## пп.Гп.19 абз.1
О тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размере платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в 2018г
Индивидуальные и котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утверждённые
Департаментом по ценам и регулированию тарифов по Оренбургской области.
Приказ № 229-э/э от 29.12.2017г. «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для расчётов между сетевыми организациями (с 01.01.2018г.)
Приказ № 228-э/э от 29.12.2017г «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Оренбургской области» (с 01.01.2018г.)
Приказ № 207-э/э от 21.12.2017г "Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Оренбургской области"
Сайт Тариф 56 Оренбургской области
Объемы электроэнергии, переданной в смежные сетевые и сбытовую организации в 2018г
| месяц | Из сети ПАО "Гайский ГОК", кВт*ч
|  | МРСК | МУП ЖКХ | АО "ЭнергосбыТ Плюс"
|  | ВН | ВН | ВН | СН1 | СН11 | НН
| 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | 3245954 | 4858925 | 110605 | 96775 | 409632 | 13466
| 2 | 3151765 | 4193657 | 137033 | 115775 | 408981 | 11734
| 3 | 3233278 | 4296276 | 113832 | 110334 | 425259 | 11957
| 4 | 3474387 | 3652350 | 89918 | 29057 | 374876 | 14979
| 5 | 3421181 | 3345404 | 65089 | 53336 | 386191 | 12901
| 6 | 2748646 | 3194208 | 63132 | 79508 | 309249 | 16022
| 7 | 2771157 | 3589580 | 117148 | 63793 | 323884 | 16554
| 8 | 2875334 | 3479988 | 110709 | 56672 | 329303 | 16116
| 9 | 2630390 | 3322864 | 106021 | 56778 | 295740 | 15295
| 10 | 3046624 | 3952254 | 94991 | 53473 | 305346 | 18460
| 11 | 2461440 | 4242697 | 97385 | 64271 | 365268 | 15865
| 12 | 1990313 | 4637018 | 243194 | 66996 | 360444 | 15913
| год | 35050469 | 46765221 | 1349057 | 846768 | 4294173 | 179262
| Итого | 88484950

## пп.Гп.19 абз.2
Приказ Федеральной антимонопольной службы
от 26 июня 2018 года № 873/18-ДСП
Технологический расход эдектрической энергии (потери) в электрических сетях на 2019 год
Организация | Показатель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 1-е пол. | 2-е пол. | год
ПАО "Гайский ГОК" | Потери в эл.
| сети | 0.49 | 0.36 | 0.382 | 0.388 | 0.359 | 0.434 | 0.423 | 1.471 | 0.397 | 0.426 | 0.405 | 0.479 | 2.413 | 2.601 | 5.01
млн.кВтч
Потери
| мощности | 0.0839 | 0.0617 | 0.0654 | 0.0665 | 0.0615 | 0.0743 | 0.0725 | 0.0807 | 0.068 | 0.0729 | 0.0694 | 0.0821 | 0.07 | 0.07 | 0.07
в сети,МВт
Перечень мероприятий по снижению потерь электрической энергии:
1) Снижение инструментальных потерь (замена средств учёта электрической энергии на приборы
с более высоким классом точности на присоединениях абонентов).
2) Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
Приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь в электрических сетях осуществляется на основании
договора купли-продажи (поставки) электроэнергии и мощности № КП-386/08 от 07.04.2008г., заключённого
между ЗАО «ЭПК» и ПАО «Гайский ГОК».
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:
«Методика расчёта технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям в базовом
периоде», утверждённая Приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. № 326.
Официальный источник: «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» от 20.04.09г.

## пп.Гп.19 абз.3
Зона деятельности ПАО "Гайский ГОК" - г.Гай, Гайский городской
округ Оренбургской области

## пп.Гп.19 абз.4
Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми
отключениями по границам территориальных зон деятельности
ПАО "Гайский ГОК", объектов электросетевого хозяйства за
отчетный период не было.

## пп.Гп.19 абз.5
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.

## пп.Гп.19 абз.6
I | квартал | ВН | 68.765 | МВт
|  | СН1 | 31.54 | МВт
II | квартал | ВН | 68.765 | МВт
|  | СН1 | 31.54 | МВт
III | квартал | ВН |  | МВт
|  | СН1 |  | МВт
IV | квартал | ВН |  | МВт
|  | СН1 |  | МВт

## пп.Гп.19 абз.7
I | квартал | СН1 | 31.54 | МВт
|  | СН11 |  | МВт
|  | НН |  | МВт
II | квартал | СН1 | 31.54 | МВт
|  | СН11 |  | МВт
НН
III | квартал | СН1 |  | МВт
|  | СН11 |  | МВт
|  | НН |  | МВт
IV | квартал | СН1 |  | МВт
|  | СН11 |  | МВт
|  | НН |  | МВт

## пп.Гп.19 абз.8
Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в 2019 г.
N п/п | Объект | Дата, время ввода в ремонт | Дата, время вывода из ремонта | вид ремонта
январь
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№2 | 8.00 24.01.19 | 17.00 24.01.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№3 | 8.00 25.01.19 | 17.00 25.01.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№15 | 8.00 31.01.19 | 17.00 31.01.19 | т
| ГКФ п/ст №2 РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 24.01.19 | 17.00 24.01.19 | т
| ГКФ п/ст №3 РУ-6кВ яч.№2 | 8.00 23.01.19 | 17.00 23.01.19 | т
| ГКФ п/ст №4 РУ-6кВ яч.№19 | 8.00 16.01.19 | 17.00 16.01.19 | т
| ГКФ п/ст №5 РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 31.01.19 | 17.00 31.01.19 | т
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№10 | 8.00 24.01.19 | 17.00 24.01.19 | т
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№15 | 8.00 24.01.19 | 17.00 24.01.19 | к
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№21 | 8.00 31.01.19 | 17.00 31.01.19 | т
февраль
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№1 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№3 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№5 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№7 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№9 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№11 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№13 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№15 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№17 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ 1с.ш. | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 ТСН №1 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№11 | 8.00 01.02.19 | 17.00 01.02.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 14.02.19 | 17.00 14.02.19 | т
| ГКФ п/ст №2 РУ-6кВ яч.№13 | 8.00 07.02.19 | 17.00 07.02.19 | т
| ГКФ п/ст №3 РУ-6кВ яч.№14 | 8.00 01.02.19 | 17.00 01.02.19 | т
| ГКФ п/ст №4 РУ-6кВ яч.№6 | 8.00 07.02.19 | 17.00 07.02.19 | т
| ГКФ п/ст №5 РУ-6кВ яч.№6 | 8.00 07.02.19 | 17.00 07.02.19 | т
| ГКФ п/ст №5 РУ-6кВ яч.№7 | 8.00 28.02.19 | 17.00 28.02.19 | т
| ГКФ п/ст №5 РУ-6кВ яч.№21 | 8.00 14.02.19 | 17.00 14.02.19 | т
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№1 | 8.00 28.02.19 | 17.00 28.02.19 | т
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№9 | 8.00 14.02.19 | 17.00 14.02.19 | т
март
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 12.03.19 | 17.00 12.03.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№6 | 8.00 21.03.19 | 17.00 21.03.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№7 | 8.00 07.03.19 | 17.00 07.03.19 | т
апрель
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№9 | 8.00 01.04.19 | 17.00 01.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№37 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№38 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№41 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№43 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№45 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№47 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№49 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№59 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№61 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№63 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ 3с.ш. | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№1 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№2 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№3 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№4 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№5 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№6 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№7 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№8 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№9 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№11 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ 1с.ш. | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ 2с.ш. | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
май