## НАГРур
|  | ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ФИДЕРАМ ПАО " ГАЙСКИЙ ГОК " | [7 empty] | Дата: | 2019-06-19
Гайская ТЭЦ
Наименование | Часы замеров |  | 0 час |  | час. | 1 час |  | час. | 2 час |  | час. | 3 час |  |  | 4 час |  | час. | 5 час |  | час. | 6 час |  | час. | 7 час |  |  | 8 час |  | час. | 9 час |  | час. | 10 час |  | час. | 11 час |  |  | 12 час |  | час. | 13 час |  | час. | 14 час |  | час. | 15 час |  |  | 16 час |  | час. | 17 час |  | час. | 18 час |  | час. | 19 час |  |  | 20 час |  | час. | 21 час |  | час. | 22 час |  | час. | 23 час |  |  | 24 час |  | час. | 1 час |  |  | 2 час
нагрузки | Изм.величина | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| Един.изм. | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар
Генератор № 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор № 2 |  | 270 | 2.4 | 1.2 | 270 | 2.4 | 1.2 | 270 | 2.4 | 1.2 | 270 | 2.4 | 1.2 | 270 | 2.4 | 1.2 | 270 | 2.4 | 1.2 | 270 | 2.4 | 1.2 | 270 | 2.4 | 1.2 | 260 | 2.4 | 1.2 | 260 | 2.4 | 1.2 | 260 | 2.4 | 1.2 | 260 | 2.4 | 1.2 | 260 | 2.4 | 1.2 | 260 | 2.4 | 1.2 | 260 | 2.4 | 1.2 | 250 | 2.2 | 1.2 | 250 | 2.2 | 1.2 | 250 | 2.2 | 1.2 | 250 | 2.2 | 1.2 | 250 | 2.2 | 1.2 | 240 | 2.1 | 1.3 | 240 | 2.1 | 1.3 | 240 | 2.1 | 1.3 | 240 | 2.1 | 1.3 | 240 | 2.1 | 1.3 | 270 | 2.4 | 1.2 | 270 | 2.4 | 1.2
Генератор № 3 |  | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0.5 | 90 | 1.2 | 0.5 | 90 | 1.2 | 0.5 | 90 | 1.2 | 0.5 | 90 | 1.2 | 0.5 | 90 | 1.2 | 0.5 | 80 | 1.1 | 0.4 | 80 | 1.1 | 0.4 | 80 | 1.1 | 0.4 | 80 | 1.1 | 0.4 | 80 | 1.1 | 0.4 | 80 | 1.1 | 0.4 | 80 | 1.1 | 0.4
Генератор № 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по генераторам |  | 350 | 3.6 | 1.7 | 350 | 3.6 | 1.7 | 350 | 3.6 | 1.7 | 350 | 3.6 | 1.7 | 350 | 3.6 | 1.7 | 350 | 3.6 | 1.7 | 350 | 3.6 | 1.7 | 350 | 3.6 | 1.7 | 340 | 3.6 | 1.7 | 340 | 3.6 | 1.7 | 340 | 3.6 | 1.7 | 340 | 3.6 | 1.7 | 340 | 3.6 | 1.7 | 340 | 3.6 | 1.7 | 340 | 3.6 | 1.7 | 340 | 3.4 | 1.7 | 340 | 3.4 | 1.7 | 340 | 3.4 | 1.7 | 340 | 3.4 | 1.7 | 340 | 3.4 | 1.7 | 320 | 3.2 | 1.7 | 320 | 3.2 | 1.7 | 320 | 3.2 | 1.7 | 320 | 3.2 | 1.7 | 320 | 3.2 | 1.7 | 350 | 3.5 | 1.6 | 350 | 3.5 | 1.6
Нагрузка собств.нужд станции |  | 100 | 1.3 | 0.2 | 100 | 1.3 | 0.3 | 100 | 1.2 | 0.2 | 90 | 1.2 | 0.2 | 90 | 1.2 | 0.3 | 90 | 1.3 | 0.7 | 90 | 1.3 | 0.6 | 90 | 1.3 | 0.5 | 80 | 1.3 | 0.5 | 65 | 1.5 | 0.7 | 70 | 1.5 | 0.7 | 65 | 1.5 | 0.6 | 70 | 1.4 | 0.4 | 70 | 1.3 | 0.5 | 85 | 1.5 | 0.5 | 80 | 1.4 | 0.5 | 100 | 1.6 | 0.8 | 100 | 1.6 | 0.7 | 80 | 1.6 | 0.8 | 90 | 1.5 | 0.7 | 70 | 1.2 | 0.4 | 70 | 1.2 | 0.5 | 60 | 1.3 | 0.6 | 70 | 1.2 | 0.7 | 70 | 1.1 | 0.7 | 110 | 1.1 | 0.4 | 100 | 1.3 | 0.3
| 1 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
U кВ | 2 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 3-4 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 5-6 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
ГПП - 2 указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [10 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР. № 1 | ТЭЦ-ГПП2 яч20 | 250 | 2.3 | 1.5 | 250 | 2.3 | 1.4 | 250 | 2.4 | 1.5 | 260 | 2.4 | 1.5 | 260 | 2.4 | 1.4 | 260 | 2.3 | 1 | 260 | 2.3 | 1.1 | 260 | 2.3 | 1.2 | 260 | 2.3 | 1.2 | 275 | 2.1 | 1 | 270 | 2.1 | 1 | 275 | 2.1 | 1.1 | 270 | 2.2 | 1.3 | 270 | 2.3 | 1.2 | 255 | 2.1 | 1.2 | 260 | 2 | 1.2 | 240 | 1.8 | 0.9 | 240 | 1.8 | 1 | 260 | 1.8 | 0.9 | 250 | 1.9 | 1 | 250 | 2 | 1.3 | 250 | 2 | 1.2 | 260 | 1.9 | 1.1 | 250 | 2 | 1 | 250 | 2.1 | 1 | 240 | 2.4 | 1.2 | 250 | 2.2 | 1.3
| ТЭЦ-ГПП2 яч45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТР. № 2 | ТЭЦ-ГПП2 яч7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЭЦ-ГПП2 яч46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТР. № 1 | Обмотка 110кВ | 25.5 | -4.3 | -2 | 22.6 | -3.4 | -2.3 | 20.4 | -3.4 | -2.2 | 21 | -3.5 | -1.9 | 19 | -3.5 | -1.8 | 20 | -3.6 | -1.5 | 20 | -3.7 | -1.3 | 22 | -4 | -1.3 | 24 | -4.2 | -2.1 | 26 | -5.2 | -1.7 | 29 | -5.3 | -1.4 | 30 | -5.8 | -2 | 31 | -5.8 | -1.8 | 31 | -5.7 | -2.1 | 29 | -5.7 | -2.3 | 30 | -5.7 | -2.1 | 30 | -5.7 | -2.1 | 30 | -5.6 | -1.7 | 29 | -7 | -1.7 | 31 | -5.9 | -1.9 | 29 | -6 | -1.4 | 29 | -5.5 | -2.2 | 33 | -7 | -1.8 | 30 | -7 | -2.3 | 24 | -6 | -1.8 | 21 | -5 | -1.8 | 22 | -5 | -2
25 мВА | Обмотка 35кВ | 41.5 | 2.3 | 1 | 41 | 2.3 | 1 | 40 | 2.4 | 1.1 | 46 | 2.5 | 1.3 | 47.5 | 2.7 | 1.4 | 49 | 2.7 | 1.4 | 50 | 2.7 | 1.4 | 47 | 2.6 | 1.2 | 46 | 2.6 | 1.3 | 43 | 2.5 | 1.1 | 43 | 2.5 | 1 | 47 | 2.7 | 1.1 | 50 | 2.8 | 1.3 | 52 | 2.9 | 1.4 | 48 | 3.6 | 1.3 | 50 | 2.8 | 1.5 | 46 | 2.6 | 1.3 | 47 | 2.7 | 1.4 | 49 | 2.7 | 1.5 | 54 | 3 | 1.6 | 46 | 2.6 | 1.1 | 48 | 2.7 | 1.4 | 48 | 2.7 | 1.4 | 48 | 2.7 | 1.4 | 42 | 2.4 | 1.1 | 38 | 2.2 | 1 | 43 | 2.4 | 1.2
РПН №3 | Обмотка 6кВ | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.19 | 1.9 | 1 | 0.21 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 3 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 3 | 1.2 | 0.36 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 3 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.25 | 2.3 | 1.4 | 0.25 | 2.2 | 1.35
ТР. № 2 | Обмотка 110кВ | 34 | -5.6 | -3.9 | 34 | -5.4 | -4 | 35 | -5.4 | -4.1 | 35 | -5.6 | -4.1 | 35 | -5.6 | -4.1 | 36 | -6 | -4.2 | 36 | -5.8 | -4.3 | 35 | -5.9 | -4 | 35 | -5.6 | -4.2 | 38 | -6.2 | -4.3 | 38 | -6.1 | -4.2 | 39 | -6.1 | -4.5 | 39 | -6.5 | -4.4 | 51 | -6.2 | -4.2 | 38 | -6.2 | -4.4 | 38 | -6.2 | -4.5 | 37 | -5.7 | -4.4 | 42 | -5.6 | -4.3 | 49 | -7 | -4.3 | 38 | -6 | -3 | 39 | -5.8 | -4.3 | 40 | -6 | -4.5 | 40 | -7 | -4.5 | 38 | -6 | -4.3 | 36 | -6 | -4 | 3.5 | -6.5 | -4 | 34 | -6 | -4
25 мВА | Обмотка 35кВ | 82 | 4.3 | 2.6 | 81 | 4.3 | 2.6 | 81 | 4.3 | 2.6 | 82 | 4.3 | 2.7 | 84 | 4.4 | 2.7 | 85 | 4.5 | 2.8 | 86 | 4.8 | 2.8 | 88 | 4.6 | 2.7 | 86 | 4.5 | 2.8 | 85 | 4.5 | 2.6 | 88 | 4.7 | 2.8 | 89 | 4.6 | 2.7 | 88 | 4.7 | 2.7 | 88 | 4.6 | 2.7 | 87 | 4.6 | 2.8 | 89 | 4.6 | 2.8 | 84 | 4.4 | 2.6 | 85 | 4.6 | 2.6 | 89 | 4.7 | 2.7 | 93 | 4.8 | 2.9 | 89 | 4.7 | 2.8 | 93 | 5 | 3 | 92 | 4.9 | 2.8 | 90 | 4.7 | 2.8 | 83 | 4.4 | 2.7 | 80 | 4.2 | 2.6 | 82 | 4.3 | 2.6
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.9 | 1 | 0.15 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.14 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.13 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.18 | 1.5 | 1.5 | 0.17 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 0.16 | 1.4 | 1.4 | 0.16 | 0.9 | 1.4 | 0.15 | 0.9 | 1.5 | 0.16 | 0.9 | 1.4 | 0.17 | 1.2 | 1.45 | 0.15 | 1.1 | 1.3 | 0.15 | 1 | 1.3 | 0.15 | 1.1 | 1.3 | 0.14 | 0.84 | 1.25
| Радиат. яч1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0
ЛЭП-110 кВ | ИГЭС яч2 | 30 | 7 | 2 | 30 | 7 | 2 | 30 | 7 | 2 | 20 | 6 | 2 | 20 | 7 | 2 | 30 | 8 | 3 | 30 | 7 | 3 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 60 | 8 | 4 | 70 | 12 | 7 | 70 | 10 | 7 | 70 | 12 | 7 | 60 | 10 | 4 | 70 | 11 | 6 | 30 | 6 | 1 | 30 | 7 | 2 | 30 | 6 | 3 | 30 | 7 | 5 | 30 | 8 | 2 | 30 | 7 | 5 | 30 | 7 | 3 | 30 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 20 | 6 | 3 | 30 | 7 | 3
| ГПП-4 яч4 | 220 | 43 | 7.2 | 220 | 44 | 12 | 230 | 43 | 13 | 230 | 46 | 12 | 220 | 43 | 7.3 | 220 | 44 | 15 | 220 | 43 | 9 | 210 | 41 | 7.5 | 220 | 44 | 12 | 215 | 43 | 12 | 210 | 43 | 9 | 205 | 44 | 9 | 240 | 39 | 10 | 220 | 39 | 7 | 220 | 43 | 15 | 210 | 42 | 10 | 210 | 45 | 12 | 230 | 42 | 11 | 250 | 48 | 14 | 220 | 45 | 5 | 240 | 46 | 9 | 250 | 47 | 6 | 270 | 51 | 13 | 240 | 49 | 12 | 240 | 47 | 13 | 220 | 47 | 12 | 230 | 46 | 9
| Орск.ТЭЦ яч13 | 40 | 4 | 5 | 30 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 60 | 5 | 4 | 70 | 5 | 5 | 80 | 5 | 4 | 80 | 5 | 4 | 70 | 4 | 4 | 40 | 3 | 2 | 40 | 3 | 4 | 70 | 5 | 4 | 80 | 5 | 4 | 70 | 5 | 4 | 80 | 5 | 5 | 60 | 4 | 4 | 80 | 5 | 4 | 70 | 5 | 5 | 80 | 6 | 5 | 80 | 6 | 4 | 60 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 60 | 5 | 5 | 80 | 5 | 3 | 70 | 5 | 3 | 40 | 2 | 1 | 60 | 5 | 3 | 70 | 5 | 2
| Гайская яч10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГПП-1 яч6 | 20 | -8 | -2 | 20 | -9 | -2 | 10 | -5 | -1 | 20 | -6 | -2 | 20 | -6 | -2 | 20 | -7 | -2 | 20 | -7 | -2 | 15 | -5.5 | -2 | 15 | -5.5 | -1 | 15 | -5 | -1 | 35 | -7 | -2 | 35 | -8 | -2 | 35 | -6 | -2 | 42 | -8 | -4 | 35 | -7 | -2 | 35 | -7 | -2 | 35 | -8 | -2 | 35 | -8 | -2 | 30 | -7 | -2 | 40 | -7 | -2 | 20 | -6 | -2 | 30 | -7 | -2 | 30 | -7 | -2 | 20 | -6 | -2 | 20 | -6 | -2 | 20 | -6 | -2 | 30 | -7 | -2
| ГПП-1 яч8 | 40 | -9 | -1 | 40 | -10 | -1 | 50 | -12 | -3 | 50 | -12 | -2 | 60 | -12 | -1 | 60 | -13 | -4 | 60 | -14 | -3 | 55 | -11 | -3 | 40 | -8 | -1 | 40 | -9 | -2 | 45 | -10 | -2 | 50 | -11 | -4 | 50 | -10 | -3 | 60 | -10 | -2 | 55 | -10 | -4 | 50 | -11 | -4 | 20 | -7 | -1 | 30 | -7 | -3 | 50 | -10 | -4 | 40 | -10 | -3 | 40 | -10 | -2 | 70 | -14 | -3 | 70 | -14 | -4 | 45 | -11 | -1 | 20 | -6 | -1 | 45 | -10 | -2 | 45 | -11 | -1
| ГПП-3 яч14 | 65 | -12 | -3 | 65 | -11 | -3 | 64 | -12 | -3 | 65 | -14 | -2.5 | 65 | -14 | -2.5 | 65 | -13 | -5 | 62 | -10 | -2 | 62 | -11 | -2 | 65 | -13 | -3 | 65 | -12 | -3 | 68 | -13 | -3 | 65 | -14 | -4 | 65 | -11 | -4 | 60 | -10 | -2.5 | 65 | -11 | -4 | 65 | -12 | -2.5 | 65 | -12 | -2.5 | 65 | -12 | -2.5 | 65 | -12 | -4 | 65 | -13 | -2 | 65 | -14 | -2 | 65 | -12 | -2 | 65 | -12 | -2 | 65 | -13 | -3 | 65 | -14 | -3 | 65 | -14 | -5 | 65 | -14 | -2.5
| ГПП-3 яч15 | 75 | -14 | -3 | 75 | -14 | -5 | 75 | -14 | -5 | 75 | -14 | -5 | 75 | -13 | -4 | 75 | -13 | -5 | 75 | -14 | -4 | 75 | -14 | -4 | 75 | -15 | -5 | 78 | -14 | -6 | 78 | -14 | -5 | 75 | -14 | -4 | 75 | -14 | -5 | 75 | -15 | -5 | 78 | -14 | -6 | 75 | -14 | -5 | 75 | -15 | -5 | 75 | -15 | -5 | 75 | -15 | -5 | 75 | -14 | -4 | 75 | -15 | -4 | 75 | -14 | -3 | 75 | -15 | -4 | 75 | -15 | -4.5 | 75 | -15 | -5 | 75 | -15 | -4 | 75 | -14 | -3
U кВ | Шины 110 кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117
| Шины 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35.5 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| Шины 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
ГПП - 4 указывать направление потока + - | [14 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + - | [22 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР № 1 | Обмотка 110кВ | 35 | -3.5 | -5.8 | 8 | -1.2 | -1.2 | 6 | -0.8 | -0.85 | 35 | -1 | -3.7 | 42 | -4.3 | -6.8 | 7 | -1 | -1 | 30 | -4 | -7 | 40 | -4 | -6.6 | 6 | -2 | -0.8 | 7.5 | -1.1 | -1 | 30 | -3.6 | -6 | 35 | -1.6 | -6.5 | 40 | -4.2 | -7 | 42 | -5 | -9 | 12 | -1.7 | -1.6 | 28 | -4 | -6 | 6 | -0.9 | -0.8 | 8 | -2.5 | -1.1 | 9.5 | -1.3 | -1.3 | 36 | -2.7 | -9 | 13 | -3 | -1.8 | 40 | -4 | -7 | 9 | -3 | -1.3 | 36 | -3.5 | -1.4 | 6 | -3 | -0.75 | 31 | -3.4 | -1.6 | 26 | -6 | -5
25 мВА | Обмотка 6кВ | 580 | 2.7 | 4.6 | 5 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.04 | 584 | 0.5 | 5.5 | 544 | 2.9 | 4.9 | 9.7 | 0.08 | 0.04 | 521 | 2.8 | 4.6 | 561 | 2.7 | 4.6 | 4.9 | 0.04 | 0.03 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 566 | 2.8 | 4.7 | 550 | 0.5 | 5.3 | 450 | 2.9 | 4.9 | 775 | 3.6 | 6.4 | 11 | 0.08 | 0.03 | 568 | 2.8 | 4.7 | 8.3 | 0.08 | 0.03 | 9 | 0.08 | 0.04 | 8.5 | 0.07 | 0.03 | 807 | 1.6 | 7.3 | 10.8 | 0.08 | 0.08 | 570 | 2.9 | 4.8 | 439 | 0.4 | 6.1 | 8.7 | 0.07 | 0.04 | 9 | 0.4 | 5.4 | 719 | 0.9 | 9.7 | 340 | 0.5 | 4.6
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 105 | 0.8 | 0.7 | 149 | 1.1 | 1.1 | 102 | 0.7 | 0.8 | 112 | 0.9 | 0.7 | 186 | 1.4 | 1.5 | 122 | 0.9 | 0.95 | 177 | 1.2 | 1.4 | 194 | 1.4 | 1.5 | 104 | 0.8 | 0.7 | 133 | 1.1 | 0.9 | 105 | 0.8 | 0.7 | 137 | 1 | 0.96 | 192 | 1.3 | 1.5 | 139 | 1 | 0.9 | 214 | 1.6 | 1.5 | 150 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0.8 | 0.7 | 146 | 1.1 | 1.1 | 138 | 1.2 | 1 | 167 | 1.3 | 1 | 228 | 1.7 | 1.6 | 154 | 1.2 | 1.4 | 156 | 1.1 | 1.1 | 161 | 1 | 1.3 | 98 | 0.8 | 0.7 | 186 | 1.3 | 1.5 | 154 | 1.1 | 1.2
ТР № 2 | Обмотка 110кВ | 13 | -3.2 | -5.7 | 5 | -2 | -0.9 | 6.7 | -0.72 | -1.1 | 36 | -1.1 | -7.3 | 49 | -4.2 | -6.8 | 8 | -1 | -1.3 | 37 | -4 | -6.6 | 36 | -3.5 | -6 | 2.6 | -2 | -0.34 | 3 | -0.4 | -0.45 | 36 | -3.7 | -6.5 | 35 | -1.3 | -6.7 | 39 | -4 | -7 | 42 | -5 | -9.5 | 9 | -1.2 | -1.3 | 38 | -4 | -6.5 | 5.5 | -1.2 | -0.9 | 6 | -2 | -1.1 | 7 | -0.8 | -1.1 | 37 | -2.7 | -10 | 9.6 | -3 | -1.5 | 39 | -4 | -7 | 7.4 | -3 | -1.2 | 35 | -3 | -1.1 | 2.5 | -3 | -0.3 | 5.7 | -3.5 | -0.9 | 34 | -3 | -5
25 мВА | Обмотка 6кВ | 577 | 2.7 | 4.9 | 5.8 | 0.04 | 0.04 | 7 | 0.04 | 0.05 | 604 | 0.6 | 5.7 | 606 | 2.9 | 5.1 | 520 | 0.4 | 0.05 | 579 | 2.9 | 4.9 | 570 | 2.8 | 4.9 | 5.6 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0.1 | 0.2 | 596 | 2.8 | 4.9 | 554 | 0.6 | 5.3 | 575 | 2.9 | 5 | 879 | 3.7 | 7.3 | 17 | 0.04 | 0.06 | 590 | 2.9 | 4.9 | 6 | 0.04 | 0.04 | 5.6 | 0.04 | 0.04 | 5.5 | 0.04 | 0.03 | 660 | 1.3 | 6.9 | 29.5 | 0.13 | 0.27 | 410 | 2.3 | 4.2 | 6.2 | 0.04 | 0.04 | 6.2 | 0.04 | 0.04 | 6.3 | 0.04 | 0.04 | 13 | 0.04 | 0.04 | 389 | 0.5 | 3.8
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 51 | 0.4 | 0.37 | 88 | 0.4 | 0.85 | 118 | 0.7 | 1 | 120 | 0.7 | 1.1 | 157 | 1.1 | 1.2 | 142 | 0.9 | 1.2 | 143 | 1 | 1.1 | 106 | 0.7 | 0.8 | 42 | 0.3 | 0.3 | 31 | 0.2 | 0.2 | 119 | 0.8 | 1 | 105 | 0.9 | 1 | 153 | 1 | 1.2 | 169 | 1.2 | 1.3 | 161 | 1.1 | 1.3 | 116 | 0.7 | 1 | 100 | 0.6 | 0.8 | 120 | 0.6 | 0.9 | 120 | 0.7 | 1 | 152 | 1 | 1.3 | 151 | 1 | 1.2 | 142 | 1 | 1.1 | 131 | 0.87 | 1.1 | 127 | 0.9 | 1 | 38 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.65 | 0.8 | 117 | 0.63 | 1
| ГПП-2 яч3 | 229 | -43 | -7.2 | 221 | -44 | -12 | 221 | -43 | -13 | 224 | -46 | -12 | 229 | -43 | -7.3 | 232 | -44 | -15 | 215 | -43 | -9 | 213 | -41 | -7.5 | 217 | -44 | -12 | 226 | -43 | -13 | 230 | -43 | -9 | 226 | -44 | -9 | 200 | -39 | -10 | 206 | -39 | -7 | 223 | -43 | -15 | 220 | -42 | -10 | 233 | -45 | -12 | 220 | -42 | -11 | 250 | -48 | -14 | 227 | -45 | -5 | 236 | -46 | -9 | 242 | -47 | -6 | 262 | -51 | -13 | 248 | -49 | -12 | 245 | -47 | -13 | 235 | -47 | -12 | 236 | -46 | -9
ЛЭП-110 кВ | Орск.ТЭЦ-1 яч8 | 50 | 0.5 | 10 | 36 | 1.8 | 7 | 37 | 0.1 | 7.6 | 65 | 0.9 | 13 | 58 | 1 | 11.5 | 44 | 2 | 9 | 58 | 2.6 | 12 | 57 | 0.8 | 11 | 36 | 3 | 6.6 | 36 | 0.8 | 7 | 58 | 0.1 | 11 | 55 | 1.6 | 11 | 40 | 0.25 | 11 | 68 | 2.5 | 13 | 44 | 0.85 | 9 | 59 | 0.7 | 12 | 36 | 1.8 | 7 | 35 | 2.2 | 6.5 | 44 | 0.05 | 9 | 61 | 0.5 | 12 | 41 | 3.6 | 7.5 | 59.5 | 0.8 | 12 | 52 | 2 | 9 | 59 | 2.5 | 9 | 42 | 3.5 | 8 | 58 | 3.2 | 8 | 56 | 2.3 | 11
| ИГРЭС яч9 | 248 | 50 | 8.3 | 233 | 46 | 7 | 224 | 45 | 7 | 247 | 47 | 10 | 261 | 51 | 9 | 226 | 45 | 8 | 240 | 48 | 10 | 247 | 48 | 9 | 233 | 45 | 6 | 228 | 44 | 7.5 | 264 | 51 | 10 | 255 | 46 | 11 | 247 | 47 | 12 | 246 | 47 | 12 | 241 | 46 | 9 | 256 | 49 | 10 | 245 | 46 | 6 | 238 | 45 | 7 | 256 | 50 | 7 | 258 | 50 | 12 | 267 | 49 | 4 | 287 | 55 | 7 | 285 | 56 | 6 | 274 | 53 | 6 | 259 | 50 | 6 | 271 | 51 | 6 | 262 | 52 | 8
U кВ | Шины 110 кВ |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
| Шины 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Примечание: + направление потока к шинам 110 кВ
- направление потока от шин 110 кВ
|  |  | 0.1 | -0.7 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0.9 | 0.5 |  | -0.1 | -1.1 |  | 0.4 | 0.3 |  | -0.5 | -0.6 |  | -0.4 | -0.8 |  | 0.7 | 0.7 |  | -0.4 | 1 |  | -0.4 | -0.6 |  | 1.1 | -0.5 |  | -0.3 | 0.8 |  | -0.9 | -0.8 |  | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 | -0.1 |  | 0.6 | 1 |  | 0.8 | -0.5 |  | 1 | 0 |  | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | -0.7 |  | -0.5 | -0.7 |  | 0 | 0.7 |  | 1 | 0.9 |  | 1 | 0.2 |  | 0.5 | -0.8 |  | 0 | -0.5
|  |  | 0.8 | -0.4 |  | 0.6 | -0.1 |  | 0.58 | -0.35 |  | -0.2 | 0 |  | 0.5 | -0.4 |  | 1 | -0.3 |  | -0.4 | -0.6 |  | 0.3 | -0.1 |  | 0 | -0.54 |  | 0.3 | 0.05 |  | 0.8 | -0.5 |  | 0.7 | -0.2 |  | 0.05 | -1 |  | 0.5 | -0.5 |  | 0.95 | 0.1 |  | -0.3 | -0.5 |  | 0.7 | -0.7 |  | 0.7 | 0.3 |  | -0.05 | -0.4 |  | 0.1 | 0 |  | 0.6 | -0.8 |  | 0.8 | -1 |  | 1 | -0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | -0.05 |  | 0.3 | -0.5 |  | -0.7 | 0