## НАГРур
|  | ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ФИДЕРАМ ПАО " ГАЙСКИЙ ГОК " | [7 empty] | Дата: | 2018-06-20
Гайская ТЭЦ
Наименование | Часы замеров |  | 0 час |  | час. | 1 час |  | час. | 2 час |  | час. | 3 час |  |  | 4 час |  | час. | 5 час |  | час. | 6 час |  | час. | 7 час |  |  | 8 час |  | час. | 9 час |  | час. | 10 час |  | час. | 11 час |  |  | 12 час |  | час. | 13 час |  | час. | 14 час |  | час. | 15 час |  |  | 16 час |  | час. | 17 час |  | час. | 18 час |  | час. | 19 час |  |  | 20 час |  | час. | 21 час |  | час. | 22 час |  | час. | 23 час |  |  | 24 час |  | час. | 1 час |  |  | 2 час
нагрузки | Изм.величина | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| Един.изм. | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар
Генератор № 1 |  | 350 | 3.5 | 1.9 | 350 | 3.5 | 1.9 | 370 | 3.7 | 2 | 410 | 4 | 1.9 | 410 | 4 | 1.9 | 410 | 4 | 1.9 | 410 | 4 | 1.9 | 410 | 4 | 1.9 | 370 | 3.6 | 2 | 370 | 3.6 | 2 | 330 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор № 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 3.8 | 2.1 | 430 | 4 | 2 | 430 | 4 | 2 | 430 | 4 | 2 | 430 | 4 | 2 | 430 | 4 | 2 | 430 | 4 | 2 | 430 | 4 | 2 | 430 | 4 | 2 | 430 | 4 | 2
Генератор № 3 |  | 40 | 1.1 | 0.6 | 40 | 1.1 | 0.6 | 40 | 1.1 | 0.6 | 40 | 1.1 | 0.6 | 40 | 1.1 | 0.6 | 40 | 1.1 | 0.6 | 40 | 1.1 | 0.6 | 40 | 1.1 | 0.6 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 450 | 4.4 | 2.1 | 440 | 4.3 | 2.1 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 50 | 1.2 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.4
Генератор № 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по генераторам
Нагрузка собств.нужд станции
| 1 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
U кВ | 2 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 3-4 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 5-6 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
ГПП - 2 указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [10 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР. № 1 | ТЭЦ-ГПП2 яч20 | 50 | 0.3 | 0 | 50 | 0.3 | 0 | 60 | 0.1 | 0 | 60 | 0.1 | 0 | 60 | 0.1 | 0 | 50 | 0.1 | 0 | 50 | 0.1 | 0 | 50 | 0.1 | 0 | 50 | 0.1 | 0 | 33 | 0.1 | 0 | 28 | 0.1 | 0 | 350 | 3 | 0 | 370 | 3.5 | 0 | 347 | 3 | 0 | 370 | 3.5 | 0 | 360 | 3 | 0 | 360 | 3.4 | 0 | 36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 100 | 0.2 | 0
| ТЭЦ-ГПП2 яч45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТР. № 2 | ТЭЦ-ГПП2 яч7 | 320 | 3 | 0 | 310 | 3 | 0 | 320 | 3.1 | 0 | 350 | 3.5 | 0 | 350 | 3.5 | 0 | 350 | 3.5 | 0 | 320 | 3.2 | 0 | 320 | 3.2 | 0 | 310 | 3 | 0 | 318 | 3 | 0 | 277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЭЦ-ГПП2 яч46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 3 | 0 | 360 | 3.5 | 0 | 380 | 3.8 | 0 | 390 | 3.8 | 0 | 400 | 3.8 | 0 | 400 | 3.8 | 0 | 400 | 3.8 | 0 | 390 | 3.6 | 0 | 390 | 3.8 | 0 | 390 | 3.8 | 0
ТР. № 1 | Обмотка 110кВ | 56 | -11 | -5 | 53 | -10 | -5 | 55.8 | -10 | -5 | 51.9 | -9 | -5 | 50.2 | -9 | -5 | 48.6 | -8 | -5 | 53.2 | -10 | -5 | 54 | -10 | -6 | 54 | -10 | -6 | 60 | -10 | -7 | 47 | -8 | -5 | 27 | -6 | -1 | 27 | -5 | -2 | 30 | -5 | -3 | 27 | -5 | -2 | 28 | -5 | -2 | 24 | -5 | -2 | 44 | -8 | -4 | 43 | -8 | -3 | 43 | -8 | -2 | 42 | -7 | -2 | 46 | -9 | -3 | 45 | -8 | -1 | 44 | -8 | -3 | 39 | -8 | -2 | 35 | -6 | -3 | 35 | -6 | -3
25 мВА | Обмотка 35кВ | 106 | 5.8 | 3.5 | 102 | 5.5 | 3.4 | 103 | 5.6 | 3.4 | 103.2 | 5.6 | 3.4 | 103 | 5.3 | 3.3 | 102.6 | 5.3 | 3.2 | 105 | 5.6 | 3.4 | 103 | 5.7 | 3.3 | 102 | 5 | 3 | 140 | 6.5 | 3.5 | 77 | 4 | 1 | 54 | 3 | 1 | 55 | 3 | 1 | 77 | 4 | 2 | 52 | 3 | 1 | 56 | 3 | 1 | 45 | 2.9 | 0.9 | 75 | 4 | 2 | 52 | 3 | 1 | 54 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 52 | 3 | 1 | 51 | 3 | 1 | 52 | 2 | 1 | 47 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 49 | 3 | 1
РПН №7 | Обмотка 6кВ | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.22 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.24 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 2 | 1 | 0.3 | 3 | 1.5 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1.5 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1.5 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.4 | 2.1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | 1
ТР. № 2 | Обмотка 110кВ | 10.8 | -2 | -1 | 10.5 | -2 | -1 | 10.7 | -2 | -1 | 12 | -2 | -1 | 11.3 | -2 | -1 | 10.2 | -2 | -1 | 10 | -3 | -1 | 9.8 | -2 | -1 | 8 | -3 | -1 | 10 | -2 | -1 | 30 | -5 | -4 | 47 | -8 | -5 | 48 | -7 | -6 | 47 | -8 | -6 | 32 | -5 | -3 | 46 | -7 | -5 | 48 | -8 | -5 | 23 | -3 | -4 | 20 | -3 | -3 | 22 | -3 | -1 | 21 | -2 | -1 | 22 | -3 | -3 | 23 | -2 | -1 | 23 | -3 | -1 | 21 | -3 | -3 | 20 | -2 | -3 | 21 | -3 | -3
25 мВА | Обмотка 35кВ | 51.6 | 2.9 | 1.6 | 55.3 | 3.1 | 1.9 | 55.2 | 3.1 | 1.9 | 61.3 | 3.2 | 2.1 | 57.2 | 3.1 | 1.9 | 57.3 | 0.3 | 1.8 | 56.3 | 2.9 | 1.8 | 57 | 2.1 | 1.7 | 49 | 2 | 1 | 48 | 3 | 1.5 | 103 | 6 | 4 | 105 | 5 | 3 | 107 | 5 | 3 | 110 | 6 | 4 | 54 | 3 | 1 | 105 | 5 | 3 | 102 | 5 | 3 | 106 | 6 | 4 | 99 | 5 | 3 | 103 | 5 | 3 | 102 | 5 | 3 | 106 | 5 | 3 | 105 | 5 | 3 | 106 | 5 | 3 | 104 | 5 | 3 | 113 | 5 | 3 | 99 | 5 | 3
РПН №7 | Обмотка 6кВ | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 0.13 | 0.8 | 0.13 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 1.3 | 1.4 | 0.13 | 0.13 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1
| Радиат. яч1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП-110 кВ | ИГЭС яч2 | 130 | 25 | 5 | 140 | 26 | 6 | 140 | 28 | 10 | 130 | 25 | 10 | 130 | 25 | 10 | 120 | 25 | 10 | 120 | 25 | 7 | 120 | 25 | 5 | 130 | 27 | 5 | 131 | 27 | 6 | 143 | 28 | 6 | 168 | 30 | 6 | 150 | 29 | 10 | 150 | 30 | 10 | 170 | 31 | 9 | 182 | 30 | 10 | 150 | 29 | 7 | 141 | 28 | 7 | 145 | 28 | 8 | 160 | 29 | 7 | 140 | 25 | 6 | 140 | 25 | 7 | 140 | 25 | 7 | 145 | 26 | 8 | 140 | 24 | 5 | 135 | 24 | 8 | 140 | 24 | 6
| ГПП-4 яч4 | 179 | 34 | 11 | 191 | 35 | 15 | 168 | 32 | 13 | 178 | 33 | 15 | 182 | 34 | 15 | 182 | 34 | 15 | 180 | 35 | 7 | 172 | 33 | 9 | 179 | 34 | 13 | 179 | 33 | 14 | 196 | 36 | 15 | 196 | 36 | 15 | 208 | 35 | 22 | 185 | 34 | 16 | 191 | 34 | 17 | 204 | 36 | 20 | 168 | 34 | 15 | 189 | 35 | 15 | 188 | 35 | 15 | 186 | 35 | 12 | 173 | 32 | 12 | 202 | 40 | 17 | 170 | 33 | 5 | 192 | 37 | 8 | 181 | 36 | 15 | 178 | 34 | 13 | 194 | 36 | 16
| Орск.ТЭЦ яч13 | 70 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 100 | 7 | 9 | 100 | 5 | 5 | 100 | 7 | 9 | 80 | 7 | 7 | 50 | 6 | 7 | 40 | 5 | 5 | 55 | 3 | 12 | 73 | 5 | 14 | 100 | 8 | 10 | 80 | 6 | 8 | 80 | 9 | 20 | 80 | 6 | 8 | 90 | 7 | 8 | 30 | 4 | 2 | 60 | 2 | 13 | 80 | 4 | 0 | 80 | 5 | 0 | 85 | 7 | 5 | 80 | 5 | 5 | 80 | 6 | 6 | 80 | 5 | 5 | 80 | 7 | 5 | 80 | 5 | 5 | 70 | 5 | 3
| Гайская яч10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГПП-1 яч6 | 30 | -9 | -1 | 20 | -8 | -1 | 40 | -8 | -2 | 65 | -10 | -8 | 60 | -10 | -7 | 55 | -10 | -7 | 30 | -8 | -2 | 30 | -7 | -1 | 30 | -7 | -1 | 27 | -6 | -2 | 31 | -7 | -2 | 20 | -7 | -4 | 50 | -9 | -7 | 39 | -11 | -8 | 50 | -11 | -6 | 40 | -8 | -6 | 20 | -7 | -3 | 34 | -8 | -3 | 40 | -9 | -4 | 55 | -10 | -4 | 40 | -8 | -3 | 50 | -9 | -5 | 50 | -9 | -4 | 45 | -9 | -4 | 30 | -8 | -3 | 50 | -9 | -4 | 40 | -8 | -2
| ГПП-1 яч8 | 50 | -9 | -4 | 40 | -9 | -3 | 50 | -9 | -4 | 90 | -13 | -6 | 80 | -11 | -5 | 75 | -11 | -6 | 60 | -10 | -4 | 50 | -9 | -3 | 40 | -8 | -3 | 35 | -7 | -4 | 51 | -10 | -7 | 75 | -14 | -7 | 82 | -12 | -8 | 60 | -12 | -11 | 70 | -12 | -6 | 75 | -14 | -7 | 45 | -8 | -3 | 46 | -8 | -6 | 45 | -9 | -3 | 65 | -10 | -4 | 50 | -9 | -4 | 60 | -11 | -5 | 50 | -9 | -4 | 70 | -12 | -5 | 50 | -10 | -4 | 50 | -9 | -6 | 60 | -10 | -4
| ГПП-3 яч14 | 95 | -14 | -5 | 100 | -18 | -7 | 100 | -17 | -7 | 95 | -13 | -6 | 100 | -13 | -5 | 100 | -17 | -7 | 90 | -17 | -5 | 90 | -17 | -5 | 90 | -18 | -7 | 86 | -18 | -8 | 93 | -19 | -7 | 95 | -19 | -8 | 90 | -18 | -8 | 90 | -18 | -8 | 98 | -18 | -9 | 100 | -19 | -9 | 98 | -19 | -5 | 96 | -20 | -8 | 110 | -18 | -5 | 110 | -18 | -5 | 100 | -18 | -8 | 100 | -18 | -6 | 100 | -17 | -5 | 105 | -17 | -5 | 100 | -18 | -5 | 105 | -18 | -5 | 100 | -18 | -5
| ГПП-3 яч15 | 95 | -17 | -7 | 95 | -17 | -7 | 90 | -17 | -7 | 95 | -17 | -7 | 90 | -17 | -6 | 90 | -17 | -7 | 90 | -17 | -5 | 90 | -17 | -6 | 90 | -18 | -6 | 91 | -19 | -9 | 94 | -19 | -9 | 90 | -18 | -8 | 90 | -18 | -8 | 91 | -18 | -8 | 90 | -18 | -7 | 92 | -18 | -7 | 92 | -18 | -6 | 97 | -18 | -9 | 100 | -18 | -6 | 100 | -18 | -5 | 100 | -18 | -6 | 100 | -18 | -6 | 100 | -17 | -5 | 100 | -17 | -5 | 100 | -18 | -7 | 100 | -18 | -7 | 100 | -18 | -7
U кВ | Шины 110 кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117
| Шины 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35.5 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| Шины 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
ГПП - 4 указывать направление потока + - | [14 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + - | [22 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР № 1 | Обмотка 110кВ | 36 | -4 | -6 | 6 | -0.7 | -1 | 13 | -1 | -2 | 41 | -4.6 | -6.5 | 22 | -1.5 | -4 | 28 | -1.5 | -4 | 59 | -3.4 | -11 | 36 | -1.4 | -7 | 10 | -0.6 | -1.5 | 9 | -0.6 | -1.6 | 11 | -0.9 | -2 | 9 | -0.9 | -1 | 7.7 | -1 | -1.1 | 22 | -5 | -7 | 6 | -1 | -1 | 9.5 | -1 | -1 | 3.4 | -0.5 | -0.5 | 9 | -0.8 | -2 | 10 | -1.5 | -1.5 | 35 | -4 | -5.5 | 43 | -5 | -7 | 9 | -1 | -1.5 | 66 | -6 | -11 | 43 | -1.5 | -9 | 24 | -0.5 | -0.5 | 13 | -0.9 | -2.5 | 16 | -2 | -2
25 мВА | Обмотка 6кВ | 629 | 3.6 | 4.9 | 23 | 0.08 | 0.13 | 83 | 0.1 | 0.87 | 567 | 3.4 | 4.9 | 413 | 2.2 | 3.5 | 512 | 2.2 | 3.5 | 777 | 1.1 | 7.3 | 52 | 0.08 | 0.53 | 134 | 0.2 | 1.4 | 30 | 0.06 | 0.3 | 30 | 0.06 | 0.3 | 10 | 0.06 | 0.09 | 10 | 0.05 | 0.08 | 712 | 4 | 5.3 | 10 | 0.06 | 0.09 | 654 | 0.9 | 6.2 | 11 | 0.06 | 0.09 | 87 | 0.15 | 0.9 | 16 | 0.06 | 0.15 | 540 | 3 | 4.3 | 800 | 4.4 | 6.3 | 29 | 0.02 | 0.3 | 707 | 0.8 | 6.5 | 134 | 0.25 | 1.4 | 507 | 0.45 | 4.9 | 81 | 0.16 | 1.2 | 122 | 0.68 | 0.86
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 60 | 0.53 | 0.34 | 96 | 0.68 | 0.82 | 160 | 1.1 | 1.3 | 160 | 1.1 | 1.3 | 150 | 1 | 1.2 | 150 | 1 | 1.2 | 158 | 1 | 1.3 | 139 | 0.9 | 1.2 | 55 | 0.46 | 0.35 | 60 | 0.5 | 0.4 | 97 | 0.7 | 0.73 | 122 | 0.85 | 1 | 129 | 0.94 | 1 | 128 | 0.94 | 1 | 128 | 0.9 | 1 | 128 | 0.85 | 1 | 51 | 0.43 | 0.34 | 87 | 0.58 | 0.72 | 135 | 1.2 | 1.4 | 112 | 0.73 | 0.9 | 141 | 0.87 | 1.2 | 139 | 0.9 | 1.1 | 131 | 0.88 | 1 | 110 | 0.68 | 0.9 | 59 | 0.5 | 0.38 | 86 | 0.7 | 0.6 | 162 | 1.1 | 1.3
ТР № 2 | Обмотка 110кВ | 37 | -4 | -6 | 3 | -0.3 | 1 | 11 | -1 | -2 | 40 | -4.4 | -6.5 | 16 | -1.5 | -4 | 32 | -1.5 | -4 | 58 | -3.4 | -11 | 35 | -1.4 | -7 | 8 | -0.3 | -1.5 | 7 | -0.3 | -1.3 | 11 | -0.5 | -2 | 8 | -1 | -6 | 28 | -1 | -0.9 | 46 | -5 | -7 | 6 | -1 | -1 | 33 | -1 | -1 | 5 | -0.7 | -0.8 | 5 | -0.4 | -1 | 7 | -0.9 | -1 | 36 | -4 | -6 | 43 | -5 | -7 | 8 | -1 | -1.5 | 65 | -6 | -11 | 46 | -1.5 | -9 | 2 | -0.5 | -0.5 | 14 | -0.8 | -3 | 13 | -1.5 | -2
25 мВА | Обмотка 6кВ | 658 | 3.8 | 5.1 | 12 | 0.08 | 0.08 | 187 | 0.13 | 1 | 614 | 3.5 | 4.9 | 590 | 3.1 | 4.5 | 592 | 3.1 | 4.5 | 669 | 0.98 | 6.4 | 70 | 0.16 | 0.7 | 133 | 0.2 | 1.3 | 33 | 0.01 | 0.34 | 59 | 0.01 | 0.18 | 9.8 | 0.08 | 0.05 | 10.5 | 0.08 | 0.06 | 691 | 4.1 | 5.4 | 10 | 0.08 | 0.77 | 653 | 1 | 6.3 | 11 | 0.08 | 0.06 | 83 | 0.15 | 0.84 | 11 | 0.11 | 0.1 | 549 | 3.1 | 4.4 | 810 | 4.4 | 6.4 | 20 | 0.02 | 0.26 | 694 | 0.84 | 6.6 | 188 | 0.35 | 1.5 | 628 | 0.73 | 5.9 | 113 | 0.17 | 1.3 | 114 | 0.64 | 0.87
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 54 | 0.19 | 0.13 | 62 | 0.24 | 0.42 | 110 | 0.65 | 1 | 119 | 0.8 | 1 | 106 | 0.68 | 1 | 106 | 0.68 | 1 | 107 | 0.7 | 0.89 | 101 | 0.65 | 0.87 | 17 | 0.15 | 0.11 | 20 | 0.16 | 0.14 | 102 | 0.65 | 0.87 | 97 | 0.63 | 0.83 | 103 | 0.69 | 0.87 | 132 | 0.97 | 1 | 111 | 0.83 | 0.92 | 109 | 0.73 | 0.89 | 83 | 0.57 | 0.7 | 20 | 0.16 | 0.13 | 114 | 0.8 | 0.97 | 101 | 0.65 | 0.88 | 129 | 0.9 | 1 | 119 | 0.8 | 0.96 | 112 | 0.75 | 0.9 | 101 | 0.63 | 0.87 | 24 | 0.2 | 0.15 | 81 | 0.53 | 0.7 | 99 | 0.58 | 0.89
| ГПП-2 яч3 | 179 | -34 | -11 | 191 | -35 | -15 | 168 | -32 | -13 | 178 | -33 | -15 | 182 | -34 | -15 | 182 | -34 | -15 | 180 | -35 | -7 | 172 | -33 | -9 | 179 | -34 | -13 | 179 | -33 | -14 | 196 | -36 | -15 | 196 | -36 | -15 | 208 | -35 | -22 | 185 | -34 | -16 | 191 | -34 | -17 | 204 | -36 | -20 | 168 | -34 | -15 | 189 | -35 | -15 | 188 | -35 | -15 | 186 | -35 | -12 | 173 | -32 | -12 | 202 | -40 | -17 | 170 | -33 | -5 | 192 | -37 | -8 | 181 | -36 | -15 | 178 | -34 | -13 | 194 | -36 | -16
ЛЭП-110 кВ | Орск.ТЭЦ-1 яч8 | 71 | 3 | 14 | 41 | -1 | 8 | 43 | 0.5 | 9 | 84 | 6 | 15 | 64 | 5 | 12 | 70 | 5 | 12 | 88 | 6 | 16 | 64 | 3 | 13 | 45 | 1 | 9 | 48 | 0.7 | 10 | 58 | 3 | 11 | 60 | 2 | 12 | 67 | 1 | 13 | 86 | 6 | 16 | 50 | 1 | 10 | 60 | 4 | 11 | 42 | 0.4 | 8.5 | 49 | 0.1 | 10 | 51 | 1.4 | 9.5 | 72 | 4 | 14 | 80 | 4 | 15 | 65 | 2 | 12 | 74 | 4 | 16 | 73 | 1 | 14 | 57 | 1 | 9.5 | 41 | 0.7 | 8.5 | 54 | 3.5 | 10
| ИГРЭС яч9 | 200 | 39 | 9 | 190 | 37 | 8 | 169 | 34 | 8 | 189 | 36 | 13 | 165 | 32 | 10 | 172 | 32 | 10 | 189 | 36 | 13 | 173 | 33 | 10 | 173 | 34 | 7 | 170 | 33 | 7 | 176 | 34 | 8 | 186 | 36 | 9 | 192 | 37 | 10 | 188 | 37 | 14 | 184 | 35 | 9 | 185 | 34 | 11 | 180 | 35 | 8 | 184 | 36 | 8 | 183 | 36 | 8 | 201 | 39 | 9.5 | 195 | 38 | 11 | 204 | 40 | 7 | 215 | 41 | 12 | 204 | 39 | 10 | 190 | 37 | 6.5 | 179 | 35 | 10 | 183 | 36 | 10
U кВ | Шины 110 кВ |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
| Шины 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Примечание: + направление потока к шинам 110 кВ
- направление потока от шин 110 кВ