## НАГРур
|  | ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ФИДЕРАМ ОАО " ГАЙСКИЙ ГОК " | [7 empty] | Дата: | 15 июня 2016г.
Гайская ТЭЦ
Наименование | Часы замеров |  | 0 час |  | час. | 1 час |  | час. | 2 час |  | час. | 3 час |  |  | 4 час |  | час. | 5 час |  | час. | 6 час |  | час. | 7 час |  |  | 8 час |  | час. | 9 час |  | час. | 10 час |  | час. | 11 час |  |  | 12 час |  | час. | 13 час |  | час. | 14 час |  | час. | 15 час |  |  | 16 час |  | час. | 17 час |  | час. | 18 час |  | час. | 19 час |  |  | 20 час |  | час. | 21 час |  | час. | 22 час |  | час. | 23 час |  |  | 24 час |  | час. | 1 час |  |  | 2 час
нагрузки | Изм.величина | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| Един.изм. | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар
Генератор № 1
Генератор № 2
Генератор № 3
Генератор № 4
Итого по генераторам
Нагрузка собств.нужд станции
1 секция 6кВ
U кВ | 2 секция 6кВ
3-4 секция 6кВ
5-6 секция 6кВ
ГПП - 2 указывать направление потока + - | [19 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [16 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + -
ТР. № 1 | ТЭЦ-ГПП2 яч20
ТЭЦ-ГПП2 яч45
ТР. № 2 | ТЭЦ-ГПП2 яч7
ТЭЦ-ГПП2 яч46
ТР. № 1 | Обмотка 110кВ
20 мВА | Обмотка 35кВ
РПН №3 | Обмотка 6кВ
ТР. № 2 | Обмотка 110кВ
25 мВА | Обмотка 35кВ
РПН №5 | Обмотка 6кВ
Радиат. яч1
ЛЭП-110 кВ | ИГЭС яч2
ИГРЭС яч4
Орск.ТЭЦ яч13
Гайская яч10
РПН №10 | ГПП-1 яч6
РПН №11 | ГПП-1 яч8
РПН №2 | ГПП-3 яч14
РПН №2 | ГПП-3 яч15
U кВ | Шины 110 кВ
Шины 35 кВ
Шины 6 кВ
Примечание: + направление потока к шинам 110 кВ
- направление потока от шин 110 кВ
[5 empty] | Начальник ЭТЛ | [5 empty] | Э.Н.Юркян |  | 1 | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 6

## АЧРур
ЗАМЕРЫ МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ К АЧР П/СТ ОАО " ГАЙСКИЙ ГОК "
| Дата: | 15 июня 2016г.
№узла | Место | Уставки | Номера | Наименование | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения
| установки | гц/с | фидеров | нагрузки | Мвт |  |  |  | Мвт |  |  |  | Мвт |  |  |  | Мвт |  |  |  | Мвт |  |  |  | Мвт
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2
|  | АЧР-1 | п/ст №1 Ф 2 | Мельница № 10
| ГПП-3 | 48,3 гц | п/ст №2 Ф 5 | Мельница № 1
101 | щит | 0,5сек | п/ст №2 Ф 13 | Мельница № 2
| управле- | АЧР-2 | п/ст №3 Ф 10 | Мельница № 3
| ния | 48,8 гц | п/ст №3 Ф 14 | Мельница № 4
|  | 33сек | п/ст №3 Ф 15 | Изв.мельница
Фактическая нагрузка по узлу
|  | АЧР-1 | п/ст №4 Ф 6 | Мельница № 6
| ГПП-3 | 48,3 гц | п/ст №4 Ф 19 | Мельница № 5
102 | щит | 0,5сек | п/ст №5 Ф 7 | Мельница № 7
| управле- | АЧР-2 | п/ст №5 Ф 8 | Мельница № 12
| ния | 48,8 гц | п/ст №5 Ф 12 | Мельница № 8
|  | 33сек | п/ст №5 Ф 21 | Мельница № 11
|  |  | п/ст №6 Ф 10 | Мельница № 9
Фактическая нагрузка по узлу
|  | АЧР-1 | Ф 8 | Тр № 7 1000ква
| П/СТ | 48,3 гц | Ф 23 | Тр № 1 630ква
103 | ФСО | 0,5сек | Ф 24 | Тр № 6 1000ква
| РУ-6кв | АЧР-2 | Ф 27 | Тр № 1 1000ква
|  | 48,8 гц | Ф 28 | Тр № 2 1000ква
|  | 33сек | Ф 30 | Тр №2 630 ква
Фактическая нагрузка по узлу
| ГПП-2 | АЧР-1 | Ф 6 | Предзаводская
| щит | 48,3 гц 0,5с | Ф 11 | КСМД
| управлен. | АЧР-2 | Ф 21 | КСМД
|  | 48,8 гц 5с | Ф 28 | Предзаводская
| ЦРПк №1 |  | Ф 5 | Турбокомпр № 1
105 | щит |  | Ф 12 | Турбокомпр № 2
| управлен. |  | Ф 11 | Турбокомпр № 3
|  |  | Ф 14 | Турбокомпр № 4
| ЦРПк №2 |  | Ф 15 | Турбокомпр № 5
| щит |  | Ф 14 | Турбокомпр № 6
| управлен. |  | Ф 11 | Турбокомпр № 7
|  |  | Ф 10 | Турбокомпр № 8
Фактическая нагрузка по узлу
|  |  | Ф 7 | Карьер № 1
| КПП-1 | 49,2 гц | Ф 12 | Карьер № 2
222 | РУ-6кв | 0,5с | Ф 13 | ЖДЦ
|  |  | Ф 17 | Калориферная
|  |  | Ф 19 | Калиновка
Фактическая нагрузка по узлу
|  | АЧР-1 | Ф 39
| ГПП-2 | 49,2 гц | Ф 49
190 |  | 0,5сек | Ф 53
|  | АЧР-2 | Ф 22
|  | 0 гц | Ф 25
|  | 0сек | Ф 28
Фактическая нагрузка по узлу
[5 empty] | Мвт 3: 1; Мвт 15: 2 | 3