## НАГРур
|  | ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ФИДЕРАМ ПАО " ГАЙСКИЙ ГОК " | [7 empty] | Дата: | 2017-06-21
Гайская ТЭЦ
Наименование | Часы замеров |  | 0 час |  | час. | 1 час |  | час. | 2 час |  | час. | 3 час |  |  | 4 час |  | час. | 5 час |  | час. | 6 час |  | час. | 7 час |  |  | 8 час |  | час. | 9 час |  | час. | 10 час |  | час. | 11 час |  |  | 12 час |  | час. | 13 час |  | час. | 14 час |  | час. | 15 час |  |  | 16 час |  | час. | 17 час |  | час. | 18 час |  | час. | 19 час |  |  | 20 час |  | час. | 21 час |  | час. | 22 час |  | час. | 23 час |  |  | 24 час |  | час. | 1 час |  |  | 2 час
нагрузки | Изм.величина | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| Един.изм. | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар
Генератор № 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор № 2 |  | 330 | 3 | 1.4 | 330 | 3 | 1.4 | 330 | 3 | 1.4 | 330 | 3 | 1.4 | 330 | 3 | 1.4 | 330 | 3 | 1.4 | 330 | 3 | 1.4 | 330 | 3 | 1.4 | 330 | 3 | 1.4 | 460 | 4.3 | 1.9 | 460 | 4.3 | 1.9 | 460 | 4.3 | 1.9 | 570 | 5.2 | 2.5 | 570 | 5.2 | 2.5 | 570 | 5.2 | 2.5 | 570 | 5.2 | 2.5 | 570 | 5.2 | 2.5 | 570 | 5.2 | 2.5 | 620 | 6 | 2.5 | 620 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.3 | 600 | 6 | 2.3 | 600 | 6 | 2.3 | 600 | 6 | 2.3 | 590 | 5.7 | 2.4 | 570 | 5.3 | 2.6 | 550 | 5.2 | 2.3
Генератор № 3 |  | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.8 | 1 | 170 | 1.7 | 1 | 170 | 1.7 | 1 | 170 | 1.7 | 1 | 180 | 1.8 | 1 | 200 | 2 | 1.1 | 200 | 2 | 1.1 | 200 | 2 | 1.1 | 200 | 2 | 1.1 | 200 | 2 | 1.1 | 200 | 2 | 1.1 | 200 | 2 | 1.1 | 210 | 2.2 | 1.3 | 210 | 2.2 | 1.3 | 210 | 2.2 | 1.3 | 210 | 2.2 | 1.3 | 200 | 2.4 | 1 | 200 | 2.4 | 1 | 200 | 2.3 | 1
Генератор № 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по генераторам |  | 500 | 4.8 | 2.4 | 500 | 4.8 | 2.4 | 500 | 4.8 | 2.4 | 500 | 4.8 | 2.4 | 500 | 4.8 | 2.4 | 500 | 4.8 | 2.4 | 500 | 4.8 | 2.4 | 500 | 4.8 | 2.4 | 500 | 4.8 | 2.4 | 630 | 6 | 2.9 | 630 | 6 | 2.9 | 630 | 6 | 2.9 | 750 | 7 | 3.5 | 770 | 7.2 | 3.6 | 770 | 7.2 | 3.6 | 770 | 7.2 | 3.6 | 770 | 7.2 | 3.6 | 770 | 7.2 | 3.6 | 820 | 8 | 3.6 | 820 | 8 | 3.6 | 810 | 8.2 | 3.6 | 810 | 8.2 | 3.6 | 810 | 8.2 | 3.6 | 810 | 8.2 | 3.6 | 790 | 8.1 | 3.4 | 770 | 7.7 | 3.6 | 750 | 7.5 | 3.3
Нагрузка собств.нужд станции |  | 100 | 1.2 | 0.4 | 100 | 1.2 | 0.7 | 100 | 1.2 | 0.4 | 90 | 1.1 | 0.4 | 90 | 1.1 | 0.3 | 70 | 1 | 0.2 | 100 | 1.2 | 0.7 | 80 | 1.1 | 0.4 | 90 | 1.2 | 0.7 | 150 | 2 | 0.5 | 130 | 1.4 | 0.3 | 125 | 1.4 | 0.6 | 245 | 2.4 | 1.3 | 225 | 1.4 | 0.5 | 220 | 1.4 | 0.6 | 220 | 1.3 | 0.5 | 160 | 0.9 | 0.4 | 130 | 0.6 | 0.3 | 100 | 1.1 | 0.2 | 100 | 1.1 | 0 | 130 | 1.3 | 0.1 | 90 | 1.2 | 0.1 | 80 | 1.4 | 0.1 | 90 | 1.6 | 0.5 | 120 | 1.6 | 0.1 | 105 | 1.3 | 0.2 | 100 | 1.4 | -0.4
| 1 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
U кВ | 2 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 3-4 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 5-6 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
ГПП - 2 указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [10 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР. № 1 | ТЭЦ-ГПП2 яч20 | 100 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0.7 | 0.4 | 100 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0.8 | 0.4 | 100 | 0.8 | 0.4 | 110 | 0.8 | 0.4 | 100 | 0.8 | 0.3 | 110 | 0.9 | 0.5 | 110 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0.6 | 0.2 | 105 | 0.8 | 0.4 | 110 | 0.8 | 0.4 | 110 | 0.9 | 0.5 | 130 | 0.9 | 0.4 | 140 | 1 | 0.5 | 140 | 1 | 0.6 | 140 | 1 | 0.6 | 100 | 1.1 | 0.5 | 150 | 1.2 | 0.6 | 170 | 1.2 | 0.6 | 160 | 1.1 | 0.7 | 150 | 1.3 | 0.7 | 155 | 1.4 | 0.9 | 150 | 1.3 | 0.8
| ТЭЦ-ГПП2 яч45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТР. № 2 | ТЭЦ-ГПП2 яч7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЭЦ-ГПП2 яч46 | 300 | 2.8 | 1.5 | 300 | 2.9 | 1.3 | 300 | 2.8 | 1.5 | 310 | 2.9 | 1.6 | 310 | 2.9 | 1.7 | 320 | 3 | 1.8 | 300 | 2.8 | 1.4 | 310 | 2.8 | 1.5 | 300 | 2.8 | 1.4 | 380 | 3.4 | 2.2 | 400 | 4 | 2.3 | 405 | 4 | 2.1 | 405 | 4 | 2 | 440 | 5 | 2.7 | 440 | 5 | 2.6 | 440 | 5 | 2.6 | 480 | 5.4 | 2.8 | 500 | 5.6 | 2.8 | 580 | 5.9 | 2.8 | 580 | 5.9 | 3 | 580 | 5.8 | 3 | 570 | 5.8 | 2.9 | 560 | 5.6 | 2.9 | 560 | 5.5 | 2.4 | 520 | 5.2 | 2.6 | 510 | 5 | 2.5 | 500 | 4.8 | 2.9
ТР. № 1 | Обмотка 110кВ | 52 | -9 | -5 | 49 | -8 | -4 | 48 | -8 | -4 | 46 | -8 | -4 | 46 | -8 | -4 | 43 | -7.6 | -4.1 | 49 | -8.9 | -4 | 47 | -8.7 | -3.9 | 50 | -9.3 | -4 | 57 | -10.5 | -5.2 | 57 | -10.6 | -5 | 58 | -10.8 | -5 | 58 | -10.9 | -5 | 57 | -10.3 | -4.7 | 56 | -10 | -4.5 | 57 | -10 | -4 | 56 | -10 | -4 | 56 | -10 | -4 | 56 | -10 | -4 | 56 | -10 | -4 | 55 | -10 | -4 | 53 | -9.8 | -4.8 | 56 | -10.3 | -4.7 | 55 | -10.2 | -4.8 | 51 | -9 | -4.9 | 44 | -7.7 | -4.7 | 43 | -7.6 | -4.6
25 мВА | Обмотка 35кВ | 99 | 5 | 3 | 92 | 5 | 2 | 92 | 5 | 2 | 90 | 5 | 2 | 91 | 5 | 2.3 | 93 | 5 | 2.7 | 95 | 5 | 3 | 93 | 5.3 | 2.7 | 94 | 5.3 | 2.7 | 100 | 5.6 | 2.9 | 97 | 5.4 | 2.9 | 100 | 5.4 | 3.1 | 100 | 5.5 | 3.1 | 102 | 5.5 | 3 | 102 | 5.5 | 3 | 101 | 5 | 3 | 103 | 5 | 3 | 105 | 5.5 | 3 | 105 | 5.5 | 3 | 105 | 5.5 | 3 | 106 | 5.8 | 3.4 | 107 | 5.7 | 3.5 | 104 | 5.5 | 3.5 | 103 | 5.5 | 3.4 | 94 | 5.2 | 3.1 | 87 | 4.8 | 2.8 | 88 | 4.9 | 2.9
РПН №3 | Обмотка 6кВ | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 1 | 2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 1 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 2 | 1 | 0.2 | 2.7 | 1 | 2 | 2.7 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.3
ТР. № 2 | Обмотка 110кВ | 8 | -1 | -1 | 15 | -1 | -2 | 12 | -1.6 | -1.7 | 12 | -1.6 | -1.8 | 12 | -1.6 | -1.8 | 12 | -1.7 | -1.7 | 8 | -1 | -1 | 8 | -1 | -1 | 8 | -1 | -1 | 7 | -0.6 | -1 | 8 | -0.1 | -1.4 | 9 | -4 | -1 | 10 | -4 | -1 | 8 | -2 | -3 | 8 | -1 | -3 | 9 | -2 | -3 | 10 | -4 | -3 | 11 | -2 | -1 | 11 | -2 | -0.8 | 11 | -2 | -0.8 | 7 | -1 | -0.9 | 9 | -0.9 | -1.3 | 9.3 | -1.1 | -1.2 | 9.4 | -1.1 | -1.2 | 8.8 | -1.2 | -0.9 | 5.9 | -0.6 | -0.7 | 8.3 | -0.3 | -1.4
25 мВА | Обмотка 35кВ | 42 | 2 | 0.6 | 62 | 3 | 2 | 54 | 3 | 1 | 57 | 3 | 1.5 | 56 | 3 | 1.4 | 55 | 3.2 | 1.5 | 42 | 2.3 | 0.8 | 42 | 2.5 | 0.9 | 39 | 2.4 | 0.6 | 39 | 2.4 | 0.6 | 42 | 2.5 | 0.7 | 48 | 2.8 | 1 | 49 | 2.8 | 1 | 53 | 2.9 | 1.3 | 55 | 3 | 1 | 55 | 3 | 1.5 | 52 | 3 | 2 | 50 | 3 | 1 | 47 | 2.7 | 1.1 | 48 | 2.7 | 1.1 | 55 | 3.2 | 1.4 | 58 | 3.2 | 1.4 | 56 | 3.2 | 1.4 | 52 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1.1 | 50 | 3 | 1.1 | 56 | 3.6 | 1.7
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1 | 1.6
| Радиат. яч1 | 10 | -5 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -4 | -2 | 10 | -4 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -5 | -1 | 10 | -5 | -1 | 20 | -4 | -1 | 20 | -4 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -3 | -1 | 10 | -3 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -3 | -1 | 20 | -3 | -1 | 20 | -3 | -1 | 10 | -4 | -1 | 10 | -4 | -1 | 15 | -3 | -1 | 0 | -2 | -0.5 | 10 | -4 | -1 | 10 | -4 | 0 | 10 | -4 | 0
ЛЭП-110 кВ | ИГЭС яч2 | 125 | 26 | 10 | 140 | 27 | 10 | 140 | 26 | 10 | 130 | 25 | 12 | 140 | 28 | 14 | 150 | 28 | 14 | 130 | 26 | 6 | 140 | 25 | 12 | 130 | 29 | 8 | 140 | 27 | 11 | 160 | 28 | 14 | 140 | 30 | 13 | 140 | 30 | 12 | 150 | 30 | 14 | 150 | 30 | 14 | 150 | 31 | 14 | 140 | 30 | 14 | 130 | 27 | 13 | 120 | 25 | 12 | 120 | 25 | 13 | 140 | 25 | 12 | 130 | 25 | 9 | 140 | 28 | 10 | 110 | 20 | 7 | 110 | 20 | 6 | 110 | 20 | 7 | 110 | 20 | 10
| ГПП-4 яч4 | 190 | 34 | 13 | 200 | 35 | 16 | 200 | 35 | 13 | 195 | 34 | 17 | 195 | 34 | 16 | 200 | 36 | 17 | 190 | 34 | 14 | 190 | 34 | 15 | 190 | 30 | 10 | 190 | 30 | 8 | 190 | 35 | 8 | 195 | 35 | 10 | 195 | 35 | 10 | 180 | 30 | 10 | 180 | 30 | 10 | 180 | 30 | 10 | 180 | 30 | 12 | 185 | 30 | 10 | 190 | 35 | 10 | 190 | 35 | 9 | 210 | 40 | 10 | 190 | 35 | 15 | 180 | 30 | 10 | 170 | 30 | 12 | 170 | 30 | 14 | 160 | 30 | 15 | 150 | 26 | 10
| Орск.ТЭЦ яч13 | 30 | 5 | 3 | 40 | 4 | 3 | 40 | 4 | 2 | 60 | 4 | 1 | 40 | 4 | 2 | 40 | 4 | 2 | 50 | 5 | 3 | 70 | 5 | 3 | 40 | 3 | 4 | 50 | 5 | 4 | 50 | 5 | 4 | 60 | 5 | 4 | 60 | 5 | 5 | 80 | 5 | 4 | 80 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 60 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 30 | 4 | 5 | 30 | 4 | 5 | 80 | 5 | 5 | 75 | 4 | 4 | 80 | 6 | 6 | 40 | 5 | 4 | 40 | 3 | 4 | 40 | 2 | 2 | 85 | 6 | 4
| Гайская яч10 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2 | 5 | -0.2 | 0.2
| ГПП-1 яч6 | 30 | -8 | -4 | 50 | -10 | -5 | 20 | -8 | -2 | 50 | -10 | -5 | 65 | -11 | -7 | 75 | -13 | -7 | 40 | -8 | -4 | 50 | -9 | -6 | 30 | -7 | -2 | 40 | -8 | -2 | 45 | -10 | -4 | 45 | -9 | -4 | 45 | -9 | -4 | 45 | -9 | -4 | 45 | -9 | -4 | 45 | -9 | -4 | 40 | -8 | -4 | 40 | -8 | -4 | 40 | -8 | -4 | 40 | -8 | -4 | 55 | -10 | -6 | 20 | -7 | -4 | 40 | -9 | -4 | 30 | -8 | -3 | 20 | -7 | -3 | 10 | -6 | -2 | 40 | -8 | -4
| ГПП-1 яч8 | 50 | -8 | -2 | 50 | -10 | -4 | 50 | -10 | -3 | 55 | -9 | -4 | 60 | -9 | -6 | 60 | -10 | -8 | 50 | -10 | -2 | 60 | -9 | -6 | 40 | -8 | -2 | 40 | -7 | -2 | 35 | -9 | -2 | 50 | -9 | -4 | 60 | -9 | -4 | 70 | -11 | -5 | 70 | -11 | -5 | 70 | -10 | -5 | 60 | -8 | -5 | 60 | -8 | -5 | 50 | -9 | -4 | 50 | -7 | -4 | 80 | -11 | -5 | 65 | -11 | -4 | 70 | -11 | -4 | 45 | -8 | -5 | 40 | -7 | -6 | 45 | -7 | -7 | 70 | -10 | -5
| ГПП-3 яч14 | 100 | -15 | -7 | 120 | -14 | -7 | 105 | -14 | -7 | 100 | -13 | -6.5 | 100 | -14 | -6 | 100 | -13 | -6 | 110 | -14 | -6 | 110 | -13 | -7 | 100 | -13 | -6 | 105 | -14 | -6 | 105 | -14.5 | -6 | 105 | -14 | -6 | 105 | -14 | -6 | 105 | -13 | -6 | 105 | -13 | -6 | 105 | -13 | -6 | 105 | -13 | -6 | 105 | -14 | -7 | 105 | -14 | -7 | 110 | -15 | -7 | 100 | -15 | -6 | 105 | -13 | -7 | 110 | -13 | -5 | 85 | -11 | -5 | 85 | -11 | -5 | 85 | -11 | -5 | 85 | -10 | -5
| ГПП-3 яч15 | 110 | -18 | -6 | 110 | -18 | -6 | 110 | -19 | -6 | 110 | -18 | -6 | 110 | -18 | -6 | 110 | -18 | -6 | 110 | -18 | -6 | 108 | -18 | -6 | 110 | -18 | -6 | 105 | -18 | -7 | 105 | -19 | -6 | 110 | -18 | -6 | 110 | -18 | -6 | 110 | -17 | -5 | 110 | -18 | -6 | 110 | -18 | -6 | 105 | -17 | -7 | 105 | -16 | -7 | 105 | -18 | -7 | 105 | -18 | -7 | 105 | -18 | -5 | 100 | -18 | -6 | 105 | -17 | -6 | 80 | -15 | -4 | 80 | -14 | -4 | 80 | -15 | -4 | 82 | -12 | -4
U кВ | Шины 110 кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117
| Шины 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35.5 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| Шины 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
ГПП - 4 указывать направление потока + - | [14 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + - | [22 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР № 1 | Обмотка 110кВ | 2 | -0.2 | -0.2 | 4 | -0.4 | -0.5 | 3 | -0.4 | -0.5 | 6 | -0.6 | -1 | 44 | -4.6 | -2.5 | 3 | -0.4 | -0.5 | 7 | -0.7 | -1.2 | 5 | -0.5 | -0.9 | 2 | -1 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 11 | -3 | -3 | 35 | -4.6 | -6.2 | 8 | -4 | -3 | 6 | -4 | -3 | 8 | -3.5 | -3 | 8 | -3 | -3 | 2 | -2 | -2 | 8 | -0.8 | -1.2 | 7 | -3 | -2 | 6 | -0.5 | -1 | 4 | -3 | -2 | 6 | -6 | -5 | 34 | -8 | -5.5 | 2 | -2 | -0.1 | 2 | -2 | -0.5 | 4 | -3 | -2
25 мВА | Обмотка 6кВ | 10 | 0.1 | 0.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 250 | 0.4 | 2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.1 | 0.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 120 | 0.6 | 1.1 | 650 | 4.1 | 6 | 90 | 0.2 | 0.8 | 20 | 0.1 | 0.1 | 80 | 0.2 | 0.8 | 160 | 0.2 | 1.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.5 | 0.8 | 100 | 0.2 | 1 | 80 | 0.1 | 0.6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.3 | 540 | 3.3 | 4.3 | 20 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 15 | 0.1 | 0.1 | 58 | 0.4 | 0.5 | 38 | 0.3 | 0.3 | 95 | 0.6 | 0.8 | 64 | 0.4 | 0.6 | 42 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.6 | 0.9 | 80 | 0.4 | 0.8 | 16 | 0.2 | 0.1 | 15 | 0.2 | 0.1 | 14 | 0.2 | 0.1 | 83 | 0.5 | 0.7 | 84 | 0.5 | 0.8 | 68 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.6 | 0.9 | 70 | 0.4 | 0.5 | 17 | 0.2 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0.3 | 0.3 | 50 | 0.4 | 0.4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 60 | 0.4 | 0.6 | 84 | 0.5 | 0.7 | 82 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0.1 | 0.1 | 14 | 0.2 | 0.1 | 88 | 0.4 | 0.6
ТР № 2 | Обмотка 110кВ | 2 | -0.1 | -0.1 | 2 | -0.2 | -0.2 | 2 | -0.2 | -0.2 | 6 | -0.6 | -1 | 37 | -0.7 | -2.4 | 2 | -0.3 | -0.5 | 6 | -0.6 | -1 | 6 | -0.7 | -0.8 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 11 | -3 | -3 | 34 | -4.8 | -6.1 | 8 | -3 | -3 | 5 | -4 | -3 | 8 | -4 | -4 | 8 | -3 | -3 | 1 | -2 | -2 | 8 | -0.9 | -1.3 | 8 | -4 | -3 | 8 | -0.6 | -1.2 | 4 | -3 | -3 | 6 | -5 | -4 | 34 | -8 | -5.5 | 2 | -2 | -0.2 | 4 | -2 | -0.5 | 6 | -3 | -1
25 мВА | Обмотка 6кВ | 10 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.1 | 0.1 | 210 | 0.4 | 2 | 20 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 120 | 0.6 | 1.1 | 680 | 3.5 | 5 | 70 | 0.2 | 0.8 | 20 | 0.1 | 0.1 | 80 | 0.1 | 0.5 | 150 | 0.2 | 1.5 | 40 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.5 | 0.8 | 80 | 0.2 | 1 | 80 | 0.1 | 0.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.1 | 0.3 | 600 | 3.4 | 4.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.1
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 8 | 0.1 | 0.1 | 19 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.1 | 0.1 | 86 | 0.5 | 0.7 | 42 | 0.2 | 0.4 | 56 | 0.2 | 0.1 | 84 | 0.6 | 0.7 | 80 | 0.6 | 0.7 | 11 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 84 | 0.7 | 0.7 | 86 | 0.6 | 0.7 | 82 | 0.5 | 0.7 | 72 | 0.5 | 0.7 | 74 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.1 | 0.1 | 72 | 0.4 | 0.6 | 74 | 0.5 | 0.6 | 76 | 0.5 | 0.6 | 65 | 0.3 | 0.6 | 81 | 0.5 | 0.6 | 77 | 0.5 | 0.6 | 12 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1
| ГПП-2 яч3 | 190 | -34 | -13 | 200 | -35 | -16 | 200 | -35 | -13 | 195 | -34 | -17 | 195 | -34 | -16 | 200 | -36 | -17 | 190 | -34 | -14 | 190 | -34 | -15 | 190 | -30 | -10 | 190 | -30 | -8 | 190 | -35 | -8 | 195 | -35 | -10 | 195 | -35 | -10 | 180 | -30 | -10 | 180 | -30 | -10 | 180 | -30 | -10 | 180 | -30 | -12 | 185 | -30 | -10 | 190 | -35 | -10 | 190 | -35 | -9 | 210 | -40 | -10 | 190 | -35 | -15 | 180 | -30 | -10 | 170 | -30 | -12 | 170 | -30 | -14 | 160 | -30 | -15 | 150 | -26 | -10
ЛЭП-110 кВ | Орск.ТЭЦ-1 яч8 | 45 | 8 | 6 | 50 | 10 | 8 | 45 | 10 | 5 | 70 | 8.5 | 7 | 85 | 11 | 7 | 50 | 10 | 7 | 55 | 11 | 7 | 40 | 9 | 5 | 50 | 8 | 5 | 65 | 7 | 5 | 55 | 8.5 | 4 | 62 | 9 | 7 | 85 | 10 | 8 | 65 | 10 | 6 | 65 | 9 | 6 | 65 | 8 | 6 | 57 | 8 | 7 | 54 | 7.5 | 6 | 52 | 6 | 4 | 74 | 9 | 5 | 75 | 9.5 | 5 | 73 | 10 | 10 | 80 | 11 | 9 | 100 | 13 | 13 | 60 | 5 | 4 | 45 | 5 | 6 | 52 | 6 | 4
| ИГРЭС яч9 | 140 | 26 | 8 | 130 | 25 | 9 | 140 | 26 | 9 | 145 | 27.5 | 12 | 150 | 27.5 | 14.5 | 145 | 26 | 11.5 | 130 | 24 | 10 | 135 | 26 | 11.5 | 130 | 25 | 8 | 142 | 27 | 8 | 160 | 29 | 7 | 174 | 32 | 10 | 185 | 34.5 | 14 | 168 | 28 | 11 | 162 | 29 | 10 | 163 | 29 | 11 | 144 | 28 | 11 | 150 | 27 | 9 | 160 | 30 | 8 | 170 | 33 | 10 | 162 | 31 | 8 | 164 | 32 | 10 | 170 | 31 | 9.5 | 158 | 33 | 11 | 160 | 30 | 10 | 160 | 30 | 10.5 | 162 | 27 | 9
U кВ | Шины 110 кВ |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
| Шины 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Примечание: + направление потока к шинам 110 кВ
| - направление потока от шин 110 кВ | [5 empty] | Начальник ЭТЛ |  |  |  |  | Э.Н. Юркян