## НАГРур
|  | ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ФИДЕРАМ ПАО " ГАЙСКИЙ ГОК " | [7 empty] | Дата: | 2017-12-20
Гайская ТЭЦ
Наименование | Часы замеров |  | 0 час |  | час. | 1 час |  | час. | 2 час |  | час. | 3 час |  |  | 4 час |  | час. | 5 час |  | час. | 6 час |  | час. | 7 час |  |  | 8 час |  | час. | 9 час |  | час. | 10 час |  | час. | 11 час |  |  | 12 час |  | час. | 13 час |  | час. | 14 час |  | час. | 15 час |  |  | 16 час |  | час. | 17 час |  | час. | 18 час |  | час. | 19 час |  |  | 20 час |  | час. | 21 час |  | час. | 22 час |  | час. | 23 час |  |  | 24 час |  | час. | 1 час |  |  | 2 час
нагрузки | Изм.величина | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| Един.изм. | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар
Генератор № 1 |  | 600 | 6 | 2.4 | 600 | 6 | 2.4 | 600 | 6 | 2.4 | 600 | 6 | 2.4 | 600 | 6 | 2.4 | 600 | 6 | 2.4 | 600 | 6 | 2.4 | 600 | 6 | 2.4 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2
Генератор № 2 |  | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2.2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2
Генератор № 3 |  | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2 | 600 | 6 | 2
Генератор № 4 |  | 520 | 5.1 | 3 | 500 | 4.8 | 2.9 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 2.8 | 520 | 5.2 | 2.8 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5 | 3 | 450 | 4.5 | 2.2 | 350 | 3.5 | 1.6 | 350 | 3.5 | 1.5 | 350 | 3.5 | 1.5 | 350 | 3.5 | 1.5 | 350 | 3.5 | 1.5 | 350 | 3.5 | 1.5 | 350 | 3.5 | 1.5 | 350 | 3.5 | 1.5 | 400 | 4 | 2.2 | 510 | 5.1 | 2.7 | 520 | 5.1 | 2.7 | 520 | 5.1 | 2.7 | 520 | 5.1 | 2.7 | 330 | 3.1 | 1.9
Итого по генераторам |  | 2320 | 23.1 | 9.6 | 2300 | 22.8 | 9.5 | 2320 | 23.2 | 9.6 | 2320 | 23.2 | 9.6 | 2320 | 23.2 | 9.6 | 2320 | 23.2 | 9.6 | 2320 | 23.2 | 9.6 | 2320 | 23.2 | 9.6 | 2320 | 23.2 | 9 | 2320 | 23.2 | 9 | 2320 | 23.2 | 9.2 | 2320 | 23 | 9.2 | 2250 | 22.5 | 8.4 | 2150 | 21.5 | 7.8 | 2150 | 21.5 | 7.7 | 2150 | 21.5 | 7.7 | 2150 | 21.5 | 7.7 | 2150 | 21.5 | 7.7 | 2150 | 21.5 | 7.7 | 2150 | 21.5 | 7.7 | 2150 | 21.5 | 7.7 | 2200 | 22 | 8.4 | 2310 | 23.1 | 8.9 | 2320 | 23.1 | 8.9 | 2320 | 23.1 | 8.9 | 2320 | 23.1 | 8.9 | 2130 | 21.1 | 8.1
Нагрузка собств.нужд станции |  | 428 | 4.5 | 6.2 | 404 | 3.6 | 5.8 | 426 | 4.2 | 5.8 | 395 | 4.1 | 5.1 | 400 | 4.1 | 5.5 | 418 | 4.2 | 5.6 | 413 | 4.1 | 5.3 | 421 | 4.1 | 5.7 | 406 | 4 | 4.2 | 419 | 4.2 | 3.98 | 401 | 4.1 | 4.34 | 405 | 4.1 | 3.8 | 407 | 3.4 | 4 | 395 | 3.3 | 3.8 | 397 | 3.3 | 3.6 | 403 | 3.3 | 3.9 | 419 | 3.2 | 4.1 | 394 | 3.4 | 3.9 | 384 | 3.2 | 3.8 | 369 | 3.1 | 1 | 378 | 3.2 | 3.8 | 385 | 3.8 | 4.1 | 394 | 4.1 | 4.4 | 392 | 4 | 4.6 | 430 | 4.1 | 5 | 477 | 4.9 | 5.5 | 381 | 2.8 | 4.6
| 1 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
U кВ | 2 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 3-4 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 5-6 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
ГПП - 2 указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [10 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР. № 1 | ТЭЦ-ГПП2 яч20 | 400 | 4 | 0.1 | 400 | 4 | 0.3 | 400 | 4 | 0.3 | 405 | 4 | 0.7 | 400 | 4 | 0.5 | 400 | 4 | 0.4 | 400 | 4 | 0.6 | 390 | 4 | 0.4 | 402 | 4 | 0.9 | 400 | 4 | 0.96 | 407 | 4 | 0.98 | 403 | 4 | 1.1 | 400 | 4 | 0.7 | 406 | 4 | 0.9 | 406 | 4 | 1 | 400 | 4 | 0.7 | 393 | 4 | 0.5 | 397 | 4 | 0.6 | 400 | 4 | 0.8 | 410 | 4 | 0.8 | 406 | 4 | 0.7 | 418 | 4 | 0.8 | 402 | 4 | 0.7 | 416 | 4 | 0.6 | 400 | 4 | 0.1 | 400 | 4 | 0.1 | 410 | 4 | 0.3
| ТЭЦ-ГПП2 яч45 | 456 | 4 | 0.1 | 442 | 4 | 0.3 | 460 | 4 | 0.3 | 468 | 4 | 0.7 | 466 | 4 | 0.5 | 460 | 4 | 0.4 | 460 | 4 | 0.6 | 460 | 4 | 0.4 | 460 | 4 | 0.9 | 455 | 4 | 0.96 | 463 | 4 | 0.98 | 454 | 4 | 1.1 | 381 | 4 | 0.6 | 280 | 3 | 0.2 | 273 | 3 | 0.2 | 276 | 3 | 0.2 | 273 | 3 | 0.2 | 286 | 3 | 0.3 | 286 | 3 | 0.2 | 284 | 3 | 3 | 283 | 3 | 0.3 | 324 | 3 | 0.5 | 453 | 4 | 0.7 | 458 | 4 | 0.7 | 450 | 4 | 0.7 | 376 | 3 | 0.3 | 276 | 3 | 0.2
ТР. № 2 | ТЭЦ-ГПП2 яч7 | 510 | 5 | 1.6 | 515 | 5.5 | 1.6 | 510 | 5.4 | 1.6 | 511 | 5.4 | 1.5 | 514 | 5.4 | 1.5 | 506 | 5.3 | 1.6 | 511 | 5.4 | 1.5 | 510 | 5.4 | 1.5 | 511 | 5.4 | 1.4 | 505 | 5.3 | 1.4 | 507 | 5.4 | 1.3 | 513 | 5.3 | 1.4 | 520 | 5.5 | 1.4 | 517 | 5.5 | 1.3 | 525 | 5.5 | 1.3 | 526 | 5.5 | 1.3 | 522 | 5.6 | 1.3 | 523 | 5.5 | 1.3 | 529 | 5.6 | 1.3 | 534 | 5.6 | 1.3 | 529 | 5.6 | 1.3 | 523 | 5.5 | 1.3 | 518 | 5.4 | 1.4 | 513 | 5.4 | 1.4 | 507 | 5.4 | 1.4 | 524 | 5.5 | 1.4 | 521 | 5.5 | 1.4
| ТЭЦ-ГПП2 яч46 | 526 | 5.6 | 1.6 | 539 | 5.7 | 1.5 | 524 | 5.6 | 1.6 | 541 | 5.7 | 1.6 | 540 | 5.7 | 1.6 | 536 | 5.7 | 1.6 | 536 | 5.7 | 1.6 | 539 | 5.7 | 1.6 | 541 | 5.8 | 1.6 | 541 | 5.7 | 1.7 | 542 | 5.7 | 1.6 | 545 | 5.6 | 1.8 | 542 | 5.6 | 1.7 | 552 | 5.7 | 1.6 | 549 | 5.7 | 1.6 | 545 | 5.7 | 1.6 | 543 | 5.7 | 1.6 | 550 | 5.6 | 1.6 | 551 | 5.7 | 1.6 | 553 | 5.8 | 1.6 | 554 | 5.7 | 1.6 | 550 | 5.7 | 1.7 | 543 | 5.6 | 1.7 | 541 | 5.7 | 1.6 | 533 | 5.6 | 1.7 | 543 | 5.7 | 1.6 | 542 | 5.8 | 1.6
ТР. № 1 | Обмотка 110кВ | 23.5 | 3 | 4 | 20 | 3 | 3 | 18.5 | 2 | 3 | 17.2 | 2 | 3 | 17.7 | 2 | 3 | 18.6 | 2 | 3 | 18.3 | 3 | 3 | 23.7 | 4 | 3 | 26 | 4 | 3.3 | 26.4 | 4.6 | 3 | 25 | 4.4 | 3 | 26 | 5 | 3 | 30 | 5 | 4 | 34 | 6 | 4 | 34 | 6 | 4 | 34 | 5 | 4 | 35 | 6 | 5 | 34 | 6 | 4 | 41 | 7 | 4 | 41 | 7 | 4 | 40 | 7 | 4 | 38 | 6 | 5 | 28 | 4 | 3 | 25 | 3 | 3.5 | 23 | 2.3 | 4 | 23 | 3 | 3 | 26 | 4 | 3
25 мВА | Обмотка 35кВ | 147 | 7.7 | 5.2 | 147 | 7.7 | 5 | 142 | 7.5 | 4.8 | 148 | 7.7 | 5 | 147 | 7.7 | 5 | 143 | 7.6 | 4.9 | 143 | 7.6 | 4.7 | 144 | 7.8 | 4.7 | 148 | 7.9 | 4.9 | 145 | 7.9 | 4.7 | 146 | 7.9 | 4.7 | 148 | 7.9 | 4.8 | 146 | 7.8 | 4.9 | 146 | 7.8 | 4.9 | 147 | 7.8 | 4.8 | 147 | 7.8 | 4.9 | 145 | 7.7 | 4.9 | 145 | 7.7 | 4.8 | 148 | 7.9 | 5 | 152 | 8 | 5 | 147 | 7.9 | 4.8 | 152 | 8 | 5 | 151 | 7.9 | 5 | 151 | 7.8 | 5 | 144 | 7.6 | 5 | 139 | 7.4 | 4.8 | 140 | 7.5 | 4.6
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 280 | 2.8 | 1.1 | 257 | 2.5 | 1.1 | 244 | 2.3 | 1 | 243 | 2.4 | 1 | 240 | 2.3 | 1 | 251 | 2.5 | 1.1 | 270 | 2.7 | 1 | 326 | 3.4 | 1.1 | 346 | 3.6 | 1.1 | 371 | 3.9 | 1 | 365 | 3.8 | 1 | 358 | 3.7 | 1 | 361 | 3.7 | 1 | 354 | 3.7 | 1 | 331 | 3.3 | 1 | 325 | 3.3 | 1 | 335 | 3.5 | 1 | 348 | 3.6 | 1 | 404 | 4.1 | 1.1 | 425 | 4.3 | 1.1 | 405 | 4 | 1 | 383 | 4 | 1 | 356 | 3.6 | 1.1 | 319 | 3.2 | 1 | 277 | 2.7 | 1.1 | 259 | 2.6 | 1.1 | 244 | 2.4 | 1
ТР. № 2 | Обмотка 110кВ | 30 | -6 | -1 | 34 | -6 | -1 | 32 | -5 | -1 | 34 | -6 | -0.8 | 33 | -6 | -0.9 | 31 | -6 | -2 | 34 | -6 | -1 | 34 | -7 | -1 | 33 | -6 | -0.5 | 31 | -6.2 | -1 | 35 | -7 | -1 | 29 | -6 | -2 | 29 | -6 | -2 | 34 | -7 | -2 | 33 | -7 | -2 | 35 | -7 | -2 | 35 | -7 | -1 | 34 | -7 | -2 | 33 | -7 | -2 | 33 | -7 | -2 | 37 | -7 | -2 | 33 | -6 | -2 | 33 | -6 | -2 | 35 | -7 | -2 | 32 | -5 | -2 | 34 | -7 | -2 | 36 | -7 | -2
25 мВА | Обмотка 35кВ | 49 | 3 | 1.3 | 44 | 2.7 | 0.9 | 47 | 2.8 | 1.2 | 46 | 2.9 | 1 | 48 | 3 | 1.1 | 47 | 3 | 1.1 | 46 | 2.8 | 0.9 | 43 | 2.7 | 0.8 | 43 | 2.7 | 0.8 | 45 | 2.7 | 1 | 45 | 2.8 | 0.9 | 47 | 2.7 | 0.8 | 45 | 2.6 | 0.8 | 44 | 2.7 | 0.7 | 44 | 2.7 | 0.7 | 43 | 2.7 | 0.7 | 44 | 2.7 | 0.8 | 44 | 2.7 | 0.8 | 46 | 2.8 | 0.8 | 49 | 3.1 | 1.1 | 43 | 2.7 | 0.7 | 47 | 2.9 | 1 | 46 | 2.7 | 0.8 | 42 | 2.6 | 0.6 | 43 | 2.7 | 0.7 | 43 | 2.7 | 0.7 | 42 | 2.7 | 0.7
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 243 | 1.7 | 2.1 | 240 | 1.5 | 2.2 | 249 | 1.5 | 2.2 | 233 | 1.4 | 2.2 | 237 | 1 | 2.2 | 253 | 1.6 | 2.3 | 229 | 1.3 | 2 | 217 | 1.3 | 2 | 251 | 1.7 | 2.1 | 283 | 2 | 2.4 | 226 | 1.5 | 2 | 350 | 2.4 | 3.3 | 365 | 2.5 | 3.2 | 280 | 1.6 | 2.7 | 325 | 1.8 | 2.9 | 295 | 1.6 | 2.8 | 278 | 1.4 | 2.7 | 281 | 1.6 | 2.6 | 317 | 1.9 | 2.8 | 287 | 1.6 | 2.7 | 259 | 1.1 | 2.5 | 295 | 1.7 | 2.7 | 288 | 1.6 | 2.7 | 289 | 1.5 | 2.7 | 304 | 1.7 | 3 | 284 | 1.5 | 2.8 | 281 | 1.5 | 2.7
| Радиат. яч1 | 17 | -2 | -2 | 15 | -2.2 | -2 | 15 | -2 | -2 | 16 | -2.6 | -1.5 | 16 | -2.6 | -1.6 | 12 | -2.3 | -1.4 | 13 | -2.4 | -1.7 | 14 | -2.7 | -1.5 | 13 | -2.6 | -1.3 | 19 | -2 | -3 | 15 | -2.2 | -2 | 14 | -2.5 | -2 | 15 | -2.3 | -2 | 18 | -3.2 | -2 | 16 | -2.7 | -2 | 21 | -2.3 | -4 | 24 | -1.8 | -4 | 27 | -3 | -5 | 21 | -2.5 | -2 | 21 | -2.6 | -2 | 18 | -2.7 | -1.4 | 18 | -3.3 | -2 | 18 | -2.5 | -2 | 18 | -2.3 | -2 | 24 | -2.5 | -3 | 20 | -2.2 | -3.1 | 23 | -2 | -3.7
ЛЭП-110 кВ | ИГЭС яч2 | 46 | 5 | 7 | 60 | 7 | 9 | 53 | 4 | 9 | 57 | 7 | 9 | 53 | 7 | 8 | 52 | 7 | 9 | 64 | 8 | 10 | 51 | 5 | 8 | 35 | 4.1 | 7 | 47 | 7 | 7 | 52 | 8.4 | 8 | 63 | 10 | 8 | 50 | 7 | 8 | 66 | 10 | 10 | 69 | 10 | 10 | 55 | 7 | 10 | 37 | 2.3 | 7 | 53 | 4 | 10 | 48 | 5 | 9 | 59 | 8 | 10 | 49 | 9 | 9 | 60 | 9 | 10 | 63 | 8 | 11 | 63 | 8 | 11 | 54 | 7 | 8 | 57 | 7 | 9 | 54 | 6 | 9
| ГПП-4 яч4 | 159 | 30 | 14 | 176 | 32 | 19 | 168 | 30 | 17 | 194 | 36 | 19 | 182 | 32 | 18 | 176 | 31 | 18 | 206 | 35 | 20 | 168 | 30 | 15 | 156 | 29 | 12 | 175 | 32 | 14 | 176 | 33 | 14 | 180 | 33 | 15 | 176 | 32 | 14 | 195 | 33 | 20 | 185 | 33 | 18 | 182 | 33 | 18 | 154 | 28 | 15 | 175 | 30 | 18 | 186 | 34 | 16 | 192 | 34 | 17 | 173 | 33 | 17 | 201 | 36 | 19 | 183 | 34 | 18 | 182 | 34 | 16 | 155 | 29 | 14 | 151 | 29 | 14 | 157 | 29 | 13
| Орск.ТЭЦ яч13 | 83 | 15 | 6 | 97 | 18 | 10 | 98 | 19 | 9 | 110 | 19 | 13 | 107 | 18 | 11 | 109 | 18 | 10 | 118 | 19 | 11 | 87 | 15 | 9 | 81 | 14 | 6 | 81 | 14 | 7 | 85 | 14 | 8 | 94 | 15 | 11 | 103 | 18 | 11 | 112 | 19 | 11 | 105 | 18 | 10 | 111 | 19 | 11 | 89 | 15 | 8 | 108 | 17 | 13 | 106 | 18 | 11 | 104 | 17 | 12 | 85 | 14 | 9 | 111 | 18 | 13 | 95 | 14 | 12 | 99 | 15 | 11 | 66 | 10 | 6 | 64 | 12 | 5 | 90 | 15 | 8
| Гайская яч10 | 1 | -0.1 | -0.2 | 1 | -0.1 | -0.2 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | -0.3 | 4.2 | -0.1 | -0.1 | 3.3 | -0.1 | -0.1 | 3.5 | -0.1 | -0.1 | 2.3 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | -0.1 | 3.3 | -0.1 | -0.1 | 3 | -0.1 | -0.1 | 3 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 2.3 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | -0.1
| ГПП-1 яч6 | 39 | -7 | -4 | 73 | -10 | -10 | 43 | -8 | -4 | 69 | -10 | -9 | 69 | -10 | -9 | 62 | -10 | -9 | 87 | -12 | -11 | 60 | -9 | -9 | 43 | -9 | -5 | 50 | -10 | -5 | 58 | -10 | -7 | 55 | -10 | -7 | 50 | -9 | -6 | 73 | -12 | -10 | 72 | -12 | -10 | 61 | -11 | -10 | 40 | -7 | -6 | 60 | -8 | -8 | 42 | -8 | -7 | 76 | -13 | -11 | 60 | -12 | -9 | 70 | -12 | -13 | 69 | -11 | -11 | 76 | -12 | -10 | 34 | -5 | -5 | 38 | -6 | -5 | 45 | -7 | -5
| ГПП-1 яч8 | 45 | -7 | -6 | 70 | -9 | -10 | 80 | -11 | -13 | 104 | -17 | -15 | 86 | -13 | -11 | 75 | -12 | -10 | 104 | -16 | -13 | 50 | -7 | -7 | 34 | -6 | -5 | 42 | -8 | -5 | 63 | -11 | -8 | 78 | -12 | -10 | 69 | -13 | -9 | 89 | -14 | -12 | 78 | -13 | -9 | 70 | -11 | -10 | 32 | -6 | -5 | 61 | -9 | -12 | 86 | -14 | -10 | 56 | -10 | -9 | 44 | -9 | -7 | 89 | -15 | -12 | 80 | -10 | -13 | 68 | -8 | -11 | 35 | -5 | -5 | 34 | -4 | -3 | 49 | -7 | -5
| ГПП-3 яч14 | 82 | -16 | -8 | 85 | -16 | -8 | 81 | -15 | -8 | 81 | -15 | -8 | 78 | -14 | -8 | 79 | -14 | -8 | 80 | -15 | -8 | 81 | -15 | -8 | 76 | -14 | -7 | 80 | -16 | -8 | 82 | -16 | -7 | 81 | -16 | -7 | 81 | -16 | -8 | 78 | -15 | -8 | 80 | -17 | -9 | 83 | -17 | -8 | 70 | -14 | -8 | 77 | -15 | -8 | 76 | -15 | -8 | 83 | -16 | -9 | 79 | -16 | -9 | 82 | -16 | -8 | 76 | -15 | -7 | 78 | -15 | -7 | 82 | -15 | -7 | 82 | -16 | -8 | 82 | -16 | -8
| ГПП-3 яч15 | 89 | -16 | -9 | 90 | -16 | -9 | 89 | -15 | -8 | 88 | -15 | -8 | 88 | -15 | -8 | 90 | -15 | -8 | 89 | -15 | -8 | 90 | -15 | -8 | 91 | -15 | -8 | 89 | -16 | -8 | 87 | -15 | -7 | 87 | -16 | -7 | 89 | -16 | -8 | 89 | -17 | -9 | 89 | -16 | -8 | 90 | -17 | -8 | 87 | -16 | -9 | 86 | -16 | -9 | 88 | -16 | -9 | 89 | -16 | -9 | 88 | -16 | -9 | 89 | -16 | -8 | 91 | -17 | -8 | 91 | -17 | -8 | 91 | -17 | -8 | 91 | -17 | -8 | 89 | -16 | -8
U кВ | Шины 110 кВ |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116
| Шины 35 кВ |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| Шины 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
ГПП - 4 указывать направление потока + - | [14 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + - | [22 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР № 1 | Обмотка 110кВ | 2 | 0.4 | 0.2 | 5 | 0.5 | 0.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 0.4 | 0.2 | 5 | 0.8 | 1 | 3 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0.6 | 8 | 0.7 | 1 | 5 | 0.7 | 0.8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 5 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0.1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.4 | 7 | 0.6 | 0.5 | 7 | 0.7 | 0.8 | 5 | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.7 | 0.5 | 10 | 0.8 | 0.5 | 6 | 0.3 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0.3 | 0.5
25 мВА | Обмотка 6кВ | 13 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0.1 | 102 | 0.3 | 1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.07 | 12 | 0.1 | 0.08 | 12 | 0.1 | 0.08 | 130 | 0.2 | 1.3 | 12 | 0.1 | 0.07 | 89 | 0.14 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 122 | 0.2 | 1.3 | 134 | 0.1 | 1.2 | 13 | 0.1 | 0.08 | 13 | 0.1 | 0.1 | 105 | 0.01 | 1.1
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 11 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.06 | 9 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.06 | 9 | 0.07 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 99 | 0.2 | 1 | 10 | 0.1 | 0.06 | 8 | 0.06 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 10 | 0.08 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.06 | 87 | 0.2 | 1.2 | 10 | 0.08 | 0.05 | 89 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.08 | 0.05 | 10 | 0.08 | 0.05 | 118 | 0.1 | 0.05 | 43 | 0.1 | 1.1 | 11 | 0.08 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 106 | 0.05 | 1.6
ТР № 2 | Обмотка 110кВ | 6 | 0.8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1.3 | 6 | 0.8 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1 | 5 | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.7 | 0.7 | 7 | 0.9 | 1 | 4 | 0.6 | 0.7 | 6 | 0.6 | 0.6 | 5 | 0.7 | 0.7 | 10 | 0.9 | 1.5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0.9 | 0.8 | 9 | 1.1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0.7 | 0.7 | 13 | 0.9 | 0.5 | 8 | 0.9 | 1 | 7 | 0.7 | 0.5 | 9 | 1 | 0.5 | 8 | 0.8 | 0.5 | 11 | 0.9 | 0.5 | 12 | 1.1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.4 | 11 | 1 | 0.5
25 мВА | Обмотка 6кВ | 21 | 0.3 | 0.05 | 73 | 0.5 | 0.7 | 41 | 0.4 | 0.3 | 63 | 0.5 | 0.5 | 83 | 0.5 | 0.8 | 67 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0.3 | 0.01 | 91 | 0.7 | 0.8 | 23 | 0.3 | 0.05 | 21 | 0.2 | 0.05 | 58 | 0.4 | 0.5 | 65 | 0.5 | 0.5 | 84 | 0.5 | 0.8 | 52 | 0.4 | 0.4 | 85 | 0.6 | 0.7 | 83 | 0.5 | 0.7 | 23 | 0.3 | 0.04 | 48 | 0.44 | 0.3 | 47 | 0.4 | 0.4 | 65 | 0.4 | 0.5 | 86 | 0.53 | 0.7 | 66 | 0.5 | 0.5 | 67 | 0.5 | 0.5 | 95 | 0.6 | 0.7 | 24 | 0.3 | 0.04 | 24 | 0.2 | 0.05 | 37 | 0.3 | 0.2
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 100 | 0.8 | 0.8 | 144 | 0.9 | 1.3 | 136 | 0.9 | 1.2 | 96 | 0.8 | 0.7 | 137 | 0.9 | 1.2 | 93 | 0.8 | 0.7 | 79 | 0.6 | 0.6 | 127 | 0.8 | 1 | 72 | 0.5 | 0.6 | 70 | 0.5 | 0.6 | 80 | 0.6 | 0.6 | 106 | 0.7 | 0.9 | 143 | 0.9 | 1.3 | 102 | 0.8 | 0.8 | 149 | 1 | 1.3 | 139 | 0.9 | 1.2 | 78 | 0.6 | 0.6 | 118 | 0.7 | 1.1 | 133 | 0.8 | 1.2 | 79 | 0.6 | 0.6 | 147 | 1 | 1.2 | 102 | 0.8 | 0.7 | 94 | 0.7 | 0.7 | 157 | 1 | 1.4 | 88 | 0.7 | 0.7 | 144 | 0.9 | 1.3 | 142 | 0.9 | 1.3
| ГПП-2 яч3 | 163 | -29 | -14 | 183 | -32 | -17 | 163 | -30 | -17 | 195 | -34 | -20 | 185 | -33 | -19 | 179 | -31 | -19 | 198 | -35 | -20 | 168 | -30 | -17 | 160 | -30.2 | -12 | 173 | -32 | -14 | 186 | -33 | -15 | 183 | -34 | -16 | 176 | -32 | -16 | 194 | -34 | -20 | 188 | -34 | -19 | 181 | -33 | -18 | 165 | -28 | -16 | 174 | -31 | -19 | 188 | -34 | -17 | 205 | -35 | -19 | 189 | -34 | -18 | 206 | -38 | -20 | 182 | -35 | -20 | 184 | -34 | -18 | 157 | -28 | -14 | 158 | -29 | -15 | 159 | -29 | -15
ЛЭП-110 кВ | Орск.ТЭЦ-1 яч8 | 62 | 11 | 3 | 77 | 13 | 6 | 72 | 13 | 5 | 84 | 13 | 9 | 78 | 13 | 7 | 75 | 14 | 8 | 80 | 15 | 8 | 73 | 12 | 6 | 62 | 11.6 | 4 | 61 | 11 | 5 | 65 | 11 | 6 | 75 | 12 | 6 | 82 | 14 | 7 | 72 | 14 | 7 | 83 | 14 | 7 | 87 | 15 | 7 | 70 | 12 | 6 | 81 | 13 | 7 | 82 | 13 | 7 | 83 | 13 | 7 | 71 | 11 | 7 | 80 | 14 | 8 | 71 | 10 | 8 | 71 | 12 | 8 | 39 | 7 | 3 | 49 | 9 | 3 | 64 | 11 | 5
| ИГРЭС яч9 | 109 | 18 | 11 | 112 | 19 | 11 | 109 | 17 | 12 | 119 | 21 | 11 | 116 | 20 | 12 | 104 | 17 | 11 | 119 | 20 | 13 | 115 | 18 | 11 | 102 | 19.1 | 8 | 118 | 22 | 9 | 126 | 22 | 9 | 122 | 22 | 9 | 112 | 18 | 9 | 116 | 19 | 13 | 118 | 20 | 12 | 111 | 18 | 11 | 99 | 16 | 11 | 113 | 18 | 12 | 116 | 21 | 10 | 131 | 22 | 12 | 132 | 23 | 11 | 134 | 24 | 12 | 135 | 24 | 12 | 130 | 22 | 10 | 123 | 22 | 11 | 117 | 20 | 12 | 110 | 18 | 10
U кВ | Шины 110 кВ |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
| Шины 6 кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
Примечание: + направление потока к шинам 110 кВ
- направление потока от шин 110 кВ