## НАГРур
|  | ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ФИДЕРАМ ПАО " ГАЙСКИЙ ГОК " | [7 empty] | Дата: | 16.12.15 г.
Гайская ТЭЦ
Наименование | Часы замеров |  | 0 час |  | час. | 1 час |  | час. | 2 час |  | час. | 3 час |  |  | 4 час |  | час. | 5 час |  | час. | 6 час |  | час. | 7 час |  |  | 8 час |  | час. | 9 час |  | час. | 10 час |  | час. | 11 час |  |  | 12 час |  | час. | 13 час |  | час. | 14 час |  | час. | 15 час |  |  | 16 час |  | час. | 17 час |  | час. | 18 час |  | час. | 19 час |  |  | 20 час |  | час. | 21 час |  | час. | 22 час |  | час. | 23 час |  |  | 24 час |  | час. | 1 час |  |  | 2 час
нагрузки | Изм.величина | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| Един.изм. | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар
Генератор № 1 |  | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 650 | 5.9 | 4.5 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4 | 660 | 6 | 4.4
Генератор № 2 |  | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 640 | 6 | 3 | 620 | 5.9 | 2.9 | 630 | 6 | 2.9 | 630 | 6 | 2.9 | 630 | 6 | 2.9 | 630 | 6 | 2.9 | 630 | 6 | 2.9 | 630 | 6 | 2.9
Генератор № 3 |  | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 460 | 4.4 | 2 | 570 | 5.7 | 2.4 | 580 | 5.9 | 2.4 | 580 | 5.9 | 2.4 | 580 | 5.9 | 2.4 | 580 | 5.9 | 2.4 | 590 | 6 | 2.5 | 590 | 6 | 2.5
Генератор № 4 |  | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 130 | 1.3 | 0.8 | 480 | 4.5 | 2.7 | 490 | 4.6 | 3 | 490 | 4.6 | 3 | 490 | 4.6 | 3 | 490 | 4.6 | 3 | 500 | 4.8 | 3 | 500 | 4.8 | 3
Итого по генераторам |  | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 1890 | 17.7 | 10.2 | 2320 | 22 | 12.5 | 2360 | 22.5 | 12.7 | 2360 | 22.5 | 12.7 | 2360 | 22.5 | 12.7 | 2360 | 22.5 | 12.7 | 2380 | 22.8 | 12.8 | 2380 | 22.8 | 12.8
Нагрузка собств.нужд станции |  | 530 | 4.1 | 1.2 | 490 | 3.4 | 1 | 530 | 3.9 | 1.8 | 530 | 3.8 | 2.2 | 520 | 3.6 | 1.9 | 530 | 3.8 | 2.2 | 530 | 3.7 | 2.2 | 530 | 3.7 | 2.2 | 480 | 3.9 | 2.2 | 500 | 4.2 | 2.1 | 460 | 4.5 | 2 | 490 | 4.2 | 2.2 | 460 | 3.9 | 1.9 | 450 | 4.3 | 2.2 | 490 | 3.9 | 2.2 | 475 | 3.9 | 2.2 | 468 | 7.7 | 4 | 480 | 3.9 | 2 | 470 | 3.9 | 1.9 | 470 | 3.9 | 1.9 | 485 | 4.3 | 1.5 | 460 | 4.5 | 1.2 | 480 | 4.9 | 1.4 | 460 | 4.4 | 1.6 | 470 | 4.2 | 1.4 | 480 | 4.6 | 1.6 | 430 | 4.5 | 2.1
| 1 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
U кВ | 2 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 3-4 секция 6кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 5-6 секция 6кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
ГПП - 2 указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [10 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР. № 1 | ТЭЦ-ГПП2 яч20 | 100 | 1.5 | 1 | 120 | 1.7 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 110 | 1.6 | 1.1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.6 | 1 | 100 | 1.6 | 1 | 150 | 1.5 | 1 | 150 | 1.4 | 1 | 150 | 1.4 | 1 | 130 | 1.4 | 1 | 170 | 1.5 | 1 | 150 | 1.5 | 1 | 160 | 1.5 | 1 | 150 | 1.5 | 1 | 152 | 1.6 | 1.1 | 150 | 1.5 | 1.1 | 180 | 1.5 | 1.1 | 180 | 1.5 | 1.1 | 345 | 3.5 | 2.5 | 410 | 4 | 3 | 380 | 3.9 | 2.8 | 400 | 4 | 3 | 400 | 4.1 | 3.1 | 400 | 4.2 | 3.2 | 415 | 4.2 | 2.8
| ТЭЦ-ГПП2 яч45 | 100 | 1.5 | 1 | 120 | 1.7 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.6 | 1.2 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.6 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.3 | 1 | 100 | 1.4 | 0.9 | 100 | 1.4 | 1 | 90 | 1.4 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.5 | 1 | 100 | 1.6 | 1.1 | 100 | 1.5 | 1.1 | 105 | 1.5 | 1.1 | 105 | 1.5 | 1.1 | 360 | 3.6 | 2.5 | 360 | 3.5 | 2.5 | 360 | 3.3 | 2.6 | 360 | 3.5 | 2 | 360 | 3.6 | 2.2 | 370 | 3.5 | 1.7 | 390 | 3.5 | 1.8
ТР. № 2 | ТЭЦ-ГПП2 яч7 | 640 | 5.6 | 4 | 640 | 5.7 | 3.5 | 640 | 5.6 | 3.4 | 640 | 5.7 | 3 | 640 | 5.7 | 3 | 640 | 5.7 | 3 | 640 | 5.7 | 3.1 | 640 | 5.6 | 3 | 640 | 5.6 | 3 | 620 | 5.6 | 3.1 | 640 | 5.2 | 3.1 | 550 | 5.2 | 3 | 530 | 5.2 | 3.1 | 550 | 5.2 | 3 | 620 | 5.6 | 3 | 640 | 5.6 | 3 | 640 | 1.6 | 1 | 640 | 5.6 | 3 | 615 | 5.6 | 3.1 | 615 | 5.6 | 3.1 | 610 | 5.5 | 3 | 620 | 5.4 | 3 | 620 | 5.4 | 3 | 620 | 5.6 | 2.9 | 620 | 5.6 | 3 | 620 | 5.5 | 3.1 | 625 | 5.6 | 3.1
| ТЭЦ-ГПП2 яч46 | 520 | 5 | 3 | 520 | 5.2 | 3.7 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 2.9 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 540 | 5.2 | 3.2 | 620 | 5.5 | 3 | 640 | 5.7 | 3.2 | 640 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 525 | 5.2 | 3 | 530 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.2 | 3 | 520 | 5.1 | 3 | 510 | 5.1 | 3 | 520 | 5 | 2.9 | 520 | 5 | 3.2 | 510 | 5 | 3 | 510 | 5 | 3.2 | 520 | 5 | 3
ТР. № 1 | Обмотка 110кВ | 35 | -7 | -3 | 36 | -6 | -3 | 32 | -5 | -3 | 31 | -6 | -3 | 30 | -6 | -3 | 31 | -6 | -3 | 33 | -7 | -3 | 38 | -8 | -3 | 41 | -8 | -3 | 50 | -4 | -3 | 47 | -4 | -3 | 48 | -10 | -3 | 46 | -9 | -3 | 47 | -9 | -3 | 43 | -3 | -3 | 46 | -8 | -3 | 42 | -8 | -3 | 46 | -8 | -3 | 68 | -12 | -4 | 45 | -8 | -3 | 40 | -7 | -2 | 40 | -7 | -2 | 40 | -7 | -2 | 16 | -3 | -1 | 13 | -2 | -1 | 10 | -2 | -1 | 21 | -3 | -2
25 мВА | Обмотка 35кВ | 72 | 4 | 1 | 76 | 4 | 1 | 71 | 4 | 1.5 | 71 | 4 | 1.5 | 71 | 4 | 1.5 | 70 | 4 | 1.5 | 71 | 4 | 1.5 | 72 | 4 | 1.5 | 71 | 4 | 1.5 | 80 | 1.4 | 1.5 | 77 | 1.4 | 1 | 92 | 5.4 | 2.5 | 80 | 4.5 | 1.5 | 80 | 4.8 | 1.7 | 70 | 1.5 | 1.5 | 70 | 4 | 1.5 | 72 | 1.5 | 1.5 | 75 | 4 | 1.5 | 130 | 6 | 3 | 125 | 6 | 3 | 125 | 6 | 3 | 125 | 6 | 3 | 120 | 4 | 1.5 | 70 | 4 | 1 | 72 | 4 | 1 | 73 | 4 | 2 | 120 | 6 | 3
РПН №7 | Обмотка 6кВ | 300 | 3 | 1 | 300 | 3 | 1 | 300 | 3 | 1.5 | 300 | 3 | 1 | 300 | 3 | 1 | 300 | 3 | 1.5 | 300 | 3 | 1.5 | 400 | 4 | 1.5 | 400 | 4 | 1.7 | 200 | 0.5 | 0.5 | 250 | 3 | 1.5 | 200 | 1 | 4 | 200 | 2.5 | 1 | 200 | 2.5 | 1 | 300 | 4 | 1.5 | 300 | 4 | 1 | 400 | 4.5 | 2 | 400 | 4 | 1 | 400 | 4 | 1 | 500 | 5 | 1 | 500 | 4 | 1 | 400 | 4 | 1 | 400 | 4 | 1 | 400 | 4 | 1 | 300 | 3 | 1 | 300 | 3 | 1 | 300 | 3 | 1
ТР. № 2 | Обмотка 110кВ | 10 | -4 | -2 | 10 | -4 | -3 | 7 | -4 | -2 | 10 | -3 | -2 | 8 | -4 | -3 | 10 | -4 | -3 | 5 | -3 | -2 | 6 | -3 | -3 | 5 | -3 | -3 | 4 | -2 | -2 | 6 | -3 | -3 | 5 | -3 | -1 | 5 | -2 | -1 | 5 | -2 | -1 | 5 | -2 | -3 | 5 | -9 | -4 | 8 | -3 | -1 | 5 | -4 | -2 | 5 | -3 | -2 | 5 | -3 | -2 | 6 | -3 | -3 | 6 | -3 | -2 | 5 | -3 | -2 | 5 | -3 | -2 | 5 | -3 | -2 | 5 | -4 | -2 | 5 | -3 | -2
25 мВА | Обмотка 35кВ | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 105 | 5.5 | 3.2 | 100 | 5.1 | 3 | 105 | 5.5 | 3.2 | 110 | 5.7 | 3.8 | 105 | 5.5 | 3.2 | 110 | 5.7 | 3.8 | 110 | 5.7 | 3.8 | 110 | 5.7 | 3.8 | 105 | 5.7 | 3.8 | 120 | 6.3 | 3.8 | 120 | 6.3 | 3.8 | 115 | 6 | 3.4 | 115 | 6 | 3.4 | 120 | 6.3 | 3.8 | 110 | 6 | 3 | 110 | 6 | 3 | 105 | 5.6 | 2.9 | 110 | 6.1 | 3.1
РПН №8 | Обмотка 6кВ | 100 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0.9 | 0.6 | 200 | 2 | 1.1 | 100 | 1 | 0.6 | 100 | 1 | 0.6 | 200 | 2 | 1.1 | 100 | 1 | 0.6 | 200 | 2 | 1 | 300 | 3 | 1.9 | 600 | 6 | 4 | 700 | 7 | 5 | 500 | 5 | 3.7 | 600 | 6 | 4 | 700 | 7 | 5.5 | 100 | 1 | 0.6 | 100 | 1 | 0.6 | 100 | 1 | 0.6 | 200 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0.6 | 100 | 1 | 0.6 | 100 | 1 | 0.5 | 200 | 2 | 1.2 | 100 | 1 | 0.6 | 100 | 1 | 0.5 | 100 | 1 | 0.5 | 100 | 1 | 0.6
| Радиат. яч1 | 15 | -3 | -1 | 12 | -2 | -1 | 12 | -2 | -2 | 7 | -1 | -1 | 5 | -1 | -1 | 8 | -1 | -1 | 4 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 10 | -1 |  | 12 | -1 | -1 | 10 | -1 | -2 | 7 | -1 | -1 | 11 | -1 | -1 | 12 | -1 | -2 | 8 | -1 | -1 | 13 | -1 | -2 | 10 | -1 | -1 | 8 | -1 |  | 7 | -0.5 | -1 | 12 | -1 | -1 | 15 | -1 | -2 | 10 | -1 | -1 | 8 | -2 | -1 | 10 | -2 | -1 | 9 | -1 | -1 | 8 | -1 | -1 | 15 | -2 | -2
ЛЭП-110 кВ | ИГЭС яч2 | 40 | 7 | 7 | 40 | 7 | 8 | 40 | 7 | 9 | 40 | 7 | 5 | 60 | 7 | 9 | 60 | 7 | 10 | 40 | 5 | 10 | 40 | 7 | 10 | 40 | 5 | 8 | 30 | 5 | 8 | 30 | 7 | 7 | 40 | 9 | 6 | 75 | 10 | 8 | 70 | 8 | 7 | 70 | 9 | 10 | 30 | 7 | 9 | 30 | 7 | 6 | 20 | 5 | 6 | 20 | 6 | 5 | 40 | 8 | 8 | 40 | 8 | 8 | 40 | 7 | 6 | 30 | 6 | 8 | 30 | 7 | 6 | 20 | 4 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 5 | 7
| ГПП-4 яч4 | 170 | 32 | 12 | 180 | 32 | 12 | 180 | 33 | 10 | 180 | 33 | 10 | 170 | 33 | 15 | 170 | 33 | 9 | 160 | 32 | 5 | 160 | 31 | 5 | 170 | 32 | 10 | 180 | 35 | 10 | 200 | 37 | 15 | 190 | 38 | 12 | 180 | 37 | 10 | 180 | 34 | 7 | 170 | 35 | 15 | 200 | 38 | 15 | 180 | 35 | 14 | 180 | 35 | 12 | 190 | 32 | 12 | 200 | 40 | 15 | 205 | 40 | 15 | 190 | 31 | 6 | 170 | 32 | 6 | 150 | 29 | 10 | 130 | 25 | 4 | 130 | 26 | 6 | 145 | 29 | 5
| Орск.ТЭЦ яч13 | 85 | 15 | 5 | 90 | 16 | 6 | 95 | 18 | 7 | 120 | 22 | 7 | 140 | 27 | 7 | 120 | 23 | 10 | 140 | 28 | 7 | 125 | 23 | 8 | 115 | 22 | 6 | 98 | 18 | 7 | 98 | 23 | 11 | 105 | 21 | 8 | 102 | 20 | 9 | 110 | 22 | 15 | 105 | 21 | 10 | 105 | 23 | 9 | 105 | 21 | 8 | 38 | 7 | 5 | 130 | 24 | 4 | 115 | 21 | 10 | 115 | 20 | 11 | 130 | 26 | 14 | 130 | 24 | 12 | 102 | 20 | 10 | 108 | 21 | 10 | 80 | 17 | 6 | 105 | 22 | 11
| Гайская яч10 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1
| ГПП-1 яч6 | 40 | -9 | -3 | 45 | -9 | -2 | 45 | -9 | -3 | 50 | -10 | -3 | 65 | -12 | -6 | 45 | -9 | -2 | 45 | -9 | -3 | 40 | -9 | -3 | 20 | -6 | -2 | 20 | -7 | -3 | 40 | -8 | -6 | 40 | -10 | -6 | 50 | -10 | -5 | 42 | -9 | -3 | 55 | -8 | -6 | 60 | -10 | -7 | 40 | -8 | -3 | 38 | -8 | -2 | 20 | -8 | -2 | 60 | -12 | -8 | 60 | -12 | -8 | 55 | -10 | -6 | 40 | -9 | -5 | 40 | -8 | -3 | 40 | -8 | -3 | 35 | -6 | -2 | 38 | -8 | -2
| ГПП-1 яч8 | 20 | -4 | -3 | 25 | -5 | -1 | 40 | -6 | -4 | 40 | -7 | -1 | 75 | -10 | -5 | 50 | -8 | -5 | 50 | -8 | -1 | 40 | -6 | -1 | 35 | -6 | -3 | 40 | -7 | -4 | 72 | -16 | -5 | 41 | -8 | -4 | 50 | -9 | -4 | 45 | -8 | -4 | 75 | -15 | -7 | 65 | -8 | -6 | 40 | -8 | -4 | 80 | -7 | -3 | 35 | -6 | -2 | 60 | -9 | -8 | 63 | -10 | -8 | 70 | -11 | -5 | 50 | -8 | -4 | 50 | -9 | -8 | 40 | -7 | -4 | 40 | -6 | -3 | 40 | -7 | -3
| ГПП-3 яч14 | 115 | -15 | -7 | 120 | -7 | -7 | 115 | -15 | -7 | 120 | -15 | -7 | 115 | -15 | -6 | 120 | -15 | -7 | 115 | -15 | -7 | 115 | -14 | -6 | 105 | -14 | -6 | 120 | -17 | -7 | 120 | -15 | -7 | 120 | -15 | -6 | 135 | -15 | -6 | 130 | -14 | -7 | 125 | -14 | -6 | 110 | -12 | -6 | 115 | -14 | -6 | 108 | -3 | -5 | 125 | -14 | -6 | 115 | -15 | -6 | 115 | -15 | -6 | 90 | -12 | -6 | 112 | -14 | -6 | 90 | -11 | -4 | 85 | -11 | -4 | 85 | -11 | -4 | 112 | -14 | -6
| ГПП-3 яч15 | 105 | -12 | -4 | 105 | -20 | -8 | 110 | -17 | -4 | 110 | -20 | -4 | 105 | -19 | -6 | 105 | -20 | -7 | 105 | -20 | -4 | 110 | -20 | -5 | 105 | -20 | -6 | 110 | -19 | -4 | 115 | -20 | -5 | 110 | -20 | -4 | 110 | -20 | -7 | 110 | -20 | -8 | 110 | -20 | -8 | 110 | -20 | -4 | 210 | -20 | -9 | 130 | -15 | -7 | 110 | -18 | -4 | 105 | -19 | -4 | 105 | -19 | -4 | 110 | -20 | -4 | 105 | -19 | -5 | 110 | -20 | -6 | 85 | -17 | -3 | 80 | -15 | -3 | 108 | -19 | -5
U кВ | Шины 110 кВ |  | 119/117 |  |  | 118/117 |  |  | 117/117 |  |  | 119/119 |  |  | 119/117 |  |  | 119/117 |  |  | 119/118 |  |  | 119/117 |  |  | 119/117 |  |  | 119/117 |  |  | 119/116 |  |  | 118/116 |  |  | 119/116 |  |  | 119/117 |  |  | 119/116 |  |  | 119/116 |  |  | 119/116 |  |  | 119/118 |  |  | 119/117 |  |  | 119/117 |  |  | 119/117 |  |  | 119/117 |  |  | 119/117 |  |  | 119/117 |  |  | 119/118 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119
| Шины 35 кВ |  | 35,5/36 |  |  | 35,5/35,5 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35,5/35,5 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35,5 |  |  | 35/35,5 |  |  | 35/35,5 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35,5 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35/35 |  |  | 35,5/35,5 |  |  | 35,5/35,5 |  |  | 36/36 |  |  | 36/36 |  |  | 36/36 |  |  | 36/36
| Шины 6 кВ |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,1/6,1 |  |  | 6,1/6,1 |  |  | 6,1/6,1 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,1/6,1 |  |  | 6,1/6,1 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
ГПП - 4 указывать направление потока + - | [14 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + - | [22 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР № 1 | Обмотка 110кВ | 35 | -3 | -3 | 3 | -1 | -0.5 | 5 | -0.7 | -0.5 | 32 | -4.5 | -3 | 35 | -4.7 | -5.5 | 35 | -4.5 | -7 | 42 | -4.7 | -5.5 | 57 | -5 | -6 | 8 | -0.4 | -1.3 | 3 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -2 | -3 | 3 | -0.5 | -0.3 | 32 | -4 | -6 | 38 | -4.5 | -6 | 37 | -4.7 | -6 | 35 | -4.5 | -3 | 3 | -0.5 | -0.5 | 51 | -4.2 | -6
25 мВА | Обмотка 6кВ | 590 | 2.7 | 1.3 | 10 | 0.5 | 0.2 | 83 | 0.7 | 0.5 | 115 | 1.1 | 0.6 | 600 | 6 | 4 | 11 | 0.1 | 0.05 | 620 | 6 | 4 | 650 | 6 | 4.2 | 110 | 1 | 0.6 | 10 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 2.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 555 | 5 | 3.3 | 500 | 5 | 4.1 | 600 | 6 | 4.6 | 640 | 6.2 | 4.6 | 11 | 0.1 | 0.05 | 900 | 9 | 6
РПН №7 | Обмотка 6кВ | 32 | 0.4 | 0.25 | 32 | 0.4 | 0.25 | 43 | 0.45 | 0.3 | 53 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0.5 | 0.3 | 44 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0.4 | 0.28 | 32 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.4 | 0.25 | 50 | 0.5 | 0.3 | 50 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0.4 | 0.26 | 46 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0.35 | 0.25 | 36 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0.5 | 0.3
ТР № 2 | Обмотка 110кВ | 38 | -3 | -6 | 1 | 0 | -1 | 8 | -0.5 | -1 | 10 | -0.8 | -1 | 38 | -4.8 | -6 | 38 | -5 | -0.6 | 39 | -5 | -7 | 60 | -5 | -7 | 8 | -0.2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.2 | -0.3 | 22 | -1.5 | -0.5 | 72 | -8 | -12 | 90 | -8.8 | -15 | 92 | -8.5 | -10 | 86 | -9 | -7 | 68 | -5 | -3 | 5 | -0.5 | -0.3 | 92 | -8.5 | -8 | 45 | -3 | -6 | 5 | -0.2 | -0.7 | 33 | -4 | -6 | 40 | -5 | -7 | 38 | -5 | -6 | 35 | -4.8 | -5 | 1 | 0 | 0 | 51 | -4 | -6
25 мВА | Обмотка 6кВ | 607 | 6.1 | 4.5 | 7 | 0.3 | 0.2 | 120 | 1.1 | 0.7 | 61 | 0.8 | 0.5 | 611 | 6.2 | 3.8 | 10 | 0.1 | 0.05 | 640 | 6.5 | 4.3 | 430 | 4.3 | 3.2 | 104 | 1 | 0.7 | 7 | 0.2 | 0.1 | 17 | 0.1 | 0.05 | 17 | 0.1 | 0.4 | 1143 | 11.6 | 8 | 1577 | 16 | 11 | 22 | 0.2 | 0.1 | 20 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0.1 | 0.06 | 17 | 0.1 | 0.05 | 17 | 0.1 | 0.06 | 580 | 6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.04 | 558 | 5.6 | 4.2 | 657 | 7 | 4.9 | 550 | 5.6 | 4.1 | 530 | 5 | 3.6 | 10 | 0.1 | 0.05 | 620 | 6.3 | 4.5
РПН №7 | Обмотка 6кВ | 12 | 0.1 | 0.05 | 7 | 0.1 | 0.04 | 64 | 0.7 | 0.46 | 65 | 0.7 | 0.5 | 80 | 0.8 | 0.75 | 67 | 0.7 | 0.5 | 70 | 0.7 | 0.5 | 65 | 0.65 | 0.4 | 56 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0.1 | 0.05 | 9 | 0.1 | 0.06 | 42 | 0.42 | 0.2 | 59 | 0.6 | 0.3 | 130 | 1.3 | 0.5 | 11 | 0.1 | 0.04 | 150 | 1.5 | 0.6 | 126 | 1.3 | 0.8 | 83 | 0.8 | 0.6 | 44 | 0.4 | 0.3 | 110 | 0.1 | 0.06 | 33 | 0.3 | 0.2 | 67 | 0.7 | 0.5 | 67 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.7 | 0.5 | 12 | 0.1 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0.7 | 0.3
| ГПП-2 яч3 | 170 | -32 | -12 | 180 | -32 | -12 | 180 | -33 | -10 | 180 | -33 | -10 | 170 | -33 | -15 | 170 | -33 | -9 | 160 | -32 | -5 | 160 | -31 | -5 | 170 | -32 | -10 | 180 | -35 | -10 | 200 | -37 | -15 | 190 | -38 | -12 | 180 | -37 | -10 | 180 | -34 | -7 | 170 | -35 | -15 | 200 | -38 | -15 | 180 | -35 | -14 | 180 | -35 | -12 | 190 | -32 | -12 | 200 | -40 | -15 | 205 | -40 | -15 | 190 | -31 | -6 | 170 | -32 | -6 | 150 | -29 | -10 | 130 | -25 | -4 | 130 | -26 | -6 | 145 | -29 | -5
ЛЭП-110 кВ | Орск.ТЭЦ-1 яч8 | 90 | 16 | 8 | 85 | 16 | 4 | 85 | 17 | 4 | 98 | 20 | 6 | 115 | 23 | 14 | 115 | 22 | 8 | 118 | 24 | 6 | 110 | 22 | 8 | 91 | 17 | 5 | 95 | 18 | 5 | 90 | 18 | 6 | 95 | 18 | 6 | 115 | 20 | 9 | 100 | 20 | 9 | 115 | 22 | 12 | 100 | 22 | 10 | 92 | 19 | 6 | 90 | 18 | 5 | 112 | 21 | 10 | 125 | 23 | 10 | 97 | 19 | 7 | 95 | 19 | 9 | 110 | 21 | 10 | 112 | 21 | 12 | 85 | 18 | 7 | 70 | 13 | 3 | 105 | 19 | 10
| ИГРЭС яч9 | 105 | 21 | 12 | 100 | 18 | 10 | 102 | 18 | 8 | 95 | 18 | 9 | 105 | 19 | 12 | 105 | 20 | 9 | 103 | 18 | 11 | 120 | 20 | 10 | 90 | 16 | 8 | 97 | 18 | 6 | 110 | 20 | 9 | 110 | 21 | 7 | 120 | 24 | 12 | 115 | 22 | 12 | 120 | 21 | 12 | 112 | 24 | 12 | 100 | 21 | 8 | 98 | 18 | 7 | 108 | 20 | 10 | 103 | 21 | 14 | 110 | 21 | 8 | 105 | 20 | 9 | 90 | 20 | 10 | 90 | 18 | 10 | 80 | 16 | 6 | 78 | 14 | 4 | 95 | 18 | 8
U кВ | Шины 110 кВ |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 117/117 |  |  | 117/117 |  |  | 117/117 |  |  | 117/117 |  |  | 117/117 |  |  | 117/117 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 117/117 |  |  | 117/117 |  |  | 117/117 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118 |  |  | 118/118
| Шины 6 кВ |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0 |  |  | 6,0/6,0
Примечание: + направление потока к шинам 110 кВ
| - направление потока от шин 110 кВ | [5 empty] | Начальник ЭТЛ |  |  |  |  | Э.Н. Юркян