## НАГРур
|  | ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ФИДЕРАМ ПАО " ГАЙСКИЙ ГОК " | [7 empty] | Дата: | 2016-12-21
Гайская ТЭЦ
Наименование | Часы замеров |  | 0 час |  | час. | 1 час |  | час. | 2 час |  | час. | 3 час |  |  | 4 час |  | час. | 5 час |  | час. | 6 час |  | час. | 7 час |  |  | 8 час |  | час. | 9 час |  | час. | 10 час |  | час. | 11 час |  |  | 12 час |  | час. | 13 час |  | час. | 14 час |  | час. | 15 час |  |  | 16 час |  | час. | 17 час |  | час. | 18 час |  | час. | 19 час |  |  | 20 час |  | час. | 21 час |  | час. | 22 час |  | час. | 23 час |  |  | 24 час |  | час. | 1 час |  |  | 2 час
нагрузки | Изм.величина | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| Един.изм. | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар
Генератор № 1 |  | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 620 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2 | 630 | 6 | 4.2
Генератор № 2 |  | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 630 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 3.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5 | 610 | 6 | 2.5
Генератор № 3 |  | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 630 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5 | 600 | 6 | 2.5
Генератор № 4 |  | 550 | 5.4 | 3.5 | 550 | 5.4 | 3.5 | 550 | 5.4 | 3.5 | 550 | 5.4 | 3.5 | 550 | 5.4 | 3.5 | 550 | 6 | 3.5 | 550 | 5.4 | 3.5 | 550 | 5.4 | 3.5 | 550 | 5.4 | 3.5 | 550 | 5.4 | 3.3 | 550 | 5.2 | 3.3 | 550 | 5.2 | 3.3 | 550 | 5.2 | 3.3 | 550 | 5.2 | 3.3 | 550 | 5.2 | 3.3 | 550 | 5.5 | 3.3 | 550 | 5.5 | 3.3 | 550 | 5.2 | 3.3 | 550 | 5.5 | 3.3 | 550 | 5.5 | 3.3 | 530 | 5.2 | 3.3 | 530 | 5.2 | 3.3 | 530 | 5.2 | 3.3 | 530 | 5.2 | 3.3 | 530 | 5.2 | 3.3 | 530 | 5.2 | 3.3 | 530 | 5.2 | 3.3
Итого по генераторам |  | 2390 | 23.4 | 12.7 | 2390 | 23.4 | 12.7 | 2390 | 23.4 | 12.7 | 2390 | 23.4 | 12.7 | 2390 | 23.4 | 12.7 | 2390 | 24 | 12.7 | 2390 | 23.4 | 12.7 | 2390 | 23.4 | 12.7 | 2390 | 23.4 | 12.7 | 2390 | 23.4 | 12.5 | 2390 | 23.2 | 12.5 | 2430 | 23.2 | 12.5 | 2390 | 23.2 | 12.5 | 2390 | 23.2 | 12.5 | 2390 | 23.2 | 12.5 | 2390 | 23.5 | 12.5 | 2390 | 23.5 | 12.5 | 2390 | 23.2 | 13.5 | 2390 | 23.5 | 12.5 | 2390 | 23.5 | 12.5 | 2370 | 23.2 | 12.5 | 2370 | 23.2 | 12.5 | 2370 | 23.2 | 12.5 | 2370 | 23.2 | 12.5 | 2370 | 23.2 | 12.5 | 2370 | 23.2 | 12.5 | 2370 | 23.2 | 12.5
Нагрузка собств.нужд станции |  | 470 | 5.2 | 3.6 | 480 | 5 | 4 | 480 | 5 | 4.2 | 450 | 4.9 | 3.9 | 460 | 4.9 | 4.1 | 450 | 5.5 | 3.5 | 450 | 5 | 3.8 | 430 | 5 | 3.7 | 470 | 5 | 3.7 | 470 | 4.8 | 3.8 | 480 | 4.9 | 3.6 | 510 | 4.9 | 3.8 | 450 | 4.4 | 3.8 | 415 | 4.6 | 3.3 | 435 | 4.5 | 3.5 | 460 | 4.8 | 3.6 | 460 | 4.7 | 3.9 | 470 | 4.5 | 5 | 460 | 4.7 | 3.8 | 455 | 4.8 | 3.6 | 385 | 4.6 | 3.7 | 375 | 4.6 | 3.9 | 410 | 4.8 | 3.8 | 450 | 4.8 | 4.1 | 395 | 4.7 | 4 | 465 | 4.6 | 4.5 | 440 | 4.5 | 4.3
| 1 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
U кВ | 2 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 3-4 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 5-6 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
ГПП - 2 указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [10 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР. № 1 | ТЭЦ-ГПП2 яч20 | 460 | 4.7 | 1.3 | 470 | 4.7 | 1.5 | 460 | 4.6 | 1.4 | 480 | 4.7 | 1.6 | 470 | 4.7 | 1.6 | 470 | 4.7 | 1.9 | 470 | 4.6 | 1.6 | 480 | 4.6 | 1.7 | 480 | 4.6 | 1.7 | 460 | 4.5 | 1.5 | 460 | 4.4 | 1.7 | 460 | 4.4 | 1.7 | 470 | 4.6 | 1.7 | 480 | 4.5 | 2.2 | 480 | 4.6 | 1.9 | 470 | 4.6 | 1.9 | 470 | 4.6 | 1.7 | 460 | 4.6 | 1.5 | 470 | 4.5 | 1.8 | 470 | 4.6 | 1.8 | 480 | 4.6 | 1.8 | 490 | 4.6 | 1.7 | 480 | 4.5 | 1.7 | 460 | 4.5 | 1.4 | 460 | 4.5 | 1.5 | 450 | 4.5 | 1.3 | 460 | 4.6 | 1.6
| ТЭЦ-ГПП2 яч45 | 440 | 4 | 2.3 | 430 | 4 | 2.3 | 430 | 4 | 2.3 | 440 | 4 | 2.4 | 440 | 4 | 2.3 | 440 | 4 | 2.4 | 440 | 4 | 2.4 | 440 | 4 | 2.4 | 420 | 4 | 2.4 | 420 | 4 | 2.5 | 420 | 3.8 | 2.5 | 420 | 3.9 | 2.5 | 430 | 4 | 2.5 | 460 | 3.9 | 2.5 | 440 | 3.8 | 2.5 | 440 | 4 | 2.4 | 430 | 4 | 2.4 | 430 | 3.8 | 2.4 | 430 | 3.9 | 2.4 | 430 | 3.8 | 2.5 | 440 | 3.8 | 2.5 | 430 | 3.8 | 2.1 | 420 | 3.8 | 2.2 | 420 | 3.8 | 2.2 | 470 | 3.9 | 2.1 | 420 | 3.9 | 2 | 420 | 3.9 | 2
ТР. № 2 | ТЭЦ-ГПП2 яч7 | 520 | 4.5 | 3.4 | 530 | 4.8 | 3 | 530 | 4.8 | 3 | 530 | 4.8 | 2.9 | 530 | 4.8 | 2.9 | 540 | 4.8 | 3 | 530 | 4.8 | 3.1 | 540 | 4.8 | 3 | 520 | 4.8 | 3 | 520 | 4.9 | 2.9 | 520 | 4.9 | 2.9 | 520 | 4.8 | 2.8 | 520 | 5 | 2.8 | 525 | 5 | 2.8 | 525 | 5.1 | 2.8 | 520 | 4.9 | 2.9 | 520 | 5 | 2.9 | 520 | 5 | 3 | 520 | 5.1 | 2.9 | 525 | 5 | 2.9 | 545 | 5 | 2.8 | 545 | 5 | 2.9 | 540 | 4.9 | 2.9 | 530 | 5 | 2.9 | 535 | 5 | 3 | 535 | 5 | 2.9 | 540 | 5 | 2.7
| ТЭЦ-ГПП2 яч46 | 500 | 5 | 2.1 | 480 | 4.9 | 1.9 | 490 | 5 | 1.8 | 490 | 5 | 1.9 | 490 | 5 | 1.8 | 490 | 5 | 1.9 | 500 | 5 | 1.8 | 500 | 5 | 1.9 | 500 | 5 | 1.9 | 520 | 5.2 | 1.8 | 510 | 5.2 | 1.8 | 520 | 5.2 | 1.7 | 520 | 5.2 | 1.7 | 510 | 5.2 | 1.7 | 510 | 5.2 | 1.8 | 500 | 5.2 | 1.7 | 510 | 5.2 | 1.6 | 510 | 5.3 | 1.6 | 510 | 5.3 | 1.6 | 510 | 5.3 | 1.7 | 520 | 5.2 | 1.7 | 530 | 5.2 | 1.9 | 520 | 5.2 | 1.9 | 510 | 5.1 | 1.9 | 510 | 5.1 | 1.9 | 500 | 5.2 | 1.8 | 510 | 5.2 | 1.9
ТР. № 1 | Обмотка 110кВ | 2 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.8 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | 2.7 | -0.6 | -0.3 | 3 | -0.4 | -0.8 | 5 | -0.6 | -0.5 | 9.4 | -2 | -1 | 10.7 | -2 | -0.5 | 12 | -3 | -1 | 15 | -4 | -0.5 | 12 | -2 | -1 | 9 | -2 | -1 | 9.2 | -2 | -1 | 8.8 | -2 | -1 | 6.8 | -2 | -1 | 6.9 | -2 | -1 | 10 | -2 | -1 | 16 | -4 | -0.5 | 16 | -4 | -1 | 17 | -4 | -1 | 16 | -3 | -0.5 | 13 | -3 | -0.5 | 9 | -2 | -0.5 | 4.5 | -2 | -0.5 | 1.4 | -2 | -0.5 | 3 | -0.4 | -0.1
25 мВА | Обмотка 35кВ | 53 | 3.1 | 1 | 52 | 3 | 1 | 56 | 3.4 | 1.3 | 55 | 3 | 1.1 | 50 | 2.9 | 0.9 | 51 | 3 | 0.8 | 54 | 3.1 | 1 | 54 | 3.2 | 1 | 49 | 3.1 | 0.8 | 49 | 3 | 1 | 53 | 3.2 | 1 | 42 | 2.5 | 1 | 43 | 2.6 | 1 | 42 | 2.5 | 1.1 | 42 | 2.5 | 1.1 | 43 | 2.5 | 1.1 | 43 | 2.6 | 1.1 | 42 | 2.6 | 1 | 45 | 2.7 | 1.1 | 47 | 2.9 | 0.7 | 48 | 3 | 0.9 | 50 | 3.1 | 0.9 | 51 | 3.1 | 1 | 51 | 3.1 | 1 | 49 | 3 | 0.9 | 47 | 3 | 0.9 | 46 | 2.9 | 0.9
РПН №3 | Обмотка 6кВ | 300 | 3.5 | 1.4 | 300 | 3.3 | 1.4 | 300 | 3.2 | 1.4 | 300 | 3 | 1.4 | 300 | 3.1 | 1.4 | 120 | 3.3 | 1.4 | 300 | 3.9 | 1.4 | 400 | 4.4 | 1.4 | 490 | 5 | 1.6 | 400 | 5.1 | 3.1 | 500 | 5.2 | 1.5 | 400 | 5 | 1.5 | 400 | 5 | 1.5 | 400 | 4.8 | 1.4 | 400 | 4.9 | 1.5 | 400 | 4.8 | 1.5 | 400 | 4.7 | 1.5 | 400 | 5 | 1.3 | 500 | 5.7 | 1.5 | 500 | 5.6 | 1.5 | 500 | 5.4 | 1.5 | 500 | 5.4 | 1.5 | 500 | 4.9 | 1.5 | 420 | 4.3 | 1.5 | 400 | 3.7 | 1.4 | 300 | 3.4 | 1.5 | 300 | 3 | 1.5
ТР. № 2 | Обмотка 110кВ | 7 | -2 | -1 | 10 | -3 | -2 | 10 | -2 | -2 | 10 | -1 | -2 | 12 | -2 | -2 | 10 | -2 | -1 | 10 | -2 | -2 | 10 | -1 | -2 | 10 | -1 | -1 | 12 | -1 | -2 | 12 | -1 | -2 | 12 | -1 | -2 | 12 | -1 | -2 | 10 | -1 | -2 | 10 | -1 | -2 | 10 | -1 | -2 | 10 | -2 | -1 | 10 | -2 | -1 | 10 | -1.5 | -1 | 10 | -2 | -1 | 12 | -2 | -1 | 10 | -1.5 | -1 | 10 | -2 | -1 | 10 | -2 | -1 | 10 | -2 | -1 | 12 | -3 | -1 | 12 | -2.5 | -1.5
25 мВА | Обмотка 35кВ | 120 | 6.8 | 3.3 | 130 | 6.8 | 3.3 | 125 | 6.8 | 3.4 | 125 | 7 | 3.6 | 120 | 7.1 | 3.7 | 120 | 6.8 | 3.2 | 125 | 7 | 3.7 | 125 | 7.1 | 3.9 | 125 | 6.8 | 3.2 | 122 | 7.4 | 4.4 | 125 | 6.8 | 3.6 | 130 | 7.9 | 3.6 | 135 | 7.8 | 3.7 | 135 | 7.8 | 3.5 | 140 | 7.9 | 4 | 132 | 7.8 | 3.7 | 125 | 7.3 | 3.3 | 125 | 7.4 | 4.2 | 128 | 7.5 | 3.4 | 132 | 7.3 | 3.4 | 125 | 7.4 | 3.4 | 125 | 7.3 | 3.4 | 125 | 6.8 | 2.8 | 118 | 6.8 | 3 | 119 | 6.8 | 3 | 119 | 6.9 | 3.1 | 119 | 6.9 | 3
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 200 | 8 | 2.8 | 100 | 8.6 | 2.3 | 100 | 8.4 | 2.1 | 200 | 8.4 | 2.3 | 100 | 9 | 2.5 | 200 | 8.2 | 2.4 | 200 | 8.6 | 2.5 | 200 | 7.8 | 2.3 | 200 | 8 | 2.3 | 200 | 8.2 | 1.6 | 300 | 8.3 | 1.7 | 300 | 8.4 | 1.6 | 300 | 8 | 1.7 | 100 | 8.8 | 2.6 | 200 | 8.4 | 2.5 | 100 | 8.4 | 2.5 | 200 | 8.8 | 2.5 | 100 | 8.8 | 2.6 | 100 | 8.4 | 2.6 | 100 | 8.7 | 2.6 | 100 | 9.4 | 2.8 | 100 | 8.6 | 2.7 | 100 | 9 | 2.8 | 100 | 9 | 2.9 | 100 | 8.8 | 2.8 | 100 | 9.2 | 2.7 | 100 | 9.2 | 1.9
| Радиат. яч1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 22 | 5 | 3 | 30 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 20 | 3 | 4 | 25 | 3 | 4 | 25 | 3 | 4 | 20 | 3 | 4 | 20 | 4 | 4 | 20 | 3 | 4 | 20 | 2 | 3 | 19 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 20 | 4 | 2 | 20 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2
ЛЭП-110 кВ | ИГЭС яч2 | 20 | 4 | 9 | 30 | 2 | 11 | 50 | 2 | 11 | 40 | 3 | 11 | 30 | 1 | 7 | 60 | 2 | 8 | 70 | 4 | 10 | 40 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 20 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 20 | 3 | 8 | 40 | 3 | 10 | 80 | 3 | 10 | 90 | 3 | 10 | 70 | 4 | 10 | 20 | 3 | 8 | 20 | 2 | 7 | 20 | 3 | 7 | 40 | 5 | 10 | 80 | 5 | 12 | 80 | 5 | 11 | 80 | 5 | 11 | 180 | 3 | 9 | 180 | 3 | 8 | 80 | 3 | 10 | 80 | 3 | 10
| ГПП-4 яч4 | 170 | 33 | 13 | 170 | 33 | 13 | 150 | 34 | 14 | 160 | 38 | 20 | 190 | 36 | 18 | 170 | 36 | 18 | 215 | 37 | 19 | 190 | 35 | 16 | 190 | 35 | 14 | 190 | 35 | 14 | 190 | 35 | 14 | 210 | 36 | 15 | 200 | 36 | 15 | 198 | 36 | 15 | 170 | 36 | 15 | 200 | 36 | 15 | 190 | 35 | 14 | 190 | 35 | 14 | 185 | 37 | 14 | 200 | 38 | 14 | 215 | 37 | 16 | 220 | 38 | 17 | 185 | 38 | 17 | 210 | 38 | 17 | 190 | 37 | 16 | 175 | 35 | 14 | 180 | 34 | 16
| Орск.ТЭЦ яч13 | 120 | 23 | 9 | 120 | 24 | 6 | 130 | 24 | 6 | 160 | 29 | 9 | 120 | 27 | 7 | 120 | 28 | 7 | 160 | 26 | 8 | 120 | 23 | 8 | 110 | 21 | 7 | 110 | 21 | 7 | 120 | 22 | 8 | 130 | 25 | 9 | 135 | 24 | 9 | 135 | 24 | 9 | 140 | 25 | 9 | 150 | 24 | 9 | 140 | 25 | 10 | 122 | 23 | 8 | 125 | 23 | 8 | 140 | 23 | 10 | 130 | 25 | 12 | 115 | 27 | 12 | 120 | 27 | 12 | 120 | 23 | 10 | 45 | 23 | 10 | 110 | 25 | 10 | 110 | 25 | 13
| Гайская яч10 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.3 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2 | 2 | -0.5 | -0.2
| ГПП-1 яч6 | 40 | -8 | -4 | 35 | -7 | -4 | 35 | -8 | -4 | 75 | -13 | -8 | 45 | -10 | -4 | 70 | -11 | -5 | 60 | -10 | -10 | 40 | -8 | -5 | 35 | -8 | -4 | 35 | -8 | -4 | 40 | -9 | -5 | 48 | -11 | -6 | 90 | -10 | -9 | 45 | -10 | -8 | 50 | -10 | -8 | 70 | -12 | -8 | 45 | -10 | -6 | 45 | -9 | -4 | 45 | -9 | -5 | 50 | -10 | -6 | 60 | -10 | -9 | 85 | -13 | -9 | 50 | -12 | -9 | 65 | -10 | -9 | 45 | -10 | -8 | 41 | -10 | -8 | 40 | -9 | -7
| ГПП-1 яч8 | 30 | -7 | -3 | 30 | -7 | -3 | 45 | -8 | -4 | 80 | -13 | -8 | 50 | -10 | -4 | 60 | -10 | -5 | 85 | -13 | -6 | 60 | -11 | -5 | 45 | -9 | -4 | 45 | -9 | -4 | 45 | -9 | -4 | 65 | -10 | -5 | 80 | -10 | -5 | 65 | -10 | -5 | 70 | -10 | -5 | 45 | -9 | -6 | 35 | -8 | -5 | 35 | -6 | -3 | 45 | -8 | -5 | 52 | -10 | -6 | 65 | -12 | -9 | 88 | -12 | -9 | 85 | -14 | -10 | 55 | -9 | -5 | 100 | -8 | -4 | 40 | -7 | -4 | 50 | -11 | -9
| ГПП-3 яч14 | 125 | -23 | -12 | 125 | -23 | -12 | 130 | -24 | -12 | 125 | -24 | -12 | 130 | -24 | -12 | 125 | -24 | -12 | 120 | -24 | -11 | 125 | -24 | -12 | 130 | -24 | -12 | 110 | -23 | -10 | 110 | -22 | -9 | 125 | -23 | -10 | 115 | -23 | -9 | 125 | -23 | -10 | 125 | -24 | -10 | 125 | -24 | -10 | 130 | -24 | -11 | 122 | -23 | -11 | 125 | -24 | -11 | 125 | -24 | -11 | 115 | -24 | -11 | 118 | -24 | -11 | 100 | -24 | -11 | 128 | -24 | -11 | 150 | -24 | -11 | 125 | -24 | -11 | 125 | -23 | -12
| ГПП-3 яч15 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 105 | -19 | -10 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 105 | -19 | -11 | 120 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 108 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 108 | -19 | -11 | 110 | -19 | -11 | 105 | -20 | -11 | 102 | -19 | -11 | 105 | -19 | -11 | 101 | -19 | -11 | 105 | -19 | -11 | 105 | -19 | -11 | 100 | -19 | -11 | 102 | -19 | -11
U кВ | Шины 110 кВ |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 118/116 |  |  | 118/116 |  |  | 118/116 |  |  | 118/116 |  |  | 117/115 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116
| Шины 35 кВ |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5
| Шины 6 кВ |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2
ГПП - 4 указывать направление потока + - | [14 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + - | [22 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР № 1 | Обмотка 110кВ | 30 | -2 | -2 | 4 | -0.4 | -0.4 | 4 | -0.6 | -0.5 | 5 | -0.7 | -0.7 | 4 | -0.5 | -0.5 | 38 | -1.2 | -0.5 | 4 | -0.6 | -5 | 40 | -1.2 | -0.7 | 6 | -0.2 | -1 | 2 | -0.3 | -0.1 | 2 | -0.4 | -0.3 | 4 | -0.6 | -0.8 | 4 | -0.7 | -0.8 | 50 | -4 | -5 | 36 | -4.5 | -5.5 | 36 | -4.1 | -5 | 14 | -6 | -6 | 2 | -0.3 | -0.7 | 10 | -0.6 | -2 | 20 | -4.8 | -5 | 3 | -0.8 | -2 | 6 | -0.4 | -2 | 12 | -1 | -2 | 6 | -0.6 | -0.7 | 3 | -0.4 | -0.1 | 3 | -0.4 | -0.1 | 3 | -0.6 | -0.8
25 мВА | Обмотка 6кВ | 600 | 6 | 3.8 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.07 | 80 | 0.8 | 0.4 | 10 | 0.1 | 0.05 | 40 | 0.4 | 0.25 | 10 | 0.1 | 0.07 | 100 | 0.1 | 0.05 | 120 | 1.2 | 0.5 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 800 | 8 | 4.9 | 550 | 5.5 | 3.4 | 500 | 5 | 4 | 750 | 7.6 | 6.3 | 100 | 0.1 | 0.06 | 160 | 1.8 | 1.2 | 600 | 6 | 4.5 | 120 | 1.2 | 0.8 | 105 | 1 | 0.6 | 110 | 1.2 | 0.8 | 10 | 0.1 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 70 | 0.6 | 0.3
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 23 | 0.25 | 0.13 | 24 | 0.25 | 0.2 | 57 | 0.6 | 0.34 | 75 | 0.7 | 0.4 | 72 | 0.75 | 0.56 | 70 | 0.8 | 0.45 | 65 | 0.7 | 0.4 | 70 | 0.7 | 0.42 | 26 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0.3 | 0.21 | 32 | 0.35 | 0.17 | 65 | 0.6 | 0.4 | 80 | 0.8 | 0.6 | 60 | 0.6 | 0.34 | 80 | 0.8 | 0.4 | 65 | 0.6 | 0.4 | 24 | 0.3 | 0.2 | 24 | 0.3 | 0.2 | 60 | 0.6 | 0.39 | 62 | 0.6 | 0.4 | 65 | 0.6 | 0.4 | 74 | 0.75 | 0.4 | 75 | 0.75 | 0.6 | 70 | 0.7 | 0.5 | 23 | 0.25 | 0.19 | 23 | 0.23 | 0.16 | 65 | 0.7 | 0.4
ТР № 2 | Обмотка 110кВ | 25 | -3.8 | -5 | 2 | -0.2 | -0.1 | 3 | -0.6 | -1 | 3 | -0.7 | -1 | 4 | -0.5 | -1 | 12 | -1.2 | -5 | 3 | -0.5 | -0.1 | 5 | -1.4 | -7 | 3 | -0.2 | -1.2 | 3 | -0.2 | -0.1 | 3 | -0.2 | -0.2 | 2 | -0.6 | -1 | 3 | -0.6 | -1 | 45 | -5.2 | -8 | 36 | -4.4 | -2 | 33 | -4.4 | -6 | 42 | -6 | -5 | 2 | -0.2 | -0.1 | 8 | -0.5 | -2 | 42 | -4.8 | -8 | 5 | -0.6 | -2 | 4 | -0.4 | -2 | 21 | -2.2 | -2 | 5 | -0.6 | -1 | 2 | -0.2 | -0.1 | 2 | -0.2 | -0.1 | 4 | -0.6 | -1
25 мВА | Обмотка 6кВ | 8 | 0.08 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.04 | 10 | 0.1 | 0.06 | 80 | 0.8 | 0.4 | 10 | 0.1 | 0.5 | 400 | 4 | 2.5 | 10 | 0.1 | 0.05 | 500 | 5.1 | 3.6 | 110 | 1 | 0.5 | 8 | 0.08 | 0.04 | 20 | 0.2 | 0.12 | 8 | 0.08 | 0.04 | 10 | 0.1 | 0.05 | 700 | 7.2 | 5.3 | 600 | 6 | 4.2 | 500 | 5 | 3.4 | 900 | 9 | 6.4 | 8 | 0.08 | 0.04 | 180 | 1.8 | 1.4 | 700 | 7 | 6.1 | 120 | 1.2 | 0.7 | 100 | 1 | 0.55 | 400 | 4 | 2.9 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 600 | 6.2 | 3.5
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 18 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0.2 | 0.12 | 85 | 0.9 | 0.6 | 82 | 0.8 | 0.41 | 76 | 0.75 | 0.39 | 80 | 0.8 | 0.4 | 80 | 0.81 | 0.45 | 80 | 0.8 | 0.5 | 18 | 0.2 | 0.1 | 17 | 0.2 | 0.1 | 17 | 0.2 | 0.11 | 85 | 0.85 | 0.42 | 82 | 0.8 | 0.4 | 72 | 0.7 | 0.41 | 82 | 0.8 | 0.5 | 90 | 0.9 | 0.6 | 20 | 0.2 | 0.12 | 19 | 0.2 | 0.15 | 72 | 0.7 | 0.4 | 85 | 0.8 | 0.4 | 68 | 0.7 | 0.5 | 86 | 0.86 | 0.45 | 83 | 0.8 | 0.4 | 71 | 0.7 | 0.4 | 18 | 0.2 | 0.12 | 12 | 0.1 | 0.06 | 76 | 0.8 | 0.43
| ГПП-2 яч3 | 170 | -33 | -13 | 170 | -33 | -13 | 150 | -34 | -14 | 160 | -38 | -20 | 190 | -36 | -18 | 170 | -36 | -18 | 215 | -37 | -19 | 190 | -35 | -16 | 190 | -35 | -14 | 190 | -35 | -14 | 190 | -35 | -14 | 210 | -36 | -15 | 200 | -36 | -15 | 198 | -36 | -15 | 170 | -36 | -15 | 200 | -36 | -15 | 190 | -35 | -14 | 190 | -35 | -14 | 185 | -37 | -14 | 200 | -38 | -14 | 215 | -37 | -16 | 220 | -38 | -17 | 185 | -38 | -17 | 210 | -38 | -17 | 190 | -37 | -16 | 175 | -35 | -14 | 180 | -34 | -16
ЛЭП-110 кВ | Орск.ТЭЦ-1 яч8 | 90 | 20 | 8 | 90 | 19 | 6 | 100 | 20 | 5 | 120 | 15 | 8 | 121 | 24 | 7 | 122 | 23 | 12 | 105 | 21 | 11 | 110 | 19 | 12 | 90 | 18 | 5 | 98 | 19 | 5 | 100 | 18 | 6 | 110 | 20 | 8 | 112 | 20 | 9 | 110 | 21 | 13 | 115 | 21 | 11 | 111 | 23 | 11 | 100 | 22 | 12 | 95 | 18 | 5 | 90 | 18 | 6 | 110 | 21 | 12 | 105 | 18 | 9 | 112 | 20 | 10 | 120 | 21 | 9 | 100 | 19 | 7 | 98 | 19 | 5 | 90 | 20 | 4 | 100 | 20 | 5
| ИГРЭС яч9 | 90 | 18 | 13 | 95 | 14 | 8 | 91 | 15 | 11 | 108 | 25 | 14 | 99 | 13 | 12 | 110 | 15 | 12 | 100 | 16 | 13 | 111 | 18 | 12 | 105 | 18 | 11 | 100 | 17 | 10 | 102 | 18 | 9 | 105 | 18 | 9 | 103 | 17 | 8 | 125 | 23 | 14 | 130 | 23 | 12 | 131 | 21 | 15 | 108 | 25 | 13 | 93 | 17 | 10 | 110 | 19 | 11 | 121 | 26 | 14 | 125 | 20 | 11 | 112 | 20 | 11 | 130 | 20 | 13 | 105 | 20 | 11 | 90 | 18 | 11 | 91 | 15 | 11 | 108 | 15 | 12
U кВ | Шины 110 кВ |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115
| Шины 6 кВ |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
Примечание: + направление потока к шинам 110 кВ
- направление потока от шин 110 кВ