## Сч-ТЭЦ
ЗАМЕРЫ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ПО ТЭЦ
| Дата: | 2017-06-21
Часы |  | Т Г - 1 |  |  |  | Т Г - 2 |  |  |  | Т Г - 3 |  |  |  | Т Г - 4 |  |  | Фидер связи 13 ( 7 ) |  | Фидер связи 36 ( 20 ) |  | Фидер связи 24 ( 46 ) |  | Фидер связи 51 ( 45 ) |  | Итого | Итого | Итого
| актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | Рквт | Qквар | Sква
| показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт
0 |  |  |  |  | 24.28 |  | 55.48 |  | 88.75 |  | 75.54 | [7 empty] | 0.39 |  | 43.51
1 |  | 0 |  | 0 | 24.62 | 3264 | 55.65 | 1632 | 88.9 | 1440 | 75.62 | 768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.47 | 768 | 43.81 | 2880 |  | 0 | 4704 | 2400 | 5280.8727
2 |  | 0 |  | 0 | 24.95 | 3168 | 55.8 | 1440 | 89.05 | 1440 | 75.71 | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.55 | 768 | 44.09 | 2688 |  | 0 | 4608 | 2304 | 5151.9006
3 |  | 0 |  | 0 | 25.29 | 3264 | 55.96 | 1536 | 89.2 | 1440 | 75.8 | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.63 | 768 | 44.32 | 2208 |  | 0 | 4704 | 2400 | 5280.8727
4 |  | 0 |  | 0 | 25.62 | 3168 | 56.11 | 1440 | 89.35 | 1440 | 75.89 | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.71 | 768 | 44.68 | 3456 |  | 0 | 4608 | 2304 | 5151.9006
5 |  | 0 |  | 0 | 25.95 | 3168 | 56.27 | 1536 | 89.5 | 1440 | 75.98 | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 864 | 44.96 | 2688 |  | 0 | 4608 | 2400 | 5195.5427
6 |  | 0 |  | 0 | 26.29 | 3264 | 56.43 | 1536 | 89.66 | 1536 | 76.09 | 1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.88 | 768 | 45.26 | 2880 |  | 0 | 4800 | 2592 | 5455.1319
7 |  | 0 |  | 0 | 26.61 | 3072 | 56.59 | 1536 | 89.81 | 1440 | 76.21 | 1152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 768 | 45.55 | 2784 |  | 0 | 4512 | 2688 | 5251.9985
8 |  | 0 |  | 0 | 26.95 | 3264 | 56.75 | 1536 | 89.96 | 1440 | 76.31 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05 | 864 | 45.84 | 2784 |  | 0 | 4704 | 2496 | 5325.1884
9 |  | 0 |  | 0 | 27.35 | 3840 | 56.91 | 1536 | 90.11 | 1440 | 76.41 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.12 | 672 | 46.19 | 3360 |  | 0 | 5280 | 2496 | 5840.2411
10 |  | 0 |  | 0 | 27.82 | 4512 | 57.09 | 1728 | 90.25 | 1344 | 76.5 | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.19 | 672 | 46.62 | 4128 |  | 0 | 5856 | 2592 | 6403.9988
11 |  | 0 |  | 0 | 28.31 | 4704 | 57.27 | 1728 | 90.39 | 1344 | 76.59 | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.26 | 672 | 47.05 | 4128 |  | 0 | 6048 | 2592 | 6580.028
12 |  | 0 |  | 0 | 28.85 | 5184 | 57.49 | 2112 | 90.54 | 1440 | 76.7 | 1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.33 | 672 | 47.55 | 4800 |  | 0 | 6624 | 3168 | 7342.5881
13 |  | 0 |  | 0 | 29.43 | 5568 | 57.74 | 2400 | 90.71 | 1632 | 76.82 | 1152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.43 | 960 | 48.08 | 5088 |  | 0 | 7200 | 3552 | 8028.4933
14 |  | 0 |  | 0 | 30.05 | 5952 | 57.99 | 2400 | 90.89 | 1728 | 76.95 | 1248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.53 | 960 | 48.65 | 5472 |  | 0 | 7680 | 3648 | 8502.3705
15 |  | 0 |  | 0 | 30.6 | 5280 | 58.21 | 2112 | 91.06 | 1632 | 77.07 | 1152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.63 | 960 | 49.15 | 4800 |  | 0 | 6912 | 3264 | 7643.9152
16 |  | 0 |  | 0 | 31.16 | 5376 | 58.42 | 2016 | 91.24 | 1728 | 77.16 | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.73 | 960 | 49.67 | 4992 |  | 0 | 7104 | 2880 | 7665.5865
17 |  | 0 |  | 0 | 31.77 | 5856 | 58.65 | 2208 | 91.49 | 2400 | 77.24 | 768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.85 | 1152 | 50.23 | 5376 |  | 0 | 8256 | 2976 | 8775.9964
18 |  | 0 |  | 0 | 32.41 | 6144 | 58.9 | 2400 | 91.61 | 1152 | 77.35 | 1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.95 | 960 | 50.83 | 5760 |  | 0 | 7296 | 3456 | 8073.1377
19 |  | 0 |  | 0 | 33.07 | 6336 | 59.15 | 2400 | 91.8 | 1824 | 77.49 | 1344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.07 | 1152 | 51.44 | 5856 |  | 0 | 8160 | 3744 | 8977.9249
20 |  | 0 |  | 0 | 33.71 | 6144 | 59.42 | 2592 | 92 | 1920 | 77.64 | 1440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 1248 | 52.04 | 5760 |  | 0 | 8064 | 4032 | 9015.8261
21 |  | 0 |  | 0 | 34.34 | 6048 | 59.68 | 2496 | 92.19 | 1824 | 77.78 | 1344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.32 | 1152 | 52.62 | 5568 |  | 0 | 7872 | 3840 | 8758.652
22 |  | 0 |  | 0 | 34.99 | 6240 | 59.94 | 2496 | 92.39 | 1920 | 77.92 | 1344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.45 | 1248 | 53.22 | 5760 |  | 0 | 8160 | 3840 | 9018.3812
23 |  | 0 |  | 0 | 35.63 | 6144 | 60.2 | 2496 | 92.59 | 1920 | 78.08 | 1536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.57 | 1152 | 53.82 | 5760 |  | 0 | 8064 | 4032 | 9015.8261
24 |  | 0 |  | 0 | 36.27 | 6144 | 60.46 | 2496 | 92.8 | 2016 | 78.21 | 1248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 1248 | 54.4 | 5568 |  | 0 | 8160 | 3744 | 8977.9249
1 |  | 0 |  | 0 | 36.88 | 5856 | 60.75 | 2784 | 93.02 | 2112 | 78.33 | 1152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.84 | 1344 | 54.96 | 5376 |  | 0 | 7968 | 3936 | 8887.1323
2 |  | 0 |  | 0 | 37.43 | 5280 | 61.05 | 2880 | 93.22 | 1920 | 78.44 | 1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.98 | 1344 | 55.46 | 4800 |  | 0 | 7200 | 3936 | 8205.6137
[25 empty] | 159840 | 76608 | 177374.2714

## ГПП-ТЭЦфид.связи
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ГПП-2 РУ-6КВ ПО ФИДЕРАМ СВЯЗИ С ГАЙСКОЙ ТЭЦ.
| Дата: | 2017-06-21
|  |  | Ф№ 7 |  |  |  | 9600 |  |  |  | Ф№ 20 |  |  |  | 9600 |  |  |  | Ф№ 45 |  |  |  | 7200 |  |  |  | Ф№ 46 |  |  |  | 9600
ЧАСЫ |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ
| выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление
| показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | P | Q | S
0 | [8 empty] | 17.09 |  |  |  | 17.66 | [11 empty] | 36.49 |  |  |  | 1.79
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.12 | 288 |  | 0 | 17.69 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.75 | 2496 |  | 0 | 1.9 | 1056 |  | 0 | 2784 | 1056 | 2977.548
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.2 | 768 |  | 0 | 17.74 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.08 | 3168 |  | 0 | 2.04 | 1344 |  | 0 | 3936 | 1344 | 4159.1384
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.29 | 864 |  | 0 | 17.78 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.38 | 2880 |  | 0 | 2.17 | 1248 |  | 0 | 3744 | 1248 | 3946.5225
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.36 | 672 |  | 0 | 17.82 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.67 | 2784 |  | 0 | 2.29 | 1152 |  | 0 | 3456 | 1152 | 3642.9439
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.45 | 864 |  | 0 | 17.85 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.94 | 2592 |  | 0 | 2.4 | 1056 |  | 0 | 3456 | 1056 | 3613.7338
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.55 | 960 |  | 0 | 17.92 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.32 | 3648 |  | 0 | 2.56 | 1536 |  | 0 | 4608 | 1536 | 4857.2585
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.63 | 768 |  | 0 | 17999 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.58 | 2496 |  | 0 | 2.68 | 1152 |  | 0 | 3264 | 1152 | 3461.3292
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.7 | 672 |  | 0 | 18.02 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.83 | 2400 |  | 0 | 2.78 | 960 |  | 0 | 3072 | 960 | 3218.5065
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.91 | 2016 |  | 0 | 18.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.25 | 4032 |  | 0 | 2.93 | 1440 |  | 0 | 6048 | 1440 | 6217.0655
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.92 | 96 |  | 0 | 18.24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.81 | 5376 |  | 0 | 3.11 | 1728 |  | 0 | 5472 | 1728 | 5738.3593
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.93 | 96 |  | 0 | 18.27 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.14 | 3168 |  | 0 | 3.32 | 2016 |  | 0 | 3264 | 2016 | 3836.3983
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.99 | 576 |  | 0 | 18.28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.69 | 5280 |  | 0 | 3.44 | 1152 |  | 0 | 5856 | 1152 | 5968.2359
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.12 | 1248 |  | 0 | 18.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.25 | 5376 |  | 0 | 3.58 | 1344 |  | 0 | 6624 | 1344 | 6758.9727
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.25 | 1248 |  | 0 | 18.39 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.94 | 6624 |  | 0 | 3.74 | 1536 |  | 0 | 7872 | 1536 | 8020.4539
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.33 | 768 |  | 0 | 18.45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.34 | 3840 |  | 0 | 3.95 | 2016 |  | 0 | 4608 | 2016 | 5029.7038
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.44 | 1056 |  | 0 | 18.47 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.88 | 5184 |  | 0 | 4.15 | 1920 |  | 0 | 6240 | 1920 | 6528.7058
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.6 | 1536 |  | 0 | 18.54 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.05 | 1632 |  | 0 | 4.29 | 1344 |  | 0 | 3168 | 1344 | 3441.3021
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.67 | 672 |  | 0 | 18.58 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.69 | 6144 |  | 0 | 4.37 | 768 |  | 0 | 6816 | 768 | 6859.1311
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.7 | 288 |  | 0 | 18.61 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.28 | 5664 |  | 0 | 4.56 | 1824 |  | 0 | 5952 | 1824 | 6225.2132
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.88 | 1728 |  | 0 | 18.75 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.13 | 8160 |  | 0 | 4.85 | 2784 |  | 0 | 9888 | 2784 | 10272.4486
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 1152 |  | 0 | 18.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.7 | 5472 |  | 0 | 5.05 | 1920 |  | 0 | 6624 | 1920 | 6896.6496
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.11 | 1056 |  | 0 | 18.91 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.21 | 4896 |  | 0 | 5.22 | 1632 |  | 0 | 5952 | 1632 | 6171.6876
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.23 | 1152 |  | 0 | 19.02 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.8 | 5664 |  | 0 | 5.41 | 1824 |  | 0 | 6816 | 1824 | 7055.8367
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.36 | 1248 |  | 0 | 19.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.39 | 5664 |  | 0 | 5.62 | 2016 |  | 0 | 6912 | 2016 | 7200
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 1344 |  | 0 | 19.15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.93 | 5184 |  | 0 | 5.85 | 2208 |  | 0 | 6528 | 2208 | 6891.3023
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.65 | 1440 |  | 0 | 19.21 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.44 | 4896 |  | 0 | 6.1 | 2400 |  | 0 | 6336 | 2400 | 6775.3152
ИТОГО |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 109056 |  | 0 |  | 38976 |  | 0 | 132576 | 38976 | 138186.5563

## Стор итог
Сторонние потребители
| Дата: | 2017-06-21
[6 empty] | Г П П - 2 | [10 empty] | ЦРП предзаводской площадки | [6 empty] | К П П - 1 |  |  |  |  | ПНС-1 |  | Г П П - 1 |  | Всего
Часы | Ф№25 ЦРП-2 | 2400 | Ф№58 ЦРП-2 | 3600 | Ф№22 ЦРП-3 | 2400 | Ф№53 ЦРП-3 | 3600 | Ф№49 ЦРП-1 | 2400 | Ф№38 ЦРП-1 | 3600 | Ф№24 | 2400 | Ф№36 РЭС | 1200 | Яч 24 | 1200 | Яч 27 | 1200 | Яч 19 | 1800 | Яч 24 | 1200 | Яч 14 | 1800 | Яч 10 | 2400 | Яч 20 | 2500 | Яч 36 | 3600
| показ.счетч | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | Рквт
0 | 56.057 |  | 18.582 |  | 50.156 |  |  |  | 103.665 |  | 16.849 |  | 2.082 |  | 99.925 |  | 6.295 |  |  |  | 3.94 |  | 7.635 |  | 6.75 |  | 8.539 |  | 19.41 |  | 0.622
1 | 56.188 | 314.4 | 18.839 | 925.2 | 50.65 | 1185.6 |  | 0 | 103.74 | 180 | 16.936 | 313.2 | 2.2 | 283.2 | 99.962 | 44.4 | 6.299 | 4.8 |  |  | 4.01 | 126 | 7.645 | 12 | 6.758 | 14.4 | 8.539 | 0 | 19.53 | 300 | 0.634 | 43.2 | 3746.4
2 | 56.332 | 345.6 | 19.098 | 932.4 | 51.169 | 1245.6 |  | 0 | 103.885 | 348 | 17.03 | 338.4 | 2.33 | 312 | 100.012 | 60 | 6.3 | 1.2 |  |  | 4.07 | 108 | 7.657 | 14.4 | 6.765 | 12.6 | 8.539 | 0 | 19.62 | 225 | 0.644 | 36 | 3979.2
3 | 56.475 | 343.2 | 19.358 | 936 | 51.681 | 1228.8 |  | 0 | 103.993 | 259.2 | 17.12 | 324 | 2.46 | 312 | 100.065 | 63.6 | 6.305 | 6 |  |  | 4.13 | 108 | 7.669 | 14.4 | 6.775 | 18 | 8.539 | 0 | 19.74 | 300 | 0.65 | 21.6 | 3934.8
4 | 56.618 | 343.2 | 19.619 | 939.6 | 52.183 | 1204.8 |  | 0 | 104.089 | 230.4 | 17.195 | 270 | 2.591 | 314.4 | 100.1 | 42 | 6.308 | 3.6 |  |  | 4.19 | 108 | 7.68 | 13.2 | 6.783 | 14.4 | 8.539 | 0 | 19.89 | 375 | 0.653 | 10.8 | 3869.4
5 | 56.713 | 228 | 19.771 | 547.2 | 52.515 | 796.8 |  | 0 | 104.172 | 199.2 | 17.265 | 252 | 2.669 | 187.2 | 100.145 | 54 | 6.31 | 2.4 |  |  | 4.25 | 108 | 7.69 | 12 | 6.796 | 23.4 | 8.539 | 0 | 19.93 | 100 | 0.657 | 14.4 | 2524.6
6 | 56.844 | 314.4 | 20.025 | 914.4 | 52.983 | 1123.2 |  | 0 | 104.282 | 264 | 17.355 | 324 | 2.784 | 276 | 100.2 | 66 | 6.312 | 2.4 |  |  | 4.33 | 144 | 7.7 | 12 | 6.81 | 25.2 | 8.539 | 0 | 19.98 | 125 | 0.66 | 10.8 | 3601.4
7 | 56.96 | 278.4 | 20.26 | 846 | 53.458 | 1140 |  | 0 | 104.397 | 276 | 17.44 | 306 | 2.89 | 254.4 | 100.248 | 57.6 | 6.315 | 3.6 |  |  | 4.43 | 180 | 7.71 | 12 | 6.819 | 16.2 | 8.539 | 0 | 20.1 | 300 | 0.662 | 7.2 | 3677.4
8 | 57.057 | 232.8 | 20.483 | 802.8 | 53.867 | 981.6 |  | 0 | 104.525 | 307.2 | 17.515 | 270 | 2.985 | 228 | 100.281 | 39.6 | 6.318 | 3.6 |  |  | 4.53 | 180 | 7.72 | 12 | 6.831 | 21.6 | 8.539 | 0 | 20.22 | 300 | 0.664 | 7.2 | 3386.4
9 | 57.21 | 367.2 | 20.698 | 774 | 54.301 | 1041.6 |  | 0 | 104.701 | 422.4 | 17.677 | 583.2 | 3.115 | 312 | 100.3 | 22.8 | 6.325 | 8.4 |  |  | 4.64 | 198 | 7.73 | 12 | 6.837 | 10.8 | 8.539 | 0 | 20.29 | 175 | 0.671 | 25.2 | 3952.6
10 | 57.47 | 624 | 20.972 | 986.4 | 54.8 | 1197.6 |  | 0 | 104.997 | 710.4 | 17.704 | 97.2 | 3.377 | 628.8 | 100.37 | 84 | 6.335 | 12 |  |  | 4.77 | 234 | 7.74 | 12 | 6.841 | 7.2 | 8.539 | 0 | 20.41 | 300 | 0.68 | 32.4 | 4926
11 | 57.66 | 456 | 21.623 | 2343.6 | 56.122 | 3172.8 |  | 0 | 105.237 | 576 | 17.893 | 680.4 | 3.399 | 52.8 | 100.51 | 168 | 6.344 | 10.8 |  |  | 4.89 | 216 | 7.75 | 12 | 6.846 | 9 | 8.539 | 0 | 20.57 | 400 | 0.688 | 28.8 | 8126.2
12 | 57.903 | 583.2 | 21.9 | 997.2 | 56.814 | 1660.8 |  | 0 | 105.411 | 417.6 | 17.998 | 378 | 3.509 | 264 | 100.625 | 138 | 6.355 | 13.2 |  |  | 5 | 198 | 7.759 | 10.8 | 6.852 | 10.8 | 8.539 | 0 | 20.68 | 275 | 0.696 | 28.8 | 4975.4
13 | 58.103 | 480 | 22.374 | 1706.4 | 57.691 | 2104.8 |  | 0 | 105.672 | 626.4 | 18.137 | 500.4 | 3.68 | 410.4 | 100.716 | 109.2 | 6.362 | 8.4 |  |  | 5.09 | 162 | 7.76 | 1.2 | 6.857 | 9 | 8.539 | 0 | 20.79 | 275 | 0.697 | 3.6 | 6396.8
14 | 58.331 | 547.2 | 22.768 | 1418.4 | 58.421 | 1752 |  | 0 | 105.886 | 513.6 | 18.224 | 313.2 | 3.802 | 292.8 | 100.783 | 80.4 | 6.374 | 14.4 |  |  | 5.18 | 162 | 7.77 | 12 | 6.865 | 14.4 | 8.542 | 7.2 | 20.85 | 150 | 0.704 | 25.2 | 5302.8
15 | 58.544 | 511.2 | 23.094 | 1173.6 | 59.251 | 1992 |  | 0 | 106.099 | 511.2 | 18.377 | 550.8 | 3.958 | 374.4 | 100.891 | 129.6 | 6.384 | 12 |  |  | 5.27 | 162 | 7.78 | 12 | 6.872 | 12.6 | 8.546 | 9.6 | 21.04 | 475 | 0.712 | 28.8 | 5954.8
16 | 58.861 | 760.8 | 23.233 | 500.4 | 59.811 | 1344 |  | 0 | 106.194 | 228 | 18.422 | 162 | 4.01 | 124.8 | 100.991 | 120 | 6.394 | 12 |  |  | 5.36 | 162 | 7.79 | 12 | 6.879 | 12.6 | 8.55 | 9.6 | 21.2 | 400 | 0.72 | 28.8 | 3877
17 | 58.994 | 319.2 | 23.512 | 1004.4 | 60.122 | 746.4 |  | 0 | 106.302 | 259.2 | 18.603 | 651.6 | 4.237 | 544.8 | 100.998 | 8.4 | 6.4 | 7.2 |  |  | 5.44 | 144 | 7.8 | 12 | 6.885 | 10.8 | 8.554 | 9.6 | 21.35 | 375 | 0.729 | 32.4 | 4125
18 | 59.051 | 136.8 | 23.91 | 1432.8 | 60.891 | 1845.6 |  | 0 | 106.5 | 475.2 | 18.701 | 352.8 | 4.313 | 182.4 | 101.006 | 9.6 | 6.408 | 9.6 |  |  | 5.53 | 162 | 7.808 | 9.6 | 6.89 | 9 | 8.558 | 9.6 | 21.5 | 375 | 0.737 | 28.8 | 5038.8
19 | 59.251 | 480 | 24.215 | 1098 | 61.829 | 2251.2 |  | 0 | 106.638 | 331.2 | 18.753 | 187.2 | 4.414 | 242.4 | 101.095 | 106.8 | 6.413 | 6 |  |  | 5.61 | 144 | 7.81 | 2.4 | 6.9 | 18 | 8.563 | 12 | 21.72 | 550 | 0.738 | 3.6 | 5432.8
20 | 59.531 | 672 | 24.655 | 1584 | 62.831 | 2404.8 |  | 0 | 106.8 | 388.8 | 18.914 | 579.6 | 4.619 | 492 | 101.166 | 85.2 | 6.417 | 4.8 |  |  | 5.68 | 126 | 7.82 | 12 | 6.905 | 9 | 8.567 | 9.6 | 21.79 | 175 | 0.74 | 7.2 | 6550
21 | 59.726 | 468 | 24.979 | 1166.4 | 63.573 | 1780.8 |  | 0 | 106.923 | 295.2 | 19.037 | 442.8 | 4.777 | 379.2 | 101.211 | 54 | 6.42 | 3.6 |  |  | 5.76 | 144 | 7.83 | 12 | 6.915 | 18 | 8.571 | 9.6 | 21.85 | 150 | 0.744 | 14.4 | 4938
22 | 59.888 | 388.8 | 25.285 | 1101.6 | 64.251 | 1627.2 |  | 0 | 107.037 | 273.6 | 19.142 | 378 | 4.92 | 343.2 | 101.249 | 45.6 | 6.423 | 3.6 |  |  | 5.86 | 180 | 7.85 | 24 | 6.925 | 18 | 8.575 | 9.6 | 21.96 | 275 | 0.753 | 32.4 | 4700.6
23 | 60.082 | 465.6 | 25.656 | 1335.6 | 65.106 | 2052 |  | 0 | 107.191 | 369.6 | 19.281 | 500.4 | 5.105 | 444 | 101.29 | 49.2 | 6.426 | 3.6 |  |  | 5.96 | 180 | 7.86 | 12 | 6.929 | 7.2 | 8.579 | 9.6 | 22.07 | 275 | 0.763 | 36 | 5739.8
24 | 60.265 | 439.2 | 25.989 | 1198.8 | 65.779 | 1615.2 |  | 0 | 107.326 | 324 | 19.405 | 446.4 | 5.266 | 386.4 | 101.326 | 43.2 | 6.429 | 3.6 |  |  | 6.01 | 90 | 7.89 | 36 | 6.93 | 1.8 | 8.584 | 12 | 22.2 | 325 | 0.773 | 36 | 4957.6
1 | 60.417 | 364.8 | 26.251 | 943.2 | 66.308 | 1269.6 |  | 0 | 107.436 | 264 | 19.495 | 324 | 5.395 | 309.6 | 101.369 | 51.6 | 6.433 | 4.8 |  |  | 6.04 | 54 | 7.91 | 24 | 6.931 | 1.8 | 8.589 | 12 | 22.31 | 275 | 0.781 | 28.8 | 3927.2
2 | 60.57 | 367.2 | 26.512 | 939.6 | 66.847 | 1293.6 |  | 0 | 107.563 | 304.8 | 19.596 | 363.6 | 5.533 | 331.2 | 101.42 | 61.2 | 6.436 | 3.6 |  |  | 6.07 | 54 | 7.93 | 24 | 6.935 | 7.2 | 8.593 | 9.6 | 22.42 | 275 | 0.79 | 32.4 | 4067
113982.4

## Сч-ГППфид
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ПО ФИДЕРАМ ГПП-2
| Дата: | 2017-06-21
[38 empty] | 34-38 | 36+39 | 38+40
| Ф№6 (тр-р№2) ГПП-1 |  |  | 33000 | Ф№8 (тр-р№1) ГПП-1 |  |  | 33000 |  |  | Ф№7 (тр-р№1) | (тр-р№1) | ГПП-2 |  | 33000 |  |  |  | Ф№9 | (тр-р№2) | ГПП-2 |  | 33000 |  | Ф№14 (тр-р№1) ГПП-3 |  |  | 33000 | Ф№15 (тр-р№2) ГПП-3 |  |  | 33000 | Переток | Переток | ТЭЦ | ТЭЦ | Суб- | Переток | Сумма | Сумма
ЧАСЫ | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | Р из | Q из |  |  | абонент | Р из | Р комбин. | Р комбин.
| показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | системы | системы | Рквт | Qквар | Рквт | системы | без | субабон.
[33 empty] | с субабон | с субабон |  |  |  | без суб. | субабон. | ТЭЦ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | 68.286 |  | 77.096 |  | 88.017 |  | 1.436 |  | 48.02 |  |  |  | 31.636 |  |  |  | 6.853 |  | 2.295 |  | 5.983 |  |  |  | 6.911 |  | 1.082 |  | 17.274 |  | 2.955
1 | 68.454 | 5544 | 77.157 | 2013 | 88.182 | 5445 | 1.487 | 1683 | 48.231 | 6963 |  | 0 | 31.767 | 4323 |  | 0 | 6.88 | 891 | 2.295 | 0 | 6.013 | 990 |  | 0 | 7.368 | 15081 | 1.282 | 6600 | 17.736 | 15246 | 3.157 | 6666 | 49170 | 22275 | -2784 | -1056 | 3746.4 | 45423.6 | 42639.6 | 46386
2 | 68.613 | 5247 | 77.247 | 2970 | 88.348 | 5478 | 1.571 | 2772 | 48.408 | 5841 |  | 0 | 31.882 | 3795 |  | 0 | 6.911 | 1023 | 2.295 | 0 | 6.056 | 1419 |  | 0 | 7.788 | 13860 | 1.472 | 6270 | 18.162 | 14058 | 3.345 | 6204 | 45507 | 23430 | -3936 | -1344 | 3979.2 | 41527.8 | 37591.8 | 41571
3 | 68.913 | 9900 | 77.391 | 4752 | 88.687 | 11187 | 1.731 | 5280 | 48.693 | 9405 |  | 0 | 32.064 | 6006 |  | 0 | 6.968 | 1881 | 2.295 | 0 | 6.128 | 2376 |  | 0 | 8.511 | 23859 | 1.792 | 10560 | 18.866 | 23232 | 3.654 | 10197 | 79464 | 39171 | -3744 | -1248 | 3934.8 | 75529.2 | 71785.2 | 75720
4 | 69.208 | 9735 | 77.532 | 4653 | 89.026 | 11187 | 1.832 | 3333 | 48.978 | 9405 |  | 0 | 32.246 | 6006 |  | 0 | 7.015 | 1551 | 2.295 | 0 | 6.196 | 2244 |  | 0 | 9.231 | 23760 | 1.822 | 990 | 19.577 | 23463 | 3.963 | 10197 | 79101 | 27423 | -3456 | -1152 | 3869.4 | 75231.6 | 71775.6 | 75645
5 | 69.62 | 13596 | 77.893 | 11913 | 89.469 | 14619 | 2.277 | 14685 | 49.2 | 7326 |  | 0 | 32.401 | 5115 |  | 0 | 7.05 | 1155 | 2.295 | 0 | 6.249 | 1749 |  | 0 | 9.752 | 17193 | 2.333 | 16863 | 20.16 | 19239 | 4.223 | 8580 | 73128 | 58905 | -3456 | -1056 | 2524.6 | 70603.4 | 67147.4 | 69672
6 | 69.981 | 11913 | 78.103 | 6930 | 89.914 | 14685 | 2.545 | 8844 | 49.484 | 9372 |  | 0 | 32.572 | 5643 |  | 0 | 7.113 | 2079 | 2.295 | 0 | 6.327 | 2574 |  | 0 | 10.49 | 24354 | 2.657 | 10692 | 20.886 | 23958 | 4.551 | 10824 | 86361 | 45507 | -4608 | -1536 | 3601.4 | 82759.6 | 78151.6 | 81753
7 | 70.26 | 9207 | 78.289 | 6138 | 90.204 | 9570 | 2.73 | 6105 | 49.715 | 7623 |  | 0 | 32.703 | 4323 |  | 0 | 7.145 | 1056 | 2.295 | 0 | 6.369 | 1386 |  | 0 | 11.044 | 18282 | 2.902 | 8085 | 21.427 | 17853 | 4.793 | 7986 | 63591 | 34023 | -3264 | -1152 | 3677.4 | 59913.6 | 56649.6 | 60327
8 | 70.412 | 5016 | 78.353 | 2112 | 90.326 | 4026 | 2.775 | 1485 | 49.873 | 5214 |  | 0 | 32.795 | 3036 |  | 0 | 7.162 | 561 | 2.295 | 0 | 6.396 | 891 |  | 0 | 11.403 | 11847 | 3.109 | 6831 | 21.78 | 11649 | 4.951 | 5214 | 38313 | 19569 | -3072 | -960 | 3386.4 | 34926.6 | 31854.6 | 35241
9 | 70.794 | 12606 | 78.472 | 3927 | 90.615 | 9537 | 2.935 | 5280 | 50.36 | 16071 |  | 0 | 33.071 | 9108 |  | 0 | 7.203 | 1353 | 2.295 | 0 | 6.474 | 2574 |  | 0 | 12.382 | 32307 | 3.515 | 13398 | 22.756 | 32208 | 5.381 | 14190 | 104082 | 48477 | -6048 | -1440 | 3952.6 | 100129.4 | 94081.4 | 98034
10 | 71 | 6798 | 78.59 | 3894 | 90.809 | 6402 | 3.005 | 2310 | 50.601 | 7953 |  | 0 | 33.241 | 5610 |  | 0 | 7.207 | 132 | 2.295 | 0 | 6.5 | 858 |  | 0 | 12.997 | 20295 | 3.606 | 3003 | 22.999 | 8019 | 5.611 | 7590 | 49599 | 23265 | -5472 | -1728 | 4926 | 44673 | 39201 | 44127
11 | 71.199 | 6567 | 78.649 | 1947 | 90.915 | 3498 | 3.084 | 2607 | 50.816 | 7095 |  | 0 | 33.333 | 3036 |  | 0 | 7.209 | 66 | 2.295 | 0 | 6.549 | 1617 |  | 0 | 12.997 | 0 | 3.606 | 0 | 23.635 | 20988 | 5.771 | 5280 | 38214 | 14487 | -3264 | -2016 | 8126.2 | 30087.8 | 26823.8 | 34950
12 | 71.548 | 11517 | 78.89 | 7953 | 91.315 | 13200 | 3.367 | 9339 | 51.155 | 11187 |  | 0 | 33.52 | 6171 |  | 0 | 7.212 | 99 | 2.295 | 0 | 6.599 | 1650 |  | 0 | 12.997 | 0 | 3.606 | 0 | 24.263 | 20724 | 6.052 | 9273 | 56727 | 34386 | -5856 | -1152 | 4975.4 | 51751.6 | 45895.6 | 50871
13 | 71.887 | 11187 | 79.125 | 7755 | 91.688 | 12309 | 3.651 | 9372 | 51.462 | 10131 |  | 0 | 33.691 | 5643 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.321 | 858 | 6.645 | 1518 |  | 0 | 12.997 | 0 | 3.606 | 0 | 24.863 | 19800 | 6.314 | 8646 | 52569 | 32934 | -6624 | -1344 | 6396.8 | 46172.2 | 39548.2 | 45945
14 | 72.106 | 7227 | 79.314 | 6237 | 91.974 | 9438 | 3.871 | 7260 | 51.778 | 10428 |  | 0 | 33.89 | 6567 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.347 | 858 | 6.697 | 1716 |  | 0 | 12.997 | 0 | 3.606 | 0 | 25.512 | 21417 | 6.503 | 6237 | 47652 | 28017 | -7872 | -1536 | 5302.8 | 42349.2 | 34477.2 | 39780
15 | 72.47 | 12012 | 79.581 | 8811 | 92.394 | 13860 | 4.166 | 9735 | 52.058 | 9240 |  | 0 | 34.016 | 4158 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.362 | 495 | 6.738 | 1353 |  | 0 | 12.997 | 0 | 3.606 | 0 | 26.038 | 17358 | 6.827 | 10692 | 51975 | 34749 | -4608 | -2016 | 5954.8 | 46020.2 | 41412.2 | 47367
16 | 72.612 | 4686 | 79.707 | 4158 | 92.545 | 4983 | 4.211 | 1485 | 52.331 | 9009 |  | 0 | 34.278 | 8646 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.404 | 1386 | 6.791 | 1749 |  | 0 | 12.997 | 0 | 3.606 | 0 | 26.234 | 6468 | 7.101 | 9042 | 23760 | 25080 | -6240 | -1920 | 3877 | 19883 | 13643 | 17520
17 | 72.929 | 10461 | 79.791 | 2772 | 92.888 | 11319 | 4.368 | 5181 | 52.645 | 10362 |  | 0 | 34.368 | 2970 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.437 | 1089 | 6.803 | 396 |  | 0 | 13.141 | 4752 | 3.867 | 8613 | 27.225 | 32703 | 7.367 | 8778 | 68508 | 28710 | -3168 | -1344 | 4125 | 64383 | 61215 | 65340
18 | 73.201 | 8976 | 79.919 | 4224 | 93.004 | 3828 | 4.401 | 1089 | 53.122 | 15741 |  | 0 | 34.422 | 1782 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.546 | 3597 | 6.831 | 924 |  | 0 | 13.861 | 23760 | 4.013 | 4818 | 27.769 | 17952 | 7.507 | 4620 | 66660 | 17457 | -6816 | -768 | 5038.8 | 61621.2 | 54805.2 | 59844
19 | 73.36 | 5247 | 80.011 | 3036 | 93.412 | 13464 | 4.596 | 6435 | 53.2 | 2574 |  | 0 | 34.692 | 8910 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.546 | 0 | 6.853 | 726 |  | 0 | 14.225 | 12012 | 4.376 | 11979 | 28.303 | 17622 | 7.863 | 11748 | 50919 | 42834 | -5952 | -1824 | 5432.8 | 45486.2 | 39534.2 | 44967
20 | 73.555 | 6435 | 80.168 | 5181 | 93.812 | 13200 | 4.797 | 6633 | 53.49 | 9570 |  | 0 | 34.855 | 5379 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.58 | 1122 | 6.878 | 825 |  | 0 | 14.678 | 14949 | 4.582 | 6798 | 28.749 | 14718 | 8.055 | 6336 | 57750 | 31152 | -9888 | -2784 | 6550 | 51200 | 41312 | 47862
21 | 73.832 | 9141 | 80.344 | 5808 | 94.138 | 10758 | 5.054 | 8481 | 53.752 | 8646 |  | 0 | 35.018 | 5379 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.624 | 1452 | 6.918 | 1320 |  | 0 | 15.348 | 22110 | 4.897 | 10395 | 29.392 | 21219 | 8.344 | 9537 | 70422 | 40920 | -6624 | -1920 | 4938 | 65484 | 58860 | 63798
22 | 74.033 | 6633 | 80.447 | 3399 | 94.445 | 10131 | 5.212 | 5214 | 54.01 | 8514 |  | 0 | 35.168 | 4950 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.657 | 1089 | 6.955 | 1221 |  | 0 | 15.86 | 16896 | 5.137 | 7920 | 29.886 | 16302 | 8.563 | 7227 | 57387 | 29931 | -5952 | -1632 | 4700.6 | 52686.4 | 46734.4 | 51435
23 | 74.327 | 9702 | 80.682 | 7755 | 94.84 | 13035 | 5.492 | 9240 | 54.325 | 10395 |  | 0 | 35.344 | 5808 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.696 | 1287 | 6.988 | 1089 |  | 0 | 16.354 | 16302 | 5.343 | 6798 | 30.336 | 14850 | 8.737 | 5742 | 62997 | 36432 | -6816 | -1824 | 5739.8 | 57257.2 | 50441.2 | 56181
24 | 74.521 | 6402 | 80.794 | 3696 | 95.062 | 7326 | 5.594 | 3366 | 54.572 | 8151 |  | 0 | 35.491 | 4851 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.736 | 1320 | 7.045 | 1881 |  | 0 | 16.769 | 13695 | 5.514 | 5643 | 30.72 | 12672 | 8.882 | 4785 | 46926 | 24222 | -6912 | -2016 | 4957.6 | 41968.4 | 35056.4 | 40014
1 | 74.732 | 6963 | 80.864 | 2310 | 95.33 | 8844 | 5.684 | 2970 | 54.845 | 9009 |  | 0 | 35.678 | 6171 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.778 | 1386 | 7.051 | 198 |  | 0 | 17.313 | 17952 | 5.75 | 7788 | 31.215 | 16335 | 9.08 | 6534 | 57717 | 25971 | -6528 | -2208 | 3927.2 | 53789.8 | 47261.8 | 51189
2 | 74.894 | 5346 | 80.92 | 1848 | 95.537 | 6831 | 5.764 | 2640 | 55.043 | 6534 |  | 0 | 35.816 | 4554 |  | 0 | 7.212 | 0 | 2.798 | 660 | 7.069 | 594 |  | 0 | 17.83 | 17061 | 5.981 | 7623 | 31.695 | 15840 | 9.273 | 6369 | 50952 | 23628 | -6336 | -2400 | 4067 | 46885 | 40549 | 44616
ИТОГО |  | 207273 |  | 121209 |  | 237237 |  | 138369 |  | 218955 |  | 0 |  | 129822 |  | 0 |  | 9933 |  | 16599 |  | 33429 |  | 0 |  | 331386 |  | 148797 |  | 446589 |  | 195624 | 1434774 | 767250 | 132576 | 38976 | 113982.4 | 1320791.6 | 1453367.6 | 1567350
Note on AH8: Колобов В.: 3+7+11-13+19-21+27+31
Note on AI8: Колобов В.: 5+9+15-17+23-25+29+33
Note on AM8: Колобов В.: 34-38
Note on AN8: Колобов В.: 36+39
Note on AO8: Колобов В.: 38+40

## IIочередь
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ПО ФИДЕРАМ ГПП-2
| Дата: | 2017-06-21
[43 empty] | АСКУЭ I |  | АСКУЭ II
|  |  | Ф№1 | Радиаторная |  |  | 66000 |  |  |  | Ф№2 | Ириклинская ГЭС |  |  | 66000 |  |  |  | Ф№4 | ГПП-4 |  |  | 88000 |  |  |  | Ф№13 | Орская ТЭЦ-1 |  |  | 88000 |  |  |  | Ф№10 | Гайская |  |  | 11000
ЧАСЫ |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | Переток | Переток | Переток | Переток | Переток | Переток
| показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | Р из | Q из | Р из | Q из | Р из | Q из | Транзит
[41 empty] | системы | системы | системы | системы | системы | системы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 |  |  | 9.322 |  |  |  | 8.697 |  | 75.993 |  |  |  | 29.648 |  |  |  | 51.625 |  |  |  | 96.446 |  |  |  | 6.939 |  |  |  | 1.095 | [5 empty] | 4.549 |  |  |  | 8.565 | [7 empty] | P | Q
1 |  | 0 | 9.361 | 2574 |  | 0 | 8.739 | 2772 | 76.311 | 20988 |  | 0 | 29.726 | 5148 |  | 0 | 51.942 | 27896 |  | 0 | 96.587 | 12408 |  | 0 | 6.981 | 3696 |  | 0 | 1.193 | 8624 |  | 0 |  | 0 | 4.603 | 594 |  | 0 | 8.606 | 451 | 49412 | 22957 | 49170 | 22275 | 49412 | 22957 | -242
2 |  | 0 | 9.392 | 2046 |  | 0 | 8.775 | 2376 | 76.606 | 19470 |  | 0 | 29.817 | 6006 |  | 0 | 52.231 | 25432 |  | 0 | 96.714 | 11176 |  | 0 | 7.023 | 3696 |  | 0 | 1.284 | 8008 |  | 0 |  | 0 | 4.644 | 451 |  | 0 | 8.638 | 352 | 46101 | 22462 | 45507 | 23430 | 46101 | 22462 | -594
3 |  | 0 | 9.448 | 3696 |  | 0 | 8.838 | 4158 | 77.094 | 32208 |  | 0 | 29.986 | 11154 |  | 0 | 52.733 | 44176 |  | 0 | 96.937 | 19624 |  | 0 | 7.118 | 8360 |  | 0 | 1.434 | 13200 |  | 0 |  | 0 | 4.706 | 682 |  | 0 | 8.686 | 528 | 80366 | 39292 | 79464 | 39171 | 80366 | 39292 | -902
4 |  | 0 | 9.493 | 2970 |  | 0 | 8.892 | 3564 | 77.581 | 32142 |  | 0 | 30.156 | 11220 |  | 0 | 53.245 | 45056 |  | 0 | 97.162 | 19800 |  | 0 | 7.214 | 8448 |  | 0 | 1.584 | 13200 |  | 0 |  | 0 | 4.771 | 715 |  | 0 | 8.724 | 418 | 81961 | 40238 | 79101 | 27423 | 81961 | 40238 | -2860
5 |  | 0 | 9.539 | 3036 |  | 0 | 8.943 | 3366 | 77.952 | 24486 |  | 0 | 30.321 | 10890 |  | 0 | 53.665 | 36960 |  | 0 | 97.425 | 23144 |  | 0 | 7.361 | 12936 |  | 0 | 1.774 | 16720 |  | 0 |  | 0 | 4.817 | 506 |  | 0 | 8.772 | 528 | 70840 | 46860 | 73128 | 58905 | 70840 | 46860 | 2288
6 |  | 0 | 9.584 | 2970 |  | 0 | 9.003 | 3960 | 78.456 | 33264 |  | 0 | 30.5 | 11814 |  | 0 | 54.22 | 48840 |  | 0 | 97.685 | 22880 |  | 0 | 7.497 | 11968 |  | 0 | 1.941 | 14696 |  | 0 |  | 0 | 4.875 | 638 |  | 0 | 8.819 | 517 | 90464 | 44913 | 86361 | 45507 | 90464 | 44913 | -4103
7 |  | 0 | 9.618 | 2244 |  | 0 | 9.044 | 2706 | 78.78 | 21384 |  | 0 | 30.636 | 8976 |  | 0 | 54.583 | 31944 |  | 0 | 97.876 | 16808 |  | 0 | 7.593 | 8448 |  | 0 | 2.063 | 10736 |  | 0 |  | 0 | 4.922 | 517 |  | 0 | 8.856 | 407 | 59015 | 33407 | 63591 | 34023 | 59015 | 33407 | 4576
8 |  | 0 | 9.64 | 1452 |  | 0 | 9.073 | 1914 | 79.006 | 14916 |  | 0 | 30.78 | 9504 |  | 0 | 54.831 | 21824 |  | 0 | 97.981 | 9240 |  | 0 | 7.65 | 5016 |  | 0 | 2.134 | 6248 |  | 0 |  | 0 | 4.962 | 440 |  | 0 | 8.888 | 352 | 39864 | 22726 | 38313 | 19569 | 39864 | 22726 | -1551
9 |  | 0 | 9.708 | 4488 |  | 0 | 9.166 | 6138 | 79.701 | 45870 |  | 0 | 30.918 | 9108 |  | 0 | 55.476 | 56760 |  | 0 | 98.308 | 28776 |  | 0 | 7.76 | 9680 |  | 0 | 2.323 | 16632 |  | 0 |  | 0 | 5.091 | 1419 |  | 0 | 8.977 | 979 | 106403 | 47399 | 104082 | 48477 | 106403 | 47399 | -2321
10 |  | 0 | 9.73 | 1452 |  | 0 | 9.201 | 2310 | 80.199 | 32868 |  | 0 | 31.018 | 6600 |  | 0 | 55.802 | 28688 |  | 0 | 98.528 | 19360 |  | 0 | 7.8 | 3520 |  | 0 | 2.494 | 15048 |  | 0 |  | 0 | 5.097 | 66 |  | 0 | 9.02 | 473 | 63558 | 38225 | 49599 | 23265 | 63558 | 38225 | -13959
11 |  | 0 | 9.76 | 1980 |  | 0 | 9.246 | 2970 | 80.334 | 8910 |  | 0 | 31.105 | 5742 |  | 0 | 56.042 | 21120 |  | 0 | 98.604 | 6688 |  | 0 | 7.862 | 5456 |  | 0 | 2.502 | 704 |  | 0 |  | 0 | 5.183 | 946 |  | 0 | 9.041 | 231 | 32560 | 9933 | 38214 | 14487 | 32560 | 9933 | 5654
12 |  | 0 | 9.784 | 1584 |  | 0 | 9.291 | 2970 | 80.815 | 31746 |  | 0 | 31.265 | 10560 |  | 0 | 56.485 | 38984 |  | 0 | 98.878 | 24112 |  | 0 | 7.973 | 9768 |  | 0 | 2.647 | 12760 |  | 0 |  | 0 | 5.244 | 671 |  | 0 | 9.078 | 407 | 78243 | 44055 | 56727 | 34386 | 78243 | 44055 | -21516
13 |  | 0 | 9.808 | 1584 |  | 0 | 9.336 | 2970 | 81.257 | 29172 |  | 0 | 31.414 | 9834 |  | 0 | 56.878 | 34584 |  | 0 | 99.111 | 20504 |  | 0 | 8.078 | 9240 |  | 0 | 2.802 | 13640 |  | 0 |  | 0 | 5.289 | 495 |  | 0 | 9.101 | 253 | 70917 | 40755 | 52569 | 32934 | 70917 | 40755 | -18348
14 |  | 0 | 9.829 | 1386 |  | 0 | 9.402 | 4356 | 81.869 | 40392 |  | 0 | 31.6 | 12276 |  | 0 | 57.003 | 11000 |  | 0 | 99.345 | 20592 |  | 0 | 8.113 | 3080 |  | 0 | 2.955 | 13464 |  | 0 |  | 0 | 5.311 | 242 |  | 0 | 9.142 | 451 | 52844 | 41525 | 47652 | 28017 | 52844 | 41525 | -5192
15 |  | 0 | 9.845 | 1056 |  | 0 | 9.425 | 1518 | 82.118 | 16434 |  | 0 | 31.738 | 9108 |  | 0 | 57.643 | 56320 |  | 0 | 99.539 | 17072 |  | 0 | 8.286 | 15224 |  | 0 | 3.113 | 13904 |  | 0 |  | 0 | 5.386 | 825 |  | 0 | 9.162 | 220 | 86097 | 38346 | 51975 | 34749 | 86097 | 38346 | -34122
16 |  | 0 | 9.86 | 990 |  | 0 | 9.501 | 5016 | 82.323 | 13530 |  | 0 | 31.904 | 10956 |  | 0 | 57.997 | 31152 |  | 0 | 99.709 | 14960 |  | 0 | 8.331 | 3960 |  | 0 | 3.212 | 8712 |  | 0 |  | 0 | 5.41 | 264 |  | 0 | 9.204 | 462 | 47388 | 29150 | 23760 | 25080 | 47388 | 29150 | -23628
17 |  | 0 | 9.884 | 1584 |  | 0 | 9.515 | 924 | 82.881 | 36828 |  | 0 | 32.012 | 7128 |  | 0 | 58.377 | 33440 |  | 0 | 99.898 | 16632 |  | 0 | 8.507 | 15488 |  | 0 | 3.362 | 13200 |  | 0 |  | 0 | 5.48 | 770 |  | 0 | 9.214 | 110 | 83402 | 35926 | 68508 | 28710 | 83402 | 35926 | -14894
18 |  | 0 | 9.903 | 1254 |  | 0 | 9.577 | 4092 | 83.117 | 15576 |  | 0 | 32.109 | 6402 |  | 0 | 58.761 | 33792 |  | 0 | 100.106 | 18304 |  | 0 | 8.603 | 8448 |  | 0 | 3.401 | 3432 |  | 0 |  | 0 | 5.501 | 231 |  | 0 | 9.221 | 77 | 56331 | 23969 | 66660 | 17457 | 56331 | 23969 | 10329
19 |  | 0 | 9.937 | 2244 |  | 0 | 9.62 | 2838 | 83.512 | 26070 |  | 0 | 32.253 | 9504 |  | 0 | 59.099 | 29744 |  | 0 | 100.257 | 13288 |  | 0 | 8.665 | 5456 |  | 0 | 3.593 | 16896 |  | 0 |  | 0 | 5.533 | 352 |  | 0 | 9.242 | 231 | 58674 | 36619 | 50919 | 42834 | 58674 | 36619 | -7755
20 |  | 0 | 9.96 | 1518 |  | 0 | 9.671 | 3366 | 83.895 | 25278 |  | 0 | 32.393 | 9240 |  | 0 | 59.441 | 30096 |  | 0 | 100.444 | 16456 |  | 0 | 8.771 | 9328 |  | 0 | 3.742 | 13112 |  | 0 |  | 0 | 5.563 | 330 |  | 0 | 9.26 | 198 | 62854 | 35244 | 57750 | 31152 | 62854 | 35244 | -5104
21 |  | 0 | 9.989 | 1914 |  | 0 | 9.737 | 4356 | 84.3 | 26730 |  | 0 | 32.569 | 11616 |  | 0 | 59.848 | 35816 |  | 0 | 100.625 | 15928 |  | 0 | 8.886 | 10120 |  | 0 | 3.902 | 14080 |  | 0 |  | 0 | 5.609 | 506 |  | 0 | 9.295 | 385 | 70246 | 36883 | 70422 | 40920 | 70246 | 36883 | 176
22 |  | 0 | 10.006 | 1122 |  | 0 | 9.792 | 3630 | 84.617 | 20922 |  | 0 | 32.701 | 8712 |  | 0 | 60.199 | 30888 |  | 0 | 100.79 | 14520 |  | 0 | 8.973 | 7656 |  | 0 | 4.035 | 11704 |  | 0 |  | 0 | 5.661 | 572 |  | 0 | 9.335 | 440 | 57772 | 30866 | 57387 | 29931 | 57772 | 30866 | -385
23 |  | 0 | 10.033 | 1782 |  | 0 | 9.842 | 3300 | 84.96 | 22638 |  | 0 | 32.852 | 9966 |  | 0 | 60.583 | 33792 |  | 0 | 100.97 | 15840 |  | 0 | 9.08 | 9416 |  | 0 | 4.188 | 13464 |  | 0 |  | 0 | 5.713 | 572 |  | 0 | 9.374 | 429 | 63492 | 35541 | 62997 | 36432 | 63492 | 35541 | -495
24 |  | 0 | 10.054 | 1386 |  | 0 | 9.882 | 2640 | 85.233 | 18018 |  | 0 | 32.953 | 6666 |  | 0 | 60.87 | 25256 |  | 0 | 101.083 | 9944 |  | 0 | 9.137 | 5016 |  | 0 | 4.29 | 8976 |  | 0 |  | 0 | 5.762 | 539 |  | 0 | 9.413 | 429 | 46365 | 22517 | 46926 | 24222 | 46365 | 22517 | 561
1 |  | 0 | 10.1 | 3036 |  | 0 | 9.96 | 5148 | 85.576 | 22638 |  | 0 | 33.065 | 7392 |  | 0 | 61.23 | 31680 |  | 0 | 101.251 | 14784 |  | 0 | 9.19 | 4664 |  | 0 | 4.395 | 9240 |  | 0 |  | 0 | 5.835 | 803 |  | 0 | 9.475 | 682 | 55143 | 25586
2 |  | 0 | 10.136 | 2376 |  | 0 | 10.038 | 5148 | 85.891 | 20790 |  | 0 | 33.176 | 7326 |  | 0 | 61.576 | 30448 |  | 0 | 101.421 | 14960 |  | 0 | 9.26 | 6160 |  | 0 | 4.5 | 9240 |  | 0 |  | 0 | 5.9 | 715 |  | 0 | 9.529 | 594 | 54307 | 25784
ИТОГО |  | 0 |  | 49104 |  | 0 |  | 83358 |  | 612810 |  | 0 |  | 221694 |  | 0 |  | 822360 |  | 0 |  | 414216 |  | 0 |  | 196856 |  | 0 |  | 283008 |  | 0 |  | 0 |  | 13816 |  | 0 |  | 9801 |  |  | 1420782 | 763356 | 1555169 | 819808 | 134387 | 56452

## в ОГЭ
| Дата: | 2017-06-21
|  | Т Э Ц |  | Суб. | Из | Из | Из | Из системы
| Выработано | - СН | На шины |  | системы | системы | системы | + суб.
| ТГ 1 - 4 |  | ГПП-2 |  |  | без суб. | без суб.+ТЭЦ | + ТЭЦ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | 5-4 | 6+3 | 3+5
1 | 4704 | 3648 | 2784 | 3746.4 | 49170 | 45423.6 | 48207.6 | 51954
2 | 4608 | 3456 | 3936 | 3979.2 | 45507 | 41527.8 | 45463.8 | 49443
3 | 4704 | 2976 | 3744 | 3934.8 | 79464 | 75529.2 | 79273.2 | 83208
4 | 4608 | 4224 | 3456 | 3869.4 | 79101 | 75231.6 | 78687.6 | 82557
5 | 4608 | 3552 | 3456 | 2524.6 | 73128 | 70603.4 | 74059.4 | 76584
6 | 4800 | 3648 | 4608 | 3601.4 | 86361 | 82759.6 | 87367.6 | 90969
7 | 4512 | 3552 | 3264 | 3677.4 | 63591 | 59913.6 | 63177.6 | 66855
8 | 4704 | 3648 | 3072 | 3386.4 | 38313 | 34926.6 | 37998.6 | 41385 |  | из системы
9 | 5280 | 4032 | 6048 | 3952.6 | 104082 | 100129.4 | 106177.4 | 110130
10 | 5856 | 4800 | 5472 | 4926 | 49599 | 44673 | 50145 | 55071
11 | 6048 | 4800 | 3264 | 8126.2 | 38214 | 30087.8 | 33351.8 | 41478
12 | 6624 | 5472 | 5856 | 4975.4 | 56727 | 51751.6 | 57607.6 | 62583
13 | 7200 | 6048 | 6624 | 6396.8 | 52569 | 46172.2 | 52796.2 | 59193
14 | 7680 | 6432 | 7872 | 5302.8 | 47652 | 42349.2 | 50221.2 | 55524
15 | 6912 | 5760 | 4608 | 5954.8 | 51975 | 46020.2 | 50628.2 | 56583
16 | 7104 | 5952 | 6240 | 3877 | 23760 | 19883 | 26123 | 30000
17 | 8256 | 6528 | 3168 | 4125 | 68508 | 64383 | 67551 | 71676
18 | 7296 | 6720 | 6816 | 5038.8 | 66660 | 61621.2 | 68437.2 | 73476
19 | 8160 | 7008 | 5952 | 5432.8 | 50919 | 45486.2 | 51438.2 | 56871
20 | 8064 | 7008 | 9888 | 6550 | 57750 | 51200 | 61088 | 67638
21 | 7872 | 6720 | 6624 | 4938 | 70422 | 65484 | 72108 | 77046 | суб.
22 | 8160 | 7008 | 5952 | 4700.6 | 57387 | 52686.4 | 58638.4 | 63339
23 | 8064 | 6912 | 6816 | 5739.8 | 62997 | 57257.2 | 64073.2 | 69813
24 | 8160 | 6816 | 6912 | 4957.6 | 46926 | 41968.4 | 48880.4 | 53838
1 | 7968 | 6720 | 6528 | 3927.2 | 57717 | 53789.8 | 60317.8 | 64245
2 | 7200 | 6144 | 6336 | 4067 | 50952 | 46885 | 53221 | 57288
| 153984 | 126720 | 126432 | 113713.8 | 1420782 | 1307068.2 | 1433500.2 | 1547214
сн ТЭЦ
Начальник ЭТЛ
C
ТЭЦ