## Лист2
Приложение 2
к письму
от________№_________
Сводная ведомость контрольных замеров
[9 empty] | 19.12.18г. |  |  | пс. Летняя
Наименование |  | Ед. изм | Часы суток
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
сек.35 |  | кВ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
сек.10/6 |  | кВ | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Нагр. Т1- 2,0 МВА. | 35 | I,А | bar: Часы суток 0 to Часы суток 24
| 10/6 | I,А
| 35 | Р, МВт | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 10/6 | Р, МВт
| 35 | Q, Мвар | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
| 10/6 | Q, Мвар
Сводная ведомость контрольных замеров
[9 empty] | 19.12.2018 год. |  |  | пс. Осенняя
Наименование |  | Ед. изм | Часы суток 0: Часы суток
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
сек.35 |  | кВ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
сек.10/6 |  | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Нагр. Т1- 2,5 МВА. | 35 | I,А | 7 | 17 | 25 | 25 | 15 | 35 | 6 | 15 | 10 | 20 | 35 | 20 | 15 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 30
| 10/6 | I,А
| 35 | Р, МВт | 252 | 637 | 952 | 938 | 679 | 1356 | 252 | 581 | 322 | 889 | 1064 | 777 | 637 | 1099 | 760 | 701 | 867 | 903 | 1120 | 721 | 917 | 595 | 735 | 812 | 1032
| 10/6 | Р, МВт
| 35 | Q, Мвар | 756 | 630 | 833 | 707 | 574 | 1162 | 280 | 413 | 350 | 805 | 917 | 763 | 599 | 986 | 713 | 658 | 785 | 823 | 961 | 654 | 813 | 554 | 595 | 637 | 901
| 10/6 | Q, Мвар

## 19.12.12 (2)
Приложение 2
к письму
от________№_________
Сводная ведомость контрольных замеров
[10 empty] | 19 декабря 2012г. |  | пс. Летняя
Наименование |  | Ед. изм | Часы суток
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
сек.35 |  | кВ | 36 | 37.5 | 37 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 36.5 | 36.2 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36.1 | 36 | 36.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
сек.10/6 |  | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Нагр. Т1- 2,0 МВА. | 35 | I,А | 76 | 70 | 70 | 76 | 75 | 77 | 76 | 70 | 70 | 75 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 | 75 | 77 | 76 | 70 | 70 | 79 | 35 | 37 | 37 | 37
| 10/6 | I,А | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4
| 35 | Р, МВт | 530 | 700 | 880 | 920 | 1000 | 1134 | 950 | 960 | 1420 | 1380 | 864 | 860 | 1000 | 920 | 1820 | 1700 | 880 | 864 | 820 | 903 | 1500 | 280 | 290 | 250 | 250
| 10/6 | Р, МВт | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 40 | 38 | 42 | 43 | 43 | 40
| 35 | Q, Мвар | 210 | 330 | 420 | 550 | 560 | 600 | 550 | 720 | 700 | 700 | 520 | 520 | 700 | 600 | 910 | 700 | 320 | 310 | 320 | 400 | 550 | 300 | 120 | 130 | 120
| 10/6 | Q, Мвар | 20 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 19 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20
Сводная ведомость контрольных замеров
[9 empty] | 19 декабря 2012г. |  |  | пс. Осенняя
Наименование |  | Ед. изм | Часы суток 0: Часы суток
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
сек.35 |  | кВ | 36 | 36 | 36 | 36.3 | 36.2 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36 | 36.2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Нагр. Т1- 2,5 МВА. | 35 | I,А | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17
| 35 | Р, МВт | 824 | 824 | 982 | 1062 | 705 | 994 | 910 | 587 | 820 | 803 | 705 | 656 | 530 | 628 | 685 | 1370 | 685 | 685 | 370 | 1135 | 661 | 660 | 662 | 824 | 875.2
| 35 | Q, Мвар | 720 | 800 | 820 | 954.5 | 620 | 980.3 | 880 | 455 | 811 | 730 | 550 | 520 | 430 | 550 | 662 | 914.4 | 662 | 880 | 265 | 963.2 | 660 | 550 | 660 | 880 | 865