## Сч-ТЭЦ
ЗАМЕРЫ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ПО ТЭЦ
| Дата: | 2017-12-20
Часы |  | Т Г - 1 |  |  |  | Т Г - 2 |  |  |  | Т Г - 3 |  |  |  | Т Г - 4 |  |  | Фидер связи 13 ( 7 ) |  | Фидер связи 36 ( 20 ) |  | Фидер связи 24 ( 46 ) |  | Фидер связи 51 ( 45 ) |  | Итого | Итого | Итого
| актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | Рквт | Qквар | Sква
| показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт
0 | 55.8 |  | 27.64 |  | 12.87 |  | 2.04 |  | 1.67 |  | 1.73 |  | 55.3 |  | 79.46 |  | 53.07 |  | 3.54 |  | 31.28 |  | 77.32
1 | 56.44 | 6144 | 27.84 | 1920 | 13.54 | 6432 | 2.27 | 2208 | 2.32 | 6240 | 1.9 | 1632 | 55.85 | 5280 | 79.75 | 2784 | 53.65 | 5568 | 4 | 4416 | 31.87 | 5664 | 77.76 | 4224 | 24096 | 8544 | 25565.9373
2 | 57.07 | 6048 | 28.11 | 2592 | 14.19 | 6240 | 2.49 | 2112 | 2.94 | 5952 | 2.07 | 1632 | 56.36 | 4896 | 80.03 | 2688 | 54.2 | 5280 | 4.44 | 4224 | 32.45 | 5568 | 78.22 | 4416 | 23136 | 9024 | 24833.5876
3 | 57.68 | 5856 | 28.33 | 2112 | 14.83 | 6144 | 2.82 | 3168 | 3.55 | 5856 | 2.26 | 1824 | 56.87 | 4896 | 80.31 | 2688 | 54.74 | 5184 | 4.88 | 4224 | 33.02 | 5472 | 78.67 | 4320 | 22752 | 9792 | 24769.6744
4 | 58.42 | 7104 | 28.56 | 2208 | 15.47 | 6144 | 2.13 | -6624 | 4.14 | 5664 | 2.47 | 2016 | 56.4 | -4512 | 80.62 | 2976 | 55.22 | 4608 | 5.36 | 4608 | 33.65 | 6048 | 79.15 | 4608 | 14400 | 576 | 14411.5154
5 | 58.96 | 5184 | 28.8 | 2304 | 16.18 | 6816 | 3.19 | 10176 | 4.83 | 6624 | 2.65 | 1728 | 57.95 | 14880 | 80.89 | 2592 | 55.88 | 6336 | 5.8 | 4224 | 34.23 | 5568 | 79.63 | 4608 | 33504 | 16800 | 37480.1016
6 | 59.6 | 6144 | 29.04 | 2304 | 16.84 | 6336 | 3.42 | 2208 | 5.46 | 6048 | 2.84 | 1824 | 58.48 | 5088 | 81.18 | 2784 | 56.45 | 5472 | 6.25 | 4320 | 34.82 | 5664 | 80.1 | 4512 | 23616 | 9120 | 25315.8025
7 | 60.22 | 5952 | 29.26 | 2112 | 17.49 | 6240 | 3.64 | 2112 | 6.08 | 5952 | 3.02 | 1728 | 58.99 | 4896 | 81.46 | 2688 | 57.01 | 5376 | 6.69 | 4224 | 35.41 | 5664 | 80.56 | 4416 | 23040 | 8640 | 24606.7308
8 | 60.88 | 6336 | 29.5 | 2304 | 18.18 | 6624 | 3.89 | 2400 | 6.74 | 6336 | 3.25 | 2208 | 59.55 | 5376 | 81.75 | 2784 | 57.6 | 5664 | 7.15 | 4416 | 36.03 | 5952 | 81.05 | 4704 | 24672 | 9696 | 26508.8664
9 | 61.54 | 6336 | 29.73 | 2208 | 18.87 | 6624 | 4.14 | 2400 | 7.38 | 6144 | 3.49 | 2304 | 60.09 | 5184 | 82.04 | 2784 | 58.18 | 5568 | 7.61 | 4416 | 36.64 | 5856 | 81.53 | 4608 | 24288 | 9696 | 26151.8519
10 | 62.18 | 6144 | 29.94 | 2016 | 19.33 | 4416 | 4.37 | 2208 | 8.01 | 6048 | 3.73 | 2304 | 60.62 | 5088 | 82.32 | 2688 | 58.75 | 5472 | 8.06 | 4320 | 37.24 | 5760 | 82 | 4512 | 21696 | 9216 | 23572.2522
11 | 62.44 | 2496 | 30.21 | 2592 | 20.33 | 9600 | 4.67 | 2880 | 8.77 | 7296 | 4.04 | 2976 | 61.25 | 6048 | 82.67 | 3360 | 59.43 | 6528 | 8.59 | 5088 | 37.95 | 6816 | 82.56 | 5376 | 25440 | 11808 | 28046.7906
12 | 63.42 | 9408 | 30.36 | 1440 | 20.82 | 4704 | 4.85 | 1728 | 9.23 | 4416 | 4.21 | 1632 | 61.59 | 3264 | 82.82 | 1440 | 59.85 | 4032 | 8.92 | 3168 | 38.39 | 4224 | 82.86 | 2880 | 21792 | 6240 | 22667.7935
13 | 64.06 | 6144 | 30.57 | 2016 | 21.49 | 6432 | 5.08 | 2208 | 9.86 | 6048 | 4.45 | 2304 | 61.98 | 3744 | 83 | 1728 | 60.43 | 5568 | 9.37 | 4320 | 38.99 | 5760 | 83.19 | 3168 | 22368 | 8256 | 23843.0065
14 | 64.71 | 6240 | 30.77 | 1920 | 22.17 | 6528 | 5.32 | 2304 | 10.49 | 6048 | 4.69 | 2304 | 62.33 | 3360 | 83.16 | 1536 | 61.02 | 5664 | 9.82 | 4320 | 39.6 | 5856 | 83.48 | 2784 | 22176 | 8064 | 23596.675
15 | 65.36 | 6240 | 30.98 | 2016 | 22.85 | 6528 | 5.56 | 2304 | 11.12 | 6048 | 4.91 | 2112 | 62.69 | 3456 | 83.31 | 1440 | 61.61 | 5664 | 10.26 | 4224 | 40.21 | 5856 | 83.78 | 2880 | 22272 | 7872 | 23622.2431
16 | 65.99 | 6048 | 31.17 | 1824 | 23.5 | 6240 | 5.78 | 2112 | 11.71 | 5664 | 5.11 | 1920 | 63.03 | 3264 | 83.46 | 1440 | 62.17 | 5376 | 10.69 | 4128 | 40.8 | 5664 | 84.07 | 2784 | 21216 | 7296 | 22435.4691
17 | 66.66 | 6432 | 31.49 | 3072 | 24.2 | 6720 | 6.02 | 2304 | 12.36 | 6240 | 5.31 | 1920 | 63.4 | 3552 | 83.62 | 1536 | 62.78 | 5856 | 11.15 | 4416 | 41.43 | 6048 | 84.37 | 2880 | 22944 | 8832 | 24585.1858
18 | 67.27 | 5856 | 31.58 | 864 | 24.85 | 6240 | 6.24 | 2112 | 12.96 | 5760 | 5.52 | 2016 | 63.74 | 3264 | 83.79 | 1632 | 63.35 | 5472 | 11.58 | 4128 | 42.01 | 5568 | 84.66 | 2784 | 21120 | 6624 | 22134.4025
19 | 67.42 | 1440 | 31.78 | 1920 | 25.53 | 6528 | 6.47 | 2208 | 13.59 | 6048 | 5.74 | 2112 | 64.1 | 3456 | 83.97 | 1728 | 63.93 | 5568 | 12.02 | 4224 | 42.61 | 5760 | 84.95 | 2784 | 17472 | 7968 | 19203.1197
20 | 68.68 | 12096 | 32.01 | 2208 | 26.27 | 7104 | 6.73 | 2496 | 14.28 | 6624 | 5.98 | 2304 | 64.5 | 3840 | 84.16 | 1824 | 64.6 | 6432 | 12.53 | 4896 | 43.3 | 6624 | 85.29 | 3264 | 29664 | 8832 | 30950.8824
21 | 69.25 | 5472 | 32.2 | 1824 | 26.91 | 6144 | 6.95 | 2112 | 14.87 | 5664 | 6.19 | 2016 | 64.84 | 3264 | 84.32 | 1536 | 65.14 | 5184 | 12.94 | 3936 | 43.86 | 5376 | 85.57 | 2688 | 20544 | 7488 | 21866.0943
22 | 69.86 | 5856 | 32.4 | 1920 | 27.56 | 6240 | 7.17 | 2112 | 15.47 | 5760 | 6.39 | 1920 | 65.27 | 4128 | 84.79 | 4512 | 65.69 | 5280 | 13.38 | 4224 | 44.43 | 5472 | 85.95 | 3648 | 21984 | 10464 | 24347.311
23 | 70.5 | 6144 | 32.61 | 2016 | 28.22 | 6336 | 7.41 | 2304 | 16.11 | 6144 | 6.59 | 1920 | 65.8 | 5088 | 84.85 | 576 | 66.27 | 5568 | 13.84 | 4416 | 45.04 | 5856 | 86.43 | 4608 | 23712 | 6816 | 24672.1868
24 | 71.12 | 5952 | 32.83 | 2112 | 28.87 | 6240 | 7.65 | 2304 | 16.74 | 6048 | 6.76 | 1632 | 66.33 | 5088 | 85.04 | 1824 | 66.82 | 5280 | 14.27 | 4128 | 45.61 | 5472 | 86.89 | 4416 | 23328 | 7872 | 24620.3974
1 | 71.81 | 6624 | 33.07 | 2304 | 29.59 | 6912 | 7.91 | 2496 | 17.44 | 6720 | 6.92 | 1536 | 66.81 | 4608 | 85.36 | 3072 | 67.45 | 6048 | 14.77 | 4800 | 46.26 | 6240 | 87.32 | 4128 | 24864 | 9408 | 26584.3744
2 | 72.34 | 5088 | 33.25 | 1728 | 30.14 | 5280 | 8.1 | 1824 | 17.96 | 4992 | 7.07 | 1440 | 67 | 1824 | 85.52 | 1536 | 67.93 | 4608 | 15.15 | 3648 | 46.76 | 4800 | 87.54 | 2112 | 17184 | 6528 | 18382.1827
[25 empty] | 546048 | 203904 | 584374.91

## ГПП-ТЭЦфид.связи
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ГПП-2 РУ-6КВ ПО ФИДЕРАМ СВЯЗИ С ГАЙСКОЙ ТЭЦ.
| Дата: | 2017-12-20
|  |  | Ф№ 7 |  |  |  | 9600 |  |  |  | Ф№ 20 |  |  |  | 9600 |  |  |  | Ф№ 45 |  |  |  | 7200 |  |  |  | Ф№ 46 |  |  |  | 9600
ЧАСЫ |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ
| выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление
| показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | P | Q | S
0 | 193.75 |  |  |  | 20.49 |  |  |  | 67.34 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 18.36 |  |  |  | 86.3 |  |  |  | 18.1 |  |  |  | 0.02
1 | 194.32 | 5472 |  | 0 | 20.65 | 1536 |  | 0 | 67.79 | 4320 |  | 0 | 5.43 | 288 |  | 0 | 18.95 | 4248 |  | 0 | 86.6 | 2160 |  | 0 | 18.7 | 5760 |  | 0 | 0.1 | 768 |  | 0 | 19800 | 4752 | 20362.2568
2 | 194.88 | 5376 |  | 0 | 20.82 | 1632 |  | 0 | 68.24 | 4320 |  | 0 | 5.46 | 288 |  | 0 | 19.57 | 4464 |  | 0 | 86.9 | 2160 |  | 0 | 19.3 | 5760 |  | 0 | 0.3 | 1920 |  | 0 | 19920 | 6000 | 20803.9996
3 | 195.44 | 5376 |  | 0 | 20.97 | 1440 |  | 0 | 68.7 | 4416 |  | 0 | 5.51 | 480 |  | 0 | 20.2 | 4536 |  | 0 | 87.2 | 2160 |  | 0 | 19.8 | 4800 |  | 0 | 0.4 | 960 |  | 0 | 19128 | 5040 | 19780.8489
4 | 196 | 5376 |  | 0 | 21.13 | 1536 |  | 0 | 69.15 | 4320 |  | 0 | 5.57 | 576 |  | 0 | 20.83 | 4536 |  | 0 | 87.5 | 2160 |  | 0 | 20.4 | 5760 |  | 0 | 0.6 | 1920 |  | 0 | 19992 | 6192 | 20928.9495
5 | 196.56 | 5376 |  | 0 | 21.29 | 1536 |  | 0 | 69.6 | 4320 |  | 0 | 5.62 | 480 |  | 0 | 21.45 | 4464 |  | 0 | 87.8 | 2160 |  | 0 | 21 | 5760 |  | 0 | 0.8 | 1920 |  | 0 | 19920 | 6096 | 20831.8894
6 | 197.13 | 5472 |  | 0 | 21.45 | 1536 |  | 0 | 70.04 | 4224 |  | 0 | 5.66 | 384 |  | 0 | 22.08 | 4536 |  | 0 | 88.2 | 2880 |  | 0 | 21.6 | 5760 |  | 0 | 0.9 | 960 |  | 0 | 19992 | 5760 | 20805.2316
7 | 197.69 | 5376 |  | 0 | 21.61 | 1536 |  | 0 | 70.5 | 4416 |  | 0 | 5.7 | 384 |  | 0 | 22.7 | 4464 |  | 0 | 88.5 | 2160 |  | 0 | 22.2 | 5760 |  | 0 | 1.1 | 1920 |  | 0 | 20016 | 6000 | 20895.9387
8 | 198.26 | 5472 |  | 0 | 21.77 | 1536 |  | 0 | 70.94 | 4224 |  | 0 | 5.78 | 768 |  | 0 | 23.33 | 4536 |  | 0 | 88.8 | 2160 |  | 0 | 22.8 | 5760 |  | 0 | 1.3 | 1920 |  | 0 | 19992 | 6384 | 20986.5557
9 | 198.82 | 5376 |  | 0 | 21.92 | 1440 |  | 0 | 71.38 | 4224 |  | 0 | 5.98 | 1920 |  | 0 | 23.95 | 4464 |  | 0 | 89.1 | 2160 |  | 0 | 23.4 | 5760 |  | 0 | 1.4 | 960 |  | 0 | 19824 | 6480 | 20856.2071
10 | 199.38 | 5376 |  | 0 | 22.06 | 1344 |  | 0 | 71.82 | 4224 |  | 0 | 6.09 | 1056 |  | 0 | 24.57 | 4464 |  | 0 | 89.4 | 2160 |  | 0 | 24 | 5760 |  | 0 | 1.6 | 1920 |  | 0 | 19824 | 6480 | 20856.2071
11 | 199.94 | 5376 |  | 0 | 22.21 | 1440 |  | 0 | 72.26 | 4224 |  | 0 | 6.2 | 1056 |  | 0 | 25.19 | 4464 |  | 0 | 89.7 | 2160 |  | 0 | 24.6 | 5760 |  | 0 | 1.8 | 1920 |  | 0 | 19824 | 6576 | 20886.2336
12 | 200.5 | 5376 |  | 0 | 22.35 | 1344 |  | 0 | 72.7 | 4224 |  | 0 | 6.28 | 768 |  | 0 | 25.74 | 3960 |  | 0 | 89.9 | 1440 |  | 0 | 25.2 | 5760 |  | 0 | 1.97 | 1632 |  | 0 | 19320 | 5184 | 20003.4061
13 | 201.07 | 5472 |  | 0 | 22.49 | 1344 |  | 0 | 73.15 | 4320 |  | 0 | 6.39 | 1056 |  | 0 | 26.18 | 3168 |  | 0 | 90.1 | 1440 |  | 0 | 25.8 | 5760 |  | 0 | 2.1 | 1248 |  | 0 | 18720 | 5088 | 19399.1274
14 | 201.65 | 5568 |  | 0 | 22.63 | 1344 |  | 0 | 73.59 | 4224 |  | 0 | 6.47 | 768 |  | 0 | 26.57 | 2808 |  | 0 | 90.3 | 1440 |  | 0 | 26.4 | 5760 |  | 0 | 2.3 | 1920 |  | 0 | 18360 | 5472 | 19158.0893
15 | 202.22 | 5472 |  | 0 | 22.76 | 1248 |  | 0 | 74.03 | 4224 |  | 0 | 6.53 | 576 |  | 0 | 26.95 | 2736 |  | 0 | 90.4 | 720 |  | 0 | 27 | 5760 |  | 0 | 2.5 | 1920 |  | 0 | 18192 | 4464 | 18731.6887
16 | 202.8 | 5568 |  | 0 | 22.9 | 1344 |  | 0 | 74.46 | 4128 |  | 0 | 6.59 | 576 |  | 0 | 27.34 | 2808 |  | 0 | 90.5 | 720 |  | 0 | 27.6 | 5760 |  | 0 | 2.6 | 960 |  | 0 | 18264 | 3600 | 18615.4155
17 | 203.38 | 5568 |  | 0 | 23.04 | 1344 |  | 0 | 74.9 | 4224 |  | 0 | 6.66 | 672 |  | 0 | 27.74 | 2880 |  | 0 | 90.7 | 1440 |  | 0 | 28.2 | 5760 |  | 0 | 2.8 | 1920 |  | 0 | 18432 | 5376 | 19200
18 | 203.96 | 5568 |  | 0 | 23.18 | 1344 |  | 0 | 75.34 | 4224 |  | 0 | 6.75 | 864 |  | 0 | 28.13 | 2808 |  | 0 | 90.9 | 1440 |  | 0 | 28.8 | 5760 |  | 0 | 2.97 | 1632 |  | 0 | 18360 | 5280 | 19104.1357
19 | 204.55 | 5664 |  | 0 | 23.32 | 1344 |  | 0 | 75.79 | 4320 |  | 0 | 6.8 | 480 |  | 0 | 28.52 | 2808 |  | 0 | 91.04 | 1008 |  | 0 | 29.4 | 5760 |  | 0 | 3.1 | 1248 |  | 0 | 18552 | 4080 | 18995.3443
20 | 205.13 | 5568 |  | 0 | 23.45 | 1248 |  | 0 | 76.22 | 4128 |  | 0 | 6.9 | 960 |  | 0 | 28.91 | 2808 |  | 0 | 91.2 | 1152 |  | 0 | 29.95 | 5280 |  | 0 | 3.3 | 1920 |  | 0 | 17784 | 5280 | 18551.2548
21 | 205.7 | 5472 |  | 0 | 23.59 | 1344 |  | 0 | 77.12 | 8640 |  | 0 | 6.98 | 768 |  | 0 | 29.3 | 2808 |  | 0 | 91.4 | 1440 |  | 0 | 30.6 | 6240 |  | 0 | 3.5 | 1920 |  | 0 | 23160 | 5472 | 23797.655
22 | 206.28 | 5568 |  | 0 | 23.73 | 1344 |  | 0 | 77.57 | 4320 |  | 0 | 7.04 | 576 |  | 0 | 29.8 | 3600 |  | 0 | 91.6 | 1440 |  | 0 | 31.2 | 5760 |  | 0 | 3.6 | 960 |  | 0 | 19248 | 4320 | 19726.8321
23 | 206.85 | 5472 |  | 0 | 23.88 | 1440 |  | 0 | 78.02 | 4320 |  | 0 | 7.08 | 384 |  | 0 | 30.44 | 4608 |  | 0 | 91.9 | 2160 |  | 0 | 31.7 | 4800 |  | 0 | 3.8 | 1920 |  | 0 | 19200 | 5904 | 20087.2401
24 | 207.41 | 5376 |  | 0 | 24.03 | 1440 |  | 0 | 78.47 | 4320 |  | 0 | 7.1 | 192 |  | 0 | 31.07 | 4536 |  | 0 | 92.14 | 1728 |  | 0 | 32.3 | 5760 |  | 0 | 3.98 | 1728 |  | 0 | 19992 | 5088 | 20629.2949
1 | 207.91 | 4800 |  | 0 | 24.2 | 1632 |  | 0 | 78.93 | 4416 |  | 0 | 7.15 | 480 |  | 0 | 31.6 | 3816 |  | 0 | 92.5 | 2592 |  | 0 | 32.9 | 5760 |  | 0 | 4.15 | 1632 |  | 0 | 18792 | 6336 | 19831.3933
2 | 208.42 | 4896 |  | 0 | 24.33 | 1248 |  | 0 | 79.4 | 4512 |  | 0 | 7.2 | 480 |  | 0 | 31.97 | 2664 |  | 0 | 92.7 | 1440 |  | 0 | 33.5 | 5760 |  | 0 | 4.32 | 1632 |  | 0 | 17832 | 4800 | 18466.7329
ИТОГО |  | 129984 |  | 0 |  | 33696 |  | 0 |  | 107136 |  | 0 |  | 16704 |  | 0 |  | 89280 |  | 0 |  | 41760 |  | 0 |  | 136320 |  | 0 |  | 38592 |  | 0 | 462720 | 130752 | 480838.7296

## Стор итог
Сторонние потребители
| Дата: | 2017-12-20
[6 empty] | Г П П - 2 | [10 empty] | ЦРП предзаводской площадки | [6 empty] | К П П - 1 |  |  |  |  | ПНС-1 |  | Г П П - 1 |  | Всего
Часы | Ф№25 ЦРП-2 | 2400 | Ф№58 ЦРП-2 | 3600 | Ф№22 ЦРП-3 | 2400 | Ф№53 ЦРП-3 | 3600 | Ф№49 ЦРП-1 | 2400 | Ф№38 ЦРП-1 | 3600 | Ф№24 | 2400 | Ф№36 РЭС | 1200 | Яч 24 | 1200 | Яч 27 | 1200 | Яч 19 | 1800 | Яч 24 | 1200 | Яч 14 | 1800 | Яч 10 | 2400 | Яч 20 | 2500 | Яч 36 | 3600
| показ.счетч | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | Рквт
0 | 64.7 |  |  |  | 11.6 |  | 85.8 |  | 0.7 |  | 86.3 |  | 87.1 |  | 98.6 |  | 8.57 |  |  |  | 9.85 |  | 9.92 | [5 empty] | 3.7 |  | 4.611
1 | 65.1 | 960 |  | 0 | 11.9 | 720 | 86 | 720 | 0.8 | 240 | 86.7 | 1440 | 87.3 | 480 | 98.7 | 120 | 8.582 | 14.4 |  |  | 9.99 | 252 | 9.94 | 24 |  | 0 |  | 0 | 3.8 | 250 | 4.612 | 3.6 | 5224
2 | 65.5 | 960 |  | 0 | 12.2 | 720 | 86.2 | 720 | 0.9 | 240 | 87 | 1080 | 87.5 | 480 | 98.8 | 120 | 8.589 | 8.4 |  |  | 10.11 | 216 | 9.96 | 24 |  | 0 |  | 0 | 3.85 | 125 | 4.615 | 10.8 | 4704.2
3 | 65.9 | 960 |  | 0 | 12.5 | 720 | 86.39 | 684 | 1 | 240 | 87.3 | 1080 | 87.7 | 480 | 98.9 | 120 | 8.597 | 9.6 |  |  | 10.23 | 216 | 9.97 | 12 |  | 0 |  | 0 | 3.9 | 125 | 4.619 | 14.4 | 4661
4 | 66.3 | 960 |  | 0 | 12.8 | 720 | 86.55 | 576 | 1.2 | 480 | 87.5 | 720 | 87.9 | 480 | 99 | 120 | 8.6 | 3.6 |  |  | 10.33 | 180 | 9.99 | 24 |  | 0 |  | 0 | 4 | 250 | 4.623 | 14.4 | 4528
5 | 66.7 | 960 |  | 0 | 13.4 | 1440 | 86.7 | 540 | 1.3 | 240 | 87.7 | 720 | 88 | 240 | 99.1 | 120 | 8.61 | 12 |  |  | 10.45 | 216 | 10 | 12 |  | 0 |  | 0 | 4.05 | 125 | 4.627 | 14.4 | 4639.4
6 | 67.1 | 960 |  | 0 | 13.8 | 960 | 86.9 | 720 | 1.45 | 360 | 88 | 1080 | 88.3 | 720 | 99.2 | 120 | 8.62 | 12 |  |  | 10.56 | 198 | 10.01 | 12 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 125 | 4.63 | 10.8 | 5277.8
7 | 67.6 | 1200 |  | 0 | 14.2 | 960 | 87 | 360 | 1.6 | 360 | 88.3 | 1080 | 88.5 | 480 | 99.3 | 120 | 8.63 | 12 |  |  | 10.69 | 234 | 10.02 | 12 |  | 0 |  | 0 | 4.25 | 375 | 4.634 | 14.4 | 5207.4
8 | 68.2 | 1440 |  | 0 | 14.8 | 1440 | 87.5 | 1800 | 1.8 | 480 | 88.7 | 1440 | 88.8 | 720 | 99.4 | 120 | 8.64 | 12 |  |  | 10.84 | 270 | 10.03 | 12 |  | 0 |  | 0 | 4.3 | 125 | 4.639 | 18 | 7877
9 | 68.8 | 1440 |  | 0 | 15.3 | 1200 | 87.7 | 720 | 2.17 | 888 | 89 | 1080 | 89 | 480 | 99.5 | 120 | 8.65 | 12 |  |  | 10.99 | 270 | 10.04 | 12 |  | 0 |  | 0 | 4.4 | 250 | 4.643 | 14.4 | 6486.4
10 | 69.5 | 1680 |  | 0 | 15.8 | 1200 | 87.96 | 936 | 2.48 | 744 | 89.4 | 1440 | 89.2 | 480 | 99.7 | 240 | 8.67 | 24 |  |  | 11.12 | 234 | 10.06 | 24 |  | 0 |  | 0 | 4.6 | 500 | 4.647 | 14.4 | 7516.4
11 | 70.2 | 1680 |  | 0 | 16.3 | 1200 | 88.2 | 864 | 2.8 | 768 | 89.8 | 1440 | 89.4 | 480 | 99.89 | 228 | 8.68 | 12 |  |  | 11.26 | 252 | 10.07 | 12 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 375 | 4.651 | 14.4 | 7325.4
12 | 70.9 | 1680 |  | 0 | 16.8 | 1200 | 88.4 | 720 | 3.3 | 1200 | 90 | 720 | 89.6 | 480 | 100 | 132 | 8.69 | 12 |  |  | 11.39 | 234 | 10.08 | 12 |  | 0 |  | 0 | 4.89 | 350 | 4.655 | 14.4 | 6754.4
13 | 71.6 | 1680 |  | 0 | 17.3 | 1200 | 88.6 | 720 | 3.56 | 624 | 90.5 | 1800 | 89.8 | 480 | 100.2 | 240 | 8.71 | 24 |  |  | 11.52 | 234 | 10.09 | 12 |  | 0 |  | 0 | 5.15 | 650 | 4.66 | 18 | 7682
14 | 72.2 | 1440 |  | 0 | 17.8 | 1200 | 88.8 | 720 | 3.8 | 576 | 90.8 | 1080 | 90 | 480 | 100.3 | 120 | 8.72 | 12 |  |  | 11.64 | 216 | 10.1 | 12 |  | 0 |  | 0 | 5.31 | 400 | 4.664 | 14.4 | 6270.4
15 | 72.8 | 1440 |  | 0 | 18.3 | 1200 | 89 | 720 | 4 | 480 | 91 | 720 | 90.2 | 480 | 100.4 | 120 | 8.74 | 24 |  |  | 11.77 | 234 | 10.12 | 24 |  | 0 |  | 0 | 5.48 | 425 | 4.669 | 18 | 5885
16 | 73.4 | 1440 |  | 0 | 18.8 | 1200 | 89.3 | 1080 | 4.3 | 720 | 91.4 | 1440 | 90.4 | 480 | 100.6 | 240 | 8.75 | 12 |  |  | 11.9 | 234 | 10.13 | 12 |  | 0 |  | 0 | 5.65 | 425 | 4.674 | 18 | 7301
17 | 74 | 1440 |  | 0 | 19.4 | 1440 | 89.5 | 720 | 4.45 | 360 | 91.8 | 1440 | 90.6 | 480 | 100.7 | 120 | 8.76 | 12 |  |  | 12.03 | 234 | 10.14 | 12 |  | 0 |  | 0 | 5.78 | 325 | 4.68 | 21.6 | 6604.6
18 | 74.7 | 1680 |  | 0 | 19.7 | 720 | 89.8 | 1080 | 4.65 | 480 | 92.2 | 1440 | 90.9 | 720 | 100.8 | 120 | 8.77 | 12 |  |  | 12.17 | 252 | 10.16 | 24 |  | 0 |  | 0 | 5.99 | 525 | 4.684 | 14.4 | 7067.4
19 | 75.4 | 1680 |  | 0 | 20 | 720 | 90 | 720 | 4.8 | 360 | 92.6 | 1440 | 91.2 | 720 | 100.9 | 120 | 8.78 | 12 |  |  | 12.33 | 288 | 10.17 | 12 |  | 0 |  | 0 | 6.2 | 525 | 4.689 | 18 | 6615
20 | 76.1 | 1680 |  | 0 | 20.6 | 1440 | 90.4 | 1440 | 5 | 480 | 93 | 1440 | 91.4 | 480 | 101 | 120 | 8.79 | 12 |  |  | 12.49 | 288 | 10.18 | 12 |  | 0 |  | 0 | 6.32 | 300 | 4.699 | 36 | 7728
21 | 76.7 | 1440 |  | 0 | 21.2 | 1440 | 90.67 | 972 | 5.2 | 480 | 93.5 | 1800 | 91.7 | 720 | 101.2 | 240 | 8.8 | 12 |  |  | 12.65 | 288 | 10.2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 825 | 4.737 | 136.8 | 8377.8
22 | 77.3 | 1440 |  | 0 | 21.7 | 1200 | 90.9 | 828 | 5.36 | 384 | 93.9 | 1440 | 92 | 720 | 101.3 | 120 | 8.81 | 12 |  |  | 12.8 | 270 | 10.21 | 12 |  | 0 |  | 0 | 6.83 | 450 | 4.787 | 180 | 7056
23 | 77.9 | 1440 |  | 0 | 22.2 | 1200 | 91.1 | 720 | 5.49 | 312 | 94.3 | 1440 | 92.2 | 480 | 101.4 | 120 | 8.82 | 12 |  |  | 12.95 | 270 | 10.23 | 24 |  | 0 |  | 0 | 6.94 | 275 | 4.81 | 82.8 | 6375.8
24 | 78.4 | 1200 |  | 0 | 22.6 | 960 | 91.4 | 1080 | 5.65 | 384 | 94.6 | 1080 | 92.5 | 720 | 101.5 | 120 | 8.83 | 12 |  |  | 13.08 | 234 | 10.24 | 12 |  | 0 |  | 0 | 7.05 | 275 | 4.817 | 25.2 | 6102.2
1 | 78.9 | 1200 |  | 0 | 23 | 960 | 91.6 | 720 | 5.8 | 360 | 94.9 | 1080 | 92.7 | 480 | 101.6 | 120 | 8.84 | 12 |  |  | 13.2 | 216 | 10.25 | 12 |  | 0 |  | 0 | 7.11 | 150 | 4.82 | 10.8 | 5320.8
2 | 79.4 | 1200 |  | 0 | 23.4 | 960 | 91.9 | 1080 | 6 | 480 | 95.3 | 1440 | 92.9 | 480 | 101.7 | 120 | 8.85 | 12 |  |  | 13.3 | 180 | 10.26 | 12 |  | 0 |  | 0 | 7.17 | 150 | 4.84 | 72 | 6186
154845.2

## Сч-ГППфид
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ПО ФИДЕРАМ ГПП-2
| Дата: | 2017-12-20
[38 empty] | 34-38 | 36+39 | 38+40
| Ф№6 (тр-р№2) ГПП-1 |  |  | 33000 | Ф№8 (тр-р№1) ГПП-1 |  |  | 33000 |  |  | Ф№7 (тр-р№1) | (тр-р№1) | ГПП-2 |  | 33000 |  |  |  | Ф№9 | (тр-р№2) | ГПП-2 |  | 33000 |  | Ф№14 (тр-р№1) ГПП-3 |  |  | 33000 | Ф№15 (тр-р№2) ГПП-3 |  |  | 33000 | Переток | Переток | ТЭЦ | ТЭЦ | Суб- | Переток | Сумма | Сумма
ЧАСЫ | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | Р из | Q из |  |  | абонент | Р из | Р комбин. | Р комбин.
| показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | системы | системы | Рквт | Qквар | Рквт | системы | без | субабон.
[33 empty] | с субабон | с субабон |  |  |  | без суб. | субабон. | ТЭЦ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | 77.1 |  | 87.9 |  | 295 |  | 29.1 |  | 53.7 |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | 73.4 |  | 0.81 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 76.5 |  | 2.8
1 | 77.4 | 9900 | 88.17 | 8910 | 295.3 | 9900 | 29.16 | 1980 | 53.8 | 3300 |  | 0 | 0.2 | 2640 |  | 0 |  | 0 | 73.6 | 6600 | 0.9 | 2970 |  | 0 | 0.35 | 8250 | 0.4 | 6600 | 77.17 | 22110 | 3 | 6600 | 46860 | 29700 | 19800 | 4752 | 5224 | 41636 | 61436 | 66660
2 | 77.7 | 9900 | 88.34 | 5610 | 295.66 | 11880 | 29.39 | 7590 | 53.9 | 3300 |  | 0 | 0.33 | 4290 |  | 0 |  | 0 | 73.8 | 6600 | 1.02 | 3960 |  | 0 | 0.86 | 16830 | 0.6 | 6600 | 77.68 | 16830 | 3.26 | 8580 | 52140 | 36630 | 19920 | 6000 | 4704.2 | 47435.8 | 67355.8 | 72060
3 | 78 | 9900 | 88.6 | 8580 | 296 | 11220 | 29.7 | 10230 | 53.95 | 1650 |  | 0 | 0.44 | 3630 |  | 0 |  | 0 | 74 | 6600 | 1.05 | 990 |  | 0 | 1.34 | 15840 | 0.8 | 6600 | 78.18 | 16500 | 3.48 | 7260 | 48510 | 37290 | 19128 | 5040 | 4661 | 43849 | 62977 | 67638
4 | 78.4 | 13200 | 88.7 | 3300 | 296.45 | 14850 | 30.04 | 11220 | 53.99 | 1320 |  | 0 | 0.54 | 3300 |  | 0 |  | 0 | 74.4 | 13200 | 1.09 | 1320 |  | 0 | 1.81 | 15510 | 0.99 | 6270 | 78.69 | 16830 | 3.7 | 7260 | 48510 | 32670 | 19992 | 6192 | 4528 | 43982 | 63974 | 68502
5 | 78.7 | 9900 | 89.1 | 13200 | 297 | 18150 | 30.35 | 10230 | 54.04 | 1650 |  | 0 | 0.63 | 2970 |  | 0 |  | 0 | 74.6 | 6600 | 1.11 | 660 |  | 0 | 2.29 | 15840 | 1.17 | 5940 | 79.19 | 16500 | 3.9 | 6600 | 55440 | 39600 | 19920 | 6096 | 4639.4 | 50800.6 | 70720.6 | 75360
6 | 79 | 9900 | 89.2 | 3300 | 297.2 | 6600 | 30.6 | 8250 | 54.1 | 1980 |  | 0 | 0.7 | 2310 |  | 0 |  | 0 | 74.8 | 6600 | 1.13 | 660 |  | 0 | 3.24 | 31350 | 1.37 | 6600 | 79.7 | 16830 | 4.14 | 7920 | 60060 | 29040 | 19992 | 5760 | 5277.8 | 54782.2 | 74774.2 | 80052
7 | 79.4 | 13200 | 89.6 | 13200 | 297.5 | 9900 | 30.87 | 8910 | 54.2 | 3300 |  | 0 | 0.8 | 3300 |  | 0 |  | 0 | 75 | 6600 | 1.17 | 1320 |  | 0 | 4.2 | 31680 | 1.54 | 5610 | 80.2 | 16500 | 4.37 | 7590 | 67980 | 39930 | 20016 | 6000 | 5207.4 | 62772.6 | 82788.6 | 87996
8 | 79.7 | 9900 | 89.8 | 6600 | 297.8 | 9900 | 31 | 4290 | 54.4 | 6600 |  | 0 | 0.97 | 5610 |  | 0 |  | 0 | 75.2 | 6600 | 1.19 | 660 |  | 0 | 4.7 | 16500 | 1.74 | 6600 | 80.7 | 16500 | 4.6 | 7590 | 52800 | 31350 | 19992 | 6384 | 7877 | 44923 | 64915 | 72792
9 | 80.24 | 17820 | 90.12 | 10560 | 298.25 | 14850 | 31.27 | 8910 | 54.6 | 6600 |  | 0 | 1.1 | 4290 |  | 0 |  | 0 | 75.4 | 6600 | 1.25 | 1980 |  | 0 | 5.4 | 23100 | 1.98 | 7920 | 81.2 | 16500 | 4.8 | 6600 | 72270 | 40260 | 19824 | 6480 | 6486.4 | 65783.6 | 85607.6 | 92094
10 | 80.4 | 5280 | 90.3 | 5940 | 298.52 | 8910 | 31.41 | 4620 | 54.8 | 6600 |  | 0 | 1.15 | 1650 |  | 0 |  | 0 | 75.6 | 6600 | 1.26 | 330 |  | 0 | 5.5 | 3300 | 2.41 | 14190 | 81.7 | 16500 | 5 | 6600 | 33990 | 33330 | 19824 | 6480 | 7516.4 | 26473.6 | 46297.6 | 53814
11 | 80.84 | 14520 | 90.47 | 5610 | 299 | 15840 | 31.73 | 10560 | 54.9 | 3300 |  | 0 | 1.27 | 3960 |  | 0 |  | 0 | 75.7 | 3300 | 1.27 | 330 |  | 0 | 5.68 | 5940 | 2.46 | 1650 | 82.17 | 15510 | 5.23 | 7590 | 51810 | 29700 | 19824 | 6576 | 7325.4 | 44484.6 | 64308.6 | 71634
12 | 81.21 | 12210 | 90.73 | 8580 | 299.09 | 2970 | 31.9 | 5610 | 55 | 3300 |  | 0 | 1.4 | 4290 |  | 0 |  | 0 | 76 | 9900 | 1.32 | 1650 |  | 0 | 6.25 | 18810 | 2.67 | 6930 | 82.7 | 17490 | 5.45 | 7260 | 44880 | 34320 | 19320 | 5184 | 6754.4 | 38125.6 | 57445.6 | 64200
13 | 81.42 | 6930 | 91 | 8910 | 299.5 | 13530 | 32.2 | 9900 | 55.1 | 3300 |  | 0 | 1.47 | 2310 |  | 0 |  | 0 | 76.3 | 9900 | 1.36 | 1320 |  | 0 | 6.6 | 11550 | 2.9 | 7590 | 83.17 | 15510 | 5.67 | 7260 | 40920 | 37290 | 18720 | 5088 | 7682 | 33238 | 51958 | 59640
14 | 81.68 | 8580 | 91.12 | 3960 | 299.9 | 13200 | 32.5 | 9900 | 55.3 | 6600 |  | 0 | 1.58 | 3630 |  | 0 |  | 0 | 76.4 | 3300 | 1.38 | 660 |  | 0 | 6.9 | 9900 | 3.15 | 8250 | 83.7 | 17490 | 5.88 | 6930 | 52470 | 33330 | 18360 | 5472 | 6270.4 | 46199.6 | 64559.6 | 70830
15 | 82 | 10560 | 91.42 | 9900 | 300.29 | 12870 | 32.8 | 9900 | 55.5 | 6600 |  | 0 | 1.74 | 5280 |  | 0 |  | 0 | 76.47 | 2310 | 1.43 | 1650 |  | 0 | 7.5 | 19800 | 3.3 | 4950 | 84.16 | 15180 | 6.09 | 6930 | 62700 | 38610 | 18192 | 4464 | 5885 | 56815 | 75007 | 80892
16 | 82.21 | 6930 | 91.6 | 5940 | 300.61 | 10560 | 33 | 6600 | 55.6 | 3300 |  | 0 | 1.81 | 2310 |  | 0 |  | 0 | 76.65 | 5940 | 1.48 | 1650 |  | 0 | 7.8 | 9900 | 3.7 | 13200 | 84.66 | 16500 | 6.31 | 7260 | 41250 | 36960 | 18264 | 3600 | 7301 | 33949 | 52213 | 59514
17 | 82.48 | 8910 | 91.72 | 3960 | 300.82 | 6930 | 33.2 | 6600 | 55.8 | 6600 |  | 0 | 1.99 | 5940 |  | 0 |  | 0 | 76.86 | 6930 | 1.5 | 660 |  | 0 | 8.4 | 19800 | 3.85 | 4950 | 85.15 | 16170 | 6.53 | 7260 | 51480 | 29370 | 18432 | 5376 | 6604.6 | 44875.4 | 63307.4 | 69912
18 | 82.77 | 9570 | 91.89 | 5610 | 301.24 | 13860 | 33.48 | 9240 | 56 | 6600 |  | 0 | 2.14 | 4950 |  | 0 |  | 0 | 77.09 | 7590 | 1.56 | 1980 |  | 0 | 8.96 | 18480 | 3.95 | 3300 | 85.64 | 16170 | 6.73 | 6600 | 57090 | 31680 | 18360 | 5280 | 7067.4 | 50022.6 | 68382.6 | 75450
19 | 83.04 | 8910 | 92.19 | 9900 | 301.49 | 8250 | 33.7 | 7260 | 56.2 | 6600 |  | 0 | 2.2 | 1980 |  | 0 |  | 0 | 77.24 | 4950 | 1.59 | 990 |  | 0 | 9.3 | 11220 | 4.29 | 11220 | 86.14 | 16500 | 6.94 | 6930 | 46530 | 38280 | 18552 | 4080 | 6615 | 39915 | 58467 | 65082
20 | 83.3 | 8580 | 92.3 | 3630 | 301.95 | 15180 | 33.92 | 7260 | 56.4 | 6600 |  | 0 | 2.31 | 3630 |  | 0 |  | 0 | 77.4 | 5280 | 1.62 | 990 |  | 0 | 9.8 | 16500 | 4.47 | 5940 | 86.64 | 16500 | 7.16 | 7260 | 58080 | 28710 | 17784 | 5280 | 7728 | 50352 | 68136 | 75864
21 | 83.56 | 8580 | 92.5 | 6600 | 302.049 | 3267 | 34.18 | 8580 | 56.6 | 6600 |  | 0 | 2.44 | 4290 |  | 0 |  | 0 | 77.61 | 6930 | 1.65 | 990 |  | 0 | 10 | 6600 | 4.6 | 4290 | 87.13 | 16170 | 7.37 | 6930 | 34287 | 31680 | 23160 | 5472 | 8377.8 | 25909.2 | 49069.2 | 57447
22 | 83.9 | 11220 | 92.78 | 9240 | 302.31 | 8613 | 34.38 | 6600 | 56.7 | 3300 |  | 0 | 2.54 | 3300 |  | 0 |  | 0 | 77.74 | 4290 | 1.69 | 1320 |  | 0 | 10.5 | 16500 | 4.62 | 660 | 87.6 | 15510 | 7.58 | 6930 | 50853 | 28050 | 19248 | 4320 | 7056 | 43797 | 63045 | 70101
23 | 84.27 | 12210 | 93.09 | 10230 | 302.65 | 11220 | 34.66 | 9240 | 56.8 | 3300 |  | 0 | 2.65 | 3630 |  | 0 |  | 0 | 77.96 | 7260 | 1.72 | 990 |  | 0 | 11 | 16500 | 4.7 | 2640 | 88.14 | 17820 | 7.8 | 7260 | 53790 | 33990 | 19200 | 5904 | 6375.8 | 47414.2 | 66614.2 | 72990
24 | 84.65 | 12540 | 93.34 | 8250 | 303.04 | 12870 | 34.9 | 7920 | 56.9 | 3300 |  | 0 | 2.8 | 4950 |  | 0 |  | 0 | 78.26 | 9900 | 1.77 | 1650 |  | 0 | 11.75 | 24750 | 4.77 | 2310 | 88.6 | 15180 | 8.04 | 7920 | 58740 | 33000 | 19992 | 5088 | 6102.2 | 52637.8 | 72629.8 | 78732
1 | 84.82 | 5610 | 93.42 | 2640 | 303.22 | 5940 | 35.03 | 4290 | 57 | 3300 |  | 0 | 2.9 | 3300 |  | 0 |  | 0 | 78.41 | 4950 | 1.8 | 990 |  | 0 | 12.1 | 11550 | 4.9 | 4290 | 88.9 | 9900 | 8.2 | 5280 | 31350 | 20790 | 18792 | 6336 | 5320.8 | 26029.2 | 44821.2 | 50142
2 | 85.05 | 7590 | 93.53 | 3630 | 303.42 | 6600 | 35.15 | 3960 | 57.1 | 3300 |  | 0 | 3.01 | 3630 |  | 0 |  | 0 | 78.59 | 5940 | 1.83 | 990 |  | 0 | 12.5 | 13200 | 5.09 | 6270 | 89.7 | 26400 | 8.4 | 6600 | 51150 | 25080 | 17832 | 4800 | 6186 | 44964 | 62796 | 68982
ИТОГО |  | 242550 |  | 171270 |  | 256080 |  | 190080 |  | 105600 |  | 0 |  | 88440 |  | 0 |  | 0 |  | 158070 |  | 26730 |  | 0 |  | 384120 |  | 148170 |  | 396660 |  | 169620 | 1226940 | 794310 | 462720 | 130752 | 154845.2 | 1072094.8 | 1534814.8 | 1689660

## IIочередь
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ПО ФИДЕРАМ ГПП-2
| Дата: | 2017-12-20
[43 empty] | АСКУЭ I |  | АСКУЭ II
|  |  | Ф№1 | Радиаторная |  |  | 66000 |  |  |  | Ф№2 | Ириклинская ГЭС |  |  | 66000 |  |  |  | Ф№4 | ГПП-4 |  |  | 88000 |  |  |  | Ф№13 | Орская ТЭЦ-1 |  |  | 88000 |  |  |  | Ф№10 | Гайская |  |  | 11000
ЧАСЫ |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | Переток | Переток | Переток | Переток | Переток | Переток
| показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | Р из | Q из | Р из | Q из | Р из | Q из | Транзит
[41 empty] | системы | системы | системы | системы | системы | системы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 |  |  | 0.35 |  |  |  | 4.32 |  | 59 |  |  |  | 48.4 |  |  |  | 55.8 |  |  |  | 89.1 |  |  |  | 40.2 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 9.14 |  |  |  | 9.14 | [9 empty] | P | Q
1 |  | 0 | 0.4 | 3300 |  | 0 | 4.34 | 1320 | 59.1 | 6600 |  | 0 | 48.66 | 17160 |  | 0 | 56.19 | 34320 |  | 0 | 89.37 | 23760 |  | 0 | 40.39 | 16720 |  | 0 | 7.7 | 8800 |  | 0 | 9.15 | 110 |  | 0 | 9.15 | 110 |  | 0 | 54450 | 48510 | 46860 | 29700 | 54450 | 48510 | -7590
2 |  | 0 | 0.45 | 3300 |  | 0 | 4.38 | 2640 | 59.2 | 6600 |  | 0 | 48.8 | 9240 |  | 0 | 56.54 | 30800 |  | 0 | 89.56 | 16720 |  | 0 | 40.58 | 16720 |  | 0 | 7.8 | 8800 |  | 0 | 9.16 | 110 |  | 0 | 9.16 | 110 |  | 0 | 50930 | 32230 | 52140 | 36630 | 50930 | 32230 | 1210
3 |  | 0 | 0.48 | 1980 |  | 0 | 4.4 | 1320 | 59.3 | 6600 |  | 0 | 48.98 | 11880 |  | 0 | 56.89 | 30800 |  | 0 | 89.76 | 17600 |  | 0 | 40.77 | 16720 |  | 0 | 7.9 | 8800 |  | 0 | 9.18 | 220 |  | 0 | 9.163 | 33 |  | 0 | 52360 | 36993 | 48510 | 37290 | 52360 | 36993 | -3850
4 |  | 0 | 0.51 | 1980 |  | 0 | 4.43 | 1980 | 59.4 | 6600 |  | 0 | 49.13 | 9900 |  | 0 | 57.23 | 29920 |  | 0 | 89.96 | 17600 |  | 0 | 40.96 | 16720 |  | 0 | 8.05 | 13200 |  | 0 | 9.2 | 220 |  | 0 | 9.166 | 33 |  | 0 | 51480 | 38753 | 48510 | 32670 | 51480 | 38753 | -2970
5 |  | 0 | 0.55 | 2640 |  | 0 | 4.46 | 1980 | 59.5 | 6600 |  | 0 | 49.29 | 10560 |  | 0 | 57.6 | 32560 |  | 0 | 90.17 | 18480 |  | 0 | 41.15 | 16720 |  | 0 | 8.16 | 9680 |  | 0 | 9.22 | 220 |  | 0 | 9.169 | 33 |  | 0 | 53460 | 36773 | 55440 | 39600 | 53460 | 36773 | 1980
6 |  | 0 | 0.58 | 1980 |  | 0 | 4.48 | 1320 | 59.56 | 3960 |  | 0 | 49.44 | 9900 |  | 0 | 57.95 | 30800 |  | 0 | 90.36 | 16720 |  | 0 | 41.37 | 19360 |  | 0 | 8.27 | 9680 |  | 0 | 9.24 | 220 |  | 0 | 9.17 | 11 |  | 0 | 52360 | 34991 | 60060 | 29040 | 52360 | 34991 | 7700
7 |  | 0 | 0.62 | 2640 |  | 0 | 4.5 | 1320 | 59.63 | 4620 |  | 0 | 49.6 | 10560 |  | 0 | 58.3 | 30800 |  | 0 | 90.55 | 16720 |  | 0 | 41.57 | 17600 |  | 0 | 8.37 | 8800 |  | 0 | 9.25 | 110 |  | 0 | 9.175 | 55 |  | 0 | 50490 | 34815 | 67980 | 39930 | 50490 | 34815 | 17490
8 |  | 0 | 0.66 | 2640 |  | 0 | 4.52 | 1320 | 59.71 | 5280 |  | 0 | 49.72 | 7920 |  | 0 | 58.66 | 31680 |  | 0 | 90.71 | 14080 |  | 0 | 41.74 | 14960 |  | 0 | 8.45 | 7040 |  | 0 | 9.29 | 440 |  | 0 | 9.18 | 55 |  | 0 | 49720 | 27775 | 52800 | 31350 | 49720 | 27775 | 3080
9 |  | 0 | 0.7 | 2640 |  | 0 | 4.56 | 2640 | 59.88 | 11220 |  | 0 | 49.94 | 14520 |  | 0 | 59.24 | 51040 |  | 0 | 90.99 | 24640 |  | 0 | 42.41 | 58960 |  | 0 | 8.95 | 44000 |  | 0 | 9.34 | 550 |  | 0 | 9.2 | 220 |  | 0 | 119130 | 80740 | 72270 | 40260 | 119130 | 80740 | -46860
10 |  | 0 | 0.74 | 2640 |  | 0 | 4.6 | 2640 | 60 | 7920 |  | 0 | 50 | 3960 |  | 0 | 59.81 | 50160 |  | 0 | 91.1 | 9680 |  | 0 | 42.6 | 16720 |  | 0 | 9 | 4400 |  | 0 | 9.4 | 660 |  | 0 | 9.23 | 330 |  | 0 | 72820 | 15730 | 33990 | 33330 | 72820 | 15730 | -38830
11 |  | 0 | 0.77 | 1980 |  | 0 | 4.63 | 1980 | 60.15 | 9900 |  | 0 | 50.19 | 12540 |  | 0 | 59.9 | 7920 |  | 0 | 91.34 | 21120 |  | 0 | 42.72 | 10560 |  | 0 | 9.15 | 13200 |  | 0 | 9.45 | 550 |  | 0 | 9.26 | 330 |  | 0 | 26950 | 45210 | 51810 | 29700 | 26950 | 45210 | 24860
12 |  | 0 | 0.81 | 2640 |  | 0 | 4.67 | 2640 | 60.29 | 9240 |  | 0 | 50.36 | 11220 |  | 0 | 60.04 | 12320 |  | 0 | 91.57 | 20240 |  | 0 | 42.94 | 19360 |  | 0 | 9.2 | 4400 |  | 0 | 9.48 | 330 |  | 0 | 9.28 | 220 |  | 0 | 38610 | 33440 | 44880 | 34320 | 38610 | 33440 | 6270
13 |  | 0 | 0.86 | 3300 |  | 0 | 4.7 | 1980 | 60.33 | 2640 |  | 0 | 50.51 | 9900 |  | 0 | 60.46 | 36960 |  | 0 | 91.7 | 11440 |  | 0 | 43.1 | 14080 |  | 0 | 9.33 | 11440 |  | 0 | 9.5 | 220 |  | 0 | 9.29 | 110 |  | 0 | 50600 | 30910 | 40920 | 37290 | 50600 | 30910 | -9680
14 |  | 0 | 0.9 | 2640 |  | 0 | 4.73 | 1980 | 60.49 | 10560 |  | 0 | 50.63 | 7920 |  | 0 | 60.9 | 38720 |  | 0 | 91.9 | 17600 |  | 0 | 43.26 | 14080 |  | 0 | 9.49 | 14080 |  | 0 | 9.54 | 440 |  | 0 | 9.31 | 220 |  | 0 | 61160 | 37840 | 52470 | 33330 | 61160 | 37840 | -8690
15 |  | 0 | 0.94 | 2640 |  | 0 | 4.78 | 3300 | 60.53 | 2640 |  | 0 | 50.72 | 5940 |  | 0 | 61.08 | 15840 |  | 0 | 92 | 8800 |  | 0 | 43.54 | 24640 |  | 0 | 9.6 | 9680 |  | 0 | 9.58 | 440 |  | 0 | 9.32 | 110 |  | 0 | 40920 | 21230 | 62700 | 38610 | 40920 | 21230 | 21780
16 |  | 0 | 0.98 | 2640 |  | 0 | 4.8 | 1320 | 60.62 | 5940 |  | 0 | 50.87 | 9900 |  | 0 | 61.3 | 19360 |  | 0 | 92.25 | 22000 |  | 0 | 43.7 | 14080 |  | 0 | 9.7 | 8800 |  | 0 | 9.61 | 330 |  | 0 | 9.34 | 220 |  | 0 | 37070 | 39600 | 41250 | 36960 | 37070 | 39600 | 4180
17 |  | 0 | 1.01 | 1980 |  | 0 | 4.9 | 6600 | 60.71 | 5940 |  | 0 | 51 | 8580 |  | 0 | 61.6 | 26400 |  | 0 | 92.7 | 39600 |  | 0 | 43.85 | 13200 |  | 0 | 9.8 | 8800 |  | 0 | 9.66 | 550 |  | 0 | 9.35 | 110 |  | 0 | 44110 | 50490 | 51480 | 29370 | 44110 | 50490 | 7370
18 |  | 0 | 1.06 | 3300 |  | 0 | 4.97 | 4620 | 60.81 | 6600 |  | 0 | 51.22 | 14520 |  | 0 | 62.47 | 76560 |  | 0 | 92.75 | 4400 |  | 0 | 43.95 | 8800 |  | 0 | 9.9 | 8800 |  | 0 | 9.69 | 330 |  | 0 | 9.356 | 66 |  | 0 | 88990 | 23166 | 57090 | 31680 | 88990 | 23166 | -31900
19 |  | 0 | 1.09 | 1980 |  | 0 | 5 | 1980 | 60.9 | 5940 |  | 0 | 51.34 | 7920 |  | 0 | 62.6 | 11440 |  | 0 | 92.8 | 4400 |  | 0 | 44.1 | 13200 |  | 0 | 10 | 8800 |  | 0 | 9.75 | 660 |  | 0 | 9.359 | 33 |  | 0 | 29260 | 19173 | 46530 | 38280 | 29260 | 19173 | 17270
20 |  | 0 | 1.14 | 3300 |  | 0 | 5.03 | 1980 | 60.95 | 3300 |  | 0 | 51.41 | 4620 |  | 0 | 62.8 | 17600 |  | 0 | 93 | 17600 |  | 0 | 44.32 | 19360 |  | 0 | 10.17 | 14960 |  | 0 | 9.77 | 220 |  | 0 | 9.36 | 11 |  | 0 | 37180 | 35211 | 58080 | 28710 | 37180 | 35211 | 20900
21 |  | 0 | 1.18 | 2640 |  | 0 | 5.05 | 1320 | 61.1 | 9900 |  | 0 | 51.57 | 10560 |  | 0 | 63 | 17600 |  | 0 | 93.15 | 13200 |  | 0 | 44.48 | 14080 |  | 0 | 10.3 | 11440 |  | 0 | 9.79 | 220 |  | 0 | 9.362 | 22 |  | 0 | 39160 | 33902 | 34287 | 31680 | 39160 | 33902 | -4873
22 |  | 0 | 1.2 | 1320 |  | 0 | 5.08 | 1980 | 61.23 | 8580 |  | 0 | 51.7 | 8580 |  | 0 | 63.39 | 34320 |  | 0 | 93.3 | 13200 |  | 0 | 44.7 | 19360 |  | 0 | 10.35 | 4400 |  | 0 | 9.82 | 330 |  | 0 | 9.363 | 11 |  | 0 | 61270 | 24211 | 50853 | 28050 | 61270 | 24211 | -10417
23 |  | 0 | 1.26 | 3960 |  | 0 | 5.11 | 1980 | 61.35 | 7920 |  | 0 | 51.87 | 11220 |  | 0 | 63.77 | 33440 |  | 0 | 93.54 | 21120 |  | 0 | 44.8 | 8800 |  | 0 | 10.42 | 6160 |  | 0 | 9.83 | 110 |  | 0 | 9.364 | 11 |  | 0 | 46310 | 36531 | 53790 | 33990 | 46310 | 36531 | 7480
24 |  | 0 | 1.29 | 1980 |  | 0 | 5.16 | 3300 | 61.49 | 9240 |  | 0 | 52.1 | 15180 |  | 0 | 64.16 | 34320 |  | 0 | 93.72 | 15840 |  | 0 | 44.95 | 13200 |  | 0 | 10.51 | 7920 |  | 0 | 9.85 | 220 |  | 0 | 9.365 | 11 |  | 0 | 55000 | 35651 | 58740 | 33000 | 55000 | 35651 | 3740
1 |  | 0 | 1.32 | 1980 |  | 0 | 5.2 | 2640 | 61.57 | 5280 |  | 0 | 52.2 | 6600 |  | 0 | 64.88 | 63360 |  | 0 | 93.94 | 19360 |  | 0 | 45.1 | 13200 |  | 0 | 10.6 | 7920 |  | 0 | 9.86 | 110 |  | 0 | 9.366 | 11 |  | 0 | 79970 | 31251
2 |  | 0 | 1.34 | 1320 |  | 0 | 5.24 | 2640 | 61.65 | 5280 |  | 0 | 52.34 | 9240 |  | 0 | 65.17 | 25520 |  | 0 | 94.08 | 12320 |  | 0 | 45.25 | 13200 |  | 0 | 10.7 | 8800 |  | 0 | 9.88 | 220 |  | 0 | 9.367 | 11 |  | 0 | 42900 | 27731
ИТОГО |  | 0 |  | 58740 |  | 0 |  | 56760 |  | 161700 |  | 0 |  | 233640 |  | 0 |  | 759440 |  | 0 |  | 397760 |  | 0 |  | 410960 |  | 0 |  | 255200 |  | 0 |  | 7920 |  | 0 |  | 2277 |  | 0 |  |  | 1243440 | 814770 | 1263790 | 853875 | 20350 | 39105

## в ОГЭ
| Дата: | 2017-12-20
|  | Т Э Ц |  | Суб. | Из | Из | Из | Из системы
| Выработано | - СН | На шины |  | системы | системы | системы | + суб.
| ТГ 1 - 4 |  | ГПП-2 |  |  | без суб. | без суб.+ТЭЦ | + ТЭЦ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | 5-4 | 6+3 | 3+5
1 | 24096 | 19872 | 19800 | 5224 | 46860 | 41636 | 61436 | 66660
2 | 23136 | 19488 | 19920 | 4704.2 | 52140 | 47435.8 | 67355.8 | 72060
3 | 22752 | 19200 | 19128 | 4661 | 48510 | 43849 | 62977 | 67638
4 | 14400 | 19872 | 19992 | 4528 | 48510 | 43982 | 63974 | 68502
5 | 33504 | 20736 | 19920 | 4639.4 | 55440 | 50800.6 | 70720.6 | 75360
6 | 23616 | 19968 | 19992 | 5277.8 | 60060 | 54782.2 | 74774.2 | 80052
7 | 23040 | 19680 | 20016 | 5207.4 | 67980 | 62772.6 | 82788.6 | 87996
8 | 24672 | 20736 | 19992 | 7877 | 52800 | 44923 | 64915 | 72792 |  | из системы
9 | 24288 | 20448 | 19824 | 6486.4 | 72270 | 65783.6 | 85607.6 | 92094
10 | 21696 | 20064 | 19824 | 7516.4 | 33990 | 26473.6 | 46297.6 | 53814
11 | 25440 | 23808 | 19824 | 7325.4 | 51810 | 44484.6 | 64308.6 | 71634
12 | 21792 | 14304 | 19320 | 6754.4 | 44880 | 38125.6 | 57445.6 | 64200
13 | 22368 | 18816 | 18720 | 7682 | 40920 | 33238 | 51958 | 59640
14 | 22176 | 18624 | 18360 | 6270.4 | 52470 | 46199.6 | 64559.6 | 70830
15 | 22272 | 18624 | 18192 | 5885 | 62700 | 56815 | 75007 | 80892
16 | 21216 | 17952 | 18264 | 7301 | 41250 | 33949 | 52213 | 59514
17 | 22944 | 19200 | 18432 | 6604.6 | 51480 | 44875.4 | 63307.4 | 69912
18 | 21120 | 17952 | 18360 | 7067.4 | 57090 | 50022.6 | 68382.6 | 75450
19 | 17472 | 18336 | 18552 | 6615 | 46530 | 39915 | 58467 | 65082
20 | 29664 | 21216 | 17784 | 7728 | 58080 | 50352 | 68136 | 75864
21 | 20544 | 17184 | 23160 | 8377.8 | 34287 | 25909.2 | 49069.2 | 57447 | суб.
22 | 21984 | 18624 | 19248 | 7056 | 50853 | 43797 | 63045 | 70101
23 | 23712 | 20448 | 19200 | 6375.8 | 53790 | 47414.2 | 66614.2 | 72990
24 | 23328 | 19296 | 19992 | 6102.2 | 58740 | 52637.8 | 72629.8 | 78732
1 | 24864 | 21216 | 18792 | 5320.8 | 31350 | 26029.2 | 44821.2 | 50142
2 | 17184 | 15168 | 17832 | 6186 | 51150 | 44964 | 62796 | 68982
| 551232 | 464448 | 465816 | 153266.6 | 1243440 | 1090173.4 | 1555989.4 | 1709256
сн ТЭЦ
C
ТЭЦ