## Сч-ТЭЦ
ЗАМЕРЫ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ПО ТЭЦ
| Дата: | 2018-06-20
Часы |  | Т Г - 1 |  |  |  | Т Г - 2 |  |  |  | Т Г - 3 |  |  |  | Т Г - 4 |  |  | Фидер связи 13 ( 7 ) |  | Фидер связи 36 ( 20 ) |  | Фидер связи 24 ( 46 ) |  | Фидер связи 51 ( 45 ) |  | Итого | Итого | Итого
| актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | Рквт | Qквар | Sква
| показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | 84.66 | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт
0 | 2.71 |  | 5.16 |  | 84.66 |  | 1.53 |  | 69.56 |  | 57.61 | [5 empty] | 4.88 |  | 0.35 |  | 0.91
1 | 3.11 | 3840 | 5.39 | 2208 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 69.63 | 672 | 57.64 | 288 |  | 0 |  | 0 | 5.23 | 3360 | 0.38 | 288 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4512 | 2496 | 5156.3708
2 | 3.46 | 3360 | 5.58 | 1824 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 69.68 | 480 | 57.67 | 288 |  | 0 |  | 0 | 5.53 | 2880 | 0.39 | 96 | 0.91 | 0 |  | 0 | 3840 | 2112 | 4382.4815
3 | 3.88 | 4032 | 5.78 | 1920 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 69.74 | 576 | 57.7 | 288 |  | 0 |  | 0 | 5.9 | 3552 | 0.41 | 192 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4608 | 2208 | 5109.6896
4 | 4.27 | 3744 | 5.96 | 1728 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 69.79 | 480 | 57.73 | 288 |  | 0 |  | 0 | 6.25 | 3360 | 0.42 | 96 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4224 | 2016 | 4680.4307
5 | 4.72 | 4320 | 6.17 | 2016 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 69.85 | 576 | 57.76 | 288 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 3840 | 0.44 | 192 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4896 | 2304 | 5411.0287
6 | 5.15 | 4128 | 6.37 | 1920 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 69.91 | 576 | 57.79 | 288 |  | 0 |  | 0 | 7.02 | 3552 | 0.45 | 96 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4704 | 2208 | 5196.4295
7 | 5.56 | 3936 | 6.56 | 1824 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 69.96 | 480 | 57.82 | 288 |  | 0 |  | 0 | 7.39 | 3552 | 0.47 | 192 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4416 | 2112 | 4895.0587
8 | 6.02 | 4416 | 6.8 | 2304 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 70.03 | 672 | 57.85 | 288 |  | 0 |  | 0 | 7.79 | 3840 | 0.49 | 192 | 0.91 | 0 |  | 0 | 5088 | 2592 | 5710.1846
9 | 6.37 | 3360 | 7 | 1920 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 70.08 | 480 | 57.88 | 288 |  | 0 |  | 0 | 8.1 | 2976 | 0.5 | 96 | 0.91 | 0 |  | 0 | 3840 | 2208 | 4429.5444
10 | 6.71 | 3264 | 7.19 | 1824 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 70.13 | 480 | 57.91 | 288 |  | 0 |  | 0 | 8.39 | 2784 | 0.5 | 0 | 0.91 | 0 |  | 0 | 3744 | 2112 | 4298.6137
11 | 6.9 | 1824 | 7.31 | 1152 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 70.37 | 2304 | 58.01 | 960 |  | 0 |  | 0 | 8.63 | 2304 | 0.62 | 1152 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4128 | 2112 | 4636.9093
12 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 70.67 | 2880 | 58.21 | 1920 |  | 0 |  | 0 | 8.63 | 0 | 0.93 | 2976 | 0.91 | 0 |  | 0 | 2880 | 1920 | 3461.3292
13 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 71.11 | 4224 | 58.45 | 2304 |  | 0 |  | 0 | 8.63 | 0 | 1.31 | 3648 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4224 | 2304 | 4811.5062
14 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 71.51 | 3840 | 58.7 | 2400 |  | 0 |  | 0 | 8.63 | 0 | 1.64 | 3168 | 0.91 | 0 |  | 0 | 3840 | 2400 | 4528.3109
15 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 71.93 | 4032 | 58.96 | 2496 |  | 0 |  | 0 | 8.63 | 0 | 2.01 | 3552 | 0.91 | 0 |  | 0 | 4032 | 2496 | 4742.0502
16 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 72.27 | 3264 | 59.13 | 1632 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 864 | 2.3 | 2784 | 0.91 | 0 |  | 0 | 3264 | 1632 | 3649.2629
17 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 84.66 | 0 | 1.53 | 0 | 72.53 | 2496 | 59.25 | 1152 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.51 | 2016 | 0.91 | 0 |  | 0 | 2496 | 1152 | 2749.0216
18 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 85.07 | 3936 | 1.72 | 1824 | 72.6 | 672 | 59.3 | 480 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.53 | 192 | 1.26 | 3360 |  | 0 | 4608 | 2304 | 5151.9006
19 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 85.49 | 4032 | 1.93 | 2016 | 72.64 | 384 | 59.33 | 288 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.54 | 96 | 1.64 | 3648 |  | 0 | 4416 | 2304 | 4980.9108
20 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 85.9 | 3936 | 2.11 | 1728 | 72.69 | 480 | 59.36 | 288 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.55 | 96 | 2 | 3456 |  | 0 | 4416 | 2016 | 4854.4116
21 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 86.34 | 4224 | 2.3 | 1824 | 72.75 | 576 | 59.39 | 288 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.57 | 192 | 2.39 | 3744 |  | 0 | 4800 | 2112 | 5244.0961
22 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 86.79 | 4320 | 2.5 | 1920 | 72.81 | 576 | 59.42 | 288 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.58 | 96 | 2.8 | 3936 |  | 0 | 4896 | 2208 | 5370.8547
23 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 87.25 | 4416 | 2.7 | 1920 | 72.87 | 576 | 59.45 | 288 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.6 | 192 | 3.2 | 3840 |  | 0 | 4992 | 2208 | 5458.5097
24 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 87.68 | 4128 | 2.88 | 1728 | 72.92 | 480 | 59.48 | 288 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.62 | 192 | 3.59 | 3744 |  | 0 | 4608 | 2016 | 5029.7038
1 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 88.13 | 4320 | 3.07 | 1824 | 72.98 | 576 | 59.5 | 192 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.64 | 192 | 3.98 | 3744 |  | 0 | 4896 | 2016 | 5294.8156
2 | 6.9 | 0 | 7.31 | 0 | 88.57 | 4224 | 3.26 | 1824 | 73.05 | 672 | 59.52 | 192 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 0 | 2.66 | 192 | 4.37 | 3744 |  | 0 | 4896 | 2016 | 5294.8156
[25 empty] | 102912 | 50976 | 114989.389

## ГПП-ТЭЦфид.связи
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ГПП-2 РУ-6КВ ПО ФИДЕРАМ СВЯЗИ С ГАЙСКОЙ ТЭЦ.
| Дата: | 2018-06-20
|  |  | Ф№ 7 |  |  |  | 9600 |  |  |  | Ф№ 20 |  |  |  | 9600 |  |  |  | Ф№ 45 |  |  |  | 7200 |  |  |  | Ф№ 46 |  |  |  | 9600
ЧАСЫ |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ
| выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление
| показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | P
0 | 6.24 |  | 9.19 |  | 1.49 |  | 1.44 |  | 19.1 |  |  |  | 5.36 |  | 8.29 | [9 empty] | 7.66 |  |  |  | 1.31
1 | 6.83 | 5664 | 9.19 | 0 | 1.61 | 1152 | 1.44 | 0 | 19.12 | 192 |  | 0 | 5.37 | 96 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 5856
2 | 7.21 | 3648 | 9.19 | 0 | 1.83 | 2112 | 1.44 | 0 | 19.14 | 192 |  | 0 | 5.38 | 96 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 3840
3 | 7.63 | 4032 | 9.19 | 0 | 2 | 1632 | 1.44 | 0 | 19.15 | 96 |  | 0 | 5.38 | 0 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 4128
4 | 8 | 3552 | 9.19 | 0 | 2.07 | 672 | 1.44 | 0 | 19.16 | 96 |  | 0 | 5.39 | 96 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 3648
5 | 8.33 | 3168 | 9.19 | 0 | 2.28 | 2016 | 1.44 | 0 | 19.18 | 192 |  | 0 | 5.4 | 96 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 3360
6 | 8.79 | 4416 | 9.19 | 0 | 2.31 | 288 | 1.44 | 0 | 19.2 | 192 |  | 0 | 5.41 | 96 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 4608
7 | 9.13 | 3264 | 9.19 | 0 | 2.59 | 2688 | 1.44 | 0 | 19.22 | 192 |  | 0 | 5.42 | 96 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 3456
8 | 9.5 | 3552 | 9.19 | 0 | 2.77 | 1728 | 1.44 | 0 | 19.23 | 96 |  | 0 | 5.43 | 96 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 3648
9 | 10.3 | 7680 | 9.19 | 0 | 2.9 | 1248 | 1.44 | 0 | 19.26 | 288 |  | 0 | 5.44 | 96 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 7968
10 | 10.3 | 0 | 9.19 | 0 | 3.1 | 1920 | 1.44 | 0 | 19.31 | 480 |  | 0 | 5.44 | 0 | 8.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 480
11 | 10.3 | 0 | 9.19 | 0 | 3.29 | 1824 | 1.45 | 96 | 19.33 | 192 |  | 0 | 5.45 | 96 | 8.32 | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 192
12 | 10.3 | 0 | 9.24 | 480 | 3.29 | 0 | 1.48 | 288 | 19.67 | 3264 |  | 0 | 5.64 | 1824 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 2784
13 | 10.3 | 0 | 9.33 | 864 | 3.29 | 0 | 1.54 | 576 | 20.21 | 5184 |  | 0 | 5.91 | 2592 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 4320
14 | 10.3 | 0 | 9.33 | 0 | 3.29 | 0 | 1.56 | 192 | 20.4 | 1824 |  | 0 | 6 | 864 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 1824
15 | 10.3 | 0 | 9.4 | 672 | 3.29 | 0 | 1.59 | 288 | 20.67 | 2592 |  | 0 | 6.17 | 1632 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | 1920
16 | 10.3 | 0 | 9.46 | 576 | 3.34 | 480 | 1.62 | 0 | 21.06 | 3744 |  | 0 | 6.35 | 1728 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.32 | 96 |  | 0 | 3168
17 | 10.3 | 0 | 9.47 | 96 | 3.34 | 0 | 1.62 | 0 | 21.12 | 576 |  | 0 | 6.4 | 480 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.66 | 0 |  | 0 | 1.42 | 960 |  | 0 | 480
18 | 10.3 | 0 | 9.48 | 0 | 3.38 | 384 | 1.63 | 96 | 21.27 | 1440 |  | 0 | 6.46 | 576 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.15 | 4704 |  | 0 | 1.51 | 864 |  | 0 | 6144
19 | 10.3 | 0 | 9.48 | 0 | 3.38 | 0 | 1.63 | 0 | 21.28 | 96 |  | 0 | 6.46 | 0 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.41 | 2496 |  | 0 | 1.62 | 1056 |  | 0 | 2592
20 | 10.3 | 0 | 9.48 | 0 | 3.38 | 0 | 1.63 | 0 | 21.29 | 96 |  | 0 | 6.47 | 96 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.99 | 5568 |  | 0 | 1.84 | 2112 |  | 0 | 5664
21 | 10.3 | 0 | 9.48 | 0 | 3.38 | 0 | 1.63 | 0 | 21.3 | 96 |  | 0 | 6.48 | 96 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.74 | 7200 |  | 0 | 1.99 | 1440 |  | 0 | 7296
22 | 10.3 | 0 | 9.48 | 0 | 3.38 | 0 | 1.63 | 0 | 21.32 | 192 |  | 0 | 6.49 | 96 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.77 | 288 |  | 0 | 2.15 | 1536 |  | 0 | 480
23 | 10.3 | 0 | 9.48 | 0 | 3.38 | 0 | 1.63 | 0 | 21.34 | 192 |  | 0 | 6.49 | 0 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.09 | 3072 |  | 0 | 2.24 | 864 |  | 0 | 3264
24 | 10.3 | 0 | 9.48 | 0 | 3.38 | 0 | 1.63 | 0 | 21.36 | 192 |  | 0 | 6.5 | 96 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 3936 |  | 0 | 2.39 | 1440 |  | 0 | 4128
1 | 10.3 | 0 | 9.48 | 0 | 3.38 | 0 | 1.63 | 0 | 21.37 | 96 |  | 0 | 6.5 | 0 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.78 | 2688 |  | 0 | 2.52 | 1248 |  | 0 | 2784
2 | 10.3 | 0 | 9.48 | #VALUE! | 3.38 | 0 | 1.63 | 0 | 21.4 | 288 |  | 0 | 6.5 | 0 | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.3 | 4992 |  | 0 | 2.66 | 1344 |  | 0 | #VALUE!
ИТОГО |  | 29664 |  | 2688 |  | 14880 |  | 1536 |  | 21696 |  | 0 |  | 10752 |  | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34944 |  | 0 |  | 12960 |  | 0 | 83616

## Стор итог
Сторонние потребители
| Дата: | 2018-06-20
[6 empty] | Г П П - 2 | [10 empty] | ЦРП предзаводской площадки | [6 empty] | К П П - 1 |  |  |  |  | ПНС-1 |  | Г П П - 1 |  | Всего
Часы | Ф№25 ЦРП-2 | 2400 | Ф№58 ЦРП-2 | 3600 | Ф№22 ЦРП-3 | 2400 | Ф№53 ЦРП-3 | 3600 | Ф№49 ЦРП-1 | 2400 | Ф№38 ЦРП-1 | 3600 | Ф№24 | 2400 | Ф№36 РЭС | 1200 | Яч 24 | 1200 | Яч 27 | 1200 | Яч 19 | 1800 | Яч 24 | 1200 | Яч 14 | 1800 | Яч 10 | 2400 | Яч 20 | 2500 | Яч 36 | 3600
| показ.счетч | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | Рквт
0 | 5.6001 |  | 9.3456 |  | 77.497 |  | 0.86668 |  | 1.8029 |  | 9.9565 |  | 7.4641 |  | 0.32373 |  | 9.538 |  |  |  | 0.621 |  | 8.599 |  |  |  | 8.385 |  |  |  | 6.179
1 | 5.7443 | 345.96 | 9.4692 | 444.888 | 77.6902 | 463.68 | 1.0262 | 574.38 | 1.9285 | 301.44 | 10.1487 | 692.1 | 7.6162 | 365.28 | 0.37953 | 66.96 | 9.541 | 3.6 |  |  | 0.7 | 142.2 | 8.61 | 13.2 |  | 0 | 8.39 | 12 |  | 0 | 6.18 | 3.6 | 3429.288
2 | 5.8734 | 309.768 | 9.5904 | 436.32 | 77.8577 | 401.808 | 1.1607 | 484.272 | 2.0408 | 269.328 | 10.3125 | 589.68 | 7.7455 | 310.2 | 0.4324 | 63.444 | 9.545 | 4.8 |  |  | 0.981 | 505.8 | 8.643 | 39.6 |  | 0 | 8.395 | 12 |  | 0 | 6.184 | 14.4 | 3441.42
3 | 5.993 | 287.112 | 9.6909 | 361.872 | 78.0119 | 370.2 | 1.2837 | 442.548 | 2.1483 | 258.192 | 10.463 | 541.548 | 7.8645 | 285.6 | 0.47438 | 50.376 | 9.55 | 6 |  |  | 0.99 | 16.2 | 8.65 | 8.4 |  | 0 | 8.398 | 7.2 |  | 0 | 6.185 | 3.6 | 2638.848
4 | 6.0519 | 141.408 | 9.7901 | 357.048 | 78.1604 | 356.472 | 1.4027 | 428.472 | 2.2564 | 259.32 | 10.6086 | 524.232 | 7.9792 | 275.28 | 0.51805 | 52.404 | 9.57 | 24 |  |  | 1.1 | 198 | 8.66 | 12 |  | 0 | 8.404 | 14.4 |  | 0 | 6.187 | 7.2 | 2650.236
5 | 6.2138 | 388.44 | 9.889 | 356.22 | 78.3011 | 337.608 | 1.5099 | 385.92 | 2.3491 | 222.408 | 10.7369 | 461.808 | 8.0759 | 232.032 | 0.57313 | 66.096 | 9.596 | 31.2 |  |  | 1.213 | 203.4 | 8.673 | 15.6 |  | 0 | 8.406 | 4.8 |  | 0 | 6.189 | 7.2 | 2712.732
6 | 6.3148 | 242.4 | 9.9859 | 348.66 | 78.4535 | 365.832 | 1.6188 | 392.22 | 2.4339 | 203.592 | 10.8694 | 477 | 8.1636 | 210.6 | 0.6205 | 56.844 | 9.596 | 0 |  |  | 1.29 | 138.6 | 8.675 | 2.4 |  | 0 | 8.41 | 9.6 |  | 0 | 6.19 | 3.6 | 2451.348
7 | 6.4285 | 272.952 | 10.0888 | 370.512 | 78.6372 | 440.928 | 1.7497 | 470.988 | 2.5574 | 296.328 | 11.025 | 560.232 | 8.2717 | 259.368 | 0.66163 | 49.356 | 9.596 | 0 |  |  | 1.34 | 90 | 8.679 | 4.8 |  | 0 | 8.413 | 7.2 |  | 0 | 6.192 | 7.2 | 2829.864
8 | 6.5572 | 309.048 | 10.2123 | 444.6 | 78.8251 | 450.84 | 1.8932 | 516.672 | 2.723 | 397.632 | 11.2008 | 632.88 | 8.3871 | 276.96 | 0.7168 | 66.204 | 9.596 | 0 |  |  | 1.4 | 108 | 8.68 | 1.2 |  | 0 | 8.417 | 9.6 |  | 0 | 6.194 | 7.2 | 3220.836
9 | 6.7125 | 372.552 | 10.3662 | 554.148 | 79.0564 | 555.24 | 2.0532 | 576.18 | 2.9811 | 619.44 | 11.3905 | 682.92 | 8.5067 | 287.112 | 0.79115 | 89.22 | 9.596 | 0 |  |  | 1.48 | 144 | 8.69 | 12 |  | 0 | 8.421 | 9.6 |  | 0 | 6.195 | 3.6 | 3906.012
10 | 6.8892 | 424.08 | 10.5504 | 663.12 | 79.367 | 745.272 | 2.2321 | 643.968 | 3.2432 | 629.04 | 11.591 | 721.728 | 8.6447 | 331.008 | 0.87605 | 101.88 | 9.596 | 0 |  |  | 1.65 | 306 | 8.71 | 24 |  | 0 | 8.424 | 7.2 |  | 0 | 6.196 | 3.6 | 4600.896
11 | 7.0986 | 502.56 | 10.7344 | 662.22 | 79.6968 | 791.52 | 2.4285 | 707.04 | 3.5106 | 641.64 | 11.8029 | 762.912 | 8.7838 | 333.96 | 0.95915 | 99.72 | 9.596 | 0 |  |  | 1.884 | 421.2 | 8.731 | 25.2 |  | 0 | 8.428 | 9.6 |  | 0 | 6.197 | 3.6 | 4961.172
12 | 7.3041 | 493.128 | 10.9144 | 648.072 | 80.0426 | 829.968 | 2.6305 | 726.912 | 3.7859 | 660.768 | 12.0281 | 810.828 | 8.922 | 331.752 | 1.0787 | 143.436 | 9.599 | 3.6 |  |  | 1.997 | 203.4 | 8.75 | 22.8 |  | 0 | 8.431 | 7.2 |  | 0 | 6.198 | 3.6 | 4885.464
13 | 7.5079 | 489.24 | 11.112 | 711.36 | 80.3806 | 811.2 | 2.8307 | 720.828 | 4.0012 | 516.672 | 12.2491 | 795.312 | 9.0599 | 330.96 | 1.1587 | 96 | 9.6 | 1.2 |  |  | 2 | 5.4 | 8.762 | 14.4 |  | 0 | 8.434 | 7.2 |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 4506.972
14 | 7.7118 | 489.432 | 11.3011 | 680.94 | 80.7146 | 801.6 | 3.0355 | 737.352 | 4.2457 | 586.92 | 12.4719 | 802.188 | 9.1946 | 323.208 | 1.2394 | 96.9 | 9.62 | 24 |  |  | 2.198 | 356.4 | 8.77 | 9.6 |  | 0 | 8.438 | 9.6 |  | 0 | 6.202 | 7.2 | 4925.34
15 | 7.9166 | 491.448 | 11.4895 | 678.06 | 81.0495 | 803.88 | 3.2402 | 736.848 | 4.4862 | 577.08 | 12.6921 | 792.792 | 9.3248 | 312.432 | 1.3308 | 109.644 | 9.63 | 12 |  |  | 2.25 | 93.6 | 8.788 | 21.6 |  | 0 | 8.441 | 7.2 |  | 0 | 6.207 | 18 | 4654.584
16 | 8.1249 | 499.8 | 11.6631 | 625.068 | 81.3845 | 803.88 | 3.4464 | 742.5 | 4.7202 | 561.6 | 12.9114 | 789.3 | 9.459 | 322.2 | 1.4049 | 88.956 | 9.64 | 12 |  |  | 2.428 | 320.4 | 8.801 | 15.6 |  | 0 | 8.444 | 7.2 |  | 0 | 6.21 | 10.8 | 4799.304
17 | 8.3325 | 498.48 | 11.8322 | 608.76 | 81.7101 | 781.512 | 3.6536 | 745.92 | 4.9512 | 554.52 | 13.1302 | 787.788 | 9.5953 | 327.12 | 1.4729 | 81.624 | 9.653 | 15.6 |  |  | 2.546 | 212.4 | 8.81 | 10.8 |  | 0 | 8.448 | 9.6 |  | 0 | 6.214 | 14.4 | 4648.524
18 | 8.5351 | 486.12 | 11.9788 | 527.832 | 82.0333 | 775.68 | 3.8591 | 739.62 | 5.1321 | 434.16 | 13.3475 | 782.352 | 9.7327 | 329.808 | 1.537 | 76.8 | 9.67 | 20.4 |  |  | 2.6 | 97.2 | 8.828 | 21.6 |  | 0 | 8.451 | 7.2 |  | 0 | 6.22 | 21.6 | 4320.372
19 | 8.7352 | 480.312 | 12.1186 | 503.208 | 82.3554 | 772.92 | 4.0622 | 731.34 | 5.2888 | 375.888 | 13.5661 | 786.888 | 9.8738 | 338.52 | 1.6014 | 77.376 | 9.674 | 4.8 |  |  | 2.735 | 243 | 8.831 | 3.6 |  | 0 | 8.455 | 9.6 |  | 0 | 6.225 | 18 | 4345.452
20 | 8.9296 | 466.44 | 12.2556 | 493.092 | 82.6416 | 686.928 | 4.263 | 722.88 | 5.4288 | 336.192 | 13.7868 | 794.52 | 10.0222 | 356.232 | 1.6654 | 76.8 | 9.674 | 0 |  |  | 2.75 | 27 | 8.835 | 4.8 |  | 0 | 8.461 | 14.4 |  | 0 | 6.23 | 18 | 3997.284
21 | 9.1187 | 453.768 | 12.3932 | 495.18 | 82.9041 | 629.952 | 4.4725 | 754.2 | 5.5617 | 318.96 | 14.0185 | 834.372 | 10.1691 | 352.368 | 1.7254 | 71.94 | 9.674 | 0 |  |  | 2.8 | 90 | 8.84 | 6 |  | 0 | 8.463 | 4.8 |  | 0 | 6.241 | 39.6 | 4051.14
22 | 9.3 | 435.12 | 12.5483 | 558.54 | 83.1705 | 639.36 | 4.6981 | 811.872 | 5.7038 | 340.968 | 14.2633 | 881.208 | 10.3366 | 402.072 | 1.7816 | 67.44 | 9.674 | 0 |  |  | 2.891 | 163.8 | 8.842 | 2.4 |  | 0 | 8.466 | 7.2 |  | 0 | 6.248 | 25.2 | 4335.18
23 | 9.4881 | 451.56 | 12.7135 | 594.828 | 83.441 | 649.2 | 4.9279 | 827.388 | 5.8693 | 397.272 | 14.5301 | 960.48 | 10.5321 | 469.368 | 1.8369 | 66.384 | 9.674 | 0 |  |  | 2.9 | 16.2 | 8.86 | 21.6 |  | 0 | 8.469 | 7.2 |  | 0 | 6.25 | 7.2 | 4468.68
24 | 9.6526 | 394.92 | 12.8561 | 513.36 | 83.67 | 549.6 | 5.1172 | 681.66 | 6.008 | 332.76 | 14.7595 | 825.66 | 10.7023 | 408.48 | 1.8885 | 61.896 | 9.674 | 0 |  |  | 3 | 180 | 8.87 | 12 |  | 0 | 8.472 | 7.2 |  | 0 | 6.255 | 18 | 3985.536
1 | 9.7965 | 345.192 | 12.9831 | 457.092 | 83.8618 | 460.44 | 5.2717 | 556.02 | 6.1325 | 298.92 | 14.9483 | 679.752 | 10.8439 | 339.792 | 1.9385 | 60.024 | 9.674 | 0 |  |  | 3.1 | 180 | 8.88 | 12 |  | 0 | 8.475 | 7.2 |  | 0 | 6.26 | 18 | 3414.432
2 | 9.9261 | 311.088 | 13.102 | 427.968 | 84.0305 | 404.808 | 5.4065 | 485.172 | 6.2456 | 271.32 | 15.1141 | 596.988 | 10.9699 | 302.328 | 1.991 | 63.06 | 9.675 | 1.2 |  |  | 3.291 | 343.8 | 8.895 | 18 |  | 0 | 8.479 | 9.6 |  | 0 | 6.267 | 25.2 | 3260.532
94570.74

## Сч-ГППфид
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ПО ФИДЕРАМ ГПП-2
| Дата: | 2018-06-20
[38 empty] | 34-38 | 36+39 | 38+40
| Ф№6 (тр-р№2) ГПП-1 |  |  | 33000 | Ф№8 (тр-р№1) ГПП-1 |  |  | 33000 |  |  | Ф№7 (тр-р№1) | (тр-р№1) | ГПП-2 |  | 33000 |  |  |  | Ф№9 | (тр-р№2) | ГПП-2 |  | 33000 |  | Ф№14 (тр-р№1) ГПП-3 |  |  | 33000 | Ф№15 (тр-р№2) ГПП-3 |  |  | 33000 | Переток | Переток | ТЭЦ | ТЭЦ | Суб- | Переток | Сумма | Сумма
ЧАСЫ | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | Р из | Q из |  |  | абонент | Р из | Р комбин. | Р комбин.
| показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | системы | системы | Рквт | Qквар | Рквт | системы | без | субабон.
[33 empty] | с субабон | с субабон |  |  |  | без суб. | субабон. | ТЭЦ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | 8.9179 |  | 9.2902 |  | 69.3413 |  | 9.1412 |  | 5.4563 |  |  |  | 5.6594 |  |  |  | 2.3043 |  |  |  | 1.4118 |  |  |  | 2.0516 |  | 7.9183 |  | 3.8792 |  | 6.7693
1 | 9.1409 | 7359 | 9.3269 | 1212.09 | 69.5657 | 7404.21 | 9.2986 | 5194.2 | 5.7367 | 9253.2 |  | 0 | 5.8428 | 6051.21 |  | 0 | 2.3331 | 952.05 |  | 0 | 1.4661 | 1793.55 |  | 0 | 2.6242 | 18898.44 | 8.1368 | 7208.85 | 4.3886 | 16810.2 | 7.0328 | 8695.5 | 60677.1 | 30155.4 | 5856 | 0 | 3429.288 | 57247.812 | 63103.812 | 66533.1
2 | 9.3753 | 7737.51 | 9.4133 | 2850.21 | 69.8252 | 8565.15 | 9.478 | 5920.86 | 6.005 | 8853.9 |  | 0 | 6.0252 | 6017.55 |  | 0 | 2.3602 | 892.65 |  | 0 | 1.5266 | 1994.85 |  | 0 | 3.1983 | 18943.65 | 8.3579 | 7297.95 | 4.8914 | 16593.39 | 7.2949 | 8650.95 | 61586.25 | 32732.37 | 3840 | 0 | 3441.42 | 58144.83 | 61984.83 | 65426.25
3 | 9.6468 | 8957.85 | 9.5857 | 5689.2 | 70.163 | 11147.4 | 9.7452 | 8817.6 | 6.2625 | 8496.84 |  | 0 | 6.2056 | 5954.19 |  | 0 | 2.3834 | 765.6 |  | 0 | 1.597 | 2323.2 |  | 0 | 3.7306 | 17568.21 | 8.5525 | 6421.8 | 5.3736 | 15914.91 | 7.5424 | 8167.5 | 62850.81 | 37373.49 | 4128 | 0 | 2638.848 | 60211.962 | 64339.962 | 66978.81
4 | 9.9595 | 10317.45 | 9.8277 | 7986 | 70.4986 | 11074.8 | 10.0512 | 10099.65 | 6.5178 | 8425.56 |  | 0 | 6.382 | 5822.85 |  | 0 | 2.4001 | 551.1 |  | 0 | 1.6642 | 2217.6 |  | 0 | 4.2997 | 18778.65 | 8.7652 | 7019.76 | 5.8751 | 16547.85 | 7.7983 | 8444.04 | 65695.41 | 41589.9 | 3648 | 0 | 2650.236 | 63045.174 | 66693.174 | 69343.41
5 | 10.2532 | 9693.09 | 10.0458 | 7198.29 | 70.8226 | 10691.34 | 10.3352 | 9368.7 | 6.7628 | 8085 |  | 0 | 6.5495 | 5527.5 |  | 0 | 2.4092 | 300.3 |  | 0 | 1.7229 | 1938.75 |  | 0 | 4.8711 | 18857.19 | 8.9787 | 7042.2 | 6.3734 | 16443.9 | 8.0512 | 8347.35 | 64070.82 | 39422.79 | 3360 | 0 | 2712.732 | 61358.088 | 64718.088 | 67430.82
6 | 10.5363 | 9341.31 | 10.212 | 5482.95 | 71.1431 | 10578.15 | 10.5862 | 8285.64 | 7.0083 | 8102.49 |  | 0 | 6.7137 | 5418.6 |  | 0 | 2.4252 | 529.65 |  | 0 | 1.7859 | 2077.35 |  | 0 | 5.4365 | 18657.21 | 9.1868 | 6868.95 | 6.8736 | 16508.25 | 8.3041 | 8343.06 | 63717.06 | 36476.55 | 4608 | 0 | 2451.348 | 61265.712 | 65873.712 | 68325.06
7 | 10.8404 | 10036.29 | 10.4277 | 7118.1 | 71.4639 | 10584.75 | 10.8641 | 9169.71 | 7.2718 | 8695.5 |  | 0 | 6.8798 | 5479.65 |  | 0 | 2.4432 | 592.35 |  | 0 | 1.8468 | 2011.35 |  | 0 | 5.9946 | 18418.29 | 9.3855 | 6555.45 | 7.3715 | 16428.39 | 8.5537 | 8238.45 | 64755.57 | 38572.71 | 3456 | 0 | 2829.864 | 61925.706 | 65381.706 | 68211.57
8 | 11.0711 | 7615.41 | 10.5072 | 2623.5 | 71.7016 | 7844.1 | 11.0199 | 5142.39 | 7.5494 | 9159.15 |  | 0 | 7.0506 | 5636.4 |  | 0 | 2.4682 | 826.65 |  | 0 | 1.8996 | 1740.75 |  | 0 | 6.5469 | 18224.91 | 9.5851 | 6586.8 | 7.8669 | 16347.21 | 8.8052 | 8301.15 | 60017.43 | 30030.99 | 3648 | 0 | 3220.836 | 56796.594 | 60444.594 | 63665.43
9 | 11.2707 | 6586.14 | 10.56 | 1743.06 | 71.8973 | 6458.76 | 11.1749 | 5113.35 | 7.8491 | 9891.75 |  | 0 | 7.2289 | 5885.55 |  | 0 | 2.5037 | 1169.85 |  | 0 | 1.9549 | 1826.55 |  | 0 | 7.0765 | 17476.8 | 9.7749 | 6266.04 | 8.3616 | 16327.74 | 9.0576 | 8327.55 | 57911.04 | 29162.1 | 7968 | 0 | 3906.012 | 54005.028 | 61973.028 | 65879.04
10 | 11.4671 | 6480.21 | 10.6089 | 1613.7 | 72.1302 | 7685.7 | 11.3443 | 5590.2 | 8.1067 | 8501.46 |  | 0 | 7.3636 | 4443.45 |  | 0 | 2.6293 | 4146.45 |  | 0 | 2.0746 | 3950.1 |  | 0 | 7.6369 | 18493.2 | 9.9712 | 6477.9 | 8.8617 | 16502.31 | 9.3026 | 8086.65 | 61809.33 | 30162 | 480 | 0 | 4600.896 | 57208.434 | 57688.434 | 62289.33
11 | 11.6952 | 7526.64 | 10.7045 | 3154.14 | 72.4217 | 9619.5 | 11.5671 | 7354.71 | 8.3475 | 7944.09 |  | 0 | 7.4842 | 3979.8 |  | 0 | 2.7861 | 5174.4 |  | 0 | 2.1895 | 3791.7 |  | 0 | 8.1486 | 16887.75 | 10.1312 | 5280 | 9.341 | 15816.24 | 9.5319 | 7566.24 | 62968.62 | 31126.59 | 192 | 0 | 4961.172 | 58007.448 | 58199.448 | 63160.62
12 | 11.95 | 8410.05 | 10.8881 | 6059.46 | 72.7386 | 10456.05 | 11.8712 | 10034.64 | 8.4954 | 4879.71 |  | 0 | 7.552 | 2237.4 |  | 0 | 3.013 | 7487.7 |  | 0 | 2.3711 | 5991.15 |  | 0 | 8.6933 | 17973.45 | 10.3173 | 6139.65 | 9.837 | 16369.65 | 9.7712 | 7896.9 | 65576.61 | 38359.2 | 2784 | 0 | 4885.464 | 60691.146 | 63475.146 | 68360.61
13 | 12.1995 | 8231.85 | 11.032 | 4748.04 | 73.0275 | 9535.35 | 12.1308 | 8564.16 | 8.6459 | 4969.14 |  | 0 | 7.6201 | 2247.3 |  | 0 | 3.2424 | 7568.55 |  | 0 | 2.552 | 5969.7 |  | 0 | 9.2483 | 18315 | 10.5091 | 6329.4 | 10.3348 | 16427.4 | 10.0149 | 8042.1 | 65047.29 | 35900.7 | 4320 | 0 | 4506.972 | 60540.318 | 64860.318 | 69367.29
14 | 12.4923 | 9664.05 | 11.2302 | 6539.61 | 73.3594 | 10952.7 | 12.4463 | 10412.49 | 8.8042 | 5224.56 |  | 0 | 7.6838 | 2103.75 |  | 0 | 3.4625 | 7264.95 |  | 0 | 2.7231 | 5647.95 |  | 0 | 9.7848 | 17702.85 | 10.6845 | 5790.51 | 10.8316 | 16391.76 | 10.2528 | 7850.7 | 67200.87 | 38345.01 | 1824 | 0 | 4925.34 | 62275.53 | 64099.53 | 69024.87
15 | 12.791 | 9857.1 | 11.4303 | 6604.95 | 73.6917 | 10966.89 | 12.7268 | 9258.15 | 8.9581 | 5078.04 |  | 0 | 7.7465 | 2066.46 |  | 0 | 3.6676 | 6766.65 |  | 0 | 2.8819 | 5238.75 |  | 0 | 10.339 | 18289.59 | 10.872 | 6185.85 | 11.3288 | 16410.9 | 10.4917 | 7883.7 | 67369.17 | 37237.86 | 1920 | 0 | 4654.584 | 62714.586 | 64634.586 | 69289.17
16 | 13.0251 | 7725.3 | 11.5152 | 2803.35 | 73.9537 | 8645.01 | 12.8996 | 5700.75 | 9.1047 | 4836.15 |  | 0 | 7.8151 | 2263.8 |  | 0 | 3.8957 | 7527.3 |  | 0 | 3.0458 | 5408.7 |  | 0 | 10.9039 | 18642.36 | 11.0679 | 6464.04 | 11.8268 | 16430.7 | 10.7329 | 7959.6 | 63806.82 | 30600.24 | 3168 | 0 | 4799.304 | 59007.516 | 62175.516 | 66974.82
17 | 13.2495 | 7403.55 | 11.5869 | 2365.44 | 74.1869 | 7694.94 | 13.0539 | 5091.9 | 9.2878 | 6041.31 |  | 0 | 7.9035 | 2918.19 |  | 0 | 4.0611 | 5459.85 |  | 0 | 3.1864 | 4639.8 |  | 0 | 11.4687 | 18637.74 | 11.2653 | 6516.51 | 12.3304 | 16621.44 | 10.9816 | 8207.1 | 61858.83 | 29738.94 | 480 | 0 | 4648.524 | 57210.306 | 57690.306 | 62338.83
18 | 13.4855 | 7790.31 | 11.6834 | 3181.86 | 74.4292 | 7995.9 | 13.2141 | 5285.61 | 9.5232 | 7769.85 |  | 0 | 8.0182 | 3784.11 |  | 0 | 4.155 | 3097.05 |  | 0 | 3.2967 | 3641.55 |  | 0 | 12.0725 | 19927.71 | 11.4715 | 6801.3 | 12.8578 | 17402.55 | 11.2364 | 8409.06 | 63983.37 | 31103.49 | 6144 | 0 | 4320.372 | 59662.998 | 65806.998 | 70127.37
19 | 13.7316 | 8118.99 | 11.7869 | 3418.8 | 74.7009 | 8965.11 | 13.3847 | 5629.8 | 9.7601 | 7818.69 |  | 0 | 8.1365 | 3906.54 |  | 0 | 4.2321 | 2545.95 |  | 0 | 3.4028 | 3501.3 |  | 0 | 12.6908 | 20402.25 | 11.6865 | 7095.99 | 13.3855 | 17415.75 | 11.4906 | 8385.3 | 65266.74 | 31937.73 | 2592 | 0 | 4345.452 | 60921.288 | 63513.288 | 67858.74
20 | 14.0152 | 9357.81 | 11.9466 | 5270.1 | 74.9961 | 9743.25 | 13.6046 | 7258.35 | 9.9906 | 7604.85 |  | 0 | 8.2506 | 3764.31 |  | 0 | 4.3154 | 2747.25 |  | 0 | 3.5177 | 3790.05 |  | 0 | 13.2881 | 19709.25 | 11.8925 | 6800.31 | 13.9085 | 17257.35 | 11.7414 | 8277.39 | 66419.76 | 35160.51 | 5664 | 0 | 3997.284 | 62422.476 | 68086.476 | 72083.76
21 | 14.2787 | 8696.49 | 12.12 | 5720.55 | 75.3027 | 10117.14 | 13.8567 | 8320.95 | 10.2173 | 7483.41 |  | 0 | 8.3638 | 3734.94 |  | 0 | 4.4014 | 2838 |  | 0 | 3.6316 | 3760.35 |  | 0 | 13.844 | 18345.69 | 12.0755 | 6038.34 | 14.4317 | 17267.91 | 11.9927 | 8292.9 | 64748.64 | 35868.03 | 7296 | 0 | 4051.14 | 60697.5 | 67993.5 | 72044.64
22 | 14.5602 | 9291.15 | 12.3004 | 5953.2 | 75.6302 | 10806.51 | 14.1247 | 8840.7 | 10.4528 | 7770.84 |  | 0 | 8.4764 | 3718.11 |  | 0 | 4.4911 | 2960.1 |  | 0 | 3.7488 | 3865.95 |  | 0 | 14.4434 | 19780.86 | 12.286 | 6944.85 | 14.966 | 17631.9 | 12.2536 | 8609.7 | 68241.36 | 37932.51 | 480 | 0 | 4335.18 | 63906.18 | 64386.18 | 68721.36
23 | 14.8263 | 8781.96 | 12.4535 | 5050.65 | 75.9479 | 10485.75 | 14.3532 | 7543.8 | 10.6989 | 8121.3 |  | 0 | 8.5982 | 4018.74 |  | 0 | 4.5794 | 2913.9 |  | 0 | 3.8695 | 3983.1 |  | 0 | 15.0525 | 20100.3 | 12.5038 | 7189.71 | 15.5043 | 17761.59 | 12.5201 | 8795.16 | 68164.8 | 36581.16 | 3264 | 0 | 4468.68 | 63696.12 | 66960.12 | 71428.8
24 | 15.0767 | 8259.9 | 12.5857 | 4363.59 | 76.2446 | 9791.1 | 14.5753 | 7327.65 | 10.9177 | 7219.41 |  | 0 | 8.7122 | 3761.01 |  | 0 | 4.6624 | 2740.65 |  | 0 | 3.9802 | 3654.75 |  | 0 | 15.6208 | 18753.9 | 12.6999 | 6468.99 | 16.0418 | 17739.15 | 12.7881 | 8845.65 | 64504.11 | 34421.64 | 4128 | 0 | 3985.536 | 60518.574 | 64646.574 | 68632.11
1 | 15.2861 | 6912.84 | 12.7649 | 5914.26 | 76.4496 | 6765 | 14.718 | 4710.75 | 11.1113 | 6387.15 |  | 0 | 8.8251 | 3725.04 |  | 0 | 4.7407 | 2583.9 |  | 0 | 4.0924 | 3702.6 |  | 0 | 16.2375 | 20352.75 | 12.9285 | 7546.11 | 16.5848 | 17917.35 | 13.064 | 9104.04 | 60918.99 | 34702.8 | 2784 | 0 | 3414.432 | 57504.558 | 60288.558 | 63702.99
2 | 15.5276 | 7970.16 | 12.7649 | 0 | 76.7428 | 9673.95 | 14.9426 | 7411.14 | 11.291 | 5931.09 |  | 0 | 8.9384 | 3741.21 |  | 0 | 4.8166 | 2503.05 |  | 0 | 4.2056 | 3733.95 |  | 0 | 16.8488 | 20170.59 | 13.1585 | 7589.34 | 17.124 | 17794.26 | 13.3398 | 9100.41 | 64043.1 | 31576.05 | #VALUE! | 0 | 3260.532 | 60782.568 | 63384.168 | 66644.7
ИТОГО |  | 203025.9 |  | 110602.8 |  | 228279.15 |  | 180332.79 |  | 174437.34 |  | 0 |  | 96138.9 |  | 0 |  | 81061.2 |  | 0 |  | 88407 |  | 0 |  | 450466.5 |  | 158419.8 |  | 403676.46 |  | 199481.7 | 1540946.55 | 833382.99 | 83616 | 0 | 94570.74 | 1446375.81 | 1529991.81 | 1624562.55
[35 empty] | Кзу= | 1.1051 |  | Кзв= | 0.9363 | без субабонентов
[35 empty] | Кзу= | 1.0867 |  | Кзв= | 0.93905 | с субабонентами

## IIочередь
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ПО ФИДЕРАМ ГПП-2
| Дата: | 2018-06-20
|  |  | Ф№1 | Радиаторная |  |  | 66000 |  |  |  | Ф№2 | Ириклинская ГЭС |  |  | 66000 |  |  |  | Ф№4 | ГПП-4 |  |  | 88000 |  |  |  | Ф№13 | Орская ТЭЦ-1 |  |  | 88000 |  |  |  | Ф№10 | Гайская |  |  | 11000
ЧАСЫ |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ
| показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0
1 |  | 0 | 2.0064 | 132424.38 |  | 0 | 4.0717 | 268735.5 | 6.4806 | 427719.6 |  | 0 | 2.8218 | 186240.78 |  | 0 | 7.4245 | 653358.64 |  | 0 | 26.5568 | 2337001.04 |  | 0 | 9.3177 | 819957.6 | 6.5239 | 574101.44 | 1.7681 | 155595.44 |  | 0 |  | 0 | 1.5875 | 17462.83 |  | 0 | 8.5294 | 93823.73
2 |  | 0 | 2.0322 | 1702.8 |  | 0 | 4.0942 | 1483.68 | 6.8865 | 26789.4 |  | 0 | 2.9409 | 7861.92 |  | 0 | 7.8115 | 34056 |  | 0 | 26.7069 | 13208.8 |  | 0 | 9.3547 | 3258.64 | 6.5241 | 23.76 | 1.923 | 13628.56 |  | 0 |  | 0 | 1.6387 | 563.42 |  | 0 | 8.5726 | 474.87
3 |  | 0 | 2.0562 | 1584 |  | 0 | 4.1171 | 1509.42 | 7.2784 | 25867.38 |  | 0 | 3.0784 | 9073.68 |  | 0 | 8.1904 | 33338.8 |  | 0 | 26.8603 | 13496.56 |  | 0 | 9.4225 | 5968.16 | 6.5241 | 0 | 2.11 | 16454.24 |  | 0 |  | 0 | 1.685 | 508.75 |  | 0 | 8.6127 | 440.88
4 |  | 0 | 2.0785 | 1471.8 |  | 0 | 4.1367 | 1293.6 | 7.6872 | 26977.5 |  | 0 | 3.2291 | 9944.22 |  | 0 | 8.5848 | 34707.2 |  | 0 | 27.0438 | 16152.4 |  | 0 | 9.4933 | 6226 | 6.5241 | 0 | 2.3096 | 17564.8 |  | 0 |  | 0 | 1.7306 | 501.6 |  | 0 | 8.6511 | 422.95
5 |  | 0 | 2.0992 | 1366.2 |  | 0 | 4.1564 | 1302.18 | 8.0788 | 25845.6 |  | 0 | 3.3823 | 10113.18 |  | 0 | 8.9621 | 33206.8 |  | 0 | 27.2001 | 13745.6 |  | 0 | 9.5752 | 7207.2 | 6.5241 | 0 | 2.5075 | 17415.2 |  | 0 |  | 0 | 1.7839 | 586.85 |  | 0 | 8.699 | 526.9
6 |  | 0 | 2.122 | 1504.8 |  | 0 | 4.1752 | 1240.8 | 8.4663 | 25575 |  | 0 | 3.5215 | 9185.22 |  | 0 | 9.343 | 33512.16 |  | 0 | 27.347 | 12929.84 |  | 0 | 9.6541 | 6947.6 | 6.5241 | 0 | 2.691 | 16148 |  | 0 |  | 0 | 1.838 | 595.1 |  | 0 | 8.7475 | 532.62
7 |  | 0 | 2.1597 | 2484.9 |  | 0 | 4.2061 | 2034.12 | 8.8606 | 26025.12 |  | 0 | 3.6642 | 9418.2 |  | 0 | 9.7386 | 34815.44 |  | 0 | 27.5202 | 15243.36 |  | 0 | 9.7365 | 7245.04 | 6.5241 | 0 | 2.8783 | 16482.4 |  | 0 |  | 0 | 1.8949 | 625.68 |  | 0 | 8.7945 | 517.33
8 |  | 0 | 2.1952 | 2346.3 |  | 0 | 4.2298 | 1566.18 | 9.2404 | 25066.8 |  | 0 | 3.7759 | 7368.9 |  | 0 | 10.1189 | 33472.56 |  | 0 | 27.656 | 11946 |  | 0 | 9.7907 | 4769.6 | 6.5241 | 0 | 3.0244 | 12862.96 |  | 0 |  | 0 | 1.9618 | 735.02 |  | 0 | 8.8467 | 574.75
9 |  | 0 | 2.2394 | 2913.9 |  | 0 | 4.285 | 3641.22 | 9.6167 | 24835.8 |  | 0 | 3.876 | 6609.9 |  | 0 | 10.5038 | 33869.44 |  | 0 | 27.8272 | 15074.4 |  | 0 | 9.8305 | 3502.4 | 6.5241 | 0 | 3.1612 | 12029.6 |  | 0 |  | 0 | 2.0694 | 1184.7 |  | 0 | 8.9285 | 899.25
10 |  | 0 | 2.2867 | 3121.8 |  | 0 | 4.3445 | 3927 | 10.0537 | 28840.68 |  | 0 | 3.9672 | 6022.5 |  | 0 | 10.8983 | 34716 |  | 0 | 28.0022 | 15395.6 |  | 0 | 9.8628 | 2844.16 | 6.5241 | 0 | 3.3153 | 13567.84 |  | 0 |  | 0 | 2.1827 | 1246.3 |  | 0 | 9.0078 | 872.52
11 |  | 0 | 2.3384 | 3415.5 |  | 0 | 4.4054 | 4019.4 | 10.5126 | 30287.4 |  | 0 | 4.0819 | 7563.6 |  | 0 | 11.285 | 34029.6 |  | 0 | 28.1567 | 13596 |  | 0 | 9.9012 | 3381.84 | 6.5242 | 7.04 | 3.4836 | 14807.76 |  | 0 |  | 0 | 2.2803 | 1073.38 |  | 0 | 9.0808 | 802.45
12 |  | 0 | 2.3778 | 2598.42 |  | 0 | 4.4364 | 2047.98 | 10.9741 | 30462.3 |  | 0 | 4.2168 | 8903.4 |  | 0 | 11.6643 | 33374 |  | 0 | 28.324 | 14722.4 |  | 0 | 9.9626 | 5403.2 | 6.5242 | 0 | 3.6823 | 17488.24 |  | 0 |  | 0 | 2.3542 | 812.35 |  | 0 | 9.1402 | 654.28
13 |  | 0 | 2.4261 | 3189.78 |  | 0 | 4.4933 | 3756.72 | 11.4172 | 29244.6 |  | 0 | 4.3571 | 9265.08 |  | 0 | 12.0526 | 34176.56 |  | 0 | 28.4984 | 15351.6 |  | 0 | 10.029 | 5838.8 | 6.5242 | 0 | 3.86 | 15637.6 |  | 0 |  | 0 | 2.4245 | 772.97 |  | 0 | 9.1894 | 540.87
14 |  | 0 | 2.4718 | 3012.9 |  | 0 | 4.5509 | 3803.58 | 11.8956 | 31569.12 |  | 0 | 4.5088 | 10006.92 |  | 0 | 12.4447 | 34500.4 |  | 0 | 28.6778 | 15785.44 |  | 0 | 10.0882 | 5214 | 6.5242 | 0 | 4.054 | 17067.6 |  | 0 |  | 0 | 2.4987 | 817.08 |  | 0 | 9.2499 | 665.5
15 |  | 0 | 2.5213 | 3270.3 |  | 0 | 4.5987 | 3154.8 | 12.3835 | 32204.7 |  | 0 | 4.6528 | 9505.98 |  | 0 | 12.832 | 34085.04 |  | 0 | 28.8446 | 14671.36 |  | 0 | 10.1502 | 5456 | 6.5242 | 0 | 4.2458 | 16875.76 |  | 0 |  | 0 | 2.5755 | 844.25 |  | 0 | 9.3059 | 616.33
16 |  | 0 | 2.5645 | 2847.9 |  | 0 | 4.6349 | 2389.2 | 12.8498 | 30772.5 |  | 0 | 4.7671 | 7545.12 |  | 0 | 13.212 | 33435.6 |  | 0 | 28.9888 | 12696.64 |  | 0 | 10.189 | 3407.36 | 6.5243 | 8.8 | 4.397 | 13305.6 |  | 0 |  | 0 | 2.6399 | 708.62 |  | 0 | 9.357 | 562.1
17 |  | 0 | 2.5975 | 2179.32 |  | 0 | 4.6708 | 2370.72 | 13.2813 | 28484.28 |  | 0 | 4.87 | 6788.1 |  | 0 | 13.6027 | 34386 |  | 0 | 29.1485 | 14046.56 |  | 0 | 10.212 | 2032.8 | 6.5248 | 44 | 4.5307 | 11770 |  | 0 |  | 0 | 2.6924 | 577.83 |  | 0 | 9.3994 | 466.4
18 |  | 0 | 2.625 | 1816.98 |  | 0 | 4.7038 | 2174.7 | 13.7328 | 29800.32 |  | 0 | 4.9756 | 6971.58 |  | 0 | 13.997 | 34694 |  | 0 | 29.2993 | 13277.44 |  | 0 | 10.2356 | 2076.8 | 6.5248 | 1.76 | 4.6838 | 13471.04 |  | 0 |  | 0 | 2.7385 | 506.77 |  | 0 | 9.4378 | 422.4
19 |  | 0 | 2.6522 | 1795.2 |  | 0 | 4.7255 | 1434.18 | 14.1847 | 29820.78 |  | 0 | 5.0969 | 8010.42 |  | 0 | 14.3834 | 34004.96 |  | 0 | 29.4181 | 10450 |  | 0 | 10.2805 | 3945.04 | 6.5248 | 0 | 4.8579 | 15318.16 |  | 0 |  | 0 | 2.779 | 446.05 |  | 0 | 9.4733 | 390.5
20 |  | 0 | 2.6773 | 1654.62 |  | 0 | 4.7378 | 813.12 | 14.6191 | 28671.72 |  | 0 | 5.2085 | 7364.28 |  | 0 | 14.7958 | 36295.6 |  | 0 | 29.5789 | 14150.4 |  | 0 | 10.3233 | 3772.56 | 6.5248 | 0 | 5.0267 | 14854.4 |  | 0 |  | 0 | 2.8157 | 403.48 |  | 0 | 9.5061 | 360.8
21 |  | 0 | 2.7052 | 1841.4 |  | 0 | 4.7519 | 924 | 15.0543 | 28721.88 |  | 0 | 5.3366 | 8451.3 |  | 0 | 15.1882 | 34526.8 |  | 0 | 29.7143 | 11921.36 |  | 0 | 10.3684 | 3968.8 | 6.5248 | 0 | 5.2175 | 16790.4 |  | 0 |  | 0 | 2.8495 | 371.47 |  | 0 | 9.537 | 339.9
22 |  | 0 | 2.7342 | 1910.7 |  | 0 | 4.7707 | 1246.08 | 15.4987 | 29335.02 |  | 0 | 5.4717 | 8916.6 |  | 0 | 15.6029 | 36489.2 |  | 0 | 29.8846 | 14984.64 |  | 0 | 10.4283 | 5266.8 | 6.5248 | 0 | 5.417 | 17560.4 |  | 0 |  | 0 | 2.8994 | 549.45 |  | 0 | 9.5816 | 490.6
23 |  | 0 | 2.7633 | 1923.9 |  | 0 | 4.7664 | -285.78 | 15.9449 | 29444.58 |  | 0 | 5.6104 | 9155.52 |  | 0 | 16.0239 | 37055.04 |  | 0 | 30.0107 | 11094.16 |  | 0 | 10.4767 | 4263.6 | 6.5248 | 0 | 5.6006 | 16156.8 |  | 0 |  | 0 | 2.9495 | 550.55 |  | 0 | 9.6286 | 516.67
24 |  | 0 | 2.7915 | 1857.9 |  | 0 | 4.8072 | 2692.8 | 16.3784 | 28611 |  | 0 | 5.7401 | 8560.2 |  | 0 | 16.4264 | 35417.36 |  | 0 | 30.1571 | 12881.44 |  | 0 | 10.5119 | 3088.8 | 6.5248 | 0 | 5.7698 | 14887.84 |  | 0 |  | 0 | 2.9954 | 504.9 |  | 0 | 9.6745 | 504.35
1 |  | 0 | 2.821 | 1950.3 |  | 0 | 4.841 | 2230.8 | 16.742 | 23998.92 |  | 0 | 5.91 | 11213.4 |  | 0 | 16.701 | 24164.8 |  | 0 | 30.311 | 13544.96 |  | 0 | 10.561 | 4325.2 | 6.5248 | 0 | 5.881 | 9787.36 |  | 0 |  | 0 | 3.041 | 501.6 |  | 0 | 9.711 | 402.05
2 |  | 0 | 2.842 | 1386 |  | 0 | 4.882 | 2706 | 17.311 | 37554 |  | 0 | 6.1112 | 13279.2 |  | 0 | 17.001 | 26400 |  | 0 | 30.501 | 16720 |  | 0 | 10.591 | 2640 | 6.5248 | 0 | 6.001 | 10560 |  | 0 |  | 0 | 3.071 | 330 |  | 0 | 9.761 | 550
ИТОГО |  | 0 |  | 53444.82 |  | 0 |  | 51992.82 |  | 688017 |  | 0 |  | 209236.5 |  | 0 |  | 808673.36 |  | 0 |  | 333878.16 |  | 0 |  | 108791.76 |  | 61.6 |  | 358864 |  | 0 |  | 0 |  | 15754.75 |  | 0 |  | 13072.4

## в ОГЭ
| Дата: | 2018-06-20
|  | Т Э Ц |  | Суб. | Из | Из | Из | Из системы
| Выработано | - СН | На шины |  | системы | системы | системы | + суб.
| ТГ 1 - 4 |  | ГПП-2 |  |  | без суб. | без суб.+ТЭЦ | + ТЭЦ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | 5-4 | 6+3 | 3+5
1 | 4512 | 3648 | 5856 | 3429.288 | 60677.1 | 57247.812 | 63103.812 | 66533.1
2 | 3840 | 2976 | 3840 | 3441.42 | 61586.25 | 58144.83 | 61984.83 | 65426.25
3 | 4608 | 3744 | 4128 | 2638.848 | 62850.81 | 60211.962 | 64339.962 | 66978.81
4 | 4224 | 3456 | 3648 | 2650.236 | 65695.41 | 63045.174 | 66693.174 | 69343.41
5 | 4896 | 4032 | 3360 | 2712.732 | 64070.82 | 61358.088 | 64718.088 | 67430.82
6 | 4704 | 3648 | 4608 | 2451.348 | 63717.06 | 61265.712 | 65873.712 | 68325.06
7 | 4416 | 3744 | 3456 | 2829.864 | 64755.57 | 61925.706 | 65381.706 | 68211.57
8 | 5088 | 4032 | 3648 | 3220.836 | 60017.43 | 56796.594 | 60444.594 | 63665.43 |  | из системы
9 | 3840 | 3072 | 7968 | 3906.012 | 57911.04 | 54005.028 | 61973.028 | 65879.04
10 | 3744 | 2784 | 480 | 4600.896 | 61809.33 | 57208.434 | 57688.434 | 62289.33
11 | 4128 | 3456 | 192 | 4961.172 | 62968.62 | 58007.448 | 58199.448 | 63160.62
12 | 2880 | 2976 | 2784 | 4885.464 | 65576.61 | 60691.146 | 63475.146 | 68360.61
13 | 4224 | 3648 | 4320 | 4506.972 | 65047.29 | 60540.318 | 64860.318 | 69367.29
14 | 3840 | 3168 | 1824 | 4925.34 | 67200.87 | 62275.53 | 64099.53 | 69024.87
15 | 4032 | 3552 | 1920 | 4654.584 | 67369.17 | 62714.586 | 64634.586 | 69289.17
16 | 3264 | 3648 | 3168 | 4799.304 | 63806.82 | 59007.516 | 62175.516 | 66974.82
17 | 2496 | 2016 | 480 | 4648.524 | 61858.83 | 57210.306 | 57690.306 | 62338.83
18 | 4608 | 3552 | 6144 | 4320.372 | 63983.37 | 59662.998 | 65806.998 | 70127.37
19 | 4416 | 3744 | 2592 | 4345.452 | 65266.74 | 60921.288 | 63513.288 | 67858.74
20 | 4416 | 3552 | 5664 | 3997.284 | 66419.76 | 62422.476 | 68086.476 | 72083.76
21 | 4800 | 3936 | 7296 | 4051.14 | 64748.64 | 60697.5 | 67993.5 | 72044.64 | суб.
22 | 4896 | 4032 | 480 | 4335.18 | 68241.36 | 63906.18 | 64386.18 | 68721.36
23 | 4992 | 4032 | 3264 | 4468.68 | 68164.8 | 63696.12 | 66960.12 | 71428.8
24 | 4608 | 3936 | 4128 | 3985.536 | 64504.11 | 60518.574 | 64646.574 | 68632.11
1 | 4896 | 3936 | 2784 | 3414.432 | 60918.99 | 57504.558 | 60288.558 | 63702.99
2 | 4896 | 3936 | #VALUE! | 3260.532 | 64043.1 | 60782.568 | 63384 | #VALUE!
| 101472 | 84384 | 85248 | 94766.484 | 1538247.81 | 1443481.326 | 1528729.326 | 1623495.81
сн ТЭЦ
C
ТЭЦ