## Табл.расхода энерг.
Расход эл.энергии ЗАО "ЮУЗК" 2005 год
[7 empty] | июнь | июль | агуст | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| факт | [5 empty] | 204120 | 178880 | 251761 | 233880 | 279950 | 364440 | 295200 | 1808231 | 2910900
| план | [5 empty] | 260000 | 260000 | 260000 | 280000 | 280000 | 300000 | 300000 | 1940000
Расход эл.энергии ООО "ОГМК" 2006 год
323863.7
| металл | 38576.2 | 2518 | 13323.2 | 24779 | 24970 | 98170.8 | 49518.9 | 46525.9 | 25481.7 | [7 empty] | 323863.7 |  | 287228.7
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого
1 | расод эл.энергии | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | I Кв | IIКв | IIIКв | IVКв | год |  | за 9 мес
2 | кВт. Х ч. | 235330 | 279332 | 225466 | 279456 | 196264 | 253281 | 256616 | 229439 | 279660 | 360840 | 312391 | 309873 | 740128 | 729001 | 765715 | 983104 | 3217948
3 | кВт. Х ч. | 280759 | 285131 | 280540 | 263856 | 166264 | 189360 | 233764 | 229439 | 299660 | 395148 | 312420 | 339873 |  |  |  |  | 1465910
4 | кВт. Х ч. | 240000 | 280000 | 241121 | 281007 | 280571 | 300739 | 300544 | 320637 | 320754 | 321121 | 281202 | 240969 | 761121 | 862317 | 941935 | 843292 | 3408665 |  | 2565373
5 |  | 5 май: 15запустили технологию; 6 июнь: небыло цемнта 7дн.; 8 август: скоректир.220000; 9 сентябрь: скоректир.260000; 10 октябрь: скоректир.280000
[7 empty] | 63921 | 50000 | 113921 | 20000
Расход эл.энергии ООО "ОГМК" 2007 год
металл
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого
1 | расод эл.энергии | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | I Кв | IIКв | IIIКв | IVКв | год | за 6 мес | за 9 мес | 2007
2 | кВт. Х ч. | 1 январь: 309269; 2 февраль: 305959; 3 март: 300000 | =СУММ(C31+D31+E31) | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
3 | кВт. Х ч. | 1 январь: 360000; 2 февраль: 370959
4 | кВт. Х ч. | 310000 | 300000 | 310000 | 280000 | 280000 | 290000 | 300000 | 310000 | 3400000 | 350000 | 340000 | 310000 | 920000 | 850000 | 4010000 | 1000000 | 6780000 | 1770000 | 5780000 | 6780000
Расход эл.энергии ООО "ОГМК" 2008 год
металл
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого
1 | расод эл.энергии | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | I Кв | IIКв | IIIКв | IVКв | год | за 6 мес | за 9 мес | 2007
2 | кВт. Х ч.
3 | кВт. Х ч.
4 | кВт. Х ч. | 370000 | 360000 | 340000 | 300000 | 300000 | 320000 | 320000 | 340000 | 360000 | 380000 | 390000 | 380000 | 1070000 | 920000 | 1020000 | 1150000 | 4160000 | 1990000 | 3010000 | 4160000

## Замер нагр.22.06.17.
Контрольный замер нагрузок с 00 часов 14.12.10г. до 00 часов 15.12.10 по пс 35\6кв."Кировскоя"
месторождения "Каменское" Открытого рудника "ГГОК".
23-24.06.2010 |  | Активн. энергии |  | Реактивн. энергии |  | Нагрузка (А) |  | Напряжение (кВ)
00-00 |  | 2687,4. |  | 7093.4 |  | 76 |  | 6.5
01-00 |  | 2688,0. |  | 7093.8 |  | 76 |  | 6.5
02-00 |  | 2688,5. |  | 7094.1 |  | 76 |  | 6.5
03-00 |  | 2689,0. |  | 7094.4 |  | 76 |  | 6.5
04-00 |  | 2689,6. |  | 7094.8 |  | 76 |  | 6.5
05-00 |  | 2690,2. |  | 7095.1 |  | 75 |  | 6.52
06-00 |  | 2690,9. |  | 7095.4 |  | 75 |  | 6.53
07-00 |  | 2691,5. |  | 7095.7 |  | 75 |  | 6.53
08-00 |  | 2692,1. |  | 7096,0. |  | 76 |  | 6.5
09-00 |  | 2692,7. |  | 7096.3 |  | 76 |  | 6.5
10-00 |  | 2693,4. |  | 7096.6 |  | 76 |  | 6.5
11-00 |  | 2694,0. |  | 7096.9 |  | 76 |  | 6.5
12-00 |  | 2694,6. |  | 7097.1 |  | 76 |  | 6.5 |  | .
13-00 |  | 2695,1. |  | 7097.3 |  | 75 |  | 6.5
14-00 |  | 2695,6. |  | 7097.5 |  | 75 |  | 6.55 |  | .
15-00 |  | 2696,2. |  | 7097.8 |  | 75 |  | 6.55
16-00 |  | 2696,9. |  | 7098.1 |  | 76 |  | 6.55
17-00 |  | 2697,6. |  | 7098.4 |  | 76 |  | 6.5
18-00 |  | 2698,3. |  | 7098.7 |  | 76 |  | 6.5
19-00 |  | 2699,0. |  | 7099,0. |  | 78 |  | 6.5
20-00 |  | 2699,8. |  | 7099,4. |  | 78 |  | 6.5
21-00 |  | 2700,6. |  | 7099,7. |  | 78 |  | 6.5
22-00 |  | 2701,3. |  | 7100,0. |  | 79 |  | 6.5
|  | 2700,6. |  | 7099,0. |  |  |  | 6.5
|  | 2700,6. |  | 7099,0. |  |  |  | 6.5
23-00 |  | 2701,9. |  | 7100,3. |  | 77 |  | 6.5
00-00 |  | 2702,4. |  | 7100,6. |  | 76 |  | 6.5
Зам. начальника участка обогащения по ЭТВС: Рахматуллин Х.А.
16.12.2010г.
Сводная ведомость контрольных замеров
22 июня 2017г. по ПС " Кировская"
Наименование |  | Ед. изм. | Часы суток
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
сек. 35 |  | кВ
сек. 6 |  | кВ | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.45 | 6.46 | 6.45 | 6.46 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.47 | 6.46 | 6.45 | 6.45 | 6.47 | 6.47 | 6.46 | 6.45 | 6.45
Нагр. Т1 1,6 МВА | 35 | I, А | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
| 6 | I, А | 86 | 83 | 84 | 84 | 62 | 82 | 82 | 88 | 55 | 65 | 85 | 82 | 88 | 79 | 69 | 69 | 56 | 64 | 65 | 60 | 54 | 48 | 65 | 84 | 88
| 35 | Р, МВт
| 6 | Р, МВт | 785 | 733 | 736 | 736 | 591 | 735 | 734 | 758 | 494 | 561 | 740 | 735 | 756 | 732 | 672 | 663 | 498 | 624 | 635 | 628 | 484 | 398 | 596 | 739 | 800
| 35 | Q, Мвар
| 6 | Q, Мвар
|  |  | 495 | 475 | 478 | 487 | 496 | 476 | 479 | 480 | 259 | 368 | 485 | 488 | 489 | 479 | 479 | 492 | 462 | 434 | 433 | 442 | 290 | 212 | 448 | 484 | 494
ВП-6 |  | А
А
А
Ступень в ПБВ Т1 | 35 | bar: Часы суток 0 to Часы суток 24
Замер произвел |  |  | Часы суток 0: Рахматуллин Х.А.

## Замер нагр.19.06.19.
Сводная ведомость контрольных замеров
19 июня 2019г. по ПС 35/6 кВ " Кировская"
Наименование |  | Ед. изм. | Часы суток
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
сек. 35 |  | кВ
сек. 6 |  | кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Нагр. Т1 1,6 МВА | 35 | I/А | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 6 | I/А | 90 | 89 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 82 | 90 | 80 | 81 | 83 | 83 | 89 | 89 | 89 | 90 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90
| 35 | Р, МВт
| 6 | Р, МВт | 1410 | 1411 | 1117 | 1405 | 1410 | 1425 | 1415 | 728 | 638 | 1117 | 1255 | 1274 | 1336 | 1326 | 1322 | 1341 | 1300 | 1283 | 1278 | 865 | 1219 | 1227 | 1216 | 1296 | 1290
| 35 | Q, Мвар
| 6 | Q, Мвар
|  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0
ВП-6 |  | А
А
А
Ступень в РПН | 35 | bar: Часы суток 0 to Часы суток 24
Замер произвел |  |  | Часы суток 0: Рахматуллин Х.А.