## Лист1
Приложение 2
к письму
от________№_________
Сводная ведомость контрольных замеров
[10 empty] | 20.06.2018г. |  | пс. Летняя
Наименование |  | Ед. изм | Часы суток
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
сек.35 |  | кВ | 36.2 | 37 | 37 | 37.2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.2 | 36.2 | 37 | 36 | 37 | 36.2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36
сек.10/6 |  | кВ | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 5.9 | 5,9
Нагр. Т1- 2,0 МВА. | 35 | I,А | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17
| 10/6 | I,А | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30
| 35 | Р, МВт
| 10/6 | Р, МВт | 396 | 396 | 288 | 252 | 288 | 288 | 216 | 288 | 252 | 252 | 396 | 324 | 504 | 972 | 180 | 612 | 540 | 180 | 180 | 216 | 396 | 108 | 144 | 252 | 216
| 35 | Q, Мвар
| 10/6 | Q, Мвар | 288 | 288 | 252 | 288 | 108 | 216 | 180 | 216 | 252 | 216 | 396 | 432 | 504 | 432 | 360 | 504 | 396 | 180 | 216 | 311 | 432 | 144 | 144 | 180 | 144
Сводная ведомость контрольных замеров
[10 empty] | 20.06.2018г. |  | пс. Осенняя
Наименование |  | Ед. изм | Часы суток 0: Часы суток
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
сек.35 |  | кВ | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36.5 | 37 | 37 | 36.5 | 36.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
сек.10/6 |  | кВ | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2
Нагр. Т1- 2,5 МВА. | 35 | I,А | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70
| 10/6 | I,А | 100 | 90 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 110 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100
| 35 | Р, МВт | 600 | 602 | 560 | 280 | 189 | 714 | 309.6 | 640 | 588 | 574 | 378 | 133 | 672 | 798 | 707 | 399 | 595 | 602 | 588 | 609 | 350 | 399 | 357 | 707 | 616
| 10/6 | Р, МВт
| 35 | Q, Мвар | 570 | 581 | 525 | 483 | 378 | 728 | 493 | 693 | 574 | 602 | 693 | 280 | 693 | 798 | 686 | 441 | 553 | 707 | 686 | 693 | 168 | 532 | 448 | 658 | 574
| 10/6 | Q, Мвар