## Сч-ТЭЦ
ЗАМЕРЫ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ПО ТЭЦ
| Дата: | 2015-12-16
Часы |  | Т Г - 1 |  |  |  | Т Г - 2 |  |  |  | Т Г - 3 |  |  |  | Т Г - 4 |  |  | Фидер связи 13 ( 7 ) |  | Фидер связи 36 ( 20 ) |  | Фидер связи 24 ( 46 ) |  | Фидер связи 51 ( 45 ) |  | Итого | Итого | Итого
| актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | реактив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | актив | 9600 | Рквт | Qквар | Sква
| показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Qквар | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт | показ.счетч | Рквт
0 | 70.05 |  | 14.44 |  | 36.892 |  | 31.895 |  | 890.13 |  | 0.795 |  | 8.362 |  | 199.873 |  | 13.341 |  | 35.24 |  | 46.36 |  | 35.16
1 | 70.69 | 6144 | 14.915 | 4560 | 37.55 | 6316.8 | 32.232 | 3235.2 | 890.624 | 4742.4 | 1.022 | 2179.2 | 8.52 | 1516.8 | 199.951 | 748.8 | 13.96 | 5942.4 | 35.402 | 1555.2 | 46.9 | 5184 | 35.3 | 1344 | 18720 | 10723.2 | 21573.7205
2 | 71.31 | 5952 | 15.37 | 4368 | 38.191 | 6153.6 | 32.55 | 3052.8 | 891.111 | 4675.2 | 1.22 | 1900.8 | 8.65 | 1248 | 200.03 | 758.4 | 14.54 | 5568 | 35.54 | 1324.8 | 47.42 | 4992 | 35.44 | 1344 | 18028.8 | 10080 | 20655.3632
3 | 71.975 | 6384 | 15.84 | 4512 | 38.872 | 6537.6 | 32.893 | 3292.8 | 891.62 | 4886.4 | 1.43 | 2016 | 8.8 | 1440 | 200.11 | 768 | 15.18 | 6144 | 35.74 | 1920 | 48 | 5568 | 35.62 | 1728 | 19248 | 10588.8 | 21968.3452
4 | 72.77 | 7632 | 16.4 | 5376 | 39.68 | 7756.8 | 33.302 | 3926.4 | 892.24 | 5952 | 1.74 | 2976 | 8.88 | 768 | 200.21 | 960 | 15.94 | 7296 | 35.93 | 1824 | 48.64 | 6144 | 35.8 | 1728 | 22108.8 | 13238.4 | 25769.2505
5 | 73.24 | 4512 | 16.75 | 3360 | 40.173 | 4732.8 | 33.545 | 2332.8 | 892.635 | 3792 | 1.91 | 1632 | 9.1 | 2112 | 200.275 | 624 | 16.4 | 4416 | 36.05 | 1152 | 49.1 | 4416 | 35.94 | 1344 | 15148.8 | 7948.8 | 17107.5879
6 | 73.88 | 6144 | 17.22 | 4512 | 40.84 | 6403.2 | 33.88 | 3216 | 893.11 | 4560 | 2.14 | 2208 | 9.22 | 1152 | 200.36 | 816 | 17 | 5760 | 36.2 | 1440 | 49.62 | 4992 | 36.1 | 1536 | 18259.2 | 10752 | 21189.7119
7 | 74.43 | 5280 | 17.62 | 3840 | 41.4 | 5376 | 34.17 | 2784 | 893.53 | 4032 | 2.35 | 2016 | 9.35 | 1248 | 200.43 | 672 | 17.52 | 4992 | 36.34 | 1344 | 50.1 | 4608 | 36.24 | 1344 | 15936 | 9312 | 18457.2327
8 | 75.04 | 5856 | 18.065 | 4272 | 42.03 | 6048 | 34.49 | 3072 | 894 | 4512 | 2.5 | 1440 | 9.51 | 1536 | 200.5 | 672 | 18.1 | 5568 | 36.5 | 1536 | 50.62 | 4992 | 36.38 | 1344 | 17952 | 9456 | 20290.1513
9 | 75.66 | 5952 | 18.52 | 4368 | 42.67 | 6144 | 34.82 | 3168 | 894.465 | 4464 | 2.835 | 3216 | 9.64 | 1248 | 200.6 | 960 | 18.7 | 5760 | 36.69 | 1824 | 51.16 | 5184 | 36.51 | 1248 | 17808 | 11712 | 21314.2161
10 | 76.29 | 6048 | 18.975 | 4368 | 43.33 | 6336 | 35.11 | 2784 | 894.935 | 4512 | 3.035 | 1920 | 9.78 | 1344 | 200.685 | 816 | 19.3 | 5760 | 36.8 | 1056 | 51.7 | 5184 | 36.65 | 1344 | 18240 | 9888 | 20747.7744
11 | 76.92 | 6048 | 19.42 | 4272 | 43.98 | 6240 | 35.5 | 3744 | 895.405 | 4512 | 3.275 | 2304 | 9.91 | 1248 | 200.78 | 912 | 19.9 | 5760 | 36.94 | 1344 | 52.25 | 5280 | 36.8 | 1440 | 18048 | 11232 | 21257.6605
12 | 77.51 | 5664 | 19.84 | 4032 | 44.59 | 5856 | 35.82 | 3072 | 895.855 | 4320 | 3.5 | 2160 | 10.04 | 1248 | 200.87 | 864 | 20.45 | 5280 | 37.1 | 1536 | 52.76 | 4896 | 36.94 | 1344 | 17088 | 10128 | 19863.9404
13 | 78.135 | 6000 | 20.3 | 4416 | 45.24 | 6240 | 36.16 | 3264 | 896.335 | 4608 | 3.72 | 2112 | 10.17 | 1248 | 200.96 | 864 | 21.05 | 5760 | 37.22 | 1152 | 53.3 | 5184 | 37.09 | 1440 | 18096 | 10656 | 21000.3703
14 | 78.765 | 6048 | 20.765 | 4464 | 46 | 7296 | 36.5 | 3264 | 896.825 | 4704 | 3.95 | 2208 | 10.31 | 1344 | 201.07 | 1056 | 21.65 | 5760 | 37.38 | 1536 | 53.84 | 5184 | 37.24 | 1440 | 19392 | 10992 | 22290.6646
15 | 79.42 | 6288 | 21.21 | 4272 | 46.57 | 5472 | 36.85 | 3360 | 897.335 | 4896 | 4.19 | 2304 | 10.45 | 1344 | 201.19 | 1152 | 22.28 | 6048 | 37.55 | 1632 | 54.4 | 5376 | 37.4 | 1536 | 18000 | 11088 | 21141.0441
16 | 80 | 5568 | 21.635 | 4080 | 47.17 | 5760 | 37.155 | 2928 | 897.79 | 4368 | 4.39 | 1920 | 10.6 | 1440 | 201.29 | 960 | 22.84 | 5376 | 37.7 | 1440 | 54.9 | 4800 | 37.54 | 1344 | 17136 | 9888 | 19784.2119
17 | 80.635 | 6096 | 22.1 | 4464 | 47.825 | 6288 | 37.44 | 2736 | 898.3 | 4896 | 4.605 | 2064 | 10.75 | 1440 | 201.415 | 1200 | 23.44 | 5760 | 37.87 | 1632 | 55.44 | 5184 | 37.7 | 1536 | 18720 | 10464 | 21446.0648
18 | 81.24 | 5808 | 22.545 | 4272 | 48.45 | 6000 | 37.805 | 3504 | 898.77 | 4512 | 4.84 | 2256 | 10.9 | 1440 | 201.535 | 1152 | 24 | 5376 | 38.02 | 1440 | 55.98 | 5184 | 37.85 | 1440 | 17760 | 11184 | 20988.0789
19 | 81.85 | 5856 | 22.99 | 4272 | 49.08 | 6048 | 38.135 | 3168 | 899.25 | 4608 | 5.11 | 2592 | 11.02 | 1152 | 201.66 | 1200 | 24.58 | 5568 | 38.18 | 1536 | 56.5 | 4992 | 38 | 1440 | 17664 | 11232 | 20932.6233
20 | 82.535 | 6576 | 23.49 | 4800 | 49.79 | 6816 | 38.505 | 3552 | 899.88 | 6048 | 5.395 | 2736 | 11.46 | 4224 | 201.91 | 2400 | 25.24 | 6336 | 38.54 | 3456 | 57.1 | 5760 | 38.35 | 3360 | 23664 | 13488 | 27238.044
21 | 83.185 | 6240 | 23.975 | 4656 | 50.455 | 6384 | 38.855 | 3360 | 900.505 | 6000 | 5.696 | 2889.6 | 11.96 | 4800 | 202.16 | 2400 | 25.84 | 5760 | 38.96 | 4032 | 57.62 | 4992 | 38.67 | 3072 | 23424 | 13305.6 | 26939.2421
22 | 83.775 | 5664 | 24.41 | 4176 | 51.06 | 5808 | 39.173 | 3052.8 | 901.09 | 5616 | 5.966 | 2592 | 12.4 | 4224 | 202.48 | 3072 | 26.38 | 5184 | 39.4 | 4224 | 58.12 | 4800 | 39.03 | 3456 | 21312 | 12892.8 | 24908.3447
23 | 84.409 | 6086.4 | 24.875 | 4464 | 51.705 | 6192 | 39.51 | 3235.2 | 901.732 | 6163.2 | 6.24 | 2630.4 | 12.92 | 4992 | 202.77 | 2784 | 27 | 5952 | 39.86 | 4416 | 58.66 | 5184 | 39.4 | 3552 | 23433.6 | 13113.6 | 26853.3073
24 | 85.002 | 5692.8 | 25.32 | 4272 | 52.315 | 5856 | 39.823 | 3004.8 | 902.335 | 5788.8 | 6.475 | 2256 | 13.42 | 4800 | 203.045 | 2640 | 27.54 | 5184 | 40.3 | 4224 | 59.16 | 4800 | 39.76 | 3456 | 22137.6 | 12172.8 | 25263.618
1 | 85.646 | 6182.4 | 25.795 | 4560 | 52.975 | 6336 | 40.155 | 3187.2 | 902.985 | 6240 | 6.738 | 2524.8 | 13.92 | 4800 | 203.36 | 3024 | 28.12 | 5568 | 40.77 | 4512 | 59.7 | 5184 | 40.1 | 3264 | 23558.4 | 13296 | 27051.4663
2 | 86.25 | 5798.4 | 26.24 | 4272 | 53.59 | 5904 | 40.467 | 2995.2 | 903.59 | 5808 | 7.03 | 2803.2 | 14.416 | 4761.6 | 203.67 | 2976 | 28.68 | 5376 | 41.2 | 4128 | 60.22 | 4992 | 40.45 | 3360 | 22272 | 13046.4 | 25811.8294
[25 empty] | 466406.4 | 271075.2 | 539614.7805

## ГПП-ТЭЦфид.связи
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ГПП-2 РУ-6КВ ПО ФИДЕРАМ СВЯЗИ С ГАЙСКОЙ ТЭЦ.
| Дата: | 2015-12-16
|  |  | Ф№ 7 |  |  |  | 9600 |  |  |  | Ф№ 20 |  |  |  | 9600 |  |  |  | Ф№ 45 |  |  |  | 7200 |  |  |  | Ф№ 46 |  |  |  | 9600
ЧАСЫ |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ
| выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление |  | выдача |  | потребление
| показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Рквт | показ.сч. | Qквар | показ.сч. | Qквар | P | Q | S
0 | 53.91 |  |  |  | 58.19 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.95 |  |  |  | 56.29 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 24.4 |  |  |  | 2.73
1 | 54.53 | 5952 |  | 0 | 58.6 | 3936 |  | 0 | 2.95 | 1440 |  | 0 | 6 | 480 |  | 0 | 56.49 | 1440 |  | 0 | 0.29 | 288 |  | 0 | 24.94 | 5184 |  | 0 | 2.94 | 2016 |  | 0 | 14016 | 6720 | 15543.7015
2 | 55.08 | 5280 |  | 0 | 58.98 | 3648 |  | 0 | 3.11 | 1536 |  | 0 | 6.06 | 576 |  | 0 | 56.7 | 1512 |  | 0 | 0.34 | 360 |  | 0 | 25.52 | 5568 |  | 0 | 3.2 | 2496 |  | 0 | 13896 | 7080 | 15595.6794
3 | 55.63 | 5280 |  | 0 | 59.35 | 3552 |  | 0 | 3.26 | 1440 |  | 0 | 6.11 | 480 |  | 0 | 56.87 | 1224 |  | 0 | 0.39 | 360 |  | 0 | 25.99 | 4512 |  | 0 | 3.4 | 1920 |  | 0 | 12456 | 6312 | 13963.9994
4 | 56.23 | 5760 |  | 0 | 59.75 | 3840 |  | 0 | 3.43 | 1632 |  | 0 | 6.18 | 672 |  | 0 | 57.1 | 1656 |  | 0 | 0.45 | 432 |  | 0 | 26.58 | 5664 |  | 0 | 3.66 | 2496 |  | 0 | 14712 | 7440 | 16486.2532
5 | 56.83 | 5760 |  | 0 | 60.15 | 3840 |  | 0 | 3.59 | 1536 |  | 0 | 6.24 | 576 |  | 0 | 57.3 | 1440 |  | 0 | 0.51 | 432 |  | 0 | 27.13 | 5280 |  | 0 | 3.9 | 2304 |  | 0 | 14016 | 7152 | 15735.2903
6 | 57.46 | 6048 |  | 0 | 60.57 | 4032 |  | 0 | 3.76 | 1632 |  | 0 | 6.3 | 576 |  | 0 | 57.51 | 1512 |  | 0 | 0.56 | 360 |  | 0 | 27.69 | 5376 |  | 0 | 4.15 | 2400 |  | 0 | 14568 | 7368 | 16325.258
7 | 58.09 | 6048 |  | 0 | 61 | 4128 |  | 0 | 3.92 | 1536 |  | 0 | 6.37 | 672 |  | 0 | 57.72 | 1512 |  | 0 | 0.63 | 504 |  | 0 | 28.26 | 5472 |  | 0 | 4.44 | 2784 |  | 0 | 14568 | 8088 | 16662.6039
8 | 58.6 | 4896 |  | 0 | 61.36 | 3456 |  | 0 | 4.05 | 1248 |  | 0 | 6.42 | 480 |  | 0 | 57.89 | 1224 |  | 0 | 0.68 | 360 |  | 0 | 28.72 | 4416 |  | 0 | 4.62 | 1728 |  | 0 | 11784 | 6024 | 13234.4714
9 | 59.38 | 7488 |  | 0 | 61.89 | 5088 |  | 0 | 4.25 | 1920 |  | 0 | 6.51 | 864 |  | 0 | 58.13 | 1728 |  | 0 | 0.68 | 0 |  | 0 | 29.45 | 7008 |  | 0 | 4.95 | 3168 |  | 0 | 18144 | 9120 | 20307.1203
10 | 59.88 | 4800 |  | 0 | 62.23 | 3264 |  | 0 | 4.35 | 960 |  | 0 | 6.55 | 384 |  | 0 | 58.26 | 936 |  | 0 | 0.81 | 936 |  | 0 | 29.88 | 4128 |  | 0 | 5.14 | 1824 |  | 0 | 10824 | 6408 | 12578.6104
11 | 60.47 | 5664 |  | 0 | 62.61 | 3648 |  | 0 | 4.49 | 1344 |  | 0 | 6.63 | 768 |  | 0 | 58.44 | 1296 |  | 0 | 0.88 | 504 |  | 0 | 30.43 | 5280 |  | 0 | 5.39 | 2400 |  | 0 | 13584 | 7320 | 15430.7309
12 | 61.04 | 5472 |  | 0 | 62.99 | 3648 |  | 0 | 4.63 | 1344 |  | 0 | 6.69 | 576 |  | 0 | 58.62 | 1296 |  | 0 | 0.95 | 504 |  | 0 | 30.93 | 4800 |  | 0 | 5.63 | 2304 |  | 0 | 12912 | 7032 | 14702.6789
13 | 61.69 | 6240 |  | 0 | 63.51 | 4992 |  | 0 | 4.82 | 1824 |  | 0 | 6.78 | 864 |  | 0 | 58.87 | 1800 |  | 0 | 1.03 | 576 |  | 0 | 31.64 | 6816 |  | 0 | 5.95 | 3072 |  | 0 | 16680 | 9504 | 19197.6149
14 | 62.22 | 5088 |  | 0 | 63.78 | 2592 |  | 0 | 4.93 | 1056 |  | 0 | 6.83 | 480 |  | 0 | 59.01 | 1008 |  | 0 | 1.08 | 360 |  | 0 | 32.02 | 3648 |  | 0 | 6.12 | 1632 |  | 0 | 10800 | 5064 | 11928.2897
15 | 62.77 | 5280 |  | 0 | 64.13 | 3360 |  | 0 | 5.08 | 1440 |  | 0 | 6.9 | 672 |  | 0 | 59.2 | 1368 |  | 0 | 1.16 | 576 |  | 0 | 32.54 | 4992 |  | 0 | 6.36 | 2304 |  | 0 | 13080 | 6912 | 14793.9901
16 | 63.44 | 6432 |  | 0 | 64.6 | 4512 |  | 0 | 5.26 | 1728 |  | 0 | 6.99 | 864 |  | 0 | 59.42 | 1584 |  | 0 | 1.24 | 576 |  | 0 | 33.14 | 5760 |  | 0 | 6.63 | 2592 |  | 0 | 15504 | 8544 | 17702.3714
17 | 63.86 | 4032 |  | 0 | 64.89 | 2784 |  | 0 | 5.37 | 1056 |  | 0 | 7.03 | 384 |  | 0 | 59.57 | 1080 |  | 0 | 1.29 | 360 |  | 0 | 33.53 | 3744 |  | 0 | 6.8 | 1632 |  | 0 | 9912 | 5160 | 11174.6742
18 | 64.48 | 5952 |  | 0 | 65.23 | 3264 |  | 0 | 5.61 | 2304 |  | 0 | 7.16 | 1248 |  | 0 | 59.87 | 2160 |  | 0 | 1.42 | 936 |  | 0 | 34.33 | 7680 |  | 0 | 7.16 | 3456 |  | 0 | 18096 | 8904 | 20167.9556
19 | 65.23 | 7200 |  | 0 | 65.82 | 5664 |  | 0 | 5.82 | 2016 |  | 0 | 7.27 | 1056 |  | 0 | 60.1 | 1656 |  | 0 | 1.5 | 576 |  | 0 | 34.85 | 4992 |  | 0 | 7.4 | 2304 |  | 0 | 15864 | 9600 | 18542.559
20 | 65.69 | 4416 |  | 0 | 66.13 | 2976 |  | 0 | 6.03 | 2016 |  | 0 | 7.38 | 1056 |  | 0 | 60.4 | 2160 |  | 0 | 1.66 | 1152 |  | 0 | 35.24 | 3744 |  | 0 | 7.57 | 1632 |  | 0 | 12336 | 6816 | 14093.7842
21 | 66.43 | 7104 |  | 0 | 66.65 | 4992 |  | 0 | 6.55 | 4992 |  | 0 | 7.58 | 1920 |  | 0 | 60.99 | 4248 |  | 0 | 1.94 | 2016 |  | 0 | 35.92 | 6528 |  | 0 | 7.89 | 3072 |  | 0 | 22872 | 12000 | 25828.8285
22 | 66.95 | 4992 |  | 0 | 67.01 | 3456 |  | 0 | 6.93 | 3648 |  | 0 | 7.71 | 1248 |  | 0 | 61.4 | 2952 |  | 0 | 2.19 | 1800 |  | 0 | 36.4 | 4608 |  | 0 | 8.12 | 2208 |  | 0 | 16200 | 8712 | 18393.9921
23 | 67.51 | 5376 |  | 0 | 67.39 | 3648 |  | 0 | 7.36 | 4128 |  | 0 | 7.83 | 1152 |  | 0 | 61.86 | 3312 |  | 0 | 2.44 | 1800 |  | 0 | 36.9 | 4800 |  | 0 | 8.35 | 2208 |  | 0 | 17616 | 8808 | 19695.2867
24 | 68.1 | 5664 |  | 0 | 67.8 | 3936 |  | 0 | 7.81 | 4320 |  | 0 | 7.93 | 960 |  | 0 | 62.33 | 3384 |  | 0 | 2.69 | 1800 |  | 0 | 37.44 | 5184 |  | 0 | 8.59 | 2304 |  | 0 | 18552 | 9000 | 20619.8134
1 | 68.69 | 5664 |  | 0 | 68.21 | 3936 |  | 0 | 8.28 | 4512 |  | 0 | 8.05 | 1152 |  | 0 | 62.82 | 3528 |  | 0 | 2.98 | 2088 |  | 0 | 37.99 | 5280 |  | 0 | 8.83 | 2304 |  | 0 | 18984 | 9480 | 21219.3934
2 | 69.27 | 5568 |  | 0 | 68.61 | 3840 |  | 0 | 8.7 | 4032 |  | 0 | 8.19 | 1344 |  | 0 | 63.28 | 3312 |  | 0 | 3.26 | 2016 |  | 0 | 38.51 | 4992 |  | 0 | 9.06 | 2208 |  | 0 | 17904 | 9408 | 20225.3227
ИТОГО |  | 136224 |  | 0 |  | 92448 |  | 0 |  | 53664 |  | 0 |  | 20448 |  | 0 |  | 47376 |  | 0 |  | 21024 |  | 0 |  | 124704 |  | 0 |  | 56256 |  | 0 | 361968 | 190176 | 408885.9792

## Стор итог
Сторонние потребители
| Дата: | 2015-12-16
[6 empty] | Г П П - 2 | [10 empty] | ЦРП предзаводской площадки | [6 empty] | К П П - 1 |  |  |  |  | ПНС-1 |  | Г П П - 1 |  | Всего
Часы | Ф№25 ЦРП-2 | 2400 | Ф№58 ЦРП-2 | 3600 | Ф№22 ЦРП-3 | 2400 | Ф№53 ЦРП-3 | 3600 | Ф№49 ЦРП-1 | 2400 | Ф№38 ЦРП-1 | 3600 | Ф№24 | 2400 | Ф№36 РЭС | 1200 | Яч 24 | 1200 | Яч 27 | 1200 | Яч 19 | 1800 | Яч 24 | 1200 | Яч 14 | 1800 | Яч 10 | 2400 | Яч 20 | 2500 | Яч 36 | 3600
| показ.счетч | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | показ.счетч. | Рквт | Рквт
0 | 74.522 |  | 0.179 |  | 87.364 |  | 598.131 |  | 1.229 |  | 0.716 |  | 29.086 |  | 2.9 |  | 1.2 |  |  |  | 39.41 |  | 0.46 |  | 21.8 |  |  |  | 77.34 |  | 7.32
1 | 74.66 | 331.2 | 0.524 | 1242 | 87.693 | 789.6 | 598.274 | 514.8 | 1.385 | 374.4 | 0.835 | 428.4 | 29.271 | 444 | 3.053 | 183.6 | 1.21 | 12 |  |  | 39.51 | 180 | 0.48 | 24 | 21.82 | 36 |  | 0 | 77.48 | 350 | 7.34 | 72 | 4982
2 | 74.777 | 280.8 | 0.857 | 1198.8 | 87.984 | 698.4 | 598.433 | 572.4 | 1.504 | 285.6 | 0.965 | 468 | 29.435 | 393.6 | 3.16 | 128.4 | 1.21 | 0 |  |  | 39.61 | 180 | 0.49 | 12 | 21.84 | 36 |  | 0 | 77.59 | 275 | 7.36 | 72 | 4601
3 | 74.89 | 271.2 | 1.154 | 1069.2 | 88.253 | 645.6 | 598.583 | 540 | 1.504 | 0 | 1.138 | 622.8 | 29.591 | 374.4 | 3.334 | 208.8 | 1.22 | 12 |  |  | 39.7 | 162 | 0.51 | 24 | 21.86 | 36 |  | 0 | 77.71 | 300 | 7.37 | 36 | 4302
4 | 75.017 | 304.8 | 1.484 | 1188 | 88.564 | 746.4 | 598.729 | 525.6 | 1.504 | 0 | 1.343 | 738 | 29.767 | 422.4 | 3.51 | 211.2 | 1.23 | 12 |  |  | 39.8 | 180 | 0.52 | 12 | 21.88 | 36 |  | 0 | 77.84 | 325 | 7.39 | 72 | 4773.4
5 | 75.131 | 273.6 | 1.801 | 1141.2 | 88.853 | 693.6 | 598.874 | 522 | 1.504 | 0 | 1.528 | 666 | 29.924 | 376.8 | 3.659 | 178.8 | 1.23 | 0 |  |  | 39.89 | 162 | 0.54 | 24 | 21.94 | 108 |  | 0 | 77.96 | 300 | 7.4 | 36 | 4482
6 | 75.255 | 297.6 | 2.157 | 1281.6 | 89.186 | 799.2 | 599.033 | 572.4 | 1.504 | 0 | 1.748 | 792 | 30.091 | 400.8 | 3.792 | 159.6 | 1.24 | 12 |  |  | 39.98 | 162 | 0.56 | 24 | 21.96 | 36 |  | 0 | 78.07 | 275 | 7.42 | 72 | 4884.2
7 | 75.405 | 360 | 2.572 | 1494 | 89.639 | 1087.2 | 599.23 | 709.2 | 1.504 | 0 | 2 | 907.2 | 30.29 | 477.6 | 3.897 | 126 | 1.25 | 12 |  |  | 40.2 | 396 | 0.57 | 12 | 21.98 | 36 |  | 0 | 78.17 | 250 | 7.43 | 36 | 5903.2
8 | 75.537 | 316.8 | 2.976 | 1454.4 | 90.062 | 1015.2 | 599.423 | 694.8 | 1.504 | 0 | 2.246 | 885.6 | 30.464 | 417.6 | 3.994 | 116.4 | 1.26 | 12 |  |  | 40.3 | 180 | 0.59 | 24 | 22.1 | 216 |  | 0 | 78.3 | 325 | 7.45 | 72 | 5729.8
9 | 76.256 | 1725.6 | 3.269 | 1054.8 | 90.667 | 1452 | 599.661 | 856.8 | 1.504 | 0 | 2.615 | 1328.4 | 30.689 | 540 | 4.193 | 238.8 | 1.28 | 24 |  |  | 40.42 | 216 | 0.6 | 12 | 22.11 | 18 |  | 0 | 78.44 | 350 | 7.46 | 36 | 7852.4
10 | 77.065 | 1941.6 | 3.269 | 0 | 91.117 | 1080 | 599.843 | 655.2 | 1.504 | 0 | 2.892 | 997.2 | 30.83 | 338.4 | 4.375 | 218.4 | 1.29 | 12 |  |  | 40.53 | 198 | 0.61 | 12 | 22.12 | 18 |  | 0 | 78.59 | 375 | 7.48 | 72 | 5917.8
11 | 78.049 | 2361.6 | 3.269 | 0 | 91.632 | 1236 | 600.048 | 738 | 1.504 | 0 | 3.21 | 1144.8 | 31.008 | 427.2 | 4.59 | 258 | 1.31 | 24 |  |  | 40.64 | 198 | 0.63 | 24 | 22.13 | 18 |  | 0 | 78.7 | 275 | 7.51 | 108 | 6812.6
12 | 78.703 | 1569.6 | 3.269 | 0 | 92.083 | 1082.4 | 600.243 | 702 | 1.504 | 0 | 3.505 | 1062 | 31.165 | 376.8 | 4.79 | 240 | 1.32 | 12 |  |  | 40.75 | 198 | 0.64 | 12 | 22.14 | 18 |  | 0 | 78.83 | 325 | 7.54 | 108 | 5705.8
13 | 80.078 | 3300 | 3.269 | 0 | 92.708 | 1500 | 600.507 | 950.4 | 1.504 | 0 | 3.863 | 1288.8 | 31.385 | 528 | 5.088 | 357.6 | 1.34 | 24 |  |  | 40.95 | 360 | 0.66 | 24 | 22.15 | 18 |  | 0 | 78.99 | 400 | 7.56 | 72 | 8822.8
14 | 80.734 | 1574.4 | 3.269 | 0 | 93.046 | 811.2 | 600.66 | 550.8 | 1.504 | 0 | 4.084 | 795.6 | 31.51 | 300 | 5.249 | 193.2 | 1.35 | 12 |  |  | 41.06 | 198 | 0.67 | 12 | 22.17 | 36 |  | 0 | 79.2 | 525 | 7.57 | 36 | 5044.2
15 | 81.341 | 1456.8 | 3.269 | 0 | 93.493 | 1072.8 | 600.824 | 590.4 | 1.504 | 0 | 4.362 | 1000.8 | 31.622 | 268.8 | 5.411 | 194.4 | 1.37 | 24 |  |  | 41.17 | 198 | 0.68 | 12 | 22.25 | 144 |  | 0 | 79.37 | 425 | 7.58 | 36 | 5423
16 | 81.723 | 916.8 | 3.544 | 990 | 94.02 | 1264.8 | 601.099 | 990 | 1.787 | 679.2 | 4.538 | 633.6 | 31.824 | 484.8 | 5.651 | 288 | 1.38 | 12 |  |  | 41.3 | 234 | 0.7 | 24 | 22.3 | 90 |  | 0 | 79.4 | 75 | 7.59 | 36 | 6718.2
17 | 82.188 | 1116 | 3.888 | 1238.4 | 94.377 | 856.8 | 601.261 | 583.2 | 2.223 | 1046.4 | 4.538 | 0 | 31.983 | 381.6 | 5.805 | 184.8 | 1.4 | 24 |  |  | 41.44 | 252 | 0.71 | 12 | 22.5 | 360 |  | 0 | 79.64 | 600 | 7.6 | 36 | 6691.2
18 | 82.528 | 816 | 4.671 | 2818.8 | 95.195 | 1963.2 | 601.678 | 1501.2 | 3.167 | 2265.6 | 4.538 | 0 | 32.202 | 525.6 | 6.006 | 241.2 | 1.42 | 24 |  |  | 41.57 | 234 | 0.72 | 12 | 22.7 | 360 |  | 0 | 79.81 | 425 | 7.62 | 72 | 11258.6
19 | 82.76 | 556.8 | 5.168 | 1789.2 | 95.791 | 1430.4 | 601.949 | 975.6 | 3.713 | 1310.4 | 4.538 | 0 | 32.451 | 597.6 | 6.101 | 114 | 1.42 | 0 |  |  | 41.71 | 252 | 0.73 | 12 | 22.9 | 360 |  | 0 | 79.99 | 450 | 7.64 | 72 | 7920
20 | 82.991 | 554.4 | 5.665 | 1789.2 | 96.353 | 1348.8 | 602.22 | 975.6 | 4.251 | 1291.2 | 4.538 | 0 | 32.617 | 398.4 | 6.197 | 115.2 | 1.43 | 12 |  |  | 41.85 | 252 | 0.75 | 24 | 23.1 | 360 |  | 0 | 80.12 | 325 | 7.65 | 36 | 7481.8
21 | 83.3 | 741.6 | 6.37 | 2538 | 97.147 | 1905.6 | 602.606 | 1389.6 | 5.015 | 1833.6 | 4.538 | 0 | 33.03 | 991.2 | 6.34 | 171.6 | 1.44 | 12 |  |  | 41.97 | 216 | 0.77 | 24 | 23.18 | 144 |  | 0 | 80.21 | 225 | 7.66 | 36 | 10228.2
22 | 83.493 | 463.2 | 6.843 | 1702.8 | 97.669 | 1252.8 | 602.852 | 885.6 | 5.575 | 1344 | 4.538 | 0 | 33.254 | 537.6 | 6.473 | 159.6 | 1.45 | 12 |  |  | 42.09 | 216 | 0.79 | 24 | 23.25 | 126 |  | 0 | 80.33 | 300 | 7.68 | 72 | 7095.6
23 | 83.67 | 424.8 | 7.291 | 1612.8 | 98.143 | 1137.6 | 603.081 | 824.4 | 6.14 | 1356 | 4.538 | 0 | 33.472 | 523.2 | 6.664 | 229.2 | 1.46 | 12 |  |  | 42,14 | #VALUE! | 0.81 | 24 | 23.3 | 90 |  | 0 | 80.46 | 325 | 7.69 | 36 | #VALUE!
24 | 83.834 | 393.6 | 7.707 | 1497.6 | 98.553 | 984 | 603.29 | 752.4 | 6.614 | 1137.6 | 4.538 | 0 | 33.679 | 496.8 | 6.843 | 214.8 | 1.46 | 0 |  |  | 42.2 | #VALUE! | 0.83 | 24 | 23.35 | 90 |  | 0 | 80.58 | 300 | 7.77 | 288 | #VALUE!
1 | 83.985 | 362.4 | 8.09 | 1378.8 | 98.911 | 859.2 | 603.48 | 684 | 7.068 | 1089.6 | 4.538 | 0 | 33.874 | 468 | 7.004 | 193.2 | 1.47 | 12 |  |  | 42.3 | 180 | 0.84 | 12 | 23.37 | 36 |  | 0 | 80.7 | 300 | 7.79 | 72 | 5647.2
2 | 84.107 | 292.8 | 8.406 | 1137.6 | 99.187 | 662.4 | 603.629 | 536.4 | 7.439 | 890.4 | 4.538 | 0 | 34.034 | 384 | 7.16 | 187.2 | 1.48 | 12 |  |  | 42.38 | 144 | 0.85 | 12 | 23.39 | 36 |  | 0 | 80.83 | 325 | 7.81 | 72 | 4691.8
#VALUE!

## Сч-ГППфид
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ПО ФИДЕРАМ ГПП-2
| Дата: | 2015-12-16
[38 empty] | 34-38 | 36+39 | 38+40
| Ф№6 (тр-р№2) ГПП-1 |  |  | 33000 | Ф№8 (тр-р№1) ГПП-1 |  |  | 33000 |  |  | Ф№7 (тр-р№1) | (тр-р№1) | ГПП-2 |  | 33000 |  |  |  | Ф№9 | (тр-р№2) | ГПП-2 |  | 33000 |  | Ф№14 (тр-р№1) ГПП-3 |  |  | 33000 | Ф№15 (тр-р№2) ГПП-3 |  |  | 33000 | Переток | Переток | ТЭЦ | ТЭЦ | Суб- | Переток | Сумма | Сумма
ЧАСЫ | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | АКТИВНАЯ |  | РЕАКТИВНАЯ |  | Р из | Q из |  |  | абонент | Р из | Р комбин. | Р комбин.
| показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Qквар(Птр) | системы | системы | Рквт | Qквар | Рквт | системы | без | субабон.
[33 empty] | с субабон | с субабон |  |  |  | без суб. | субабон. | ТЭЦ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | 34.561 |  | 5.542 |  | 28.151 |  | 8.842 |  | 4.163 |  |  |  | 1.656 | [5 empty] | 1.269 |  | 7.307 |  | 6.915 |  | 82.263 |  | 1.968 |  | 69.867 |  | 0.495
1 | 34.828 | 8811 | 5.614 | 2376 | 28.273 | 4026 | 8.942 | 3300 | 4.356 | 6369 |  | 0 | 1.767 | 3663 |  | 0 |  | 0 | 1.388 | 3927 | 7.307 | 0 | 6.938 | 759 | 82.934 | 22143 | 2.233 | 8745 | 70.459 | 19536 | 0.691 | 6468 | 56958 | 23793 | -14016 | -6720 |  |  |  | 0
2 | 35.121 | 9669 | 5.704 | 2970 | 28.434 | 5313 | 9.064 | 4026 | 4.536 | 5940 |  | 0 | 1.877 | 3630 |  | 0 |  | 0 | 1.504 | 3828 | 7.307 | 0 | 6.959 | 693 | 83.58 | 21318 | 2.475 | 7986 | 71.064 | 19965 | 0.893 | 6666 | 58377 | 24585 | -13896 | -7080 |  |  |  | 0
3 | 35.414 | 9669 | 5.807 | 3399 | 28.634 | 6600 | 9.215 | 4983 | 4.704 | 5544 |  | 0 | 1.975 | 3234 |  | 0 |  | 0 | 1.609 | 3465 | 7.307 | 0 | 6.98 | 693 | 84.249 | 22077 | 2.739 | 8712 | 71.65 | 19338 | 1.086 | 6369 | 59763 | 26004 | -12456 | -6312 |  |  |  | 0
4 | 35.765 | 11583 | 5.985 | 5874 | 28.882 | 8184 | 9.429 | 7062 | 4.878 | 5742 |  | 0 | 2.076 | 3333 |  | 0 |  | 0 | 1.719 | 3630 | 7.307 | 0 | 7.002 | 726 | 84.951 | 23166 | 3.007 | 8844 | 72.279 | 20757 | 1.289 | 6699 | 65802 | 31086 | -14712 | -7440 |  |  |  | 0
5 | 36.086 | 10593 | 6.14 | 5115 | 29.158 | 9108 | 9.65 | 7293 | 5.048 | 5610 |  | 0 | 2.177 | 3333 |  | 0 |  | 0 | 1.842 | 4059 | 7.307 | 0 | 7.024 | 726 | 85.634 | 22539 | 3.274 | 8811 | 72.884 | 19965 | 1.484 | 6435 | 63756 | 30261 | -14016 | -7152 |  |  |  | 0
6 | 36.399 | 10329 | 6.267 | 4191 | 29.419 | 8613 | 9.836 | 6138 | 5.23 | 6006 |  | 0 | 2.282 | 3465 |  | 0 |  | 0 | 1.955 | 3729 | 7.307 | 0 | 7.046 | 726 | 86.313 | 22407 | 3.544 | 8910 | 73.492 | 20064 | 1.682 | 6534 | 63690 | 28512 | -14568 | -7368 |  |  |  | 0
7 | 36.716 | 10461 | 6.414 | 4851 | 29.68 | 8613 | 10.03 | 6402 | 5.434 | 6732 |  | 0 | 2.381 | 3267 |  | 0 |  | 0 | 2.057 | 3366 | 7.307 | 0 | 7.071 | 825 | 86.967 | 21582 | 3.793 | 8217 | 74.09 | 19734 | 1.876 | 6402 | 63756 | 28314 | -14568 | -8088 |  |  |  | 0
8 | 36.955 | 7887 | 6.497 | 2739 | 29.868 | 6204 | 10.163 | 4389 | 5.661 | 7491 |  | 0 | 2.483 | 3366 |  | 0 |  | 0 | 2.148 | 3003 | 7.307 | 0 | 7.091 | 660 | 87.594 | 20691 | 4.038 | 8085 | 74.663 | 18909 | 2.06 | 6072 | 58179 | 23991 | -11784 | -6024 |  |  |  | 0
9 | 37.149 | 6402 | 6.562 | 2145 | 30.072 | 6732 | 10.305 | 4686 | 5.928 | 8811 |  | 0 | 2.605 | 4026 |  | 0 |  | 0 | 2.228 | 2640 | 7.307 | 0 | 7.1 | 297 | 88.282 | 22704 | 4.307 | 8877 | 75.287 | 20592 | 2.262 | 6666 | 62601 | 26103 | -18144 | -9120 |  |  |  | 0
10 | 37.448 | 9867 | 6.673 | 3663 | 30.284 | 6996 | 10.447 | 4686 | 6.18 | 8316 |  | 0 | 2.71 | 3465 |  | 0 |  | 0 | 2.297 | 2277 | 7.324 | 561 | 7.104 | 132 | 88.913 | 20823 | 4.562 | 8415 | 75.865 | 19074 | 2.454 | 6336 | 62799 | 26994 | -10824 | -6408 |  |  |  | 0
11 | 37.616 | 5544 | 6.743 | 2310 | 30.53 | 8118 | 10.626 | 5907 | 6.474 | 9702 |  | 0 | 2.821 | 3663 |  | 0 |  | 0 | 2.345 | 1584 | 7.377 | 1749 | 7.104 | 0 | 89.642 | 24057 | 4.836 | 9042 | 76.533 | 22044 | 2.664 | 6930 | 67881 | 29601 | -13584 | -7320 |  |  |  | 0
12 | 37.906 | 9570 | 6.891 | 4884 | 30.797 | 8811 | 10.804 | 5874 | 6.777 | 9999 |  | 0 | 2.92 | 3267 |  | 0 |  | 0 | 2.39 | 1485 | 7.416 | 1287 | 7.104 | 0 | 90.307 | 21945 | 5.093 | 8481 | 77.115 | 19206 | 2.849 | 6105 | 68046 | 29898 | -12912 | -7032 |  |  |  | 0
13 | 38.218 | 10296 | 7.045 | 5082 | 31.084 | 9471 | 10.987 | 6039 | 6.988 | 6963 |  | 0 | 3.027 | 3531 |  | 0 |  | 0 | 2.463 | 2409 | 7.437 | 693 | 7.105 | 33 | 91.016 | 23397 | 5.37 | 9141 | 77.744 | 20757 | 3.051 | 6666 | 68475 | 31119 | -16680 | -9504 |  |  |  | 0
14 | 38.471 | 8349 | 7.188 | 4719 | 31.388 | 10032 | 11.199 | 6996 | 7.236 | 8184 |  | 0 | 3.129 | 3366 |  | 0 |  | 0 | 2.498 | 1155 | 7.488 | 1683 | 7.105 | 0 | 91.664 | 21384 | 5.614 | 8052 | 78.347 | 19899 | 3.246 | 6435 | 66693 | 31251 | -10800 | -5064 |  |  |  | 0
15 | 38.744 | 9009 | 7.339 | 4983 | 31.673 | 9405 | 11.398 | 6567 | 7.454 | 7194 |  | 0 | 3.219 | 2970 |  | 0 |  | 0 | 2.552 | 1782 | 7.509 | 693 | 7.105 | 0 | 92.248 | 19272 | 5.841 | 7491 | 78.906 | 18447 | 3.427 | 5973 | 61545 | 28677 | -13080 | -6912 |  |  |  | 0
16 | 38.992 | 8184 | 7.443 | 3432 | 31.881 | 6864 | 11.542 | 4752 | 7.682 | 7524 |  | 0 | 3.318 | 3267 |  | 0 |  | 0 | 2.645 | 3069 | 7.509 | 0 | 7.113 | 264 | 92.888 | 21120 | 6.085 | 8052 | 79.513 | 20031 | 3.624 | 6501 | 60654 | 25740 | -15504 | -8544 |  |  |  | 0
17 | 39.22 | 7524 | 7.505 | 2046 | 32.076 | 6435 | 11.67 | 4224 | 7.927 | 8085 |  | 0 | 3.424 | 3498 |  | 0 |  | 0 | 2.747 | 3366 | 7.509 | 0 | 7.127 | 462 | 93.545 | 21681 | 6.349 | 8712 | 80.114 | 19833 | 3.829 | 6765 | 60192 | 24783 | -9912 | -5160 |  |  |  | 0
18 | 39.452 | 7656 | 7.572 | 2211 | 32.273 | 6501 | 11.796 | 4158 | 8.263 | 11088 |  | 0 | 3.581 | 5181 |  | 0 |  | 0 | 2.84 | 3069 | 7.51 | 33 | 7.141 | 462 | 94.238 | 22869 | 6.62 | 8943 | 80.742 | 20724 | 4.029 | 6600 | 65769 | 26664 | -18096 | -8904 |  |  |  | 0
19 | 39.702 | 8250 | 7.689 | 3861 | 32.512 | 7887 | 11.954 | 5214 | 8.578 | 10395 |  | 0 | 3.726 | 4785 |  | 0 |  | 0 | 2.92 | 2640 | 7.51 | 0 | 7.141 | 0 | 94.88 | 21186 | 6.86 | 7920 | 81.328 | 19338 | 4.212 | 6039 | 64416 | 27819 | -15864 | -9600 |  |  |  | 0
20 | 39.969 | 8811 | 7.806 | 3861 | 32.745 | 7689 | 12.113 | 5247 | 8.893 | 10395 |  | 0 | 3.871 | 4785 |  | 0 |  | 0 | 2.995 | 2475 | 7.51 | 0 | 7.141 | 0 | 95.526 | 21318 | 7.112 | 8316 | 81.914 | 19338 | 4.396 | 6072 | 65076 | 28281 | -12336 | -6816 |  |  |  | 0
21 | 40.293 | 10692 | 7.968 | 5346 | 33.077 | 10956 | 12.336 | 7359 | 9.145 | 8316 |  | 0 | 3.996 | 4125 |  | 0 |  | 0 | 3.086 | 3003 | 7.51 | 0 | 7.142 | 33 | 96.173 | 21351 | 7.349 | 7821 | 82.561 | 21351 | 4.605 | 6897 | 69663 | 31515 | -22872 | -12000 |  |  |  | 0
22 | 40.53 | 7821 | 8.069 | 3333 | 33.24 | 5379 | 12.493 | 5181 | 9.343 | 6534 |  | 0 | 4.091 | 3135 |  | 0 |  | 0 | 3.158 | 2376 | 7.51 | 0 | 7.145 | 99 | 96.774 | 19833 | 7.592 | 8019 | 83.126 | 18645 | 4.786 | 5973 | 55836 | 25542 | -16200 | -8712 |  |  |  | 0
23 | 40.815 | 9405 | 8.214 | 4785 | 33.481 | 7953 | 12.683 | 6270 | 9.496 | 5049 |  | 0 | 4.177 | 2838 |  | 0 |  | 0 | 3.238 | 2640 | 7.511 | 33 | 7.154 | 297 | 97.372 | 19734 | 7.82 | 7524 | 83.7 | 18942 | 4.985 | 6567 | 58443 | 27720 | -17616 | -8808 |  |  |  | 0
24 | 41.077 | 8646 | 8.311 | 3201 | 33.707 | 7458 | 12.838 | 5115 | 9.575 | 2607 |  | 0 | 4.235 | 1914 |  | 0 |  | 0 | 3.336 | 3234 | 7.511 | 0 | 7.169 | 495 | 97.897 | 17325 | 7.998 | 5874 | 84.274 | 18942 | 5.169 | 6072 | 51744 | 21681 | -18552 | -9000 |  |  |  | 0
1 | 41.307 | 7590 | 8.38 | 2277 | 33.907 | 6600 | 12.976 | 4554 | 9.631 | 1848 |  | 0 | 4.294 | 1947 |  | 0 |  | 0 | 3.449 | 3729 | 7.511 | 0 | 7.183 | 462 | 98.426 | 17457 | 8.184 | 6138 | 84.824 | 18150 | 5.343 | 5742 | 47916 | 20196 | -18984 | -9480 |  |  |  | 0
2 | 41.503 | 6468 | 8.441 | 2013 | 34.074 | 5511 | 13.085 | 3597 | 9.666 | 1155 |  | 0 | 4.327 | 1089 |  | 0 |  | 0 | 3.525 | 2508 | 7.511 | 0 | 7.189 | 198 | 98.845 | 13827 | 8.332 | 4884 | 85.233 | 13497 | 5.457 | 3762 | 37950 | 15147 | -17904 | -9408 |  |  |  | 0
ИТОГО |  | 210606 |  | 90321 |  | 186120 |  | 132693 |  | 169290 |  | 0 |  | 80850 |  | 0 |  | 0 |  | 66693 |  | 6732 |  | 7590 |  | 503745 |  | 193281 |  | 467577 |  | 150612 | 1470645 | 646899 | 361968 | 190176 |  |  |  | 0
[35 empty] | Кзу= | #DIV/0! |  | Кзв= | #DIV/0! | без субабонентов
[35 empty] | Кзу= | #DIV/0! |  | Кзв= | #DIV/0! | с субабонентами

## IIочередь
ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ ПО ФИДЕРАМ ГПП-2
| Дата: | 2015-12-16
|  |  | Ф№1 | Радиаторная |  |  | 66000 |  |  |  | Ф№2 | Ириклинская ГЭС |  |  | 66000 |  |  |  | Ф№4 | ГПП-4 |  |  | 88000 |  |  |  | Ф№13 | Орская ТЭЦ-1 |  |  | 88000 |  |  |  | Ф№10 | Гайская |  |  | 11000
ЧАСЫ |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  |  | АКТИВНАЯ |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ |  |  | Переток | Переток
| показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | показ.сч. | Рквт(Птр) | показ.сч. | Рквт(Выд) | показ.сч. | Qквар(Птр) | показ.сч. | Qквар(Выд) | Р из | Q из
[41 empty] | системы | системы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | 5.997 |  | 7.049 |  |  |  | 6.187 |  | 0.27 |  |  |  | 7.403 |  |  |  | 39.586 |  |  |  | 5.346 |  |  |  | 2.215 |  |  |  | 5.79
1 | 5.997 | 0 | 7.079 | 1980 |  | 0 | 6.211 | 1584 | 0.368 | 6468 |  | 0 | 7.533 | 8580 |  | 0 | 39.944 | 31504 |  | 0 | 5.468 | 10736 |  | 0 | 2.437 | 19536 |  | 0 | 5.846 | 4928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55528 | 22660
2 | 5.997 | 0 | 7.109 | 1980 |  | 0 | 6.254 | 2838 | 0.449 | 5346 |  | 0 | 7.677 | 9504 |  | 0 | 40.321 | 33176 |  | 0 | 5.611 | 12584 |  | 0 | 2.689 | 22176 |  | 0 | 5.902 | 4928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58718 | 24178
3 | 5.997 | 0 | 7.137 | 1848 |  | 0 | 6.283 | 1914 | 0.543 | 6204 |  | 0 | 7.837 | 10560 |  | 0 | 40.688 | 32296 |  | 0 | 5.716 | 9240 |  | 0 | 2.967 | 24464 |  | 0 | 5.995 | 8184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61116 | 26070
4 | 5.998 | 66 | 7.145 | 528 |  | 0 | 6.309 | 1716 | 0.634 | 6006 |  | 0 | 8.009 | 11352 |  | 0 | 41.079 | 34408 |  | 0 | 5.851 | 11880 |  | 0 | 3.263 | 26048 |  | 0 | 6.104 | 9592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66000 | 31108
5 | 5.999 | 66 | 7.149 | 264 |  | 0 | 6.328 | 1254 | 0.722 | 5808 |  | 0 | 8.178 | 11154 |  | 0 | 41.459 | 33440 |  | 0 | 5.982 | 11528 |  | 0 | 3.547 | 24992 |  | 0 | 6.194 | 7920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64042 | 29348
6 | 6.002 | 198 | 7.15 | 66 |  | 0 | 6.342 | 924 | 0.794 | 4752 |  | 0 | 8.35 | 11352 |  | 0 | 41.839 | 33440 |  | 0 | 6.093 | 9768 |  | 0 | 3.853 | 26928 |  | 0 | 6.294 | 8800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65252 | 28996
7 | 6.002 | 0 | 7.158 | 528 |  | 0 | 6.351 | 594 | 0.875 | 5346 |  | 0 | 8.51 | 10560 |  | 0 | 42.213 | 32912 |  | 0 | 6.169 | 6688 |  | 0 | 4.146 | 25784 |  | 0 | 6.394 | 8800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63514 | 25454
8 | 6.002 | 0 | 7.168 | 660 |  | 0 | 6.364 | 858 | 0.948 | 4818 |  | 0 | 8.651 | 9306 |  | 0 | 42.57 | 31416 |  | 0 | 6.289 | 10560 |  | 0 | 4.406 | 22880 |  | 0 | 6.47 | 6688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58454 | 25696
9 | 6.002 | 0 | 7.188 | 1320 |  | 0 | 6.388 | 1584 | 1.027 | 5214 |  | 0 | 8.791 | 9240 |  | 0 | 42.989 | 36872 |  | 0 | 6.426 | 12056 |  | 0 | 4.669 | 23144 |  | 0 | 6.538 | 5984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63910 | 25696
10 | 6.002 | 0 | 7.211 | 1518 |  | 0 | 6.417 | 1914 | 1.107 | 5280 |  | 0 | 8.917 | 8316 |  | 0 | 43.304 | 27720 |  | 0 | 6.57 | 12672 |  | 0 | 4.917 | 21824 |  | 0 | 6.607 | 6072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53306 | 25146
11 | 6.002 | 0 | 7.237 | 1716 |  | 0 | 6.444 | 1782 | 1.249 | 9372 |  | 0 | 9.058 | 9306 |  | 0 | 43.843 | 47432 |  | 0 | 6.738 | 14784 |  | 0 | 5.185 | 23584 |  | 0 | 6.709 | 8976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78672 | 31284
12 | 6.003 | 66 | 7.242 | 330 |  | 0 | 6.462 | 1188 | 1.377 | 8448 |  | 0 | 9.215 | 10362 |  | 0 | 44.249 | 35728 |  | 0 | 6.859 | 10648 |  | 0 | 5.458 | 24024 |  | 0 | 6.827 | 10384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67936 | 30206
13 | 6.003 | 0 | 7.261 | 1254 |  | 0 | 6.489 | 1782 | 1.509 | 8712 |  | 0 | 9.371 | 10296 |  | 0 | 44.675 | 37488 |  | 0 | 6.979 | 10560 |  | 0 | 5.742 | 24992 |  | 0 | 6.949 | 10736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69938 | 29810
14 | 6.003 | 0 | 7.269 | 528 |  | 0 | 6.516 | 1782 | 1.636 | 8382 |  | 0 | 9.538 | 11022 |  | 0 | 45.07 | 34760 |  | 0 | 7.114 | 11880 |  | 0 | 6.015 | 24024 |  | 0 | 7.066 | 10296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66638 | 31416
15 | 6.003 | 0 | 7.285 | 1056 |  | 0 | 6.544 | 1848 | 1.745 | 7194 |  | 0 | 9.684 | 9636 |  | 0 | 45.442 | 32736 |  | 0 | 7.292 | 15664 |  | 0 | 6.282 | 23496 |  | 0 | 7.181 | 10120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62370 | 33572
16 | 6.003 | 0 | 7.296 | 726 |  | 0 | 6.569 | 1650 | 1.838 | 6138 |  | 0 | 9.818 | 8844 |  | 0 | 45.821 | 33352 |  | 0 | 7.329 | 3256 |  | 0 | 6.539 | 22616 |  | 0 | 7.292 | 9768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61380 | 20218
17 | 6.003 | 0 | 7.306 | 660 |  | 0 | 6.598 | 1914 | 1.914 | 5016 |  | 0 | 9.927 | 7194 |  | 0 | 46.204 | 33704 |  | 0 | 7.457 | 11264 |  | 0 | 6.798 | 22792 |  | 0 | 7.38 | 7744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60852 | 24288
18 | 6.003 | 0 | 7.323 | 1122 |  | 0 | 6.634 | 2376 | 1.995 | 5346 |  | 0 | 10.046 | 7854 |  | 0 | 46.624 | 36960 |  | 0 | 7.592 | 11880 |  | 0 | 7.076 | 24464 |  | 0 | 7.485 | 9240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65648 | 26598
19 | 6.003 | 0 | 7.34 | 1122 |  | 0 | 6.681 | 3102 | 2.1 | 6930 |  | 0 | 10.1 | 3564 |  | 0 | 46.9 | 24288 |  | 0 | 7.67 | 6864 |  | 0 | 7.3 | 19712 |  | 0 | 7.52 | 3080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49808 | 10406
20 | 6.003 | 0 | 7.353 | 858 |  | 0 | 6.703 | 1452 | 2.184 | 5544 |  | 0 | 10.297 | 13002 |  | 0 | 47.435 | 47080 |  | 0 | 7.839 | 14872 |  | 0 | 7.622 | 28336 |  | 0 | 7.74 | 19360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80102 | 45782
21 | 6.003 | 0 | 7.37 | 1122 |  | 0 | 6.73 | 1782 | 2.282 | 6468 |  | 0 | 10.45 | 10098 |  | 0 | 47.857 | 37136 |  | 0 | 7.972 | 11704 |  | 0 | 7.89 | 23584 |  | 0 | 7.84 | 8800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66066 | 28820
22 | 6.003 | 0 | 7.389 | 1254 |  | 0 | 6.764 | 2244 | 2.349 | 4422 |  | 0 | 10.564 | 7524 |  | 0 | 48.219 | 31856 |  | 0 | 8.088 | 10208 |  | 0 | 8.171 | 24728 |  | 0 | 7.97 | 11440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59752 | 26928
23 | 6.003 | 0 | 7.412 | 1518 |  | 0 | 6.783 | 1254 | 2.422 | 4818 |  | 0 | 10.702 | 9108 |  | 0 | 48.589 | 32560 |  | 0 | 8.188 | 8800 |  | 0 | 8.443 | 23936 |  | 0 | 8.092 | 10736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59796 | 27390
24 | 6.003 | 0 | 7.434 | 1452 |  | 0 | 6.813 | 1980 | 2.459 | 2442 |  | 0 | 10.819 | 7722 |  | 0 | 48.918 | 28952 |  | 0 | 8.264 | 6688 |  | 0 | 8.699 | 22528 |  | 0 | 8.193 | 8888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52470 | 21318
1 | 6.003 | 0 | 7.447 | 858 |  | 0 | 6.846 | 2178 | 2.494 | 2310 |  | 0 | 10.915 | 6336 |  | 0 | 49.236 | 27984 |  | 0 | 8.369 | 9240 |  | 0 | 8.907 | 18304 |  | 0 | 8.259 | 5808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47740 | 19206
2 | 6.003 | 0 | 7.454 | 462 |  | 0 | 6.874 | 1848 | 2.529 | 2310 |  | 0 | 10.997 | 5412 |  | 0 | 49.485 | 21912 |  | 0 | 8.459 | 7920 |  | 0 | 9.082 | 15400 |  | 0 | 8.301 | 3696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39160 | 15180
ИТОГО |  | 396 |  | 22770 |  | 0 |  | 40920 |  | 137280 |  | 0 |  | 219120 |  | 0 |  | 806432 |  | 0 |  | 250624 |  | 0 |  | 562584 |  | 0 |  | 211112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## в ОГЭ
| Дата: | 2015-12-16
|  | Т Э Ц |  | Суб. | Из | Из | Из | Из системы
| Выработано | - СН | На шины |  | системы | системы | системы | + суб.
| ТГ 1 - 4 |  | ГПП-2 |  |  | без суб. | без суб.+ТЭЦ | + ТЭЦ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | 5-4 | 6+3 | 3+5
1 | 18720 | 14025.6 | 14016 | 4982 | 56958 | 51976 | 65992 | 70974
2 | 18028.8 | 13228.8 | 13896 | 4601 | 58377 | 53776 | 67672 | 72273
3 | 19248 | 15360 | 12456 | 4302 | 59763 | 55461 | 67917 | 72219
4 | 22108.8 | 16992 | 14712 | 4773.4 | 65802 | 61028.6 | 75740.6 | 80514
5 | 15148.8 | 11328 | 14016 | 4482 | 63756 | 59274 | 73290 | 77772
6 | 18259.2 | 13728 | 14568 | 4884.2 | 63690 | 58805.8 | 73373.8 | 78258
7 | 15936 | 12288 | 14568 | 5903.2 | 63756 | 57852.8 | 72420.8 | 78324
8 | 17952 | 13440 | 11784 | 5729.8 | 58179 | 52449.2 | 64233.2 | 69963 |  | из системы
9 | 17808 | 14016 | 18144 | 7852.4 | 62601 | 54748.6 | 72892.6 | 80745
10 | 18240 | 13344 | 10824 | 5917.8 | 62799 | 56881.2 | 67705.2 | 73623
11 | 18048 | 13824 | 13584 | 6812.6 | 67881 | 61068.4 | 74652.4 | 81465
12 | 17088 | 13056 | 12912 | 5705.8 | 68046 | 62340.2 | 75252.2 | 80958
13 | 18096 | 13536 | 16680 | 8822.8 | 68475 | 59652.2 | 76332.2 | 85155
14 | 19392 | 13920 | 10800 | 5044.2 | 66693 | 61648.8 | 72448.8 | 77493
15 | 18000 | 14592 | 13080 | 5423 | 61545 | 56122 | 69202 | 74625
16 | 17136 | 12960 | 15504 | 6718.2 | 60654 | 53935.8 | 69439.8 | 76158
17 | 18720 | 14112 | 9912 | 6691.2 | 60192 | 53500.8 | 63412.8 | 70104
18 | 17760 | 13440 | 18096 | 11258.6 | 65769 | 54510.4 | 72606.4 | 83865
19 | 17664 | 13536 | 15864 | 7920 | 64416 | 56496 | 72360 | 80280
20 | 23664 | 18912 | 12336 | 7481.8 | 65076 | 57594.2 | 69930.2 | 77412
21 | 23424 | 17856 | 22872 | 10228.2 | 69663 | 59434.8 | 82306.8 | 92535 | суб.
22 | 21312 | 17664 | 16200 | 7095.6 | 55836 | 48740.4 | 64940.4 | 72036
23 | 23433.6 | 19104 | 17616 | #VALUE! | 58443 | #VALUE! | #VALUE! | 76059
24 | 22137.6 | 17664 | 18552 | #VALUE! | 51744 | #VALUE! | #VALUE! | 70296
1 | 23558.4 | 18528 | 18984 | 5647.2 | 47916 | 42268.8 | 61252.8 | 66900
2 | 22272 | 17856 | 17904 | 4691.8 | 37950 | 33258.2 | 51162.2 | 55854
| 457324.8 | 351926.4 | 352992 | #VALUE! | 1500114 | #VALUE! | #VALUE! | 1853106
сн ТЭЦ
C
ТЭЦ